## Bordereau
Affaire | RESTRUCTURATION EXTENSION DU QUARTIR QI-QD |  |  |  | LOUVET BET | PRO | Macro complémentaire pour estimation:
| MAISON CENTRALE A ENSISHEIM |  |  |  | Dossier n° 24 054 |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N° 13 VIDEO ET SURETE |  | Quantités |  | Créat. 30/01/2026 | Mod. | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | BET | Entr. | P.U. H.T. | Prix totaux | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1 - Etudes d'executions | ens | 1 |  |  | 0
0
| 2 -Dévoiement caméra mirador / switch dans Baie R1) |  |  |  |  | 0
| et liaison RJ 45 | ens | 1 |  |  | 0
0
| 3 - Dépose caméra analogique + interphonie | ens | 1
0
| 4 - Repérage et neutralisation réseau appel sécurit | ens | 1
0
| 5 -Déplacement caméra / antennes relais etc. | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
0
0
2 | PRISE ET MISE A LA TERRE
| Liaison équipotentielle | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
3 | CABLAGE BANALISE
| Baie Sensible (TV - TED, NED) | u | 1 |  |  | 0
| Baie sureté (anti intrusion, CA, vidéo, interphonie) | u | 1 |  |  | 0
| Rocade 12 brins OM 4 à salle des serveurs | ens | 1 |  |  | 0
| Prestations sur tirroirs optiques | ens | 1 |  |  | 0
0
| Percements et rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| Repérage des composants VDI | ens | 1 |  |  | 0
| Recette | ens | 1 |  |  | 0
| DOE / garanties | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
4 | INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES
Coordination avec le maitre d'ouvrage, docu-
| ments à fournir | ens | 1 |  |  | 0
0
| Interphonie de cellule |  |  |  |  | 0
0
| Poste couloir cellule | u | 14 |  |  | 0
| Poste cellule | u | 15 |  |  | 0
| Poste réception interphonie cellule | u | 1 |  |  | 0
| Hublot / voyant couloir | u | 28 |  |  | 0
| Hublot / voyant bureau surveillant | u | 1 |  |  | 0
| Serveur enregistrement audio appels | ens | 1 |  |  | 0
| Serveur gestion installation | ens | 1 |  |  | 0
| Serveur exploitation | ens | 1 |  |  | 0
| serveur permettant synchronisation horraire | u | 1 |  |  | 0
| Superviseur | u | 1 |  |  | 0
0
| Raccordement asservissement éclairage |  |  |  |  | 0
| de veille sur bouton poussoir couloir | ens | 14 |  |  | 0
0
| Raccordement asservissement présence tension, |  |  |  |  | 0
| voyant, interu-pteur cellule intérieur | ens | 14 |  |  | 0
0
| Canalisation, câblage ensemble interphonie, |  |  |  |  | 0
| laisons baie, suivant fonctions demandées |  |  |  |  | 0
| dans le CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
| Paramétrages, essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
0
0
| Interphonie de liaison |  |  |  |  | 0
0
| Poste d'appel entrée / sortie porte (D,E,F) | u | 6 |  |  | 0
| Poste reception interphonie de liaison | u | 2 |  |  | 0
0
| Canalisation, câblage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
| Paramétrages, essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
0
0
| Interphonie de sûreté |  |  |  |  | 0
0
| Poste interphone securité dans bureau surveil | u | 1 |  |  | 0
0
| canalisation, câblage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
| Paramétrages, essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Elements actifs en baie |  |  |  |  | 0
| Divers, switchs POE + Module SFP | ens | 1 |  |  | 0
| Commande ouverture de porte sur tablette |  |  |  |  | 0
| Ecran tactile bureau surveillant+ support | ens | 1
| Bouton d'appel avec 2 voyants | u | 6 |  |  | 0
| Armoire + automate LT R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| Onduleur | ens | 1 |  |  | 0
| Interface utilisateur | ens | 1 |  |  | 0
0
| Canalisation câblage( portes A, B, C) | ens | 1 |  |  | 0
| Paramétrages, essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
5 | ALARME SECURITE
Periode de préparation
Repérage des éléments existants, déconne-
| xion | ens | 1 |  |  | 0
0
| Remise en place et en service hors périmètre |  |  |  |  | 0
| chantier pour assurer continuité de couverture | ens | 1 |  |  | 0
0
| Reprise programmaiton si nécessaire | ens | 1 |  |  | 0
0
| Nouvelles postiions de balises et répéteurs |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation répéteur API couloir - 7C 05 C QI QD | u | 1 |  |  | 0
| Liaison RS485 à baie sureté vers PC sécurité | ml | 170 |  |  | 0
| Balise de localisation radio | u | 7 |  |  | 0
| Module sélectif bouton d'appel urgence | u | 4 |  |  | 0
| Paramétrage mise en service | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
6 | VIDEO SURVEILLANCE
| Serveur vidéo surveillance pour le site | ens | 2
| Logiciel de base vidéosurveillance | ens | 1
| Licence caméra SMA 1 an | u | 150
| Switch cœur de réseau 24 ports SFP | ens | 1
| Switch 24 ports POE module SFP | ens | 5
| Poste de visualiastion dans locaux existants | ens | 12
Ecrans 32 pouces y compris support bureau
| surveillant | ens | 2
| Caméra dôme fixe | u | 27
| Caméra dôme 360° | u | 3
| Liaisons | u | 30
| Paramétrage mise en service etc… | ens | 1
| Alimentation défintive caméra mirador |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation définitive caméra mirador depuis |  |  |  |  | 0
| baie vidéo - Liaison + fourreaux | ml | 95 |  |  | 0
| Percements et rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, réglages | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose liaison provisoire | ens | 1 |  |  | 0
0
| Caméra zone neutre H1 |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation définitive 230V caméra zone |  |  |  |  | 0
| neutre H1, suivant CCTP | ens | 2 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
7 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS COMPTE PRORATA
| Caméra de surveillance grue | ens | 1 |  |  | 0
| Cofret de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Compte prorata | ens | 1 |  |  | 0
| Essais AQC | ens | 1 |  |  | 0
| D.O.E | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
RECAPITULATION
GENERALE
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | …...... | ………… | ………………… | 0
2 | PRISE ET MISE A LA TERRE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
3 | CABLAGE BANALISE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
4 | INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES |  | …...... | ………… | ………………… | 0
5 | ALARME SECURITE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
6 | VIDEO SURVEILLANCE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
7 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS |  | …...... | ………… | ………………… | 0
| MONTANT H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20.0 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | …...... | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %