Consultation n° 202604 : Instruments de mesures en gamme millimétrique

Lot n°3 : Mesures 220-330 GHz Cadre de Réponse Technique

Le candidat indique dans le présent document, les prestations qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché. Chaque élément est évalué sur la base des réponses apportées dans le présent cadre de réponse et tous documents ou fiches techniques joints par le candidat permettant de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCAP et du CCTP.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments matérialisés par un astérisque (*) dans le CRT, l’offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. Elle ne sera alors pas classée.

En ce qui concerne les autres champs, l’absence de réponse sera considérée comme une absence d’engagement du candidat sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à l’offre du candidat.

Le candidat est invité à répondre le plus précisément possible aux demandes suivantes:

I – Le critère valeur technique (valant 35% de la note globale)

- Fréquence de fonctionnement et puissance, interconnexions

- (*) Le candidat décrit la bande de fréquence de fonctionnement, les ordres de multiplication (fréquences, puissances mises en jeu à l’entrée des têtes). Quel est le type de guide d’ondes en sortie des têtes d’extension, et celui-ci est-il compatible avec les guides WR3.4/WM-864? Quels sont les niveaux admissibles à l’entrée des têtes d’extension ?

- (*) Quelle est la puissance de sortie disponible, en dBm ? Sur quelle gamme (en dB) est-elle contrôlable ?

- Spécifications de mesure

### (*) Donner la directivité des têtes d’extension en dB.

### (*) Donner la dynamique de mesure, en dB, ainsi que le protocole expérimental amenant aux valeurs spécifiées

### (*) Stabilité des mesures (Amplitude)

### Stabilité d’amplitude. Le candidat devra spécifier la stabilité d’amplitude sur les voies de mesure, spécifiée en dB.

### Stabilité de phase. Le candidat devra spécifier la stabilité de phase sur les voies de mesure, spécifiée en degré et en radian.

II – Le critère Prix (valant 50% de la note globale)

- (*) Prix

- Les éléments constitutifs de la solution proposée sont-ils bien détaillés dans l’offre financière proposée (fournie indépendamment du CRT rempli) pour l’évaluation du prix total de la machine proposée ?

III – Le critère de délai (valant 10% de la note globale)

- (*) Le candidat précise le délai de livraison sur le site de l’IEMN (à compter de la notification du marché, ce délai ne peut être supérieur à 4 mois) :

- (*) Le candidat précise les délais pour réaliser l’installation à compter de la livraison sur le site, tests et la première formation compris (ce délai ne peut être supérieur à 1 mois) :

IV – Le critère SAV (valant 2.5% de la note globale)

- (*) Support technique

- Le candidat décrit le support proposé aux clients, à la fois sur un plan technique et opérationnel (temps typique de pris en charge, support en ligne/physique, …) et la durée sur laquelle celui-ci est prévu.

V – Le critère Environnemental (valant 2.5% de la note globale)

- (*) Consommation énergétique

- Le candidat quantifie la puissance totale consommée par l’équipement proposé, en watts.