Consultation n° 202604 : Instruments de mesures en gamme millimétrique

Lot n°4 : Système de mesure large bande Cadre de Réponse Technique

Le candidat indique dans le présent document, les prestations qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché. Chaque élément est évalué sur la base des réponses apportées dans le présent cadre de réponse et tous documents ou fiches techniques joints par le candidat permettant de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCAP et du CCTP.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments matérialisés par un astérisque (*) dans le CRT, l’offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. Elle ne sera alors pas classée.

En ce qui concerne les autres champs, l’absence de réponse sera considérée comme une absence d’engagement du candidat sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à l’offre du candidat.

Le candidat est invité à répondre le plus précisément possible aux demandes suivantes :

I – Le critère valeur technique (valant 30% de la note globale)

- (*) Le candidat décrit la bande de fréquence de fonctionnement de l’instrument proposé, les connecteurs de mesure, intégration avec le VNA de pilotage

- (*) Quelle est la dynamique de mesure de l’instrument et la puissance de sortie des ports et son contrôle sur toute la bande de mesure ?

- (*) Quelle est la linéarité des ports de mesure (point de compression, puissance maximale)

### (*) Décrire le kit de calibration et l’ensemble des adaptateurs (coaxiaux, coaxial/guide) fournis avec l’instrument

### (*) Donner les stabilités d’amplitude et de phase du système de mesure proposé

### (*) Décrire les sondes de mesure fournies, leurs spécifications et leurs performances

II – Le critère Prix (valant 60% de la note globale)

- (*) Prix

- Les éléments constitutifs de la solution proposée sont-ils bien détaillés dans l’offre financière proposée (fournie indépendamment du CRT rempli) pour l’évaluation du cout total de la machine proposée ?

III – Le critère de délai (valant 5% de la note globale)

- (*) Le candidat précise le délai de livraison sur le site de l’IEMN (à compter de la notification du marché, ce délai ne peut être supérieur à 10 mois) :

- (*) Le candidat précise les délais pour réaliser l’installation à compter de la livraison sur le site, tests et la première formation compris (ce délai ne peut être supérieur à 1 mois) :

IV – Le critère SAV (valant 3% de la note globale)

- (*) Support technique

- Le candidat décrit le support proposé aux clients, à la fois sur un plan technique et opérationnel (temps typique de pris en charge, support en ligne/physique, …) et la durée sur laquelle celui-ci est prévu.

V – Le critère Environnemental (valant 2% de la note globale)

- (*) Consommation énergétique

- Le candidat quantifie la puissance totale consommée par l’équipement proposé, en watts.