## PdGarde
Travaux de Remise à
Niveau Technique
Contrat de Maintenance
MAITRISE D’OUVRAGE
AP-HP SORBONNE UNIVERSITE
Direction des Travaux
47-83 Bd de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13
MAITRE D’ŒUVRE
ACCEO Ascenseur - Paris
1-5 Rue Eugène et Armand Peugeot
Le Corosa
92500 RUEIL MALMAISON
TEL : 01 76 74 77 75
Site – HOPITAL SAINT ANTOINE
BATIMENT CAROLI
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS CEDEX 12
Auteur – M. GENTEUR
Vérificateur – S. QUIROGA
Date d’édition du rapport – 11/06/2025
Indice – B
Version - V 16.00 du 16/02/2024
Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Fiches « Valeur Technique de l’Offre »
- un onglet pour les travaux de rénovation

## Valeur technique à compléter
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - Délais MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nb Appareils RC Elec
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - Délais RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Armoire | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Machine | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Porte Cabine | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Portes Palières | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Téléalarme | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Habillage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nb Appareils RC Hydr.
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Type Appareil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Equipements Spécifiques_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Equipements Spécifiques_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Options | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annexe 1 Valeur Technique & Environnementale de l'Offre soumise * | Appareil N°1 | Appareil N°2 | Appareil N°3 | Appareil N°4 | Appareil N°5 | Appareil N°6
| Monte Malade gauche n° FJ549 | Monte Malade centre n° FJ550 | Monte Malade droit n° FJ551 | - | - | - | Commentaires détaillés du candidat
Démarche Environnementale du prestataire
- % de véhicules hybrid ou électriques dans la flotte du prestataire | [6 empty] | …
- L'entreprise fourni t'elle un taux de recyclage du matériel installé ? | [6 empty] | à détailler SVP dans le mémoire technique
- L'entreprise est-elle labellisée EcoVADIS ? | [6 empty] | à joindre dans le mémoire technique
- Le candidat a-t-il engagé une démarche pour le réemploi du matériel dans le cadre de son activité S.A.V (Economie Circulaire) | [6 empty] | à détailler dans le mémoire technique
Moyens humains
1- Partie Travaux
- Nombre de monteur(s) ou technicien(s) affecté(s) en permanence sur le site | [6 empty] | …
- Chef d'Equipe Travaux affecté en permanence sur le site (Nom & Expérience dans commentaires) | [6 empty] | …
- Identification du Responsable du Chantier (Nom, expérience dans le poste, zone d'intervention, … dans commentaires) | [6 empty] | …
- L'entreprise a-t-elle réalisé une visite du site pour préparer son offre ? | OUI | [5 empty] | Preuves dans le mémoire technique
- Fourniture d'une liste de références similaires sur la même zone ? | [6 empty] | à joindre dans le mémoire technique
- % de sous-traitance du chantier (détaillez dans commentaires) | [6 empty] | …
2- Partie Maintenance
- Personne(s) responsable(s) du pilotage du contrat de Maintenance | [6 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Effectif du personnel encadrant prévu | [6 empty] | …
- Organisation & couverture géographique de(s) l'agence(s) en charge de ces appareils | [6 empty] | joindre une présentation de(s) l'agence(s) locale(s) concernée(s)
- Effectif de techniciens prévus pour le respect des délais prévus au contrat | [6 empty] | …
- Quantité d'appareils dans la tournée du technicien prévu pour l'entretien de ces appareils ? | [6 empty] | …
- Effectif de techniciens prévus pour la réalisation des réparations | [6 empty] | …
- Nombre d'Heures annuelles prévues pour la réalisation de la maintenance préventive contractuelle sur l'ensemble des appareils concernés | [6 empty] | …
- Effectif de techniciens prévus en dehors des heures d'ouverture (astreinte après 18h et pendant les week-ends et les jours fériés) | [6 empty] | …
- Habilitation Electrique des techniciens en cours de validité ? | [6 empty] | détaillez si besoin
- Attestation de Compétences Amiante - Sous-Section 4 des techniciens en cours de validité ? | [6 empty] | détaillez si besoin
Délais & Planning Prévisionnel
- Un planning détaillé (par phase et/ou par appareil) a été fourni avec l'offre | [6 empty] | à joindre dans le mémoire technique
- Le planning proposé prends t'il en compte les besoins exprimés au CCTP/CCGP ? | [6 empty] | …
En Rénovation :
- Délai d'approvisionnement (en nbr de semaines) / par appareil | [6 empty] | …
- Délai d'indisponibilité pour les utilisateurs (en nbr de semaines) / par appareil | [6 empty] | …
En Remplacement Complet :
- Délai d'approvisionnement (en nbr de semaines) / par appareil | [6 empty] | …
- Délai d'indisponibilité pour les utilisateurs (en nbr de semaines) / par appareil | [6 empty] | …
Moyens Matériels
1- Partie Travaux
- Un mémoire technique détaillé est-il joint à l'offre ? | [6 empty] | joindre à l'offre (documentation, précisions, …)
- L'offre de l'entreprise est-elle complète (DPGF + Annexes) ?
2- Partie Maintenance
- Methodologie de prise en charge des demandes d'intervention depuis la réception de l'appel jusqu'à l'intervention sur site | [6 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Effectif du Centre d'Appel vers lequel sont dirigés les appels de dépannage et de désincarcération | [6 empty] | …
- Moyens de communication des techniciens en charge du dépannage et de la désincarcération | [6 empty] | …
- Outil de GMAO & Portail informatique Clients | [6 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Gestion locale/nationale du stock de pièces détachées | [6 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Méthologie proposée pour le suivi de la levée des réserves Maintenance et/ou Réglementaires dans les délais contractuels | [6 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Maintenance prédictive si demandé au cahier des charges (faisabilité, déploiement, installation, matériel) | [6 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
Détail du Matériel prévu pour les travaux à réaliser | Partie Rénovation(s)
-> Armoire de Manoeuvre
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Consommation Horaire en kWh | [6 empty] | …
- Type de sélection (Alti. Absolue / Boucle Fermée / Boucle Ouverte / Autre) | [6 empty] | …
- Mode Veille prévu ? | [6 empty] | …
- Régénération d'energie prévue ? | [6 empty] | …
-> Machine de Traction
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type de Machine (Gearless / Treuil / Autre) | [6 empty] | …
- Puissance du moteur en kW | [6 empty] | …
- Technologie du Moteur (Synchrone / Asynchrone / Autre) | [6 empty] | …
- Type de Cables de traction de la cabine (Cables Acier, Courroies, Autres) | [6 empty] | …
- Nombre de cables de traction | [6 empty] | …
- Nombre de démarrages par heure maximal (120 / 180 / 240) | [6 empty] | …
-> Centrale Hydraulique
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Puissance du moteur en kW | [6 empty] | …
- Refroidisseur d'Huile prévu ? | [6 empty] | …
- Rechauffeur d'Huile prévu ? | [6 empty] | …
- Système anti-dérive | [6 empty] | précisez SVP
- Système contre la chute libre et/ou la vitesse excessive | [6 empty] | précisez SVP
-> Porte Cabine
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Passage Libre - Largeur en mm | [6 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [6 empty] | …
- Nombre de Vantaux | [6 empty] | …
- Cinématique | [6 empty] | …
- Nombre de cycles prévu par an maximum | [6 empty] | …
- Performance : Temps d'Ouverture (Min et Max) - en sec. | [6 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [6 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 (précisez la catégorie en commentaires) | [6 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux, colonnes et fronton | [6 empty] | …
-> Portes Palières
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière au Niv. Principal | [6 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière aux autres étages | [6 empty] | précisez SVP
- Nombre de Vantaux | [6 empty] | …
- Cinématique | [6 empty] | …
- Passage Libre - Largeur en mm | [6 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [6 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [6 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 (précisez la catégorie en commentaires) | [6 empty] | …
- Degré de protection au feu des portes palières | [6 empty] | …
-> Téléalarme
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type de Technologie (Ouverte / Propriétaire) | [6 empty] | …
- Communication par GSM (4G avec technologie VoLTE) | [6 empty] | …
-> Habillage Cabine
- Détail du Matériau prévu pour les parois (Stratifié, Inox, Lacobel, …) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Détail du Revêtement de Sol de Cabine (Stratifié, Granit, Inox, …) | [6 empty] | …
- Détail du Revêtement de Plafond de Cabine (Alu laqué, Inox, …) | [6 empty] | …
- Type d'éclairage de Cabine prévu | [6 empty] | …
- Si parois Inox - détaillez le type d'Inox proposé | [6 empty] | …
- Autres Indications | [6 empty] | …
Détail du Matériel prévu pour les travaux à réaliser | Partie Remplacement Complet
-> Appareil(s) Neuf(s)
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type d'Appareil (Sans Machinerie / Avec Machinerie) | [6 empty] | …
- Vitesse Nominale en m/s | [6 empty] | …
- Charge Nominale Cabine en Kg | [6 empty] | …
- Dimensions de la Cabine (Larg. x Prof. x Haut. en mm) | [6 empty] | …
- Gestion des appareils | [6 empty] | précisez SVP
- Fonctionnement Manœuvre | [6 empty] | …
- Classement VDI de l'appareil (base 630kg - 5 niv. - 1m/s - Habitation) | [6 empty] | …
- Nbr de Porte(s) de Cabine | [6 empty] | …
- Type d'Accès à la Cabine | [6 empty] | précisez si nécessaire
- Nbr de Portes Palières | [6 empty] | …
- Passage Libre - Largeur en mm | [6 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [6 empty] | …
- Réserves Réduites - Haut de Gaine ? | [6 empty] | précisez SVP
- Réserves Réduites - Cuvette ? | [6 empty] | précisez SVP
- Contrepoids parachuté prévu ? | [6 empty] | …
- Guides Cabine & Contrepoids massifs ? | [6 empty] | …
- Type de coulisseaux Cabine & Contrepoids ? | [6 empty] | …
- Manœuvre - Mode Veille prévu ? | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Manœuvre - Régénération d'energie prévue ? | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
-> Equipement(s) spécifiques prévu(s)
- Cabine : Ecran Cabine connecté prévu ? | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Cabine - Trappe Evacuation & Echelle de Secours prévues : | [6 empty] | …
- Cabine : Interphonie Cabine / PCS prévue ? | [6 empty] | …
- Cabine - Réservation / Service Liftier : | [6 empty] | …
- Manœuvre - Service Indépendant : | [6 empty] | …
- Manœuvre : Système de Supervision prévu ? | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Manœuvre - NON-STOP INCENDIE / N.D.N.S : | [6 empty] | …
- Manœuvre - Courant de Secours (AES) : | [6 empty] | …
- Option N°1 : ??? | [6 empty] | précisez SVP
- Option N°2 : ???? | [6 empty] | précisez SVP
- Option N°3 : ???? | [6 empty] | précisez SVP
-> Définitions détaillées - Technique & Esthétique
-> Habillage Cabine
- Détail du Matériau prévu pour les parois (Stratifié, Inox, Lacobel, …) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Détail du Revêtement de Sol de Cabine (Stratifié, Granit, Inox, …) | [6 empty] | …
- Détail du Revêtement de Plafond de Cabine (Alu laqué, Inox, …) | [6 empty] | …
- Type d'éclairage de Cabine prévu | [6 empty] | …
- Si parois Inox - détaillez le type d'Inox proposé | [6 empty] | …
- Autres Indications | [6 empty] | …
-> Commandes & Signalisation - Cabine & Palières
- Boite à boutons Cabine - Modèle | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Installation de la Boite à boutons Cabine : | [6 empty] | …
- Type Boite à boutons Cabine : | [6 empty] | …
- Nombre de Boite à boutons Cabine : | [6 empty] | …
- Finition Boite à Boutons Cabine | [6 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [6 empty] | …
- Boites à boutons Palières - Modèle | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type Boites à boutons Palières : | [6 empty] | …
- Finition Boites à Boutons Palières | [6 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [6 empty] | …
- Indicateurs Paliers - Modèle | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type Indicateurs Paliers : | [6 empty] | …
- Finition Indicateurs Paliers | [6 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [6 empty] | …
-> Armoire de Manoeuvre
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Position du Panneau de Commande | [6 empty] | précisez SVP
- Consommation Horaire en kWh | [6 empty] | …
- Type de sélection (Alti. Absolue / Boucle Fermée / Boucle Ouverte / Autre) | [6 empty] | …
- Manœuvre de Rappel à demeure sur site : | [6 empty] | …
- Outil de dépannage et de programmation déverrouillé à demeure sur l'appareil : | [6 empty] | …
- Manœuvre de désincarsération automatique en cas de coupure de courant : | [6 empty] | …
-> Machine de Traction
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type de Machine (Gearless / Treuil / Autre) | [6 empty] | …
- Puissance du moteur en kW | [6 empty] | …
- Technologie du Moteur (Synchrone / Asynchrone / Autre) | [6 empty] | …
- Type de Cables de traction de la cabine (Cables Acier, Courroies, Autres) | [6 empty] | …
- Nombre de cables de traction | [6 empty] | …
- Nombre de démarrages par heure maximal (120 / 180 / 240) | [6 empty] | …
-> Centrale Hydraulique
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Puissance du moteur en kW | [6 empty] | …
- Refroidisseur d'Huile prévu ? | [6 empty] | …
- Rechauffeur d'Huile prévu ? | [6 empty] | …
- Système anti-dérive | [6 empty] | précisez SVP
- Système contre la chute libre et/ou la vitesse excessive | [6 empty] | précisez SVP
-> Porte(s) Cabine
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Nombre de Vantaux | [6 empty] | …
- Cinématique | [6 empty] | …
- Nombre de cycles prévu par an maximum | [6 empty] | …
- Performance : Temps d'Ouverture (Min et Max) - en sec. | [6 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [6 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 | [6 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux, colonnes et fronton | [6 empty] | …
-> Portes Palières
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière au Niv. Principal | [6 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière aux autres étages | [6 empty] | précisez SVP
- Nombre de Vantaux | [6 empty] | …
- Cinématique | [6 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [6 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 | [6 empty] | précisez SVP
- Degré de protection au feu des portes palières | [6 empty] | …
- Reprise des finitions Palières | [6 empty] | à détailler dans le mémoire technique
-> Téléalarme
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [6 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type de Technologie (Ouverte / Propriétaire) | [6 empty] | …
- Communication par GSM (4G avec technologie VoLTE) | [6 empty] | …
* Chaque case vide de cette annexe doit être renseignée et sert de notation technique à l'offre ;
Les informations figurant dans cette annexe sont contractuelles ;
L'offre doit-être, à minima, conforme en tous points au CCGP/CCTP.
Le report au mémoire technique est recommandé. Ce dernier doit apporter des détails.