Unité de soutien de l’infrastructure de la défense

(USID) Besançon

Quartier Ruty - B.P. 21437 – 25 007 Besançon Cedex

Tél : 03 81 87 21 81

PIREY (25)-Stand de tir - B6-Réfection d'étanchéité de toiture et reprise de désordres LOT N° 2 : Reprise des désordres des pathologies en sous-face de la dalle de 0 à 200m Projet n° 25-USID05-002 - ID COSI 459316 DAF_2025_000422

DÉCOMPOSITION DE PRIX FORFAITAIRE

(D P F )

IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DPF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT NE SONT PAS ADMIS - LES POSTES « NON CHIFFRES » ou « CHIFFRES A ZERO » EUROS - LES POSTES « POUR MEMOIRE » - LES POSTES « INCLUS »

| Index BT | Réf CCTP | Désignations | Unité | P HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 3-6 : Installations de chantier, hygiène sécurité et protection de la santé 3-7: Pièces à fournir par le titulaire du marché…………………………. 3-8 : Document à Fournir en phase d’exécution ………………………. 6-1 : Dépose et évacuation du bardage bois (habillage des retombées de poutres en BA) 6-2 : Dépose et évacuation du complexe isolant en sous face de la dalle en BA 6-3 : Dépose et évacuation du complexe acoustique des murs latéraux en BA 6-4 : Les travaux de reprise des pathologies et désordres ………………………………… - 6-4-1. Travaux de reprise des 3 poutres échelle selon expertise structure … - 6-4-1-1. Travaux de reprise de la poutre échelle se situant à 5m par la F/P d’un UPN 320 selon expertise structure … - 6-4-1-2. Travaux de reprise de la poutre échelle se situant à 105m et 155m par l’adjonction d’une section de béton de 20 x 40 HT selon expertise structure … - 6-4-2. Travaux de reprise des poutres en BA selon expertise structure … - 6-4-3. Travaux ponctuels et superficiels de reprise de la sous-face de la dalle en BA selon expertise structure …. 6-5 : Travaux de fourniture et de pose d’un bardage en Bois en protection des poutres en BA 6-6 : Travaux de dépose et repose et reprise du blindage existant sur les poutres en BA de 150 à 200m …… 6-7 : Travaux de fourniture et de pose d’un complexe isolant pour plafond 6-9 : Nettoyage complet du chantier englobant (le tunnel de tir / zone de foulée) …….. |  | Ens Ens Ens Ml M2 M2 M2 Ml Ml M2 M2 Ml M2 M2 Ens | …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ …………….€ |

TRAVAUX A PRIX FORFAITAIRES

|  | # Montant total HT : # Montant TVA 20 % # Montant total TTC | ……………………….€ ……………………….€ ……………………….€ |
| --- | --- | --- |