PIREY (25)-Stand de tir - B6-Réfection d'étanchéité de toiture et reprise de désordres

LOT N° 2 : Reprise des désordres des pathologies en sous-face de la dalle de 0 à 200m

COSI 468390

DAF_2025_000422

N° de projet : 25-USID05-002

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

| Article CCTP | Composant d’ouvrage à installer | Marque, références, caractéristiques techniques sommaires et process (une seule marque à proposer) |
| --- | --- | --- |
| 6-1 Page 15 | Dépose et évacuation du bardage bois (habillage des retombées des poutres en BA) . |  |
| 6-2 Page 16 | Dépose et évacuation du complexe isolant en sous-face de la dalle en BA de 100m à 200m. |  |
| 6-3 Page 17 | Dépose partielle du complexe acoustique des murs latéraux son évacuation et traitement 00m à 200m |  |
| 6-4-1 Page 18 | Travaux de reprise des 3 poutres échelle en BA selon expertise structure. |  |
| 6-4-1-1 Page 19 | Les travaux de reprise de la poutre échelle se situant à 5m. F/P d’un UPN 320 |  |
| 6-4-1-2 Page 19 | Les travaux de reprise de la poutre échelle se situant à 105m et 155m par l’adjonction d’une section de béton de 20 x 40 HT solidarisé par scellement chimique |  |
| 6-4-2 Page 21 | Travaux de reprise des poutres en BA selon expertise structure. |  |
| 6-4-3 Page 21 | Travaux ponctuels et superficiels de reprise de la sous-face de la dalle selon expertise structure. |  |
| 6-5 Page 22 | Travaux de fourniture et de pose d’un bardage en Bois en protection des poutres en BA. |  |
| 6-6 Page 23 | Travaux de dépose et repose et reprise du blindage acier existant sur les poutres en BA de 150 à 200m. |  |
| 6-7 Page 23 | Travaux de fourniture et de pose d’un complexe isolant pour plafond. |  |
| 6-8 6-8-1 Page 24 | Travaux de fourniture et de pose partiel d’un complexe Acoustique sur les murs latéraux du tunnel de tir. |  |
| 6-9 Page 25 et 26 | Nettoyage complet du chantier. Reprise de la zone de foulée du tunnel de tir |  |

A                , le

Signature et cachet de l’entreprise