## LOT 04 CHAUFFAGE - CLIMATI
D.P.G.F.
2023-000563-AGS-PALAIS DE JUSTICE BONNEVILLE
LOT n°04. CHAUFFAGE - CLIMATISATION
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | CHAUFFAGE - CLIMATISATION
04.2 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 3
04.2.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
04.2.1.3 |  | Récupération et recyclage du fluide frigorifique | ft | 3 |  | 3 |  | 0
04.2.1.4 |  | Dépose et évacuation installation existante | ft | 3 |  | 3 |  | 0
04.2.1.5 |  | Faux-plafonds
04.2.1.5.1 |  | Dépose / Repose soignée | ml | 15 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de Faux-plafonds | [7 empty] | 0
04.2.1.6 |  | Protection et balisage de zone de travaux | ft | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.1.7 |  | Consignation électrique | u | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
04.2.2 |  | UNITE EXTERIEURE
04.2.2.1 |  | Unité extérieure DRV Pclim=28 kW / Pchaud=31.5 kW | u | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.2.2 |  | Coffret de coupure de proximité | u | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de UNITE EXTERIEURE | [7 empty] | 0
04.2.3 |  | UNITES INTERIEURES
04.2.3.1 |  | Unité intérieure murale DRV Pclim=2.2kW / Pchaud=2.5kW | u | 4 |  | 3 |  | 0
04.2.3.2 |  | Unité intérieure murale DRV Pclim=2.8kW / Pchaud=3.2kW | u | 2 |  | 3 |  | 0
04.2.3.3 |  | Unité intérieure murale DRV Pclim=3.6W / Pchaud=4kW | u | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.3.4 |  | Unité intérieure murale DRV Pclim=4.5kW / Pchaud=5kW | u | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.3.5 |  | Télécommande | u | 8 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de UNITES INTERIEURES | [7 empty] | 0
04.2.4 |  | LIAISONS FRIGORIGENE
04.2.4.1 |  | Goulotte PVC (apparente) | ml | 51 |  | 3 |  | 0
04.2.4.2 |  | Goulotte PVC blanc (faux-plafond) | ml | 8 |  | 3 |  | 0
04.2.4.3 |  | Goulotte alu en façade (extérieur) | ml | 17 |  | 3 |  | 0
04.2.4.4 |  | Raccordement frigorifique
04.2.4.4.1 |  | 3/8" - 7/8" | ml | 25 |  | 3 |  | 0
04.2.4.4.2 |  | 3/8" - 3/4" | ml | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.4.4.3 |  | 3/8" - 5/8" | ml | 31 |  | 3 |  | 0
04.2.4.4.4 |  | 1/4" - 1/2" | ml | 12 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de Raccordement frigorifique | [7 empty] | 0
04.2.4.5 |  | Raccordement des condensats sur vidange existante | u | 6 |  | 3 |  | 0
04.2.4.6 |  | Raccordement des condensats sur vidange (création) | u | 2 |  | 3 |  | 0
04.2.4.7 |  | Té / Kit de jumelage | u | 7 |  | 3 |  | 0
04.2.4.8 |  | Charge de réfrigérant additionnelle R410A | ft | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de LIAISONS FRIGORIGENE | [7 empty] | 0
04.2.5 |  | ELECTRICITE
04.2.5.1 |  | Protections électriques
04.2.5.1.1 |  | Groupe extérieur | ens | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.5.1.2 |  | Unités intérieures | ens | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.5.1.3 |  | Purge ancienne protection | ft | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de Protections électriques | [7 empty] | 0
04.2.5.2 |  | Alimentation électrique
04.2.5.2.1 |  | Groupe extérieur | ens | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.5.2.2 |  | Unités intérieures | ens | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de Alimentation électrique | [7 empty] | 0
04.2.5.3 |  | Câble de liaison bus blindée | ens | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.5.4 |  | Dévoiement des réseaux électrique et des points lumineux en combles | u | 2 |  | 3 |  | 0
04.2.5.5 |  | Mise en place d'un point lumineux | u | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE | [7 empty] | 0
04.2.6 |  | DIVERS
04.2.6.1 |  | Essais & mise en service | ft | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.6.2 |  | Fourniture Carnet utilisateur | ft | 1 |  | 3 |  | 0
04.2.6.3 |  | Réalisation de mesures acoustiques après travaux | ens | 1 |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de DIVERS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [7 empty] | 0
MONTANT HT 04 | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 04 | [7 empty] | 0
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
PSE - Intervention cordiste
04.2.6.4 |  | Intervention par cordiste pour pose des installations extérieures | ens | 1 |  | 3 |  | 0
Total PSE - Intervention cordiste | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES PSE | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,000 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES PSE | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Observations