

MARCHE DE MAINTENANCE EAU PURIFIEE

ANNEXE 4 –

LISTE DES PIECES DETACHEES INCLUSES DANS LE FORFAIT MAINTENANCE

* Joints
* Membranes de vannes
* Manchons
* Visserie
* Lubrifiants
* Filtres
* Sel
* Tubes rilsan
* Starter électronique pour lampe UV A125
* Ballast pour lampe UV A125
* Lampe UV 80 W
* Ballast pour lampe UV 80W
* Starter Bewa