## Page de garde
Maintenance et fourniture d’onduleurs pour Grenoble INP - UGA
CONSULTATION N° 2026FCSSA0005
BORDEREAU DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES (BPGF)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
TAUX DE REMISES SUR CATALOGUES

## BPGF
Maintenance et fourniture d’onduleurs pour Grenoble INP - UGA
CONSULTATION N° 2026FCSSA0005
Bordereau des Prix Globaux et Forfaitaires (BPGF)
| Description des appareils | [10 empty] | Prix globale et forfaitaire prestation de base Montant annuel en € HT | Prix prestation supplémentaire éventuelle (PSE) Montant annuel en € HT (obligatoirement chiffrées) |  | RESPONSABLE | TELEPHONE | MAIL
| Site | Entité | Localisation | Marque | type | N° SERIE | Quantité | puissance | Autonomie | Batteries | Carte SNMP
[13 empty] | Intervention 4H | SERVICE DE TELEMAINTENANCE
maintenances globales et forfaitaires par onduleur, sur l'existant, pouvant faire l'objet de bons de commande | VIALLET |  | DSI - Salle serveurs - B317 | MGE | Easy UPS 3S 30 kVA | 9E2025T12858 | 1 | 30 KVA | 26 minutes à 70% de charge (21 kW) | 4*E3SBTH4 | E3SOPT001 |  | 20 | 20 | Nathalie DELESTRE | 06 32 14 59 62 | nathalie.delestre@grenoble-inp.fr
| VIALLET |  | DSI - Salle serveurs - C222 | MGE | Easy UPS 3S 30 kVA | 9E2025T12854 | 1 | 30 KVA | 26 minutes à 70% de charge (21 kW) | 4*E3SBTH4 | E3SOPT001 |  | 20 | 20 | Nathalie DELESTRE | 06 32 14 59 62 | nathalie.delestre@grenoble-inp.fr
| MINATEC | PHELMA | M162 | MGE | Easy UPS 3S 30 kVA 3:3 | 9E2132T14055 | 1 | 30 KVA | 20 minutes à 100% de charge | 6*E3SBTH4 | E3SOPT001 |  | 20 | 20 | Patrick PETIT | 04 56 52 91 27 | patrick.petit@phelma.grenoble-inp.fr
| MINATEC | PHELMA | Z209 | MGE | Galaxy 300 30 KVA | UJ1403101237 | 1 | 30 KVA | 10 minutes à 100% de charge | 90*NPW45-12 Yuasa | AP9630 |  | 20 | 20 | Patrick PETIT | 04 56 52 91 27 | patrick.petit@phelma.grenoble-inp.fr
| MINATEC | CIME | BCAI A452 | MGE | Galaxy 5000 60 KVA | 1P4G1000H | 1 | 60 KVA | 10 minutes à 70% de charge | 36*SWL1100 YUASA | 66069 |  | 20 | 20 | Mohamed BENJRAD | 04 56 52 94 22 | mohamed.benjrad@grenoble-inp.fr
| MINATEC | CROMA | BCAI A426 | Schneider Electric | Easy UPS 3S 20 kVA 3:1 | 9E2122T12751 | 1 | 20 KVA | 10 minutes à 100% de charge | 2*E3SBTH4 |  |  | 20 | 20 | Serge BAS | 04 56 52 94 22 | serge.bas@minatec.grenoble-inp.fr
| MINATEC | LMGP | M1-10 | Schneider Electric | Easy UPS 3S 30 kVA 3:3 | 9E2402T15122 | 1 | 30 KVA | 26 minutes à 70% de charge (21 kW) | 4*E3SBTH4 | E3SOPT001 |  | 20 | 20 | Hervé ROUSSEL | 04 56 52 93 40 | herve.roussel@grenoble-inp.fr
| MINATEC | SEM | M4-39 | Schneider Electric | Easy UPS 3M 120 kVA 3:3 | 0E2416K31005 | 1 | 120 KVA | 90 minutes à 100% de charge | 76*YUASA 2500SWLE | oui |  | 20 | 20 | Jean-Claude MARTIN | 04 56 52 92 42 | jean-claude.martin@grenoble-inp.fr
[13 empty] | 20 | 20
| ENSIMAG |  | ENSIMAG - SITE | MGE | Easy UPS 20 KVA 3:1 | 9E1844T10340 | 1 | 20 KVA | 30mn à 70% de charge | 3*E3SBTH4 | E3SOPT001 |  | 20 | 20 | Patrick KOCELNIAK | 04 76 82 72 59 | patrick.kocelniak@grenoble-inp.fr
| VALENCE |  | ESISAR - SITE | MGE | Galaxy 300i 30 KVA 3:1 | UJ1328104677 | 1 | 30Kva | 52 mn | 30*SWL 1850 | AP9630 |  | 20 | 20 | Bruno TEYSSIER | 04 75 75 94 26 | bruno.teyssier@grenoble-inp.fr
mantenances globales et forfaitaires par onduleur, présentés au BPU, pouvant faire l'objet de bons de commande | Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 5 Kva 3:1 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 10 Kva 3:1 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 20 Kva 3:1 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 30 Kva 3:1 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 60 Kva 3:1 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 10 Kva 3:3 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 20 Kva 3:3 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 30 Kva 3:3 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 60 Kva 3:3 |  |  |  |  | 20 | 20
| Grenoble INP | [5 empty] | 1 | Onduleur 120 Kva 3:3 |  |  |  |  | 20 | 20
Soumissionnaire :
Date & signature :
Note on K13: Auteur: 1*36
Note on K15: Auteur: 3*24
Note on C17: Jean-Claude Martin: SEM
Note on F17: Jean-Claude Martin: EASY UPS 3M
Note on L17: Jean-Claude Martin: Pas de référence carte
Note on K21: Auteur: 1*30

## BPU
Maintenance et fourniture d’onduleurs pour Grenoble INP - UGA
CONSULTATION N° 2026FCSSA0005
Bordereau des prix unitaires (BPU)
Libellé |  |  |  | Unité | Prix Unitaire HT
1-MATERIELS ONDULEURS
1.1- Onduleur 5 kVA 3:1
Fourniture onduleur tri/mono puissance 5 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.2 - Onduleur 10 kVA 3:1
Fourniture onduleur tri/mono puissance 10 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.3 - Onduleur 20 kVA 3:1
Fourniture onduleur tri/mono puissance 20 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.4 - Onduleur 30 kVA 3:1
Fourniture onduleur tri/mono puissance 30 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.5 - Onduleur 10 kVA 3:3
Fourniture onduleur tri/tri puissance 10 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.6 - Onduleur 20 kVA 3:3
Fourniture onduleur tri/tri puissance 20 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.7 - Onduleur 30 kVA 3:3
Fourniture onduleur tri/tri puissance 30 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.8 - Onduleur 60 kVA 3:3
Fourniture onduleur tri/tri puissance 60 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
1.9 - Onduleur 120 kVA 3:3
Fourniture onduleur tri/tri puissance 120 kVA autonomie 10 min à 70% de charge |  |  |  | u
Plus value pour autonomie 25 min à 70% de charge |  |  |  | u
Option Batteries |  |  |  | u
Marque: |  |  | Modèle:
Délais d'approvisionnent |  |  | Référence:
2-MAIN D’ŒUVRE
Taux horaire Technicien heures ouvrés du lundi au vendredi de 08H00 à 17H00. |  |  |  | h
Taux horaire Technicien hors heures ouvrés du lundi au vendredi de 17H00 à 21H00. |  |  |  | h
Taux horaire Technicien le samedi de 08h00 à 17h00. |  |  |  | h
Taux horaire Technicien le samedi de 06h00 à 8h00 et de 17h00 à 21h00. |  |  |  | h
3- ENLEVEMENT ET RECUPERATION, TRAITEMENT EN DECHET DE L'ANCIEN MATERIEL |  |  |  | unitaire | Prix HT en €
Onduleur 5 kVA |  |  |  | u
Onduleur 10 kVA |  |  |  | u
Onduleur 20 kVA |  |  |  | u
Onduleur 30 kVA |  |  |  | u
Onduleur 60 kVA |  |  |  | u
Onduleur 120 kVA |  |  |  | u
4- Cables (en amont et/ou en aval) pose incluse ; inclus également au besoin l'enlèvement et le traitement en déchet du cablage existant sans emploi
Descriptif |  |  | marque, fabricant, référence (les caractérisques de construction sont renseignées dans le mémoire du candidat) | chiffré | Prix HT en € | chiffré au mètre pour une longueur supérieure 5 (cinq) mètres et inférieure ou égale à 10 (dix) mètres | Prix HT en € | chiffré au mètre pour une longueur supérieure à 10 (dix) mètres | Prix HT en €
5G6mm² |  |  |  | pour 5 mètres |  | au mètre |  | au mètre
5G16mm² |  |  |  | pour 5 mètres |  | au mètre |  | au mètre
5G25mm² |  |  |  | pour 5 mètres |  | au mètre |  | au mètre
4x35mm² |  |  |  | pour 5 mètres |  | au mètre |  | au mètre
4x70mm² |  |  |  | pour 5 mètres |  | au mètre |  | au mètre
4x100mm² |  |  |  | pour 5 mètres |  | au mètre |  | au mètre
autres cables nécessaires compléter autant de ligne que nécessaire au regard du cablage nécessaire pour les onduleurs présentés au "1" supra |  |  |  | à préciser |  | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
[6 empty] | au mètre |  | au mètre
A titre d'information quelques exemples de cables existants
ENTITE | MARQUE | W | NUMERO | CABLES (amont) | CABLES (aval)
PHELMA | MGE Galaxy 3000 | 30kvA | 734G1000J | 4x35mm² (120m) | 5G16mm² (10m)
PHELMA | MGE Galaxy 300 | 30kvA | UJ1403101237 | 5G16mm² (5m) | 5G16mm² (5m)
CIME | MGE Galaxy 5000 | 60kvA | 1P4G1000H | ? | 5G6mm² (10m)
CROMA | MGE Galaxy 3000 | 30kvA | 734G1000G | ? | 5G16mm² (5m)
CROMA | APC Smart RT 3000 | 3kvA | QS1331270719
LMGP | MGE Galaxy 3000 | 30kvA | 734G1000L | 5G25mm² (60m) | 5G16mm² (10m)
SML | MGE Galaxy PW | 120kvA | 50RF40002 | 4x100mm² (76m) | 4x70mm² (10m)
SML | MGE Galaxy 3000 | 30kvA | 734G1000K | 5G25mm² (40m) | 5G25mm² (40m)
et Câbles en U1000 R2V - 4x… = cable seul + terre en une taille inférieure

## Remises Catalogues
Maintenance et fourniture d’onduleurs pour Grenoble INP-UGA
CONSULTATION N° 2026FCSSA0005
Taux de remise(s) sur catalogue(s)
Candidat :
Taux minimal général de remise catalogue (obligatoire)
Catalogue(s) | Taux de remise