## 00_traitement fongicide
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
0 | TRAITEMENT FONGICIDE
| forfait de mise en œuvre | ens. | 1
| échafaudage roulant | ens. | 2
| mise en place des protections | F | 1
| destructuration des emballages et des EPI | F | 1
| traitement des gravats et transport | m3 | 0.5
| coltinage des gravats | m3 | 0.5
| brûlage, brossage, pulvérisation | m2 | 425
| forage et injection | m2 | 10
| traitement des feuillures de fenêtres | U | 43
| contrôle d'hulidité dans la masse du mur | U | 21
| contrôle des sels minéraux | U | 14
| application d'un convertisseur de sels | m2 | 160
| application d'une barière anti-salpêtres | m2 | 120
| DOE | F | 1
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 01_gros œuvre ravalement
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
01a | TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER
| constat huissier | ens. | 1
Installations chantier
| clôtures et protections | F | 1
| baraquements (réfectoire et sanitaire) | M | 12
| panneau chantier | ens. | 1
| repli complet | ens. | 1
| sous-total |  |  |  | 0
01b | GROS ŒUVRE
| étude exécution / structure | ens. | 1
Dépose / Démolition et évacuation
menuiseries extérieures (compris garde-corps et grille de défense)
| dépose et évacuation | U | 46
| fermeture provisoire | U | 43
| serrurerie intérieure | ens. | 1
| marquise | U | 1
Ossature horizontale, plancher bas rdc (voûte)
| sondage | ens. | 1
| réfection maçonneries existantes | ens. | 1
| réfection joints existants | ens. | 1
traitement fissures structurelles (> 20mm)
| agrafes métalliques | ens. | 1
| rebouchage saignée | ens. | 1
| confortement maçonneries | ens. | 1
| nettoyage extrados voûtes | ens. | 1
Ossature horizontale, plancher bas r+1
| sondage structure mixte bois/métal existante | ens. | 1
| entretoises bois | ens. | 1
| sondage panneaux OSB existants | ens. | 1
| remplacement panneaux OSB existants (selon nécessité) | ens. | 1
Ossature horizontale, plancher combles
| sondage structure mixte bois/métal existante | ens. | 1
| entretoises bois | ens. | 1
| sondage panneaux OSB existants | ens. | 1
| remplacement panneaux OSB existants (selon nécessité) | ens. | 1
| rebouchage ancienne trémie | ens. | 1
Ossature verticale, maçonnerie brique
| sondage maçonneries brique existante | ens. | 1
| réfection maçonneries brique existantes | ens. | 1
| réfection joints existants (selon nécessité) | ens. | 1
| modification / adaptation tableaux existants (selon côtes réservations lot03 et lot04) | U | 43
| fermeture tableaux existants | ens. | 1
| agrandissement tableau existant | ens. | 1
Escalier extérieur BA, dito existant
| terrassement | ens. | 1
| semelles filantes | ens. | 1
béton propreté
coffrage bois
acier HA
béton
| blocs à bancher | ens. | 1
| dalle portée BA | ens. | 1
géotextile
couche de forme
film polyéthylène
coffrage bois
treillis soudé haute adhérence
béton
| siphon de sol | U | 1
parois blocs à bancher
| blocs à bancher | ens. | 1
acier HA
béton
| escalier BA | ens. | 1
coffrage bois
acier HA
béton
finition parois bloc à bancher
| chaperons | ml | 5
Escalier extérieur BA, accès cuisine
| terrassement | ens. | 1
| semelles filantes | ens. | 1
béton propreté
coffrage bois
acier HA
béton
| blocs à bancher | ens. | 1
| dalle portée BA | ens. | 1
géotextile
couche de forme
film polyéthylène
coffrage bois
treillis soudé haute adhérence
béton
| siphon de sol | U | 1
parois blocs à bancher
| blocs à bancher | m2 | 15
acier HA
béton
| escalier BA | ens. | 1
coffrage bois
acier HA
béton
finition parois bloc à bancher
| chaperons | ml | 15
Escalier intérieur pierre de taille + socle garde-corps
| sondage escalier + socle garde-corps pierre de taille existant | ens | 1
réfection escalier + socle garde-corps pierre de taille existant
| marches | ens | 1
| margelles | ens | 1
| réfection joints existants | ens | 1
| nettoyage escalier + socle garde-corps pierre de taille | ens | 1
Elevateur
| terrassement | ens. | 1
radier BA
| géotextile | ens. | 1
couche de forme
film polyéthylène
coffrage bois
treillis soudé haute adhérence
béton
| parois blocs creux | m2 | 16
Divers
menuiseries extérieures (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot03)
| seuils béton | U | 43
appuis béton
équipements techniques (cf. coordination avec les entreprises responsables des lot05 et lot06)
| dalles BA | ens | 1
| réservations | ens | 1
| coffre-fort à emmurer | ens. | 1
| sous-total |  |  |  | 0
01c | RAVALEMENT
| études exécution | ens. | 1
| échafaudage | m2 | 600
| protection ouvertures | pi | 43
| protection ouvrages existants | ens. | 1
| bâchage | F | 1
Travaux préparatoires
dépose et évacuation
| descentes EP | ml | 38
dauphins
| descentes EP provisoires | ens. | 1
| décapage / piochage | m2 | 600
| nettoyage | m2 | 600
Préparation des supports
| sondage maçonneries brique existantes | ens. | 1
| réfection maçonneries brique existantes | ens. | 1
| traitement fissure (<20mm) | ens | 1
traitement fissures structurelles (>20mm)
| agrafes métalliques | ens | 1
| rebouchage saignée | ens | 1
| reconstitution éléments maçonnés | ens | 1
| reprise scellements | ens | 1
Enduit partie courante
| gobetis | m2 | 600
corps enduit
| couche finition | m2 | 600
Réfection sous-bassement, maçonnerie brique
| sondage maçonneries brique existantes | ens. | 1
| réfection maçonneries brique existantes | ens. | 1
réfection joints existants
| remplacement des grilles de ventilations | ens. | 1
Peinture
| peinture, subjectiles maçonnés | ens. | 1
| peinture, subjectiles bois et dérivés | ens. | 1
| lasure, subjectiles bois et dérivés | ens. | 1
| peinture, subjectiles métaux ferreux | ens. | 1
| peinture, subjectiles métaux non ferreux et supports spéciaux | ens. | 1
Zinguerie
| descentes EP | ml | 30
| dauphins | U | 4
| appuis menuiseries extérieures | U | 37
| couvertine zinc muret élevateur | ml | 4
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 02_menuiseries exterieures
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
2 | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
| dépose et évacuation (garde-corps et protections provisoires) | Ens | 1
Menuiseries extérieures bois
| P01 - 128x326cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 3
| P02 - 82x219cm - vantail ouvrant à la française | U | 1
| P03 - 150x315cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 1
| P04 - 131x265 - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 1
| F01 - 129x280cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 8
| garde-corps acier (menuiseries extérieures) | U | 8
| F02 - 120x251cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 1
| garde-corps acier (menuiseries extérieures) | U | 1
| F03 - 120x250cm - vantail fixe | U | 2
| F04 - 80x232cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 2
| garde-corps acier (menuiseries extérieures) | U | 2
| F05 - 80x250cm - vantail fixe | U | 2
| F06 - 97x151cm - 2 vantaux ouvrants à la française | U | 1
| F07 - 126x246cm - 2 vantaux ouvrants à la française | U | 10
| garde-corps acier (menuiseries extérieures) | U | 10
| F08 - 121x254cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 1
| garde-corps acier (menuiseries extérieures) | U | 1
| F09 - 119x251cm - vantail fixe + imposte fixe, vitrage STADIP | U | 1
| F10 - 79x231cm - vantail fixe + imposte fixe, vitrage STADIP | U | 2
| F11 - 82x235cm - 2 vantaux ouvrants à la française + imposte fixe | U | 1
| garde-corps acier (menuiseries extérieures) | U | 1
| F12 - 89x128cm - 2 vantaux ouvrants à la française | U | 6
| entrée air autoréglable (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot06) | U | 30
Serrurerie
garde-corps acier
menuiseries extérieures (cf. ci-dessus)
| garde-corps acier des circulations extérieures | ens. | 1
marquise acier
| façade nord (rénovation) | U | 1
| façade sud (création) | U | 1
| façade ouest (entrée de service), création | U | 1
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 03_doublage cloison faux_plafon
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
03a | DOUBLAGE CLOISON FAUX-PLAFOND MENUISERIES INTERIEURES
| étude exécution | ens. | 1
Doublage
| contre-cloison isolante | m2 | 500
| habillage tableaux menuiseries extérieures | ens. | 1
| plus-value hydrofuge | m2 | 80
| contre-cloison phonique | m2 | 235
| plus-value hydrofuge | m2 | 20
| doublage collé | ens. | 1
| plus-value hydrofuge | m2 | 0
Cloison
| cloison distributive | m2 | 302
| plus-value hydrofuge | m2 | 110
Faux-plafond
| faux-plafond isolant (rampant, sous charpente bois traditionnelle) | m2 | 290
| isolation pieds droits | m2 | 75
| faux-plafond acoustique (droit, sous plancher bois) | m2 | 390
| plus-value hydrofuge | m2 | 25
Menuiseries intérieures
bloc-porte battante thermique (moulurée - prèpeint)
| 70cm | U | 1
bloc-porte battante bois âme pleine (moulurée - prèpeint)
| 70cm | U | 1
| 80cm | U | 9
| 90cm | U | 9
| 2 vantaux | U | 2
bloc-porte coulissante simple à galandage
| 80cm | U | 5
bloc-porte coulissante double à galandage
| 400cm (200+200cm) | U | 1
Divers
habillages divers
| r+1, trémie escalier | ens. | 1
| bâti-support | U | 5
| r+1, bibliothèque, niche, rebouchage anciennes menuiseries | ens. | 1
| gaines techniques | ens. | 1
| trappes accès | U | 4
| descente linge | ens. | 1
| réfection cheminées | ens. | 3
| butée de porte | U | 17
| sous-total |  |  |  | 0
03b | CUISINE
Mobiliers cuisine
meubles
| Elément bas H86,4 x L120 x P60cm | U | 1
| Elément bas angle H86,4 x L112,5 x P60cm | U | 1
| Elément bas H86,4 x L60 x P60cm | U | 2
| Elément bas sous évier H86,4 x L60 x P60cm | U | 1
| Elément bas lave-vaisselle H86,4 x L60 x P60cm | U | 1
| Elément bas H86,4 x L30 x P60cm | U | 1
| Elément bas H86,4 x L60 x P40cm | U | 3
| Armoire réfrigérateur : H216 x L60 x P65cm | U | 1
| Elément haut H72x L120x P40cm | U | 2
| Elément haut H72x L60 x P40cm |  | 2
| plan travail | ml | 7
| crédence | ens. | 1
Appareils et électroménagers
| piano cuisson | U | 1
| hotte | U | 1
| crédence murale cuisson | ens. | 1
| réfrigérateur combiné encastrable | U | 1
| lave-vaisselle tout intégrable | U | 1
| Sanitaire | ens. | 1
évier
mitigeur mono commande
| Accessoires divers | ens. | 1
corniches sur meubles hauts
spots led
| pose | F | 1
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 04_parquet menuiseries interieu
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
4 | PARQUET MENUISERIES INTERIEURES ESCALIERS DECORS MOBILIERS SUR-MESURE
| étude exécution | ens. | 1
Ossature horizontale, plancher bas rdc
| ossature bois | ens. | 1
pare-vapeur
panneaux OSB hydrofuge
| isolant vrac | ens. | 1
Parquet
rdc
| parquet chêne semi massif (pose pointe de hongrie), compris vernis, colle, sous couche | m2 | 100
| plinthes medium | ml | 70
| profilés finition | ens. | 1
r+1
| parquet chêne semi massif (pose droite), compris vernis, colle, sous couche | m2 | 150
| plinthes medium | ml | 180
| profilés finition | ens. | 1
Escaliers
| escalier chêne massif (rdc > r+1) | ens. | 1
| escalier frêne massif (r+1 > combles) | ens. | 1
garde-corps débilllardé acier
| escalier, rdc demi-niveau | ens. | 1
| escalier rdc > r+1 | ens. | 1
| r+1, trémie escalier | ens. | 1
garde-corps frêne massif
| escalier, r+1 > combles | ens. | 1
Décors
| tablettes chêne massif | U | 22
| cimaises bois massif | ens. | 1
| corniches polymère extrudé | ens. | 1
| champlats | ens. | 1
Mobiliers sur-mesure
rdc
| hall | U | 2
| entrée | U | 1
| circulation / vestiaires | U | 1
| bureau | U | 1
| local agent résidence / buanderie 01 | U | 1
| local agent résidence / buanderie 02 | U | 1
| cuisine | U | 1
r+1
| coin bibliothèque | U | 1
| coin bibliothèque | U | 1
| circulation | U | 1
| chambre01, placard | U | 1
| chambre01, tête de lit | U | 1
| chambre02, dressing | ens. | 1
| chambre02, tête de lit | U | 1
| chambre03, placard | U | 1
| chambre03, tête de lit | U | 1
| chambre04, placard | U | 1
| chambre04, tête de lit | U | 1
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 05_electricite alarme anti-intr
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
5 | ELECTRICITE ALARME ANTI-INTRUSION VIDEO SURVEILLANCE VISIOPHONIE ALARME INCENDIE
| étude exécution | ens. | 1
Travaux préparatoires
| raccordement baraquement | ens. | 1
équipement chantier
| coffret chantier | ens. | 1
éclairage provisoire
| vérification, mise en sécurité réseau existant (sous-sol) | ens. | 1
| dépose et évacuation installations existantes | ens. | 1
Electricité
| aide démarche enedis | ens. | 1
| alimentation générale | ens. | 1
| alimentation fibre | ens. | 1
| tableau général | ens. | 1
tableaux divisionnaires
| rdc (zone réception) | ens. | 1
| r+1 (zone logement) | ens. | 1
| combles (en attente aménagement futur) | ens. | 1
| baie de brassage | ens. | 1
| mise à la terre | ens. | 1
Appareillage électrique et éclairage
extérieur, résidence
| applique led étanche, commandé par détecteur de présence + simple allumage | ens. | 1
| PC 10/16A+T plexo | ens. | 1
| alimentation élevateur extérieur | ens. | 1
| alimentation poste relevage | ens. | 1
Portail électrique : alimentation existante depuis sous-préfecture. Il sera nécessaire de programmer des badges supplémentaires. Un devis sera réalisé en cours d'opération
extérieur, stationnement
| éclairage led étanche, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
fourniture et pose borne recharge
| borne recharge | U | 2
| support métallique | U | 2
sous-sol
| réglette led, commandé par simple allumage | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 6
| alimentation BECS | ens. | 1
| alimentation caisson VMC | ens. | 1
rdc, hall
| applique, commandée par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 2
| alimentation visiophone | ens. | 1
rdc, entrée
| DCL, commandé par télérupteur (r+1) | ens. | 1
| applique led, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 5
rdc, circulation / vestiaires
| spot led, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 2
rdc, sanitaire
| spot led, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
rdc, bureau
| DCL, commandé par va et vient | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 6
| RJ45 | ens. | 2
rdc, zone01
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 9
| RJ45 | ens. | 2
rdc, zone02
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 10
| RJ45 | ens. | 2
rdc, circulation
| spot led, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 1
rdc, cuisine
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| spot led, commandé par télérupteur | ens. | 1
| alimentation spot led cuisiniste, sous meuble haut, commandé par va et vient | ens. | 2
| PC 10/16A+T | ens. | 14
| RJ45 | ens. | 1
| alimentation four (2 unités) | ens. | 2
| alimentation micro-onde | ens. | 2
| alimentation hotte | ens. | 1
| alimentation réfrigérateur | ens. | 1
| alimentation lave-vaisselle | ens. | 1
rdc, sanitaire pmr
| spot led, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 1
rdc, local agent résidence / buanderie
| spot led, commandé par va et vient | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 4
| RJ45 | ens. | 2
| alimentation lave-linge | ens. | 2
| alimentation sèche-linge | ens. | 2
| alimentation réfrigérateur | ens. | 1
| alimentation alarme anti intrusion | ens. | 1
r+1, palier
| DCL, commandé par simple allumage | ens. | 1
| DCL + spot led, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 4
RJ45
r+1, chambre/bureau
| DCL, commandé par va et vient | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 7
| RJ45 | ens. | 1
r+1, circulation01
| spot led, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 2
r+1, escalier encloisonné
| applique led, commandée par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 1
r+1, chambre01
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 4
| RJ45 | ens. | 1
| USB C tête de lit | ens. | 2
| alimentation liseuse | ens. | 1
r+1, sdb/sanitaire01
| spot led, commandé par simple allumage | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 3
| alimentation miroir lumineux | ens. | 1
| alimentation sèche-serviette | ens. | 1
| sèche serviette | U | 1
r+1, chambre02
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| applique commandée par simple allumage | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 4
| RJ45 | ens. | 1
| USB C tête de lit | ens. | 2
| alimentation liseuse | ens. | 1
r+1, sdb/sanitaire02
| spot led, commandé par simple allumage | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 3
| alimentation miroir lumineux | ens. | 1
| alimentation sèche-serviette | ens. | 1
| sèche-serviette | U | 1
r+1, dressing02
| spot led, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 1
r+1, circulation02
| spot led, commandé par détecteur de présence | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 1
r+1, sanitaire
| spot led, commandé par simple allumage | ens. | 1
r+1, chambre03
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 4
| RJ45 | ens. | 1
| USB C tête de lit | ens. | 2
| alimentation liseuse | ens. | 1
r+1, chambre04
| DCL, commandé par télérupteur | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 4
| RJ45 | ens. | 1
| USB C tête de lit | ens. | 2
| alimentation liseuse | ens. | 1
r+1, sdb03/04
| spot led, commandé par va et vient | ens. | 1
| PC 10/16A+T | ens. | 3
| alimentation miroir lumineux | ens. | 1
| alimentation sèche-serviette | ens. | 1
| sèche-serviette | U | 1
combles
| alimentation caisson extraction VMC (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot06) | ens. | 1
| alimentation BECS (cf. coordination avec l'entreprise responsable du lot06) | ens. | 1
| alimentation tableau divisionnaire | ens. | 1
| guirlande lumineuse led, commandé par simple allumage (50ml) | ens. | 1
Alarme anti-intrusion
| centrale alarme | ens. | 1
| détecteurs volumétriques | U | 10
| détecteurs ouvertures | U | 18
| diffuseurs sonores | U | 2
Vidéo surveillance
| caméras IR PTZ | ens. | 1
| logiciel gestion vidéo | PM
Visiophonie
| platine de rue | ens. | 1
| poste intérieur | ens. | 1
| raccordement visiophonie sur portail existant | ens. | 1
Ligne télephonique
| ligne téléphonique "classique" (cf. alimentation fibre) | ens. | 1
| ligne téléphonique "urgence état" | ens. | 1
Alarme incendie
| exctincteurs portatifs | U | 3
| détecteurs fumée | U | 5
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 06_CVC plomberie
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
6 | CVC PLOMBERIE
| étude exécution | ens. | 1
Travaux préparatoires
| raccordement baraquement | ens. | 1
| alimentation eau chantier | ens. | 1
| dépose et évacuation installations existantes (sous-sol) | ens. | 1
Chauffage
| vérification chaudière gaz à condensation existante | ens. | 1
| tableau général | U | 1
| réseaux chauffage hydrauliques | ens. | 1
| calorifugeage | ens. | 1
équipements divers
| manomètre | ens. | 1
| purgeurs air automatiques | U | 1
dégazeur microbulles
| collecteurs chaufferie | U | 8
| électrovannes mélangeuses | U | 1
| circulateur double | U | 1
| thermomètre | U | 2
| vannes arrêt | U | 40
| vannes équilibrage | U | 1
| clapets anti-retour | ens. | 1
séparateur boues
autres divers
| radiateurs hydrauliques | ens. | 1
| traitement préventif | ens. | 1
système régulation connectée
| thermostats connectés | U | 1
| têtes thermostatiques connectées | U | 17
| unité de connexion et répéteur | ens. | 1
module générateur
| sonde température extérieure | U | 1
Ventilation
hotte (cuisine, rdc)
| réseaux aérauliques | ens. | 1
piège à son (si nécessaire)
| bouche extraction | ens. | 1
| grille extérieure (façade), compris réservation | U | 1
logement (rdc, r+1, combles)
| caisson extraction | U | 1
| réseaux aérauliques | ens. | 1
piège à son (si nécessaire)
| bouche extraction | U | 4
| sortie toiture | U | 1
| système ventilation modulée C02 | ens. | 1
capteur C02
registre type MDA Mod
module régulation autoréglable type MR Modulo
module principal type Pilot Mod
sous-sol
| caisson extraction | U | 1
| réseaux aérauliques | ens. | 1
| piège à son | U | 1
| bouche extraction | ens. | 1
| grille extérieure (façade), compris réservations | U | 1
Plomberie
| préparateur eau chaude | ens. | 1
| ballons eau chaude électrique extra-plat (variante) | ens. | 1
réseaux plomberie
| EF | ens. | 1
| ECS | ens. | 1
| bouclage ECS | ens. | 1
| EU/EV | ens. | 1
| ventilation primaire, compris sortie toiture | ens. | 1
équipements divers
| compteur eau | U | 1
| réducteurs pression | U | 1
| vannes arrêt | ens. | 1
| groupe sécurité | ens. | 1
robinets vidange
| collecteurs distribution | ens. | 1
| circulateur bouclage ecs | U | 1
| clapets anti-retour | ens. | 1
| joints étanchéité | PM
extérieur
| robinet puisage | U | 1
sanitaire, rdc
| bâti-support | ens. | 1
cuvette suspendue
| lave-main | ens. | 1
meuble lave-main
robinetterie mono commande
| miroir | U | 1
| distributeur savon | U | 1
| dérouleur papier toilette | U | 1
| ensemble brosse wc | U | 1
| crochet serviette | U | 1
cuisine, rdc
| attente évier | ens. | 1
attente lave-vaisselle
sanitaire, pmr, rdc
| wc posé au sol | U | 1
| lave-main pmr | ens. | 1
robinetterie mono commande
| barre appui murale pmr | U | 1
| miroir | U | 1
| distributeur savon | U | 1
| dérouleur papier toilette | U | 1
| ensemble brosse wc | U | 1
| crochet serviette | U | 1
local agent résidence / buanderie, rdc
| attente lave-linge | ens. | 1
attente sèche-linge
sdb/sanitaire01, r+1
| receveur extra-plat | U | 1
| plaque étanchéité | U | 1
| natte étanchéité | U | 1
| bonde | ens. | 1
système douche
| paroi douche | U | 1
| meuble sous plan | ens. | 1
vasque
robinetterie mono commande
| miroir | U | 1
| bâti-support | ens. | 1
cuvette suspendue
sdb/sanitaire02, r+1
| receveur extra-plat | U | 1
| plaque étanchéité | U | 1
| natte étanchéité | U | 1
| bonde | ens. | 1
système douche
| paroi douche | U | 1
| meuble sous plan | ens. | 1
vasque
robinetterie mono commande
| miroir | U | 1
| bâti-support | ens. | 1
cuvette suspendue
sanitaire, r+1
| bâti-support | ens. | 1
cuvette suspendue
| lave-main | ens. | 1
meuble lave-main
robinetterie mono commande
| miroir | U | 1
| distributeur savon | U | 1
| dérouleur papier toilette | U | 1
| ensemble brosse wc | U | 1
| crochet serviette | U | 1
sdb03/04, r+1
| baignoire | U | 1
| plaque étanchéité | ens. | 1
bonde
robinetterie mono commande
douchette
| receveur extra-plat | U | 1
| plaque étanchéité | U | 1
| natte étanchéité | U | 1
| bonde | ens. | 1
système douche
| paroi douche | U | 1
| meuble sous plan | ens. | 1
vasque
robinetterie mono commande
| miroir | U | 1
combles
attentes
| eau froide | ens. | 1
eau chaude
| eaux usées | ens. | 1
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors variante) |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 07_carrelage faience peinture v
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
07a | CARRELAGE FAIENCE
Carrelage
hall - entrée, rdc
| natte désolidarisation | m2 | 33
tomettes en terre cuite existantes
| réemploi et pose | m2 | 33
| décapage (après pose) | m2 | 33
| traitement hydrofuge / oléofuge | m2 | 33
| carrelage (variante) | m2 | 33
| plinthes carrelées | ml | 30
| profilés finition | ens. | 1
revêtements même niveau
revêtements natures et niveaux différents
circulation / vestiaires - sanitaire - circulation - cuisine - sanitaire pmr - local agent résidence / buanderie, rdc
| natte désolidarisation | m2 | 62
| carrelage | m2 | 62
| plinthes carrelées | ml | 63
| profilés finition | ens. | 1
revêtements même niveau
revêtements natures et niveaux différents
sdb/sanitaire01 - sdb/sanitaire02 - sanitaire - sdb03/04, r+1
| natte désolidarisation | m2 | 20
| carrelage | m2 | 20
| plinthes carrelées | ml | 30
| profilés finition | ens. | 1
revêtements même niveau
revêtements natures et niveaux différents
Faïence
sanitaire -- cuisine - sanitaire pmr - local agent résidence / buanderie, rdc
| SPEC | m2 | 20
| faïence | m2 | 20
| profilés finition | ens. | 1
sdb/sanitaire01 - sdb/sanitaire02 - sanitaire - sdb03/04, r+1
| SPEC | m2 | 90
| faïence | m2 | 90
| profilés finition | ens. | 1
| sous-total (hors variante) |  |  |  | 0
07b | PEINTURE VERNIS
| protections | ens. | 1
peinture, subjectiles plâtre
| mur | m2 | 980
| plafond | m2 | 360
peinture, subjectiles bois et dérivés
| plinthes | ml | 250
| décors | ens. | 1
mobilier sur-mesure
vernis, subjectiles bois et dérivés
| escaliers | ens. | 1
menuiseries intérieures
tablettes chêne massif
| peinture, subjectiles métaux ferreux | ens. | 1
| peinture, subjectiles métaux non ferreux et alliages légers | ens. | 1
| nettoyage | ens. | 1
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors variante) |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 08_VRD
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
8 | VRD
| étude exécution | ens. | 1
Dépose/démolition et évacuation
| trottoir périphérique BA | ml | 53
| escaliers BA | ens. | 1
| rampe extérieure bois | ens. | 1
| dalle BA | m2 | 30
| arrachages végétaux | ens. | 1
Voirie
préparation des surfaces
| décapage terre végétale | m2 | 150
| décapage zone gravillonée | m2 | 240
| terrassement | ens. | 1
| géotextile | m2 | 390
| couche de forme | m2 | 390
| bordures préfabriqués béton | ml | 44
finition surfaces
| enrobé perméable | m2 | 165
| gravier | m2 | 240
Réseaux
| tranchées | ml | 80
réseaux EP
| sondage conduites EP existantes | ens. | 1
| conduites EP | ml | 65
| sondage regards préfabriqués béton existants, compris rehausse / grille fonte | ens. | 1
| reprise regards préfabriqués béton existants, compris rehausse / grille fonte | ens. | 1
| fourniture et pose regards préfabriqués béton, compris rehausse / grille fonte | U | 7
| avaloirs béton polymère, compris rehausse / grille fonte | ens. | 1
| caniveaux polypropylène, compris grille fonte | ens. | 1
| réseaux AEP | ml | 5
réseaux secs (coordination entreprise responsable lot05)
| fourreaux TPC | ml | 26
| chambres tirage préfabriqués béton | ens. | 1
| regards préfabriqués béton, compris rehausse / grille fonte | ens. | 1
Divers
protection et drainage sous-bassement
| fouilles, dépose de l'existant | m3 | 150
| revêtement imperméabilisation | m2 | 150
| nappes à excroissances | ml | 150
| drainage linéaire | ml | 80
| poste relevage | ens. | 1
fouilles
radier
poste relevage
béton lestage
| regard visite étanche | ens. | 1
fouilles
éléments de regard préfabriqué béton
tampon fonte
massif infiltration
| fouilles | m3 | 45
| géotextile | m2 | 62
| massif infiltration | m3 | 27
| drain répartition | ens. | 1
| mur soutènement bois | ml | 17
tranchées
mur soutènement bois
remblaiement
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 09_elevateur
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
9 | ELEVATEUR
| études exécution | ens. | 1
élévateur pylone vitrée
élévateur gaine maçonée (variante)
| sous-total |  |  |  | 0
sous-total (variante)
| TOTAL HT (hors variante) |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.

## 10_synthese
RENOVATION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DE LA RESIDENCE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS 10 rue de la sous-refecture, 27700 Les Andelys |  | DCE
| DESIGNATION DES POSTES | U | QUANT. | PU HT | TOTAL HT
SYNTHESE
0 | traitement fongicide |  |  |  | 0
1 | travaux preparatoires installation chantier / gros œuvre / ravalement |  |  |  | 0
2 | menuiseries exterieures serrurerie |  |  |  | 0
3 | doublage cloison faux-plafond menuiseries interieures / cuisine |  |  |  | 0
4 | parquet menuiseries interieures escaliers decors mobiliers sur-mesure |  |  |  | 0
5 | electricite securite incendie |  |  |  | 0
6 | cvc plomberie |  |  |  | 0
7 | carrelage faience / peinture vernis |  |  |  | 0
8 | vrd |  |  |  | 0
9 | elevateur |  |  |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Les quantités portées dans la DPGF sont établies sur la base des éléments graphiques du dossier de consultation et sont communiquées à titre indicatif. L’entreprise reste seule responsable de la vérification exhaustive des quantités, métrés et incidences techniques nécessaires à l’établissement de son prix forfaitaire. Aucune réclamation liée à une erreur ou omission de quantité ne pourra être recevable après remise de l’offre.