## DPGF
Maître d'ouvrage : UGECAM CENTRE
Réhabilitation du pavillon du Siège de l'UGECAM ALPC
Lot : ELECTRICITE - Courants Forts et Faibles
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESIGNATION |  | Unité | Qté Cité4 | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Prix Total
Total
€uros
I : GENERALITES
II : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
III - DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FORTS
3.1 | DEPOSES ET NEUTRALISATIONS
| Dépose des installations électriques existantes suivant CCTP | ens | 1
| Evacuation en déchéterie | ens | 1
Total 3.1.
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
Branchement de chantier
| Comptage d'energie lecture directe 32A | ens | 1
| Câble d'alimentation U1000R2V - 5G6mm² | ml | 20
Installations de chantier
| Armoire principale de chantier | u | 1
| Coffrets de chantier suivant CCTP. | u | 1
| Câblage, raccordements depuis armoire principale compris fourreaux de protection | ens | 1
| Eclairage provisoire de chantier | ens | 1
| Attestation de vérification des installations de chantier par un organisme de contrôle agrée à la charge de l'entreprise | ens | 1
| Dépose et évacuation en fin de chantier | ens | 1
Total 3.2.
3.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | PM
3.4. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Vérification de la prise de terre suivant CCTP | ens | 1
| Liaison équipotentielle principale suivant CCTP | ens | 1
| Liaisons équipotentielles supplémentaires suivant CCTP | ens | 1
Total 3.4.
3.5. | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Onduleur
| Onduleur 3kVA Mono/Mono suivant CCTP | ens | 1
| Accessoire de pose et raccordements | ens | 1
Bypass externe
| Coffret bypass externe onduleur suivant CTTP | ens | 1
Alimentation et raccordements
| Câble 3G4mm² | ml | 30
| Paramétrage, essais et mise en service | ens | 1
Total 3.5.
3.6. | ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Armoires
| - Armoire AD-PAV/ADO-PAV suivant CCTP | ens | 1
Arrêts d'urgence Réseau Normal
| Arrêt d'urgence Force | u | 1
| Câblages 5G1,5mm² entre AU et AD-PAV | ml | 25
Arrêts d'urgence Réseau Ondulé
| Arrêt d'urgence Force | u | 1
| Câblages 5G1,5mm² entre AU et ADO-PAV | ml | 25
Total 3.6.
3.7. | DISTRIBUTIONS
Distribution Secondaire
Chemins de câble courants forts métallique galvanisé
suivant CCTP compris supports et fixations
| - 100x50 mm | ml | 15
| - ... x ... mm | ml
Chemins de câble courants faibles dalle marine
suivant CCTP compris supports et fixations
| - 100x50 mm | ml | 15
| - ... x ... mm | ml
Accessoires de pose et fixations
Conduits
| ICT AE en encastré | ens | 1
| IRO en apparent | ens | 1
Conduit profilé PVC
| Blanche 2 compartiments | ml | 66
Conduit profilé vertical
| Colonne à vérin 4 faces | ens | 1
Point de consolidation distribution de zone
| Réseau Normal : Blanc 1E/8S à connecteur rapide | ens | 1
| Réseau Ondulé : Rouge 1E/8S à connecteur rapide | ens | 1
Installations, fileries, câblages, boites de raccordements,
| accessoires et toutes sujétions. | ens | 1
Total 3.7.
3.8. | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Luminaires
| Luminaires type A | u | 6
Marque :
Référence :
| Luminaires type B | u | 6
Marque :
Référence :
| Luminaires type C | u | 16
Marque :
Référence :
| Luminaires type D | u | 2
Marque :
Référence :
| Luminaires type E | u | 3
Marque :
Référence :
| Luminaires type EXT1 | u | 1
Marque :
Référence :
Appareillages
Appareillages MOSAÏC encastré de marque LEGRAND ou équivalent
| Bouton poussoir | u | 3
| Prise de courant 2P+T (10/16A) | u | 7
| Prise de courant double 2P+T (10/16A) | u | 2
Appareillage à clippage 45x45
| Bouton Poussoir | u | 2
| Prise de courant 2P+T (10/16A) | u | 2
| Poste de travail type PT1 (1 PC Ond + 1 empl. RJ45) | u | 1
| Poste de travail type PT2 (2 PC N + 3 PC Ond + 2 empl. RJ45) | u | 13
Appareillages Plexo étanche
| Prises de courant 2P+T (10/16A) | u | 3
| Emplacement pour RJ45 | u | 2
Nourrice de desserte poste de travail
| Nourrice complète équipée y compris câbles et connecteurs rapide suivant CCTP | u | 6
Gestion d'éclairage
Détecteurs
| Détecteur DP1 - 360° encastré FP sortie DALI | u | 5
| Télécommande pour DP1 | u | 1
| Détecteur DP2 - 360° encastré FP sortie TOR | u | 4
Eclairage Extérieur
| Horloge astronomique 2 cannaux suivant CCTP | u | 1
Equipements Force et autres usages
NB: Les appareillage prévus en aboutissant sont comptablisés au §3.7
depuis AD-ANT
| Unité murale clim. | ens | 1
| Volet roulant électrique | ens | 1
| Unité murale clim. | ens | 1
| Volet roulant électrique | ens | 1
| Unité murale clim. | ens | 1
| Volet roulant électrique | ens | 1
| Unité murale clim. | ens | 1
| Volet roulant électrique | ens | 2
| Caisson d'extraction | ens | 1
| Cassette 4V clim. | ens | 1
| Ballon ECS | ens | 1
| Groupe Extérieur Clim. CH | ens | 1
| Coffret Bypass onduleur | ens | 1
| Commande centralisée | ens | 1
| Unité murale clim. | ens | 1
| Sèche mains | ens | 1
depuis ADO-ANT
| Bandeau de prises SR2 | ens | 1
Total 3.8.
3.9. | ECLAIRAGE DE SECURITE
Blocs de balisage
| Bloc d'évacuation avec pictogramme | u | 2
| Bloc d'évacuation étanche avec pictogramme | u | 2
| Eclairage portatif BAPI | u | 1
| Télécommande en AD-PAV | ens | 1
| Câblages, raccordements et toutes sujétions | ens | 1
Total 3.9.
3.10. | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Panneaux Rayonnants
Marque :
Référence :
| 750W | u | 1
Gestion
| Gestion par régulateur intégé à l'appareil |  |  |  |  | PM
Distribution et câblages
| Alimentation émetteurs : 4G2,5mm² | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
Total 3.10.
TOTAL III - COURANTS FORTS H.T.
IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FAIBLES
4.1. | INFORMATIQUE (RESEAU VDI)
Répartiteurs
Sous-Répartieur SR-PAV suivant CCTP
| (panneaux, passe cordons, connecteurs…) | ens | 1
Rocades entre RG et SR-PAV :
| Reprise rocades existantes |  |  |  |  | PM
Distribution
| Câblage 4 paires catégorie 6A, 550Mhz, classe Ea, raccordements vers prises terminales RJ45 | ens | 1
| Prises RJ45 catégorie 6A classe Ea 45x45 | u | 41
| Recette et essai, documents à fournir suivant CCTP | ens | 1
Total 4.1.
4.2. | ALARME INCENDIE
Equipement d'alarme de type 4
| Tableau d'alarme suivant CCTP | u | 1
| Déclencheurs manuels suivant CCTP | u | 2
| Diffuseurs sonores et lumineux suivant CCTP | u | 3
| Diffuseurs lumineux suivant CCTP | u | 1
Câblages, raccordements suivant CCTP :
| - liaisons alarme incendie et déclencheurs manuels | ens | 1
| - liaisons alarme incendie et diffuseurs | ens | 1
| Essai et mise en service | ens | 1
Total 4.2.
4.3. | CONTRÔLE D'ACCES
Composants du contrôle d'accès
| Béquille Contrôlée autonome suivant CCTP | u | 1
Paramétrage, Essais, Mise en service et Formation
| Parématrage, essai et mise en service | ens | 1
Total 4.3.
4.4. | SONNERIE LIVRAISON
| BP Sonnette porte palière suivant CCTP | u | 1
| Carrillon 2 Tons suivant CCTP | ens | 1
| Câblages 2x1.5²Cu entre BP et carrillon | ens | 1
Total 4.4.
4.5. | SURVEILLANCE ANTI-INTRUSION
Logiciel suivant CCTP
| Licence logiciel de gestion surveillance anti-intrusion | u | 1 |  |  | PM
Unité de traitement suivant CCTP
| - Centrale système anti-intrusion/contrôle d'accès suivant CCTP avec transmetteur intégré | ens | 1
| - Batterie 12V de secours | ens | 1
| - Module Ethernet | ens | 1
| - Alimentation 12V-5A dans coffret avec batterie 12V 7Ah | ens | 1
Equipements pour anti-intrusion
| - Clavier avec afficheur LCD | u | 1
| - détecteurs bi-volumétrique portée 12 ou 20 m | u | 12
| - Contacts magnétiques d'ouverture | u | 1
| - Modules d'extension RIO avec batteries | u | 1
| - sirènes d’alarme intrusion intérieures forte puissance (comp batterie) | u | 3
| - sirènes d’alarme intrusion Extérieure forte puissance (comp batterie) | u | 1
Transmetteur téléphonique
| - transmetteur téléphonique intégré à la centrale |  |  |  |  | PM
| Câblages, raccordements de l'ensemble suivant CCTP | ens | 1
Paramétrage, Essais, Mise en service et Formation
| - Parématrage, essai et mise en service | ens | 1
| - Formation des utilisateurs | ens | 1
Total 4.5.
TOTAL IV - COURANTS FAIBLES H.T.
V - DESCRIPTION DES OUVRAGES - DIVERS
| Mission EXE à la charge de l'entreprise | ens | 1 | 1
| Frais de compte PRORATA | ens | 1 | 1
Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite
exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.
| - les percements et rebouchages, | ens | 1 | 1
| - le transport, les nacelles et la manutention du matériel, | ens | 1 | 1
| - les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et organes de commandes par étiquettes gravées et rigides, | ens | 1 | 1
| - les plans de réservation et de recollement, | ens | 1 | 1
| - les schémas d’installation, | ens | 1 | 1
| - les notices des appareils, | ens | 1 | 1
| - les schémas d’armoires électriques, | ens | 1 | 1
| - le dossier DOE (4 exemplaires papier, 2 exemplaires CD) | ens | 1 | 1
| - les vérifications et attestations de conformité des installations électriques par un organisme de contrôle agréé à la charge de l'entreprise | ens | 1 | 1
| - la mise en service, essais et réglages des installations, | ens | 1 | 1
| - les autro contrôles des installations avec PV | ens | 1 | 1
TOTAL V - DIVERS H.T.
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :
DOCUMENT QUANTITATIF NON CONTRACTUEL SUIVANT MISSION DE MAÏTRISE D'ŒUVRE BASE AVEC
VISA SANS MISSION EXE
INDICATION OBLIGATOIRE PAR L'ENTREPRISE DES QUANTITES VALIDEES OU MODIFIEES

## Récap Général
Maître d'ouvrage : UGECAM CENTRE
Réhabilitation du pavillon du Siège de l'UGECAM ALPC
Lot : ELECTRICITE - Courants Forts et Faibles
RECAPITULATIF GENERAL
DESIGNATION
3.1 | DEPOSES ET NEUTRALISATIONS
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
3.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | PM
3.4. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.5. | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
3.6. | ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.7. | DISTRIBUTIONS
3.8. | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.9. | ECLAIRAGE DE SECURITE
3.10. | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
4.1. | INFORMATIQUE (RESEAU VDI)
4.2. | ALARME INCENDIE
4.3. | CONTRÔLE D'ACCES
4.4. | SONNERIE LIVRAISON
4.5. | =DPGF!B288
V - DESCRIPTION DES OUVRAGES - DIVERS
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :
DOCUMENT QUANTITATIF NON CONTRACTUEL SUIVANT MISSION DE MAÏTRISE D'ŒUVRE BASE AVEC
VISA SANS MISSION EXE
INDICATION OBLIGATOIRE PAR L'ENTREPRISE DES QUANTITES VALIDEES OU MODIFIEES