## DQE
UGECAM CENTRE
Rhabilitation du pavillon du siège de l'UGECAM ALPC à Verneuil sur vienne
Lot n° : Chauffage réversible - ventilation - plomberie sanitaire
|  |  |  | DESIGNATION | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
[7 empty] | Ent | Unitaire | Total
Le cadre de bordereau ci-joint, établi en reprenant
tous les articles du CCTP, devra impérativement être suivi
par les entreprises. Il devra être complété par ces dernières,
en précisant, en particulier :
- Les caractéristiques techniques des principaux
matériels proposés, telles que :
- marque et modèle des matériels proposés
- La vérification des quantités prévues :
- nombre pour les matériels cités ci-avant
- sections et métrés pour les canalisations
Compte tenu de la mission confiée (mission de BASE), les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises devront impérativement indiquer leurs quantités qui deviendront contractuelles
CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES - CHAUFFAGE REVERSIBLE
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES
|  |  |  | Repérage et identification de tous les réseaux | ens | 1
|  |  |  | Vidange et neutralisation des réseaux | ens | 1
|  |  |  | Consignation, dégazage canalisation et compteur | ens | 1
|  |  |  | Dépose et évacuation compteur gaz | ens | 1
|  |  |  | Dépose et évacuation détendeur et canalisation gaz | ens | 1
|  |  |  | Dépose et évacuation chaudière gaz existante compris tubage | ens | 1
|  |  |  | Dépose circuit existant | ens | 1
|  |  |  | Dépose armoire électrique compris protection en TGBT | ens | 1
|  |  |  | Dépose et évacuation radiateurs fonte existants | u | 12
|  |  |  | déposet et acuation canalisation chauffage dans bâtiment | ens | 1
|  |  | Evacuation des matériaux après tri |  | ens | 1
TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.2 MINI DRV 2 TUBES
3.2.1 Groupe extérieur DRV
Groupes de DRV Inverter réversible
- Puissance : taille 125 ( à confimer par entreprise)
- type :
R32
COP : 4,34
EER : 3,80
[5 empty] | u | 1
Marque et références à préciser obligatoirement par l'entreprise
|  |  |  | Sujétion d'approvisionnement et de mise en place | ens | 1
3.2.2 Support
|  |  |  | supports avec plots antivibratils | ens | 1
3.2.3 Unités intérieures
Unités murales
- marque :
- type :
|  |  |  | Taille 15 | u | 2
|  |  |  | Taille 25 | u | 2
|  |  |  | Taille 32 | u | 1
compris pompe de relevage condensas
Cassette 600 x 600 mm
- marque :
- type :
|  |  |  | Taille 20 | u
compris pompe de relevage condensas
3.2.4 Régulation
|  |  |  | Commande de régulation multifonction filaire | u | 6
|  |  |  | platine inverseur été/hiver | u | 1
3.2.6 Liaisons frigorifiques
|  |  |  | Raccords de dérivation en "T" | ens | 5
|  |  |  | Percements divers | ens | 1
Liaisons frigorifiques compris calorifuges ep 13 mm
|  |  |  | 1/4 " | ml | 11
|  |  |  | 3/8" | ml | 18
|  |  |  | 1/2" | ml | 11
|  |  |  | 5/8" | ml | 18
|  |  |  | Chemins de câbles de distribution | ml | 14
|  |  |  | Appoint réfrigérant | ens | 1
|  |  |  | Goulotte aluminium extérieur RAL au choix | ml | 5
|  |  |  | Goulotte PVC | ml | 5
3.5.7 Condensas
|  |  |  | Ecoulement des condensas en ø 32 | ml | 12
|  |  |  | Ecoulement des condensas en ø 40 | ml
|  |  |  | Ecoulement des condensas en ø 50 | ml | 16
|  |  |  | compris interposition de siphons | ens | 1
|  |  |  | raccordement sur attentes | ens | 1
3.5.8 Electricité
|  |  |  | Coupure de proximité unité extérieure | ens | 1
|  |  |  | Raccordements électriques unité extérieures | ens | 1
|  |  |  | Raccordements électriques unités intérieures | u | 6
|  |  |  | Liaisons bus entre tous les équipements | ens | 1
|  |  |  | Raccordement des thermostats aux unités intérieures | ens | 6
3.5.9 Mise en service
|  |  |  | Mise en service constructeur suivant CCTP compris DESP | ens | 1
Montant HT MINI DRV 2 TUBES
CHAPITRE IV : DESCRIPTION DES OUVRAGES
CLIMATISATION |  |  |  | VENTILATION
4.1 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
4.1.1 Entrées d'air neuf autoréglables en menuiseries
Entrées d'air suivant CCTP
Marque :
Type :
|  |  |  | Débit 45 m3/h, | u | 2
|  |  |  | Débit 30 m3/h, | u | 6
4.1.2 Bouches d' extraction autoréglables
Bouches d'extraction autoréglables
Marque :
Type :
|  |  |  | Débit 60 m3/h, | u | 1
|  |  |  | Débit 75 m3/h, | u | 2
|  |  |  | Débit 90 m3/h, | u | 2
4.1.3 Caissons d'extraction
Caisson basse consommation isolé,
compris équipements selon CCTP , supports et fixations.
|  |  |  | Débit : 300 m3/h, DP : 200 Pa (à vérifier) | u | 1
compris raccordement électrique
|  |  |  | variateur de vitesse | u | 1
|  |  |  | Horloge hebdommadaire et horaire | u | 1
Marque :
Type :
4.1.4 Gaines d'extraction
Gaine acier circulaire avec joint à lèvres certifiés
compris raccord supports et fixations
compris accessoires à joints
|  |  |  | - ø 200 mm, | ml | 10
|  |  |  | - ø 160 mm, | ml | 2
|  |  |  | - ø 125 mm, | ml | 12
|  |  |  | Gaines terminales flexibles isolés | ml | 3
Isolation des gaine en combles suivant CCTP
épaisseur 25 mm
|  |  |  | - ø 200 mm, | ml | 8
4.1.5 Organes de réglages
Organe de réglage aéraulique circulaire à IRIS
|  |  |  | - ø 125 mm, | u | 1
4.1.6 Tappes de visites
|  |  |  | trappes de visites | ens | 1
4.1.7 Traitement acoustique
Pièges à sons circulaire suivant CCTP
longueur 900 mm
|  |  |  | - ø 200 mm, | u | 1
4.1.8 Rejet d'air
Rejet d'air préfabriqué suivant CCTP
|  |  |  | - ø 200 mm, | u | 1
4.1.9 Alimentation électrique
|  |  |  | Raccordement électrique sur attente électricien | u | 1
|  |  |  | Raccordement sur report de défaut | u | 1
TOTAL VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
CHAPITRE V: DESCRIPTION DES OUVRAGES
VENTILATION |  |  |  | PLOMBERIE SANITAIRES
5.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5.1.1 Alimentation installation de chantier
Raccordement en eau provisoire de la base vie depuis local ménage comprenant
|  |  |  | Alimentation PEHD DN 20 - 20 ml | ens | 1
sous comptage chantier
Robinet de puisage
5.1.2 Déposes
|  |  |  | Repérage et identification de tous les réseaux | ens | 1
|  |  |  | Vidange et neutralisation des réseaux | ens | 1
|  |  |  | dépose et avcuation des appareils sanitaires | ens | 7
|  |  |  | dépose et avcuation des réseaux EF /EC, Eu et EV | ens | 1
|  |  |  | Nouchonnage EU en mur non réutlisée | ens | 1
|  |  | Evacuation des matériaux après tri |  | ens | 1
TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES
5.2 APPAREILS SANITAIRES
5.2.1 Cuvettes WC suspendus
Cuvette de WC suspendus RIMFREE semi carénée et bati support en GT
Cuvette courte
- marque :
- type :
|  |  |  | compris tous équipements suivant CCTP | u | 1
5.2.2 Lavabo PMR
|  |  |  | Lavabo PMR suivant CCTP | u | 1
- marque :
- type :
compris équipements suivant CCTP.
|  |  |  | Mitigeur temporisé avec limiteur de température | u | 1
- marque :
- type :
5.2.3 Urinoir
|  |  |  | Urinoir en porcelaine suivant CCTP | u | 1
- marque :
- type :
compris équipements suivant CCTP.
|  |  |  | Robinet temporisée apparente avec tubulure et rosace, siphon dissulée | u | 1
- marque :
- type :
5.2.4 Evier 1 B/1EG sur meuble
|  |  |  | Evier 1 bac/1 EG, finition INOx DEKOR 18/10e | u | 1
- marque :
- type :
compris équipements suivant CCTP.
|  |  |  | Meuble mélaminé suivant CCTP | u | 1
- marque :
- type :
|  |  |  | Mitigeur mono commande avec bec orientable suivant CCTP | u | 1
- marque :
- type :
|  | 5.2.5 |  | Accessoires
|  |  |  | Barre de relèvement coudée 90 °inox 304 , 400 x 400 mm | u | 1
- marque :
- type :
|  |  |  | Miroirs 1000 x 600 | u | 1
- marque :
- type :
|  |  |  | patère double inox 304 , diam 62 mm | u | 1
- marque :
- type :
Séche mains sans contact
dito CCTP compris raccordement électrique
- marque :
|  |  |  | - type : | u | 1
TOTAL APPAREILS SANITAIRES
5.3 ALIMENTATION EAU FROIDE
5.3.1 Alimentation EF
|  |  |  | Raccordement en sous sol | ens | 1
|  |  |  | vanne d'arrêt générale avec vidange DN 15 | u | 1
|  |  |  | Clapet EA DN15 | u | 1
|  |  |  | Filtre à tamis | u | 1
|  |  |  | réducteur de pression D15 | u | 1
|  |  |  | manomètres | u | 1
|  |  |  | sous compteur EF - DN15 | u | 1
|  |  |  | Vanne d'arrêt DN15 | u | 2
5.3.2 Analyse d'eau et désinfection
|  |  |  | désinfection suivant CCTP | ens | 1
|  |  |  | Analyse d'eau suivant CCTP | ens | 1
TOTAL ALIMENTATION EF
5.4 PRODUCTION ECS
5.4.2 Chauffe eau électrique gcompact
chauffe eau électrique NF breveté compact
avec commande digitale
|  |  |  | capacité 65 L - kit de fixation plafond | u | 1
- marque :
- type :
|  |  |  | groupe de sécurité | u | 1
|  |  |  | clapet anti retour | u | 1
|  |  |  | vanne d'arrêt | u | 2
|  |  |  | raccord diélectrique | u | 1
|  |  |  | supports et fixations | ens | 1
Raccordement électrique compris inter de proximité
|  |  |  | depuis attente electricien | ens | 1
TOTAL PRODUCTION ECS
5.5 DISTRIBUTION EF et ECS
5.5.1 Distribution enterrée
Non concerné
5.5.2 Distribution aérienne
Tube Cuivre NF, compris brasures, raccords, colliers
de fixation, fourreaux et toutes sujétions :
|  |  |  | - ø 12x14, | ml | 20
|  |  |  | - ø 14x16, | ml | 14
|  |  |  | - ø 16x18, | ml | 26
5.5.3 Distribution encastrée en cloison ou en dalle
Tube PE avec barrière anti-oxygène sous fourreaux ou multicouche
|  |  |  | - ø 12x16, | ml | 6
Sorties de cloisons dito CCTP avec raccords et rosace finition inox
- marque :
|  |  |  | - type : | ens | 1
5.5.4 Calorifuge
Calorifuge NF FEU classe 4 suivant CCTP.
Epaisseur 19 mm
|  |  |  | - ø 12x14, | ml | 10
|  |  |  | - ø 16x18, | ml | 18
5.5.5 Robinnetteries
Vannes d'isolement BS ¼ de tour
|  |  |  | DN 15 | u | 2
|  |  |  | anti-béliers | ens | 1
|  |  |  | Robinets de vidange en points bas. | ens | 1
|  |  |  | Dégazeur | ens | 1
TOTAL DISTRIBUTION EF ET ECS
5.6 EVACUATIONS EU EV ET VENTILATIONS PRIMAIRES
Evacuations en tube PVC Compact :
|  |  |  | - DN 40, | ml | 1
|  |  |  | - DN 50, | ml | 1
|  |  |  | - DN 100. | ml | 1
compris accessoires, raccordement sur attente lot GO et
|  |  |  | Raccordement sur attente en sol | ens | 2
|  |  |  | ventilation primaire compris isolant en combles et tuile à douille | ens | 1
|  |  |  | clapet aérateur suivant CCTP | ens
TOTAL EVACUATIONS EU ET EV
CHAPITRE VI DIVERS
|  |  |  | Approvisionnement, transport, manutention. | ens | 1
|  |  |  | Essais suivant CCTP | ens | 1
|  |  |  | Mission EXE suivant CCTP | ens | 1
|  |  |  | Repérage des installations | ens | 1
|  |  |  | Plans de réservation. | ens | 1
|  |  |  | Plans de recollement. | ens | 1
|  |  |  | DOE | ens | 4
|  |  |  | Coordination en matière de sécurité et de protection | ens | 1
|  |  |  | Déchets : tri sélectif | ens | 1
|  |  |  | Nettoyage du chantier. | ens | 1
|  |  |  | Echantillons. | ens | 1
TOTAL DIVERS
RECAPITULATION
CHAUFFAGE REVERSIBLE
TOTAL H.T. TRAVAUX PRELIMINAIRES
TOTAL H.T. CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
VENTILATION
TOTAL HT VMC SANITAIRES
PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL H.T. TRAVAUX PRELIMINAIRES
TOTAL H.T. APPAREILS SANITAIRES
TOTAL H.T. ALIMENTATION EAU FROIDE
TOTAL H.T. PRODUCTION ECS
TOTAL H.T. DISTRIBUTION EF ET ECS
TOTAL H.T. EVACUATIONS EU EV ET VENTILATIONS PRIMAIRES
DIVERS
TOTAL H.T. DIVERS
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C.
OPTION 3,2 MINI DRV
3.2.4 Régulation
|  |  |  | Commande centralisée locale + liaison bus vers groupe extérieur + interface MNET + alimentation | u | 1
TOTAL H.T. OPTION
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :
Note on J237: Sylvain DU VERDIER:
Note on J242: Sylvain DU VERDIER:
Note on J259: Sylvain DU VERDIER:
Note on J263: Sylvain DU VERDIER:
Note on J266: Sylvain DU VERDIER: