## Chiffrage APS (hidden)
VILLA DU MESNIL | S | €/m² | TOTAL €
DEPLOMBAGE |  |  | 16000
GO - DEMOLITION |  |  | 62355 | 18000
Installation de chantier
Curage | 161.4 | 120 | 19368 | 4920
Terrassement |  |  | 0
Réseaux sous dallage |  |  | 0
Protection bitumineuse |  |  | 0
Remblaiement |  |  | 0
Reprise structure - création de baie - agrandissement de baie |  |  | 0
Maçonnerie |  |  | 0
Seuil de porte |  |  | 0
appuis de baie |  |  | 0
Percement réservation |  |  | 0
Calfeutrement |  |  | 0
Plots en béton armé pour abri vélo | 6 | 400 | 2400
Révisions des façades | 277 | 150 | 41550
Couverture - Isolation comble
Echafaudage | 375 | 25 | 9375
Dépose | 150 | 20 | 3000
Toiture | 150 | 140 | 21000
Purges et réféctions des pans de bois + peinture | 1 | 5000 | 5000
Isolation comble | 131 | 40 | 5240
Ouvrages pluviales | 1 | 2500 | 2500
Création abri vélo | 1 | 20000 | 20000
ME
Menuiseries extérieures bois | 35.22 | 1300 | 45786 | 1600
Menuiseries extérieures métalliques | 5.66 | 1250 | 7075 | 2500 | 36.7116 | 137.6685
MI
Cloison | 147.333 | 70 | 10313.31
Cloison placards | 15.755 | 65 | 1024.075
Doublage thermique | 159.75 | 60 | 9585 | 3570
doublage placo | 15 | 40 | 600
Cloison gaine technique | 13.815 | 65 | 897.975
Fx Plafond dalles | 103.31 | 70 | 7231.7
Fx Plafond placo rampant | 68.8 | 70 | 4816
Fx Plafond placo chaufferie et sous sol | 41.7 | 65 | 2710.5 | 2665
Portes | 12 | 1200 | 14400 | 1200
Portes de placards | 7 | 600 | 4200
Plinthes bois | 119.39 | 40 | 4775.6 | 1120
Serrurerie | 1 | 3000 | 3000 | 300
Escalier bois sur mesure | 1 | 15000 | 15000
Peinture - Sol souple
Peinture | 345.366 | 27 | 9324.882
Peinture sous sol | 54.706 | 27 | 1477.062 | 1663.2
Peinture sur bois | 30.659 | 25 | 766.475 | 195
Peinsure sur canalisations | 1 | 900 | 900 | 300
Sol souple | 87.94 | 60 | 5276.4 | 2460
Carrelage - faience
Carrelage | 18.95 | 140 | 2653
Faience | 90.155 | 140 | 12621.7
Siphons | 2 | 400 | 800
VRD
Travaux préparatoires | 1 | 3000 | 3000
Tranchés pour réseaux CFO CFA y compris fourreau et ch tirage | 43.57 | 200 | 8714
Tranché pour évacuation eaux usées | 20 | 150 | 3000
Remise en l'état cheminement Grave | 50 | 40 | 2000
Création de cheminement en pavé | 67 | 150 | 10050
Tranchée réseau gaz | 20 | 150 | 3000

## LOT 05 - ELEC
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE NORMANDIE
TRAVAUX DE RELOCALISATION DU CIO ET L’IEN AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PONT-AUDEMER
DCE
DPGF
LOT 05 - ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
ART N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
1.2 | Prestations préliminaires
| Documents d’exécution de l’entreprise | Ens | 1 |  | 0
| Relevés et visite de site | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Installation de chantier propre au lot | Ens | 1 |  | 0
1.4 | Consignations et dépose des installations existantes | Ens | 1 |  | 0
1.5 | Alimention électrique
| Alimentation tableau électrique CIO | Ens | 1 |  | 0
1.6 | Tableau électrique RDC (modifications) | Ens | 1 |  | 0
1.7 | Tableau électrique R+1 (modifications) | Ens | 1 |  | 0
1.8 | Tableau divisionnaire
| TD CIO | U | 1 |  | 0
1.9 | Réseau de terre
| Prise de terre (compléments + amélioration) | Ens | 1 |  | 0
| Barrette de terre | U | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  | 0
| Conducteur de protection | Ens | 1 |  | 0
| Interconnexion des masses / mise à la terre | Ens | 1 |  | 0
| Mesure de prise de terre | U | 1 |  | 0
1.10 | Support de distribution
| Chemins de câbles courants forts | ml | 35 |  | 0
| Chemins de câbles courants faibles / SSI | ml | 25 |  | 0
| Nourrice | U | 1 |  | 0
| Conduits, fourreaux, goulottes, accessoires | Ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre CDC | ml | 35 |  | 0
| Boites de jonction | Ens | 1 |  | 0
1.11 | Distribution électrique | Ens | 1 |  | 0
| Câblage éclairage artificiel | Compris
| Câblage éclairage de sécurité | Compris
| Câblage forces | Compris
| Câblage équipements divers | Compris
| Percements, rebouchages, carottages | Compris
1.12 | Eclairage artificiel
| Luminaire type A - Existant (Dépose/repose) | U | 19 |  | 0
| Luminaire type B | U | 11 |  | 0
| Luminaire type C | U | 3 |  | 0
| Luminaire type D | U | 6 |  | 0
| Interrupteur simple allumage | U | 7 |  | 0
| Interrupteur étanche à voyant lumineux | U | 1 |  | 0
| Détecteur de présence plafond | U | 4 |  | 0
1.13 | Eclairage de sécurité
| Bloc d'évacuation 45 lumens - Existant (Dépose/repose) | U | 2 |  | 0
| Bloc d'évacuation 45 lumens | U | 5 |  | 0
| Bloc portatif BAPI | U | 1 |  | 0
1.14 | Appareillage
| PC 230V 16A | U | 21 |  | 0
| PC 230V 16A étanche | U | 2 |  | 0
| Poste de travail PA1 | U | 1 |  | 0
| Poste de travail PA2 | U | 8 |  | 0
| Poste de travail PA3 | U | 2 |  | 0
| Poste de travail PA1H (Existant conservé) | PM
| Convecteur électrique | U | 1 |  | 0
1.15 | SSI
| Extension et modification de la centrale SSI + AES | U | 1 |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 3 |  | 0
| Diffuseur sonore | U | 3 |  | 0
| Diffuseur lumineux | U | 1 |  | 0
| Asservissements | Ens | 1 |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  | 0
| Prestations techniques, programmation, essais, mise en service et formation, dossier d'identité SSI, plans d'intervention et d'évacuation | Ens | 1 |  | 0
1.16 | Précâblage informatique / téléphonique
| Ressources informatiques, démarches administratives y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
| Déplacement et modifications de la baie informatique existante + recâblage des prises RJ45 existantes conservées | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 3 |  | 0
| Prise RJ45 étanche | U | 1 |  | 0
| RJ45 des postes de travail (déjà compté dans Appareillage) | PM |  |  | 0
| Distribution horizontale cuivre cat 6a | ml | 200 |  | 0
| Distribution HDMI | ml | 15 |  | 0
| Cordon de brassage | Ens | 1 |  | 0
| Test, recettes (cuivre et optique) | Ens | 1 |  | 0
| Etiquettage et repérage | Ens | 1 |  | 0
1.17 | Alarme anti-intrusion | SO
1.18 | Vidéophonie
| Centrale | U | 1 |  | 0
| Platine de rue avec centrale + cadre sailli + support + massif | U | 3 |  | 0
| Poste vidéophone intérieur | U | 2 |  | 0
| Câblage | ml | 180 |  | 0
| Paramétrage, essais, mise en service et formation | Ens | 1 |  | 0
1.19 | Repli des installations de chantier et nettoyage | Ens | 1 |  | 0
1.20 | DOE | Ens | 1 |  | 0
TOTAL en Euros H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 0