

**Marché N° 2026-03-CPAM57**

**ANNEXE 1 DU CCTP**

**LISTE DES EQUIPEMENTS**

**REMPLACEMENT D’UN ASCENSEUR A LA CPAM DE MOSELLE - SITE DE FORBACH**

# 

## ASCENSEUR CPAM FORBACH - 1223594

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADRESSE** | **TRAVAUX** | **CATEGORIE** | **REPARAGE PRESTATAIRE** |
| 65 avenue St Rémy 57600 FORBACH | Remplacement complet | Ascenseur | 1223594 |



|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques générales** | |
| Numéro | 1223594 |
| Année | 1995 |
| Charge (kg) | 630 |
| Machinerie | Plain-pied |
| Type de manœuvre | Collective descente |
| Vitesse (m/s) | 1,00 |
| Nb de niveaux | 4 |
| Nb de de face de service | 1 |
| Entrainement | Electrique |
| Gestion | Simplex |
| **Déserte** | |
| Ascenseur | -1/0/1/2 |
| **Gaine** | |
| Structure | Gaine maçonnée |
| Largeur intérieure | 1772 mm |
| Profondeur intérieure | 3450 mm |
| Cuvette | - |
| Hauteur sous dalle | - |
| **Portes palières** | |
| Type | Automatique |
| Ouverture | Latérale |
| Finition | Tôle peinte |
| **Cabine** | |
| Largeur cabine | 1400 |
| Profondeur cabine | 1100 |
| Hauteur cabine | 2100 |