## BPU
N°027.23 MARCHE DE TRAVAUX DE MISE A NIVEAU SURETE BATIMENTAIRE Lot 05 : ELECTRICITE Bordereau de prix
Raison ou dénomination sociale
Siret
Les prix sont exprimés en € hors taxes.
S'y ajoute la TVA au taux en vigueur
Les prix comprennent les prestations telles que décrites au CCFT et au contrat
Sous peine d'irrecevabilité de l'offre, le candidat ne modifie ni les intitulés ni les unités prévus. Seules les cellules bleues doivent être complétées.
Désignation | [5 empty] | Unité | Fourniture et pose |  | Dépose dont mise en décharge |  | Maintenance et autres prestations
[7 empty] | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC
2.3. | CONTENU DES PRESTATIONS
2.3.1. | Installation de chantier
|  | 2.3.1.1 | Fourniture et pose d'un panneau de chantier de dimension 2 m par 1,40 m |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.1.2 | Mise en place des installation de chantier |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.1.3 | Clôtures provisoires |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.1.4 | Cloisonnement provisoire |  |  | U |  | 0
2.3.4. | Cable nu écroui en cuivre en fond des tranchées du lot VRD
|  |  | Fourniture et la pose d’un câble nu écroui en cuivre Ø 21 mm² |  |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et la pose d’un câble nu écroui en cuivre Ø 25 mm² |  |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et la pose d’un câble nu écroui en cuivre Ø 29 mm² |  |  | U |  | 0
2.3.5. | Tableaux divisionnaires, si celui existant est sous-dimensionné
|  | 2.3.5.2 | Armoires divisionnaires de type PRISMA G marque SCHNEIDER ou équivalent |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.5.3 | Alimentation de l'armoire depuis TGBT existant |  |  | U |  | 0
2.3.6. | Dérivation
|  |  | Fourniture et pose de boites de dérivation |  |  | U |  | 0
2.3.7 | Canalisations secondaires
|  | 2.3.7.1. | Canalisations section minimale de conducteur : 1,5 mm2 pour l’éclairage et les télécommandes |  |  | U |  | 0
|  |  | Canalisations section minimale de conducteur : 2,5 mm2 pour les prises de courant 10/16A et pour les alimentations ‘petites forces’ |  |  | U |  | 0
|  |  | Canalisations section minimale de conducteur : 4 mm2 pour les prises de courants ou petites forces 20A |  |  | U |  | 0
|  |  | Canalisations section minimale de conducteur : 6 mm2 pour les prises de courants ou petites forces 32A |  |  | U |  | 0
|  |  | Canalisations section minimale de conducteur : autres selon puissances utiles |  |  | U |  | 0
2.3.8 | Alimentations des ouvrages extérieurs
|  | 2.3.8.3. | Fourniture et passe des câbleries, en tranchées du lot VRD |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.8.4. | Particularité pour le portillon |  |  | U |  | 0
2.3.9. | Alimentations des ouvrages de menuiseries extérieures
|  | 2.3.9.2 | Portes - sites neufs : Alimentation principale et de secours jusqu'à la serrure motorisée |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.9.3 | Portes extérieures : sites existants | 2.3.8.3.1. | Les bandeaux ventouses électromagnétiques : Alimentation principale et de secours jusqu'à l'équipement bandeau ventouse | U |  | 0
|  |  |  | 2.3.8.3.2. | Les serrures motorisées : Alimentation principale et de secours jusqu'à la serrure motorisée | U |  | 0
|  | 2.3.9.4 | Alimentation principale jusqu'à la motorisation du rideau métallique pour sites existants et neufs |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.9.5 | Alimentation principale jusqu'à la motorisation du volet métallique pour sites existants et neufs |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.9.6 | Alimentation principale jusqu'à la motorisation des portes automatiques pour sites existants et neufs |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.9.7 | Alimentation principale et de secours jusqu'aux bandeaux ventouses en portes SAS d'entrée |  |  | U |  | 0
2.3.10. | Alimentations des ouvrages de menuiseries intérieures
|  | 2.3.10.2. | Déclencheur manuel vert de chez Legrand ou techniquement équivalent |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.3. | Alimentation principale et de secours jusqu’à l’équipement bandeau ventouse |  |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.4. | Alimentation principale et de secours jusqu’à l’équipement gâche électrique |  |  | U |  | 0
2.3.15. | Installation de chantier électrique
|  |  | Mise en œuvre d'une installation électrique de chantier |  |  | U |  | 0
Autres Prestations
[5 empty] | Désignation | Unité | HT | TTC | HT | TTC
[5 empty] | Intervenant | heure |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Encadrant | heure |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Forfait frais de déplacement | jr |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Coeffient de revente | %
Pour mémoire, les prix unitaires comprennent les prestations suivantes : - La préservation du mobilier - Le tri et le traitement des déchets de chantier - La propreté et nettoyage extérieur - Les matériaux et procédés - Les épreuves et essais - Les échantillons - Les prestations annexes - Les frais de déplacement - Le nettoyage de fin de chantier - La fourniture des notices, PV et DOE - La sécurité sur le chantier - Les prestations du CCFT Par ailleurs, le prix de la pose correspond à la pose et/ou également la dépose des éléments existants pour réemploi éventuel et mise en décharge.