## Lot 02 ELEC
Ministère de la justice
Chambre d'appel - BAT 1
Commune de Mamoudzou - Mayotte
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
PRO DCE | LOT 02 - ELECTRICITE CFo / Cfa
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. | TOTAL
O | GENERALITES
0 | GENERALITES
| Dossier PAC & EXE | ens | 1
| Dossier DOE | ens | 1
| Consuel / AQC | ens | 1
| Essais, mise en service et formations | PM |  |  |  | Inclus
S/Total 0
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES OU SPECIFIQUES
1.1 | VISITE DE SITE
| Viste du site avec fourniture de l'attestation de viste. | PM |  |  |  | Inclus
S/Total 1.1
1.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Armoire générale de chantier | ens | 1
| Coffret de chantier | ens | 2
| Liaisons sous fourreaux y compris protection | ens | 1
| Contrôle des coffrets par un organisme agréé | ens | 1
S/Total 1.2
1.3 | CONSIGNATION
| Consignation des installations suivant NF C 18-510 | ens | 1
| Continuité de service | PM
S/Total 1.3
1.4 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS
| Dépose des équipements courants forts | ens | 1
| Dépose des équipements courans faibles | ens | 1
| Continuité de service | PM
S/Total 1.4
2 | COURANTS FORTS
2.2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ONDULEES
| Onduleur suivant CCTP | ens | 1
| Liaison TGBT / onduleur | ens | 1
| Liaison Onduleur / Général ondulé | ens | 1
S/Total 2.2
2.3 | CIRCUIT DE TERRE
| Liaison équipotentielle principale | ml | 25
| Barrette de terre | U | 1
| Liaisons équipotentielles et mise à la terre suivant CCTP | ens | 1
S/Total 2.3
2.4 | ARMOIRE DE PROTECTION
Tableaux de protection équipé suivant CCTP
| Reprise TD 01 existant | ens | 1
| TD11- R+1 | ens | 1
| TD12- R+2 | ens | 1
S/Total 2.4
2.5 | CHEMINEMENTS DES RESEAUX DE DISTRIBUTION
| Fourreaux TPC, dito CCTP | ens | 1
| Chemin de câbles courants forts - Acier galvanisé à chaud | ml | 20
| Chemin de câbles courants faibles - Acier galvanisé à chaud | ml | 20
| Goulotte 2 compartiments en PVC blanc y/c accessoires. | ml | 25
| Goulotte 3 compartiments en PVC blanc y/c accessoires. | ml | 100
| Moulure 3 compartiments en PVC blanc y/c accessoires. | ml | 50
| Moulure 2 compartiments en PVC blanc y/c accessoires. | ml | 50
| Moulure 1 compartiments en PVC blanc y/c accessoires. | ml | 50
S/Total 2.5
2.6 | APPAREILLAGE y compris liaisons
IP 21 – IK04 – Saillie
| Interrupteur SA / VV - Blanc | U | 11
| prise de courant 2P+T | U | 30
IP 21 – IK04 – Sous goulotte
| prise de courant 2P+T | U | 44
| prise de courant rouge à détrompage mécanique y/c détrompeur | U | 44
| Prise RJ45 catégorie 6A - Hors câblage | U | 44
| prise hdmi type A - Hors câblage | U | 1
IP 55 – IK07 – Saillie y compris liaison
| Interrupteur SA / VV - Apparaillage Gris | U | 3
| prise de courant 2P+T | U | 5
S/Total 2.6
2.7 | LUSTRERIE (RESPECT DU PROGRAMME), y compris liaison.
| type A - pavé led | U | 49
| type B - Plafonnier étanche | U | 7
| type C - downlight saillie | U | 3
| type D - downlight encastré | U | 15
| Type ext1 - projecteur led | U | 2
S/Total 2.7
2.8 | LUSTRERIE EXTERIEURE, y compris liaison.
| Système d'interrupteur crépusculaire et horloge | PM
S/Total 2.8
2.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d'éclairage type ES1 (évacuation) (y/c câblage) | U | 9
| Bloc d'éclairage type ES2 (y/c câblage) | U | 3
| Bloc d'éclairage type ES5 (portatif) | U | 1
| Télécommande de mise au repos | PM
S/Total 2.9
2.10 | APPAREILLAGE DIVERS, y compris câblage
| Coupure général pompier | ens | 3
Détecteur Locaux aveugle
| Détecteur mural 120° Ø8m | U | 11
S/Total 2.10
2.11 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Alimentation TGBT
| DRV RDC - R+1 | ens | 1
| DRV R+2 | ens | 1
| Split Serveur | ens | 1
| Caisson d'insufflation | ens | 1
| Caisson d'extraction bureaux | ens | 1
| Caisson d'extraction salle de bain | ens | 1
| Chauffe-eau instantané | ens | 1
| Sèche mains | ens | 1
| Interphonie | ens | 1
| Baie informatique | ens | 1
S/Total 2.11
3 | COURANTS FAIBLES
3.1 | RESEAU VDI CATEGORIE 6A
| Répartiteur Général (RG), suivant CCTP | ens | 1
| liaison depuis le bâtiment 2 vers la nouvelle baie | ens | 1
| Cordon catégorie 6A | U | 44
| Liaisons catégorie 6A, RG ou SR vers RJ45 | ens | 44
| Prise RJ45 catégorie 6A | PM
| Recette pré-cablâge (optique + cuivre) | ens | 1
S/Total 3.1
3.2 | ALARME INCENDIE - type 4
| Liaison entre la centrale existante et les équipement du batiment 1 | ens | 1
| Déclencheur manuel incendie + clapet IP40-IK07, y compris câblage | U | 4
| Déclencheur manuel incendie + clapet IP65-IK07, y compris câblage | U | 1
| Diffuseur sonore et lumineux suivant CCTP, y compris câblage | U | 3
| Diffuseur lumineux suivant CCTP, y compris câblage | U | 3
| Dossier SSI | ens | 1
S/Total 3.2
3.3 | ALARME INTRUSION
Les équipements seront à câbler sur une centrale existante
| Détecteur, y compris câblage | U | 11
| Contact de feuillure , y compris câblage | U | 1
| Sabot, y compris câblage | U | 1
| Clavier, y compris câblage | U | 1
| Sirène intéreure, y compris câblage | U | 3
| Mise en service, essais et formation du personnel | Ens | 1
S/Total 3.3
3.4 | VIDEO SURVEILLANCE
| Caméra fixe | U | 4
| Ecrans de supervision | U | 1
| stockeur video, suivant CCTP | U | 1
| Mise en service, essais et formation du personnel | Ens | 1
S/Total 3.4
3.5 | VIDEOPHONIE
| Platine de rue, y/c cblage | ens | 1
| Bouton poussoir, y compris câblage | ens | 1
| Poste intérieur | ens | 1
| Essais, mise en service et formation | ens | 1
S/Total 3.5
PRO DCE | LOT 02 - ELECTRICITE CFo / Cfa | TOTAL HT,
TVA (non perçue)
TOTAL TTC
Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.