## Lot 03 PLOMB VMC CLIM
Ministère de la justice
Chambre d'appel - BAT 1
Commune de Mamoudzou - Mayotte
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
PRO DCE | LOT 03 - PLOMBERIE SANITAIRES / VENTILATION / CLIMATISATION
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. | TOTAL
0 | DIVERS
| Dossier exécution | ens | 1
| Essais | ens | 1
| Dossier DOE | ens | 1
| Analyse de l'eau | ens | 1
S/Total 0
1 | PLOMBERIE
RESEAUX EF ET EC
Réseaux secondaires et terminaux EF/EC
| - Canalisation tube cuivre | ens | 1
Réseaux eaux usées / eaux vannes
| Réseaux EU / EV - PVC NF Me | ens | 1
Appareillages et robinetteries
| - WC suspendu + bati-support y compris accessoires | u | 1
| - Lavabo avec meuble bas y compris accessoires | u | 1
| - Robinet temporisé Lavabo | u | 1
| - Caniveau de sol y compris accessoires | u | 1
| - Colonne de douche avec mitigeur + accessoires | u | 1
| - Paroi de douche y/c accessoires | u | 1
| - Chauffe-eau instantané | u | 1
| - Robinet de puisage et clapet | u | 1
| - Distributeur de papier hygiènique | u | 1
| - Distributeur de savon | u | 1
| - Sèche mains | u | 1
| - Patère | u | 1
| - Miroir | u | 1
S/Total 1
2 | SECURITE INCENDIE
| - Extincteur polyvalent 13A-233B 6L + housse | u | 3
| - Extincteur à CO² 70B 5kG | u | 3
| - Plans d'intervention et consignes d'évacuation | ens | 1
[5 empty] | S/Total 2 | 0
3 | VENTILATION
Caisson d'extraction
EXT 01
| * Débit : 45m3/h | ens | 1
EXT 02
| * Débit : 636m3/h | ens | 1
y compris capot moteur, plénum de raccordement, clapet anti-retour, supportage, capot de refoulement, pressostats et interrupteur de proximité monté câblé
Distribution aeraulique
Réseau aéraulique selon CCTP y/c supportage, raccords,
registre de réglage et toutes sujétions,
comprenant à titre d'exemple:
| Gaine circulaire galvanisé | ens | 1
| Gaine souple isophonique | ens | 1
Diffuseurs / grilles
| Bouche bureaux y compris registre | u | 13
| Grille intérieure murale porte filtre | u | 1
| Grilles extérieures circulaire pare pluie | u | 3
ELECTRICITE
| Raccordement sur attente | ens | 2
S/Total 3
4 | CLIMATISATION
Système DRV 01
| DRV 1 Unité extérieure p=11,2W y compris | u | 1
* Complément de charge frigorifique
* Support antivibratile
* Levage et manutention
Unité intérieure type murale y compris accessoires
| P=2,8Kw | u | 2
| P=3,6Kw | u | 2
| Circuit frigorifique et électrique y compris (Liaison frigo isolée, Cablofil, ...) | ens | 1
| Accessoires y compris (Télécommande, Divers, …) | ens | 4
| Evacuation condensats y/c siphon et accessoires | ens | 1
Système DRV 02
| DRV 1 Unité extérieure p=15,5W y compris | u | 1
* Complément de charge frigorifique
* Support antivibratile
* Levage et manutention
Unité intérieure type murale y compris accessoires
| P=1,7Kw | u | 6
| P=2,8Kw | u | 2
| Circuit frigorifique et électrique y compris (Liaison frigo isolée, Cablofil, ...) | ens | 1
| Accessoires y compris (Télécommande, Divers, …) | ens | 8
| Evacuation condensats y/c siphon et accessoires | ens | 1
Système SPLIT local informatique
| Unité extérieure P=2,5Kw y compris | u | 1
* Complément de charge frigorifique
* Support antivibratile
* Levage et manutention
| Unité intérieure type mural P=2,5Kw | u | 1
| Circuit frigorifique et électrique y compris (Liaison frigo isolée, Cablofil, ...) | ens | 1
| Accessoires y compris (Télécommande, Divers, …) | u | 1
| Evacuation condensats y/c siphon et accessoires | ens | 1
ELECTRICITE
| Raccordement sur attente (split unité extérieure, DRV unités extérieures et unités intérieures) | ens | 1
S/Total 4
RECAPITULATIF
0 | DIVERS | u | 1
1 | PLOMBERIE | u | 1
2 | SECURITE INCENDIE | u | 1
3 | VENTILATION | u | 1
4 | CLIMATISATION | u | 1
PRO DCE | LOT 03 - PLOMBERIE SANITAIRES / VENTILATION / CLIMATISATION | TOTAL HT
TVA (non perçue)
TOTAL TTC
5 | STOCKAGE AEP
| CIterne à eau 1200 l | u | 1
Surpression
| - Accessoires alimentation bâche à eau (vannes,disconnecteur, filtres 100µ, …) | ens | 1
| - Accessoires alimentation (vannes, filtres 50µ, filtres 25µ, …) | ens | 1
| - Surpresseur y/c accessoires et raccordements | u | 1
| - Electricité, raccordements | ens | 1
| - Alimentation et raccordement sur réseau existant avec vannes d'arrêt | ens | 1
S/Total 5
Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.