## Sites de SJ Angély
| BATIMENT |  |  |  | SYSTEME DE DETECTION INCENDIE | [10 empty] | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE | [14 empty] | Désenfumage Manuel
|  |  | CATEGORIE S.S.I. | TYPE E.A. | MATERIEL INSTALLE | DETECTEURS |  |  |  |  | DECLENCHEURS Manuels | INDICATEURS Action | REPORT TRE | AES | TOTAL ORGANES SDI | MATERIEL INSTALLE | SATELLITES | PORTES Coupe feu | DIFFUSEURS SONORES | Diffuseurs lumineux | MOTEURS DESENFUMAGE | VOLETS DESENFUMAGE | CLAPETS COUPE FEU | NON-STOP ASCENSEURS | OUVRANTS DESENFUMAGE | ISSUE DE SECOURS | SKYDOME | ARRETS TECHNIQUES | TOTAL ORGANDES CMSI | TOTAL | DECLENCHEUR | VOLETS DESENFUMAGE | SKYDOME | TOTAL
Etablissement | Site | DESIGNATION |  |  | MARQUE MODELE | Optiques | Optiques conventionnel | Thermique | Ionique | TOTAL | [5 empty] | MARQUE MODELE
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | CH Hopital Nord | A | 1 | DEF ALTAIR | 730 |  | 14 |  | 744 | 81 |  | 11 | 3 | 836 | DEF ANTARES 4 | 60 | 56 | 40 | 5 | 13 | 48 | 10 | 5 |  | 10 | 16 | 8 | 271 | 1107 | 21 |  | 21 | 42
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | CH Hopital Sud | A | 1 | FINSECUR BALTIC 1024 | 594 |  | 8 |  | 602 | 77 |  | 12 | 2 | 691 | FINSECUR PACIFIC | 11 | 14 | 45 | 13 | 6 | 32 | 35 | 14 | 4 | 12 |  | 3 | 189 | 880 | 15 | 3 | 12 | 30
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | CH Hopital Sud | A | 1 | " |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | FINSECUR ATLANTIC |  | 47 | 14 | 3 | 7 | 51 | 10 | 4 |  | 6 |  | 4 | 146 | 146 |  |  |  | 0
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | EHPAD Val de Boutonne | A | 1 | CHUBB ACTIVA 1000 | 203 |  | 3 |  | 206 | 25 | 115 | 4 | 1 | 351 | CHUBB ACTIVA COM |  | 13 | 11 |  |  | 36 |  | 2 | 1 | 7 |  |  | 70 | 421 | 6 |  | 6 | 12
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | EHPAD Les Collines | A | 1 | SIEMENS CS1115 | 243 |  | 14 |  | 257 | 44 |  | 7 | 3 | 308 | SIEMENS STT 20 |  | 27 | 35 |  | 15 | 30 | 4 | 6 | 15 | 14 |  | 3 | 149 | 457 | 2 |  | 2 | 4
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | UCPA | A | 1 | CHUBB UTI COM | 10 |  | 4 |  | 14 | 5 |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8 | 28 |  |  |  | 0
Centre hospitalier de Saintonge |  | Résidence Henriette Favier (Rue Camuzet St Jean d'Y) | A | 1 | BALTIC 512 - FINSECUR | 158 | 0 | 4 | 0 | 162 | 21 | 114 | 3 | 4 | 300 | PACIFIC - FINSECUR | 16 | 108 | 26 | 11 | 4 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 |  |  | 195 | 495 | 2 | 2 | 2 | 6
Centre hospitalier de Saint Jean d'Angely |  | Atelier service Technique | A |  | CHUBB CARTE UTC PACK 4ZD/2F G | 6 |  | 9 |  | 15 | 2 | 6 | 1 |  | 24
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 1944 | 0 | 56 | 0 | 2000 | 255 | 235 | 39 |  | 2530 |  | 87 | 265 | 179 | 32 | 45 | 219 | 59 | 37 | 20 | 51 | 16 | 18 | 1028 | 3534 | 46 | 5 | 43 | 94