Référence : Consultation n°202605 Cadre de Réponse Technique (CRT)

Système laser à doublage de fréquence 760 et 770 nm

Le candidat indique dans le présent document, les prestations qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché. Chaque élément est évalué sur la base des réponses apportées dans le présent cadre de réponse et tous documents ou fiches techniques joints par le candidat permettant de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCP CNRS/DR18/

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments matérialisés par un astérisque (*) dans le CRT, l’offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. Elle ne sera alors pas classée.

En ce qui concerne les autres champs, l’absence de réponse sera considérée comme une absence d’engagement du candidat sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à l’offre du candidat.

Le candidat est invité à répondre le plus précisément possible aux demandes suivantes :

I – Le critère valeur technique (valant 62.5% de la note globale)

- (*) Montrer la courbe représentant la puissance moyenne du laser, en Watt, en fonction de la longueur d’onde sur toute la plage entre 670 nm et 1030 nm. Quelle est la puissance maximale, en Watt, délivrée par le laser à 780 nm ? (20 %)

- (*) Quelle est la plage d’accordabilité sans saut de mode, en GHz, autour de 770 nm ? Présenter les courbes des mesures démontrant la plage d’accordabilité sans saut de mode. (10 %)

- (*) Détailler les performances en termes de largeurs de raie rms du laser, en kHz, mesurées sur une durée de 100 millisecondes et de 100 microsecondes et préciser le procédé de mesure de ces paramètres. (20 %)

- (*) Automatisation, contrôle par ordinateur, ergonomie d’utilisation. Décrire l’ergonomie logicielle ainsi que les modes de communication à distance. Détailler les paramètres du laser contrôlable à distance. Expliquer tous les détails du procédé de changement de longueur d’onde, sur toute la plage entre 670 nm et 1030 nm, et d’optimisation, monitoring et stabilisation de la puissance nécessaires pour atteindre les spécifications du CCTP (par exemple changements d’optiques, alignement de la pompe, alignements optiques nécessaires, etc.). (12.5 %)

II – Le critère Prix  (valant 25% de la note globale)

- Prix

- (*) Le candidat détaille le cout total de la solution proposée :

III – Le critère de délai (valant 5% de la note globale)

(*) Le candidat précise le délai de livraison et mise en service sur le site du laboratoire PHLAM.

Préciser si l’équipement a besoin d’un circuit d’eau ouvert (raccordement au circuit d’eau et à l’évacuation d’eau du laboratoire) ?

IV – Le critère de SAV (valant 5% de la note globale)

- (*) Indiquer également la rapidité de réponse à une sollicitation (email/téléphone, en jour(s) ouvrable(s)) et les délais de réparation : (2.5 %)

- (*) Préciser la durée de garantie proposée. En particulier, préciser quels sont les éléments les plus susceptibles à l’usure et quelle est la garantie sur ces éléments ? (2.5 %)

V – Valeur environnementale (valant 2.5% de la note globale)

- (*) Coût de fonctionnement de l’appareil (consommation électrique, en kW, lorsque l’équipement est sous tension).

VI – Système de verrouillage en fréquence sur cavité externe

(*) Détailler l’architecture et le fonctionnement du système de verrouillage en fréquence sur une cavité de référence externe de haute finesse permettant d’obtenir des largeurs de raie du laser de l’ordre du hertz.

VII – Système de doublage de fréquence

(*) Détailler le fonctionnement du système de doublage de fréquence, ainsi que ses performances en termes d’efficacité de doublage sur toute la plage de fonctionnement en longueurs d’onde du laser.