## ENTETE
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
C.P.A.M. DE BOULOGNE SUR MER
RENOVATION DE LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA CPAM D'OPALE A BOULOGNE SUR MER
DPGF
MAITRE D'OUVRAGE | CPAM DE LA COTE D'OPALE
35 rue Descartes
BP 159
62103 Calais Cedex
03.21.46.84.44
BUREAU D'ETUDES | HEXA INGENIERIE
670 Rue Jean Perrin
Z.I Dorignies
BP 50101
59502 – DOUAI Cedex
Tél. 03.27.97.42.88
Fax. 03.27.96.01.31
JANVIER 2026

## note soumissionnaire
IMPORTANT
NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES
1 - Le soumissionnaire du présent lot est tenu de remplir, en détaillant poste par poste et sans
modification, le bordereau ou le cadre de bordereau quantitatif joint à l'appel d'offres.
2 - Le soumissionnaire s'oblige à refaire tous les calculs, et à vérifier si sont indiquées les
quantités du bordereau quantitatif, étant seul responsable de la remise d'un ouvrage strictement
conforme :
- aux plans
- aux exigences inscrites dans le Cahier des Clauses Techniques Communes
(C.C.T.C.) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
- aux Normes Françaises et règlements en vigueur
3 - En cas de modification des quantités éventuellement inscrites au bordereau de base :
- soit consécutif aux calculs et vérifications
- soit consécuritf à une variante proposée
Le soumissionnaire établira, en plus, un nouveau bordereau suivant la même présentation que le
bordereau de base.
4 - La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire
pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe 2 ci-dessus.
5 - En cas d'absence d'une sujétion d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage dans le bordereau
ci-joint, l'entrepreneur inclura ces sujétions ou postes manquants dans les prix des ouvrages
auxquels ils se rattachent ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit,
le prix global et forfaitaire en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages
cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plan.

## DPGF
QUANTITATIF
REP. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total H.T
PARTIE A - CHAUFFAGE
II | Prescriptions générales
Travaux relatifs aux phasages suivant descriptif y
| compris toutes sujétions | ENS
| Arrêt de l'installation en consignant avec Mainteneur et Vidange de l'installion pour effectuer désembouage curatif | ENS
SOUS TOTAL 2
IV | Travaux préparatoires
| Travaux préparatoires suivant descriptif | ENS
| Travaux relatifs aux installations de chantier suivant descriptif | ENS
SOUS TOTAL 4
V | Dépose des installations
Dépose et évacuation des installations suivant
| descriptif y compris toutes sujétions | ENS
Isolement, vidange puis remplissage et purge des
| réseaux suivant descriptif | ENS
Travaux relatifs aux aménagements suivant descriptif
| y compris toutes sujétions | ENS
SOUS TOTAL 5
VI | Phasage
| Travaux relatifs au phasage suivant descriptif | ENS
SOUS TOTAL 6
VII | Alimentation Gaz
| Vérification des matériels conservées avec la chaudière elle-meme gardée suivant CCTP | ens
| Vanne d'isolement suivant CCTP si nécessaire | U
Tuyauterie en tube acier noir tarif 3 suivant
descriptif y compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Peinture antirouille et conventionnelle | m²
| En partie haute de la capacité tampon conservée, une purge isolable, ramenée sur l’extérieur (bouchonnée) à réaliser par le présent lot. | ens
Equipements sur réseaux gaz pour chaudières :
| Filtre suivant descriptif | U
| Electrovannes gaz suivant descriptif | U
| Pressostat mini-maxi suivant descriptif | U
| Détendeur gaz suivant descriptif | U
| Compteur gaz repris sur la GTC suivant descriptif | U
| Essais suivant descriptif | ENS
SOUS TOTAL 7
VIII | Chaufferie
8.01 | Organisation et phasage des travaux y compris
| équipements provisoires et toutes sujétions | ENS
8.02 | Vérification et reprise du Socle si nécessaire | ENS
8.03 | Chaudière suivant descriptif y compris accessoire, manutention, équipements :
| Type : | U
Marque :
| Démontage et remontage si nécessaire des chaudières suivant prérogative du constructeur avec remise du certificat par ce dernier de la conformité du remontage * | ENS
* A préciser si pas besoin du démontage à cette ligne du DPGF si c'est le cas
| Equipements et cascade suivant descriptif | ENS
8.04 | Conduits de fumée de chez POUJOULAT ou équivalent suivant descriptif y compris carneau, équipements, manutentions et toutes sujétions :
| - de type double peau inox pour conduits horizontaux | ml
| - de type semi rigide isolée pour conduits verticaux | ml
| - té de purge en partie basse du conduit verticale de cheminée | U
| - cône d’éjection sur chaque conduit de cheminée | U
| - prise de contrôle pour les gaz brûlés sur le conduit commun de cheminée | ENS
| - thermomètre des fumées sur chaque conduit de cheminée | U
| Location de Nacelle articulée Diesel de 18m compris trajets et déchargements | Jours
| Pièges à sons suivant descriptif | U
| Evacuation des condensats suivant descriptif | ENS
| Neutralisation des condensats suivant descriptif | ENS
8.05 | Tuyauterie acier noir tarif 1 ou 10 y compris supportage :
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Purgeur d'air suivant descriptif | U
| Thermomètres suivant descriptif | U
| Vannes d'équilibrage suivant descriptif | U
| Peinture antirouille suivant descriptif | m²
| Calorifuge épaisseur 50 mm avec finition VIPAC suivant descriptif | m²
8.06 | Alimentation en eau froide suivant descriptif y | ENS
compris tuyauterie, supportage, accessoires et
équipements
| Vérification et reprise des équipements suivant descriptif si nécessaire | ENS
SAS d'introduction suivant descriptif y compris
| traitement | ENS
Adoucisseur suivant descriptif y cis équipements
PM
8.07 | Expansion de chez PNEUMATEX ou | ENS
équivalent suivant descriptif y compris
équipements
8.08 | Circuit régulation suivant descriptif | ENS
8.09 | Pompe de charge suivant descriptif de chez
| SALMSON ou équivalent y compris équipements | U
8.10 | Thermomètres suivant descriptif | U
8.11 | Pot de décantation suivant descriptif de type BWT
| ou équivalent y compris équipements | ENS
| Traitement d'eau de type désemboueur à rétention magnétique de chez PROMAIGA ou équivalent y compris produits de traitement, garantie et maintenance suivant descriptif | ENS
8.13 | Régulation suivant descriptif y compris liaison
| asservissement, … | ENS
8.14 | Equilibrage suivant descriptif avec vanne de | U
type STAD de chez TA CONTROL ou
équivalent
8.15 | Circuits à température variable radiateurs cis pompe double, compteurs d'énergie communicant à la GTC, sondes, régulation, etc… suivant descriptif | U
8.16 | Ventilation basse suivant descriptif y compris
| toutes sujétions | ENS
Ventilation haute suivant descriptif y compris
| toutes sujétions | ENS
| Equipements et accessoires suivant descriptif | ENS
8.17 | Filtre suivant descriptif | ENS
| Equipements sur réseau des chaudières suivant descriptif | ENS
| Pressotat manque d'eau suivant descriptif | ENS
Tuyauterie acier noir tarif 1 ou 10 y compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Peinture antirouille suivant descriptif | m²
| Calorifuge épaisseur 50 mm avec finition VIPAC suivant descriptif | m²
8.18 | Ensemble de vidange et de purge d'air suivant descriptif | ENS
| Percement mur Chaufferie/Garage pour la mise en place des Tuyauteries en fonte suivant descriptif | U
| Tuyauteries en fonte pour évacuation d'eau de la chaufferie suivant descriptif | ml
| réhausse suivant NF Chaufferie au niveau de la porte d'entrée suivant descriptif | m3
8.19 | Ensemble d'étiquetage et schéma suivant
| descriptif | ENS
8.21 | Maintenance suivant descriptif | ENS
8.22 | Nettoyage suivant descriptif | ENS
8.23 | Armoire électrique et raccordement électrique
| suivant descriptif | ENS
8.24 | Travaux annexes suivant descriptif y compris toutes sujétions | ENS | A remplir Parties suivantes du DPGF
8.25 | Nouveaux Emetteurs dans la salle « Prado »
| Radiateurs suivant descriptif y compris supportage de type basse température de type THEMA de chez HM ou équivalent (types et dimensions suivant plans) | U
| Robinets thermostatiques anti-vandalisme type B suivant descriptif | U
| Coude ou té de réglage micrométrique à mémoire de chez QUITUS ou équivalent | U
Tuyauterie acier noir tarif 1 ou 10 suivant descriptif y compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Peinture antirouille suivant descriptif | m²
| Calorifuge suivant descriptif de type AC ARMAFLEX de chez ARMSTRONG ou équivalent d'épaisseur 19 mm | ml
| Dilatation suivant descriptif | ENS
| Vanne d'isolement | U
| Vanne d'équilibrage de type TA control ou équivalent | U
| Purgeur d'air | U
| Bouchon plein | U
SOUS TOTAL 8
IX | Gestion Technique Bâtiment (GTB)
Modules
| Concentrateurs | ENS
| Thermostats etc…. | ENS
| Le Délestage | ENS
Le réseau et les câblages
| Réseau type …...... | ENS
| Réseau TCP/IP | ENS
| Les alarmes "techniques" | ENS
Gestion Chaudières
| Gestion par loi d'eau y compis sonde extérieure et sondes sur réseaux d'eau chaudes primaires | ENS
| Réseau et câblages | ENS
Gestion départs secondaires
| Gestion par façade y compis sondes d'ambiance et sondes sur réseaux d'eau chaudessecondaires | ENS
| Réseau et câblages | ENS
Gestion comptage calorifiques
| Gestion comptage gaz | ENS
| Gestion comptage EFB et EFA | ENS
| Gestion comptage calories primaires & secondaires | ENS
| Réseau et câblage | ENS
Gestion comptage d'énergie
| Gestion comptage TGBT Eclairage | ENS
| Gestion comptage TGBT Prise de Courant | ENS
| Gestion comptage TGBT Bornes IRVE | ENS
| Gestion comptage TGBT Ascenseur | ENS
| Gestion comptage TGBT Chaufferie | ENS
| Gestion comptage TGBT Ballon ECS WC RdJ | ENS
| Gestion comptage TD RdC-Ouest Eclairage | ENS
| Gestion comptage TD RdC-Ouest Prise de Courant | ENS
| Gestion comptage TD RdC-Centre Eclairage | ENS
| Gestion comptage TD RdC-Centre Prise de Courant | ENS
| Gestion comptage TD RdC-Centre Ballon ECS WC RdC | ENS
| Gestion comptage TD R+1 Eclairage | ENS
| Gestion comptage TD R+1 Prise de Courant | ENS
| Gestion comptage TD R+1 Ballons ECS Ouest et Est | ENS
| Gestion comptage TD R+2 Eclairage | ENS
| Gestion comptage TD R+2 Prise de Courant | ENS
| Gestion comptage TD R+2 Ballons ECS Ouest et Est | ENS
| Gestion comptage TD R+2 VMC's Ouest et Est | ENS
| Réseau et câblage | ENS
Armoires Sous-Comptage
| Armoires Sous-Comptage suivant CCTP | U
| Réseau et câblage | ENS
Gestion VMC simple flux
| Retour Défauts fonctionnement des VMC simple flux | ENS
| Réseau et câblage | ENS
| Programmation de l'ensemble des points suivant descriptif ainsi que des boucles de régulation et des algorythmes de calcul | ENS
| Installations de la programmation sur Cloud Sécurisé | ENS
| Mise en service, réception, formation, etc… | ENS
SOUS TOTAL 9
X | Essais - Mise en service - DOE
| Essais et mise en service suivant descriptif y compris formation | ENS
| DOE suivant descriptif | ENS
SOUS TOTAL 9
SOUS TOTAL PARTIE A - CHAUFFAGE HT
PARTIE B - ELECTRICITE
I | GENERALITES | PM
II | ELECTRICITE COURANTS FORTS
2.03 | Installation du chantier
| - Installation de chantier suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 2.03
2.04 | Dépose des installations existantes
| - Dépose de l'équipement électrique de la chaufferie suivant le CCTP. | ENS
SOUS TOTAL 2.04
2.05 | Phasage, alimentation provisoire
| Continuité de l'alimentation électrique durant les travaux | ENS
SOUS TOTAL 2.05
2.07 | Chaufferie
Réseaux de terre
| - Vérification et renforcement du réseau de terre de la chaufferie suivant le CCTP | ENS
Réseaux des masses
- mise à la terre des chemins de câbles courants
| forts et faibles suivant CCTP | ml
| - mise à la terre des masses métalliques et liaisons équipotentielles (huisseries, armoires électriques, canalisations de métalliques des structures) | ENS
- interconnexion des chemins de câbles en câble
| cuivre nu 29 mm² par bretelles suivant CCTP | ENS
Supports
Chemins de câbles
- chemin de câbles courants forts en fil soudé de
marque cablofil suivant CCTP
| . 500 mm | ml
| . 400 mm | ml
| . 300 mm | ml
| . 200 mm | ml
| . 100 mm | ml
Conduits apparents
| - conduits apparents suivant CCTP | ENS
Canalisations principales et secondaires Basse
Tension
- liaison principale basse tension en câble
U 1000 R2V suivant CCTP y compris toutes
| sujétions de pose et raccordement, | ml
- ensemble des canalisations et câblage de la
distribution principale y compris toutes sujétions de
| pose et raccordement | ENS
Tableaux divisionnaires
| - TD : chaufferie suivant descriptif | U
Coffrets d'arrêt d'urgence et de coupure
| - Coffret de coupure de sécurité chaufferie | U
- ensemble des canalisations et câblages du
| coffret et de coupure suivant CCTP | ENS
Installation lumière
Fourniture, pose et raccordement des appareils d'éclairage technique :
| - Type T1 suivant le CCTP | U
Type :
Marque :
| - ensemble des canalisations et câblage de la distribution secondaire y compris toutes sujétions de pose et raccordement | ENS
SOUS TOTAL 2.07
2.08 | Comptage énergétique
| Ensemble de comptage énergétique suivant descriptif y compris raccordement sur GTC | ENS
| Comptage électrique de la chaufferie suivant descriptif y compris raccordement sur GTC | ENS
SOUS TOTAL 2.08
TOTAL HT II - ELECTRICITE COURANTS FORTS
IV | RECEPTION | ENS
SOUS TOTAL 4
V | GARANTIES | ENS
SOUS TOTAL 5
SOUS TOTAL PARTIE B - ELECTRICITE HT
PARTIE C - SECOND ŒUVRE
I | Généralité
1.01 | Frais d'Etudes | ENS
1.02 | Installation de chantier | ENS
SOUS TOTAL 1
II | Descriptioin des Travaux
2.01 | Démolition
2.01.1 | Maçonneries :
| - Découpes partielles en partie basse du Carneaux maçonnés des conduits de fumées verticaux suivant CCTP cis toutes sujétions | ENS
| - Vérification de la dalle béton à l'extérieur en toiture recouvrant l'ensemble de la gaine maçonnée suivant CCTP cis toutes sujétions | ENS
| - Retrait du ciment installé autour des deux conduits de fumées dans chaque gaine suivant CCTP cis toutes sujétions | ENS
| - La dépose 2 Hourdies de la toiture terrasse du garage par le présent lot suivant plan et CCTP | ENS
| - La reprise d'étanchéité de la toiture terrasse du garage par le présent lot suivant plan et CCTP | ENS
2.01.2 | Menuiseries intérieures :
| Dépose de la porte CF si le chauffagiste de ce lot à la nécessité de la déposer * | ENS
ou
| Dépose du bâti avec sa porte CF si le chauffagiste de ce lot à la nécessité de les déposer * | ENS
* A préciser quelle choix il a été effectué à ces lignes du DPGF si c'est le cas
SOUS TOTAL 2.01
2.02 | Percements
| Percement de la toiture du garage suivant CCTP cis toutes sujétions | ENS
| Agrandissement du passage en Mur Garage / Atelier suivant CCTP cis toutes sujétions | ENS
| Percement du mur Atelier / Chaufferie suivant CCTP cis toutes sujétions | ENS
SOUS TOTAL 2.02
2.03 | Bouchements
| - mur | ENS
| - plancher | ENS
| - réparations suivant descriptif cis toutes sujétions | ENS
SOUS TOTAL 2.03
2.04 | Aménagement
2.04.1 | Socles, divers | ENS
2.04.2 | Carneaux de ventilation | ENS
| Grilles intérieures et extérieures suivant descriptif cis toutes sujétions | ENS
2.04.3 | Mise en décharge | ENS
SOUS TOTAL 2.04
SOUS TOTAL PARTIE C - SECOND ŒUVRE HT

## RECAP
QUANTITATIF
REP. | RECAPITULATIF | Prix Total H.T
| SOUS TOTAL PARTIE A - CHAUFFAGE | €
| SOUS TOTAL PARTIE B - ELECTRICITE | €
| SOUS TOTAL PARTIE C - SECOND ŒUVRE | €
| TOTAL | €
| TVA 20 % | €
| TOTAL CHAUFFERIE ATELIER / INTERNAT / SIO | €
Date :
Signature et cachet de l'entreprise :