## Annexe 1.1 CRNA-E
| Direction générale de l'aviation civile | CRNA Annexe 1.1 Recensement des Domaines Techniques (DT) Inventaire des équipements | [6 empty] | 0 | Colonne1 | Inférieure à 4 kW | Gaz
Désignation du bâtiment |  | CRNA/EST - Local Associatif - Local entreprise - Local FH | [6 empty] | 1 | ERT | de 4 kW à 400 kW | Fuel
Classement du bâtiment |  |  | Adresse |  | 2 rue Alberto Santos Dumont 51100 Reims |  | Légende | Les composants indiqués, à titre d'information, sur les lignes hachurées sont exclus du marché |  | ERP | de 400 KW à 2 000KW | Electricité
Nom et coordonnées de la personne ayant renseigné le document |  | V. BELAMY - 0326846159 | Date du relevé |  | 2024 |  | Service | SIR-E | 3 | IGH | > 20 000 KW ICPE | Autres
DT01 : Clos et couvert
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Menuiseries extérieures |  | Ensemble des fenêtres ouvrants à la française et oscillo battants | Lot2 annexes 1.7A et 1.7B | Extérieur | 1982 à 2024 | / | Réglages |  | #REF!
| Stores brise soleil et volets roulants | Ensemble des stores brise soleil et les volets roulants des chambres | Lot2 annexes 1.7A et 1.7B | Extérieur | 1982 à 2018 | / | Réglages
| Verrières | Ensemble des verrières et baies vitrées |  | Extérieur | 1982 | /
DT02 : Aménagement intérieur
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Faux plafond |  | Remplacement de dalles détériorées | / | Intérieur | 1982 à 2024 | / | /
| Peinture | Reprise de peinture | / | Intérieur | / | / | /
| Portes | Réglages |  | Intérieur | / | / | /
| Ferme porte | Réglages et/ou remplacement HS |  | Intérieur | / | / | /
| Serrurerie | Remplacement cylindre fourni CRNA |  | Intérieur | / | / | Nb de cylindres au CRNA
| Aménagement intérieur | Travaux de petit bricolage | / | Intérieur | / | / | Exemple : fixer une étagère ou un dévidoir papier wc
| Signalétique intérieure | Déplacement/pose de plaques | / | Intérieur | / | /
DT03 : Plomberie-Sanitaires
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Canalisations - robinetterie |  | Canalisation-robinetterie | 1 Ens | Intérieur | / | / | / |  | #REF!
Evacuation EU |  | Débouchage EU évier, vasque, wc | 1 Ens | Intérieur | / | / | /
Equipements sanitaires |  | Ensemble des équipements (wc, vasques, éviers, receveurs douche) | Lot2 annexe 1.5 | Intérieur | 1982 à 2024 | / | / |  | #REF!
DT04 : Réseau Domestique, éclairages, BAES
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
| Luminaires | Ensemble des luminaires du site | Lot2 annexes 1.8A et 1.8B | Intérieur | / | / | Vérification trimestre: BGTA, local Asso, DDE, FH, gymnase, les circulations et couloirs, le restaurant, la cafétéria, le Cautra, salle T et superv T, le quai, le BTIV, FMP, sub Ctl, Simu et Electra, les bureaux; semestre: rotonde, an: chemin de ronde, parkings
interrupteur/PC (domestique) |  | Ensemble des interrupteurs et prises | Lot2 annexes 1.8A et 1.8B | Intérieur | / | / | /
Eclairage sécurité (BAES) |  | Ensemble des BAES | Lot2 annexe 1.6 | Intérieur | / | / | Vérification semestrielle
DT05: Aménagements extérieurs
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Eclairages extérieurs |  | Ensemble des luminaires du site (éclairage voirie, parkings, chemin de ronde, chemins piétons) | Lot2 annexe 1.8A | Extérieur | / | / | Led parking des personnels : 2023-2024 - Vérfication Semestre: chemin de ronde; annuelle: parkings, voirie, terrains foot et pétanque
DT06: Chauffage-Ventilation
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
| Chauffage-ECS | Chaudière gaz à ventouse (chauffage et production ECS couplée à un ballon ECS | 4 |  | / | / | /

## Annexe 1.9 Logts
| Direction générale de l'aviation civile | CRNA Annexe 1.9 Recensement des Domaines Techniques (DT) Inventaire des équipements | [6 empty] | 0 | Colonne1 | Inférieure à 4 kW | Gaz
Désignation du bâtiment |  | 7 Logements GTA - 1 Logement propriété de l'Etat | [6 empty] | 1 | ERT | de 4 kW à 400 kW | Fuel
Classement du bâtiment |  |  | Adresse |  | 2 rue Alberto Santos Dumont 51100 Reims |  | Légende | Les composants indiqués, à titre d'information, sur les lignes hachurées sont exclus du marché |  | ERP | de 400 KW à 2 000KW | Electricité
Nom et coordonnées de la personne ayant renseigné le document |  | V. BELAMY - 0326846159 | Date du relevé |  | 2024 |  | Service | SIR-E | 3 | IGH | > 20 000 KW ICPE | Autres
DT01 : Clos et couvert
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Etanchéité |  | Revêtement étanchéité | / | Extérieur | / | / | /
Menuiseries extérieures |  | Ensemble des ouvrants | / | Extérieur | / | / | / |  | #REF!
| Stores brise soleil et volets roulants | Ensemble des volets roulants | / | Extérieur | / | / | /
| Couvre joint fixation | Vérification et/ou remplacement | / | Extérieur | / | / | /
DT02 : Aménagement intérieur
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
| Peinture | Reprise peinture | / | Intérieur | / | / | /
| Portes | Réglages et/ou remplacement | / | Intérieur | / | / | /
| Serrurerie | Réglages et/ou remplacement | / | Intérieur | / | / | /
| Revêtement de sol / mur | Remplacement | / | Intérieur | / | / | /
| Aménagement intérieur | Travaux de petit bricolage | / | Intérieur | / | / | /
| Esuipement cuisines | Réglages et/ou remplacement | / | Intérieur | / | / | /
DT03 : Plomberie-Sanitaires
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Evacuation EU |  | Débouchage EU évier, vasque, wc | / | Intérieur | / | / | /
| Production - stockage ECS | Ballons ECS électrique | 7 | Intérieur | / | / | Logements GTA
| Production - stockage ECS | Ballons ECS électrique |  | Intérieur | / | / | Logement propriété Etat
Equipements sanitaires |  | Ensemble des équipements (wc, vasques, éviers, receveurs douche) | / | Intérieur | / | / | / |  | #REF!
DT04 : Réseau Domestique, éclairages, BAES
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
interrupteur/PC (domestique) |  | Vérification et/ou remplacement | / | Intérieur | / | / | /
| TNT numérique, amplis, antenne collective | Vérification et/ou remplacement | 7 | Intérieur/Extérieur | / | / | /
Eclairages intérieurs |  | Relamping | / | Intérieur | / | / | /
DT05: Aménagements extérieurs
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Eclairages extérieurs |  | Eclairages sur mâts - Relamping | / | Extérieur | / | / | /
DT06: Chauffage-Ventilation
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
| VMC | Vérification et/ou remplacement | 7 | Intérieur | / | / | Logements GTA

## Annexe 1.2 AAV Trigny
| Direction générale de l'aviation civile Service national d'ingénierie aéroportuaire | CRNA Annexe 1.2 Recensement des Domaines Techniques (DT) Inventaire des équipements | [6 empty] | 0 | Colonne1 | Inférieure à 4 kW | Gaz
Désignation du bâtiment |  | CED et CRD Trigny | [6 empty] | 1 | ERT | de 4 kW à 400 kW | Fuel
Classement du bâtiment |  |  | Adresse |  |  |  | Légende | Les composants indiqués, à titre d'information, sur les lignes hachurées sont exclus du marché |  | ERP | de 400 KW à 2 000KW | Electricité
Nom et coordonnées de la personne ayant renseigné le document |  | V. BELAMY - 0326846159 | Date du relevé |  | 2024 |  | Service | SIR-E | 3 | IGH | > 20 000 KW ICPE | Autres
DT01 : Clos et couvert
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Menuiseries extérieures |  | Portes | 1 Ens |  | 1982 - 2022 | / | /
DT02 : Aménagement intérieur
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
| Portes | Portes intérieures | 1 Ens |  |  | / | /
| Ferme porte et barre anti-panique | Réglages et/ou remplacement HS | 1 Ens |  |  | / | /
| Serrurerie | Remplacement cylindre fourni CRNA | 1 Ens |  |  | / | /
Aménagement intérieur |  | Travaux de petit bricolage | 1 Ens |  | / | / | Exemple : fixer une étagère ou un dévidoir papier wc
DT03 : Plomberie-Sanitaires
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Canalisations - robinetterie |  | Canalisations - robinetteries | 1 Ens |  | 1982 | / | / |  | #REF!
Evacuation EU |  | Evacuation EU | 1 Ens |  | 1982 | / | /
Equipements sanitaires |  | Vasque et robinetterie | 1 |  | 1982
|  | WC chimique | 1
|  | Evier et robinetterie | 1 |  | 1982
DT04 : Réseau Domestique, éclairages, BAES
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires |  | #REF!
Luminaires |  | Ensemble des luminaires du site - relamping | 1 Ens |  | / | / | Vérification trimestrielle
interrupteur/PC (domestique) |  | Ensemble des interrupteurs et prises | 1 Ens |  | / | / | /
Eclairage sécurité (BAES) |  | Ensemble des blocs autonomes d'éclairage de secours | 1 Ens |  | / | / | Vérification semestrielle
DT05: • Aménagement extérieur
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Portails / portillons manuels |  | Portails | 3 portails + 2 portillons |  | 1982 - 2010 |  | 1982 = portails
Eclairage extérieur |  | Relamping | 1 Ens |  |  |  | Vérification semestrielle

## Annexe 1.3 Prunay
| Direction générale de l'aviation civile Service national d'ingénierie aéroportuaire | CRNA Annexe 1.3 Recensement des Domaines Techniques (DT) Inventaire des équipements | [6 empty] | 0 | Colonne1 | Inférieure à 4 kW | Gaz
Désignation du bâtiment |  | Hangar et local de Prunay | [6 empty] | 1 | ERT | de 4 kW à 400 kW | Fuel
Classement du bâtiment |  |  | Adresse |  |  |  | Légende | Les composants indiqués, à titre d'information, sur les lignes hachurées sont exclus du marché |  | ERP | de 400 KW à 2 000KW | Electricité
Nom et coordonnées de la personne ayant renseigné le document |  | V. BELAMY - 0326846159 | Date du relevé |  | 2024 |  | Service | SIR-E | 3 | IGH | > 20 000 KW ICPE | Autres
DT01 : Clos et couvert
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Bardage |  | Portes coulissantes et bardage de la partie hangar | 1 Ens |  | / | / | Vérification points de fixation, rails des portes coulissantes
Menuiseries extérieures |  | Fenêtres et porte d'entrée | 1 Ens |  | / | / | /
Volets roulants |  | Volets roulants | 1 Ens |  | / | / | /
DT02 : Aménagement intérieur
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
| Portes | Portes intérieures | 1 Ens |  | / | / | /
| Serrurerie | Serrurerie | 1 Ens |  | / | / | /
Aménagement intérieur |  | Travaux de petit bricolage | 1 Ens |  | / | / | Exemple : fixer dévidoir papier wc
DT03 : Plomberie-Sanitaires | [8 empty] | #REF!
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires |  | #REF!
Canalisations - robinetterie |  | Canalisations - robinetteries | 1 Ens |  | / | / | Robinetterie local - 1 robinet dans le hangar |  | #REF!
Evacuation EU |  | Evacuation EU | 1 Ens |  | / | / | / |  | #REF!
Equipements sanitaires |  | WC, vasque, évier | 1 Ens |  | / | / | /
Production – stockage ECS |  | / | / | / | / | / | Pas de production d'ECS
DT04 : Réseau Domestique, éclairages, BAES
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Luminaires |  | Relamping | 1 Ens |  | / | / | Local: pavés LED - hangar : tubes néon - Vérification trimestrielle local vie et semestrielle hangar
interrupteur/PC (domestique) |  | Ensemble des interrupteurs et prises | 1 Ens |  | / | / | /
DT05: • Aménagement extérieur
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
Eclairage extérieur |  | Relamping |  |  |  |  | Vérification annuelle
DT06: Chauffage-Ventilation
Composant |  | Nature et caractéristiques, marque, type, n° de série : | Q (u, m²,ml) | Localisation | Date de mise en service | Durée de vie prévisionnelle du composant | Désordres constatés / Commentaires
VMC |  |  | 1 |  |  | / | /
| Chauffage | Radiateurs électriques | 4 |  | / | / | /

## Annexe 1.4 Vétusté
| Direction générale de l'aviation civile Service national d'ingénierie aéroportuaire | CRNA Annexe 1.4 Recensement des Domaines Techniques (DT) Vétusté des équipements | [7 empty] | 0 | Colonne1 | Inférieure à 4 kW | Gaz
Désignation du bâtiment |  | CRNA/EST - Local Associatif - Local entreprise - Local FH | [7 empty] | 1 | ERT | de 4 kW à 400 kW | Fuel
Classement du bâtiment |  |  | Adresse |  |  |  | Légende |  | Les composants indiqués, à titre d'information, sur les lignes hachurées sont exclus du marché |  | ERP | de 400 KW à 2 000KW | Electricité
Nom et coordonnées de la personne ayant renseigné le document |  |  | Date du relevé |  |  |  | Service |  |  | 3 | IGH | > 20 000 KW ICPE | Autres
DT01 : Clos et couvert
Composant |  | LOCALISATON | V0 NEUF | V1 BON | V2 MOYEN | V3 MAUVAIS | Désordres constatés / Commentaires
CRNA - Menuiseries extérieures |  | Zones 1, 3, 4, 6 |  |  | X |  | D'origine
CRNA - Menuiseries extérieures |  | Niveau 107,50 : Zones 2, 8, 9 | X |  |  |  | Conférence: origine bâtiment
CRNA - Menuiseries extérieures |  | Niveau 107,50 : Zone 5, 7 |  | X
CRNA - Menuiseries extérieures |  | Niveau 102,70 : Zone 2 |  |  | X |  | D'origine
| CRNA - Menuiseries extérieures | Niveau 102,70 : Zone 5 |  |  | X
| CRNA - Menuiseries sur toitures terrasses |  |  |  |  | X
| CRNA - Stores brise soleil et volets roulants |  |  |  | X
TRIGNY - Portes
PRUNAY - Bardage |  |  |  |  | X
| PRUNAY - Menuiseries extérieures et volets |  |  |  | X
| CRNA-Logement Etat | 10 rue de l'Arquebuse Reims |  |  |  | X | Menuiseries d'origine
| 7 Logements GTA |  |  | X
DT02 : Aménagement intérieur
Composant |  | LOCALISAITON | V0 NEUF | V1 BON | V2 MOYEN | V3 MAUVAIS | Désordres constatés / Commentaires
| CRNA - Faux plafond |  |  | X
| CRNA - Peinture |  |  | X
| CRNA - Portes |  |  | X
CRNA - Ferme porte |  |  |  | X
CRNA - Serrurerie |  |  |  | X
| CRNA - Signalétique intérieure |  |  |  |  | X | Nouvelle signalétique en stock à poser
TRIGNY - Portes |  |  |  | X
TRIGNY - Ferme-porte et barre antipanique |  |  |  | X
| TRIGNY - Serrurerie |  | X
| PRUNAY - Portes |  |  | X
PRUNAY - Serrurerie |  |  |  | X
| 7 Logements GTA |  |  | X
CRNA-Logement Etat |  | 10 rue de l'Arquebuse Reims |  | X
DT03 : Plomberie-Sanitaires
Composant |  | LOCALISATION | V0 NEUF | V1 BON | V2 MOYEN | V3 MAUVAIS | Désordres constatés / Commentaires
Canalisations - Robinetterie |  | CRNA |  |  | X
| Canalisations - Robinetterie | TRIGNY |  |  | X
| Canalisations - Robinetterie | PRUNAY |  |  | X
Evacuation EU |  | CRNA |  |  |  | X | Pente réseau insuffisante
Evacuation EU |  | TRIGNY |  | X |  |  | Fosse septique
| Evacuation EU | PRUNAY |  | X
| Equipements sanitaires | CRNA | X | X |  |  | Chambres z7 = | V0
| Equipements sanitaires | TRIGNY |  |  | X
| Equipements sanitaires | PRUNAY |  | X
CRNA-Logement Etat |  | 10 rue de l'Arquebuse Reims |  |  | X
| 7 Logements GTA |  |  | X
DT04: Réseau Domestique, éclairages, BAES
Composant |  | LOCALISATION | V0 NEUF | V1 BON | V2 MOYEN | V3 MAUVAIS | Désordres constatés / Commentaires
| Luminaires | CRNA | X |  |  | X | V3 = Z7, plenums, galerie tech
interrupteur/PC (domestique) |  | CRNA | X |  | X
Eclairage sécurité (BAES) |  | CRNA |  |  |  | X | Projet remplacement
| Luminaires | TRIGNY |  |  | X
interrupteur/PC (domestique) |  | TRIGNY |  |  | X
Eclairage sécurité (BAES) |  | TRIGNY
| Luminaires | PRUNAY
interrupteur/PC (domestique) |  | PRUNAY
Eclairage sécurité (BAES) |  | PRUNAY
| 7 Logements GTA |  |  |  | X
CRNA-Logement Etat |  | 10 rue de l'Arquebuse Reims |  |  | X
0
DT05 : Aménagements extérieurs
Composant |  | LOCALISATION | V0 NEUF | V1 BON | V2 MOYEN | V3 MAUVAIS | Désordres constatés / Commentaires
Eclairages extérieurs |  | CRNA |  | X |  | X | V3 = éclairage sûreté
Portails et portillons |  | TRIGNY |  | X | X |  |  |  |  | 0
| Eclairage extérieur | PRUNAY
| Eclairage extérieur 7 Logements GTA |  |  |  |  | X
0
0
DT06 : Chauffage-Ventilation
Composant |  | LOCALISATION | V0 NEUF | V1 BON | V2 MOYEN | V3 MAUVAIS | Désordres constatés / Commentaires
VMC |  | PRUNAY |  |  | X |  |  |  |  | 0
| Chauffage | PRUNAY |  |  | X
| VMC 7 Logements GTA |  |  |  | X

## Annexe 1.5
PLOMBERIE SANITAIRE
Bâtiment | Zones | Niveaux | Sanitaire | [8 empty] | Vasque |  |  | Douche | [5 empty] | Urinoir |  |  | Evier |  |  |  | Point d'eau
|  |  | Nb | Chasse d'eau |  | Sortie |  | Robinet d'arrêt |  | Suspendu | Nb | Mitigeur Mélangeur | Détection | Mousseur | Nb | Pommeau Flexible Colonne | Mitigeur Mélangeur | Clapet anti retour | Vanne arrêt | Nb | Poussoir | Cellule | Siphon | Nb | 1 bac | 2 bacs | Mitigeur Mélangeur | Nb | Robinet Vanne | Siphon sol | Obs
|  |  |  | Poussoir | Tirette | Pipe droite | Pipe coudée | Bon état | A rempl
CRNA | Zone 2 | Centrale Energie - Bloc n° 21 | 1 | 1 |  |  | x |  | 1 |  | 1 | x |  | x | 1 | x | x |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 2 | Centrale Energie - Chambre de repos | 0 | [7 empty] | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 2 | Centrale Energie - Cuisine | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x |  | x | 0
CRNA | Zone 2 | Niveau 102,70 - Bloc n° 22 | 1 | 1 |  | x |  | 1 |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 1 | x | x
CRNA | Zone 2 | Niveau 102,70 - Bloc n° 23 | 2 | 1 | 1 | x |  | 1 | 1 |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 2 | Niveau 102,70 - Quai | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x
CRNA | Zone 2 | Niveau 107,50 - Bloc n° 24 | 2 | 2 |  | x |  |  | 2 |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 2 | Niveau 107,50 - Bloc n° 25 | 2 | 1 | 1 | x |  | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 |  | x | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 2 | Niveau 107,50 - Cuisine ICNA | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x |  | + douchette | 1 | x |  | alim cafetière
CRNA | Zone 2 | Conférence - Bloc n° 26 | 4 | 3 | 1 |  | x | 4 |  |  | 8 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 2 | Conférence - Cuisine D | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | x | x | 1 | x |  | alim lave verre
CRNA | Zone 3 | Garage - Bloc n° 27 | 1 |  | 1 |  | x | 1 |  |  | 1 | x |  |  | 1 | x | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 3 | Garage | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | x
CRNA | Zone 3 | Niveau 107,50 - Médical | 1 | 1 | [5 empty] | x | 4 |  | x | x | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 3 | Niveau 107,50 - Salle d'allaitement | 0 | [7 empty] | 1 |  | x | x | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 4 | Niveau 102,70 - Bloc n° 41 | 2 | 1 | 1 | x |  | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 4 | Niveau 102,70 - Bloc n° 42 | 2 | 1 | 1 | x |  | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 4 | Niveau 107,50 - Bloc n° 44
CRNA | Zone 4 | Niveau 107,50 - Bloc n° 45 | [21 empty] | 0
CRNA | Zone 4 | Niveau 107,50 - BTIV
CRNA | Zone 6 | Niveau 97 - Gymnase F | 2 | 2 |  |  | x | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 14 |  | x | 32 | 39 | 0 |  |  |  | 2 | x |  | 4 poussoirs | 1 | x | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 97 - Gymnase H | 2 | 1 | 1 |  | x | 1 | 1 |  | 4 | x |  | x | 14 |  | x | 32 | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Bloc n° 61 | 2 | 2 |  | x |  | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 2 |  | x | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Bloc n°62 | 2 | 2 |  | x |  | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 2 |  | x | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Patio supervision tech | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x |  | arrosage
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Cuisine IESSA | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | x | x | 2 |  |  | LV + 1 dispo
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Chambre superv tech | 1 | 1 |  |  | x |  | 1 |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Chambres 12 et 14 | 2 | [6 empty] | x | 2 | x |  | x | 2 | x | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Local ascenseur | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4 vannes + 1 EU
CRNA | Zone 6 | Niveau 102,70 - Jardin d'hiver | [25 empty] | 3 | X
CRNA | Zone 6 | Niveau 105,10 - Bloc sanitaire F
CRNA | Zone 6 | Niveau 105,10 - Bloc sanitaire H
CRNA | Zone 6 | Niveau 105,10 - Ascenseur | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 107 - espace distributeurs | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 107,50 - Bloc n° 64 | 2 | 1 | 1 | x |  | 1 | x |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 |  | x | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 107,50 - Bloc n° 65 | 2 | 1 | 1 | x |  | 1 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 6 | Niveau 107,50 - Circulation principale | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x |  | fontaine à eau + 1 EU
CRNA | Zone 6
CRNA | Zone 6
CRNA | Zone 7 | Bloc n° 73 | 2 | 2 |  | x |  | 1 | 1 |  | 4 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 7 | Bloc n° 74 | 2 | 2 |  |  | x | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 2 |  | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x | x | vannes bouclage ECS
CRNA | Zone 7 | Chambre repos nuit PMR | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | x |  | x | 1 | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 7 | Chambres repos nuit rénovées | 7 | 7 |  |  |  | x |  |  | 7 | x |  |  | 7 | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 7 | Chambres repos nuit non rénovées | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 7 | Bloc ex labo photo | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
CRNA | Zone 8
CRNA | Zone 8 | Amphi | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
CRNA | Zone 8 | Niveau 102,70 - Bloc n° 82 | 2 | 1 | 1 | x |  | 2 |  |  | 2 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  | 2 | x | x
CRNA | Zone 8 | Niveau 102,70 - Bloc n° 8
CRNA | Zone 8 | Niveau 107,50 - Salles équipes | 4 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | x | x | x | 2 | x | x |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x | x | x | 0
CRNA | Zone 9 | Niveau 102,70 - Bloc n° | 1 | 1 |  |  |  | x |  | 1 | 1 | x |  |  | 1 | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 9 | Niveau 102,70 - Bloc n° | 1 | 1 |  |  |  | x |  | 1 | 1 | x |  |  | 1 | x |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CRNA | Zone 9 | Niveau 102,70 - Local ménage | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | x |  | x | 1 | x
CRNA | BGTA |  | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | x |  | x | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | fontaine à eau
CRNA | Intérieur | Vannes d'arrêt AEF Zones
CRNA | Patio | Niveau 102,70 - Zone 1 | [25 empty] | 1
CRNA | Patio | Niveau 102,70 - Zone 5
CRNA | Patio | Niveau 107,50 - Zone 1 | [25 empty] | 1
CRNA | Patio | Niveau 107,50 - Zone 3 | [25 empty] | 1
CRNA | Patio | Niveau 107,50 - Zone 7 | [25 empty] | 1
CRNA | Patio | Niveau 107,50 - Zone 9
CRNA | Vide sanitaire | Compteurs d'eau
CRNA | Local DDE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | vanne 1/4 pour tuyau arrosage
CRNA | Local Associatif |  | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 9 | détection |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 |  | + presto ext
CRNA | Extérieurs | Parking visiteurs
CRNA | Extérieurs | Rotonde | [25 empty] | 1
CRNA | Extérieurs | Terrasse restaurant | [25 empty] | 1
CRNA | Extérieurs | Terrasse fumeurs
Trigny | CED Trigny |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 pompe réserve d'eau + sanibroyeur
Prunay | Prunay |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Annexe 1.6
BAES
Zones | Niveaux | Désignation | Nombre
Zone 11 | BGTA
Zone 10 | Local FH
Local DDE
Local Asso
| 102.7 | Circulation principale | 20
| 107.5 | Circulation principale | 23
Zone 1 |  | Sous la salle technique | 6
| 102.7 | Salle technique
| 107.5 | Salle de contrôle
|  | Plenum salle de contrôle | 28
Edicule salle de contrôle
|  | Extraction soufflage | 2
Zone 2 |  | Galerie technique | 6
|  | Locaux techniques Centrale Energie, CV | 23
|  | Centrale Energie | 2
|  | Rotonde | 8
|  | Supervision Centrale Energie | 3
| 102.7 | Quai, EC, local entreprise, sas vers z1 | 4
| 107.5 | Escaliers conférence, entrée visiteurs, local dépannage, cuisine ICNA, sas vers z1 | 7
|  | Salle de conférence | 6
|  | Local machinerie ascenseur de charge, local clim conférence | 3
|  | Escalier hélicoïdal z2 tous niveaux | 6
Escalier entre niveaux
Zone 3 |  | Vide sanitaire
Garage
| 102.7 | Couloir | 10
| 107.5 | Couloir | 6
Escalier entre niveaux
Zone 4 |  | Local technique | 3
| 102.7 | Couloir, locaux techniques, sas vers z1 | 9
| 107.5 | Couloir, Direction, BTIV, chambre, bureau, sas vers z1
Escalier entre niveaux
|  | Escalier hélicoïdal z4 tous niveaux | 5
Zone 5 |  | Vide sanitaire
| 102.7 | Couloir | 10
| 107.5 | Couloir
Escalier entre niveaux
Locaux modulaires |  | Local clim
Salles opérationnelles
Couloir issue de secours
Zone 6 |  | Gymnase, vestiaires | 17
Escaliers
Vide sanitaire
| 102.7 | Locaux syndicaux, espace asc, cuisine IESSA, salle de repos, chambres repos, sas vers z1 | 13
|  | cuisine | 6
|  | Cafétéria, salle de restaurant, cuisines, espace asc | 8
| 107.5 | Salle TV, salle jeux, salle de repos ICNA, CMCC,sas vers z1
Escalier entre niveaux
Local machinerie ascenseur de charge
|  | Local machinerie ascenseur | 1
|  | Local tech | 1
|  | Escalier hélicoïdal z6 tous niveaux | 4
Zone 7 |  | Couloir | 6
Zone 8 |  | Local clim Amphi, couloir, espace asc
Amphi
2 escaliers
| 102.7 | 2 espaces autour amphi, couloir, salles EC, sas vers z1 | 1
| 107.5 | Hall
| 107.5 | Zones équipes
Escalier entre niveaux
|  | Escalier hélicoïdal z8 tous niveaux | 4
Zone 9 | 102.7 | Couloir, local clim, locaux stockage, atelier, local archives
| 107.5 | Couloir, locaux opérationnels
|  | Total | 251

## Annexe 1.7A
CRNA/EST - | [8 empty] | OUVRANTS - VOLETS - STORES EXTERIEURS - FERME-PORTES - CYLINDRES
LOCAUX | N° | VITRERIE | Vétusté | OUVRANT - VOLET |  |  | FERME PORTE |  | LOCAUX | N° | VITRERIE | OUVRANT - VOLET |  |  | FERME PORTE |  | LOCAUX | N° | VITRERIE | OUVRANT - VOLET |  |  | FERME PORTE
| LOCAL | m² int+ext |  | STORE EXT |  |  | CYLINDRE |  |  | LOCAL | m² int+ext | STORE EXT |  |  | CYLINDRE |  |  | LOCAL | m² int+ext | STORE EXT |  |  | CYLINDRE
|  |  |  | O | V | S | FP | C |  |  |  | O | V | S | FP | C |  |  |  | O | V | S | FP | C
ZONE 1 NIVEAU 102,70 | [8 empty] | ZONE 5 NIVEAU 102,70 | [7 empty] | ZONE 8 NIVEAU 102,70
Salle technique -cloisons |  | 107 | 2 |  |  |  |  | 4 | Bureau | 500 | 35 | 5 |  |  |  | 1 | Energie continue | 810 | 0 |  |  |  |  | 1
Salle technique -baie vitrée |  | 89.7 | 2 | 2 |  | 4 |  |  | Bureau | 501-502 | 23.4 | 3 |  | 3 |  | 2 | Energie continue | 811 | 0 |  |  |  |  | 1
Extensions salle technique |  | 215 | 0 |  |  |  |  | 6 | Local copieur | 503 | 0
[9 empty] | Bureau | 504-507 | 31.2 | 4 |  | 4 |  | 3 | WC (2) |  | 0
Cuisine IESSA |  | 7.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Bureau | 508 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Couloirs |  | 0 |  |  |  | 4
Chambre repos/sanitaires |  | 7.5 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | Local câblage | 567 | 0 |  |  |  |  | 1 | Escalier |  | 0 |  |  |  | 1
Local informatique |  | 0 | 1 | [5 empty] | Local trappe vs | [6 empty] | 1 | Circulation principale |  | 0 |  |  |  | 5
Supervision technique |  | 197.5 | 1 | 2 |  |  |  | 2
Verrière inclinée sup tech |  | 50 | 2 |  |  | 3 |  |  | Bureau | 509 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Asc et Asc de charge (4) |  | 0
ZONE 2 NIVEAU 102,70 | [8 empty] | Bureau | 510-511 | 15.6 | 2 |  | 2 |  | 1 | Escaliers amphi | [5 empty] | 4
Bureau | 211 | 3.89 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | Bureau | 512-514 | 23.4 | 3 |  | 3 |  | 1 | Hall bas |  | 0
Bureau | 212 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Bureau | 515 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Ampithéâtre | 815 | 0 |  |  |  | 4 | 4
Bureau | 213 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Bureau | 516-517 | 15.6 | 2 |  | 2 |  | 2 | Local stockage expo | 812 | 0 |  |  |  | 2 | 2
Bureau | 214 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Salle de réunion n°2 | 518-519 | 15.6 | 2 |  | 2 |  | 2 | Local stockage | 813 | 0 |  |  |  | 2 | 1
Salle de repos | 215 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | Bureau | 520 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Vestiaires | 814 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Cuisinette | 216 | 11.4 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | Bureau | 521 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Sanitaires bas amphi | [5 empty] | 1
Salle groupes | 217 | 0 | [5 empty] | 1 | Bureau | 522 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Local service | [5 empty] | 1 | 1
Chaufferie | 218 | 0 | [5 empty] | 1 | Bureau | 523-524 | 15.6 | 2 |  | 2 |  | 3 | Local électrique | [5 empty] | 1 | 1
Salle frigo | 219 | 0 | [5 empty] | 1 | Bureau | 525 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1
Salle batteries | 220 | 0 | [5 empty] | 1 | Salle de réunion n°3 | 526 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | WC (2) |  | 0
Salle onduleurs | 221 | 0 | [5 empty] | 1 | Bureau | 527 | 7.8 | 1 |  | 1 |  | 1 | Local CTA |  | 0 |  |  |  | 2 | 2
|  |  | 1 |  |  |  | 21 | 12 | Bureau | 529-530 | 23.4 | 3 |  | 3 |  | 2 | ZONE 9 NIVEAU 102,70
Salle MT/BT | 222 | [7 empty] | Local photocopieur | 532 | 0 |  |  |  |  | 1 | Local archives | 900 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Supervision centrale |  | 5 | [6 empty] | Bureau | 533-534 | 23.4 | 3 |  | 3 |  | 2 | Local technique | 901 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Couloirs |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | Couloirs |  | 0 |  |  |  | 6 |  | Local ménage | 902 | 0 |  |  |  | 1 | 1
WC |  | 0 | [6 empty] | Escalier |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Local stockage | 903 | 0 |  |  |  | 1 | 1
WC (2) |  | 0 | [6 empty] | LOCAUX MODULAIRES | [7 empty] | Local stockage | 904 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Quai de déchargement |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | Sas entrée, local tech, 1ère pièce |  | 3,5 (porte issue secours) | 7 |  |  | 2 | 1 | Local stockage Mgx | 905 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Magasin technique - local ent | 224 | 0 | [5 empty] | 1 | Salle 1 |  | 7.9 |  |  |  | 1 |  | Stockage T | 906 | 0 |  |  |  |  | 1
Energie Contine n°3 |  | 0 | [5 empty] | 1 | Salle 2 |  | sur devis |  |  |  | 1 |  | Local stockage sécurité | 907 | 0 |  |  |  | 1 | 1
ZONE 3 NIVEAU 102,70 | [8 empty] | Local climatisation |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Local Musique | 908 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Bureau | 310 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | ZONE 6 NIVEAU 102,70
Bureau | 311-312 | 7.78 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | WC (2) |  | 0 | [5 empty] | Local climatisation | 909 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Bureau | 313 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Local syndical | 610 | 14.84 |  |  |  |  | 1 | Local climatisation | 910 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Bureau | 314 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Local syndical | 611 | 11.6 |  |  |  |  | 1 | Local entreprise | 911 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Bureau | 315-317 | 11.67 | 2 | 3 |  | 3 |  | 1 | Local syndical | 612 | 37.15 |  |  |  |  | 1 | Local entreprise | 912 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Bureau | 318 | 3.89 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Local syndical | 613-614 | 29.9 |  |  |  |  | 2 | Local entreprise | 913 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Stockage IG | 326 | 0 | [5 empty] | 1 | Local syndical | 615-617 | 68.5 |  |  |  |  | 3 | Local ménage | 914 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Salle de cours | 325 | 0 | [5 empty] | 3 | Local syndical | 618 | 21.3 |  |  |  |  | 1 | Sanitaire-douche H |  | 0 |  |  |  | 1
Stockage matériel neuf | 324 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Sanitaire-douche PMR |  | 0 |  |  |  | 1
Local sous répartiteur | 323 | 0 | [5 empty] | 1 | Local asc |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
Local stockage technique | 320 | [6 empty] | 1 | Local annexe gymnase | [6 empty] | 1 | Couloir |  | 0 |  |  |  | 4
Local stockage informatique | 321 | [6 empty] | 1 | Gymnase |  | 29 |  |  |  |  | 4
Atelier | 322 | 0 | [5 empty] | 1 | Escalier |  | 0 |  |  |  | 1 | 1
Magasin général | 319 | 0 | [5 empty] | 2 | Repos IESSA | 621 | 0 | [5 empty] | BGTA
Garage | 318 | [5 empty] | 2 | 1 | Chambres 12 et 14 compris |  | 9 | 2 | 2 |  |  | 2 | Entrée, bureaux, vigie |  | 37.6 | 3 |  | 3 |  | 5
WC/Douche (1) |  | 0 | [6 empty] | sanitaires/douches, couloir | [5 empty] | 1 |  | Chambre de repos |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | Circulation | [5 empty] | 7 |  | Couloirs |  | 0
Couloir |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | WC |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | LOCAL DDE |  | 20 |  |  |  |  | 5
Escalier |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | Stockage rotonde | [6 empty] | 5 | Bureau - garage |  |  | 2 |  |  | 1
ZONE 4 NIVEAU 102,70 | [8 empty] | Barre antipanique Locaux CE = 11 | [7 empty] | Cuisine |  |  | 2
Salle informatique Cautra | 410 | voir couloir | 2 |  |  |  | 5 |  | Barre antipanique Locaux modulaires = 3 | [7 empty] | Sanitaire-douche |  | 0 | 1
[9 empty] | Barre antipanique local Asso = 2 | [7 empty] | LOCAL ASSOCIATIF |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
Salle informatique Cautra | 411 | cloison 242m² | 2 | [13 empty] | Local FH |  | 0 |  |  |  |  | 1
[17 empty] | CRD Trigny |  | 0 |  |  |  | 1 | 4
Bureau | 415-416 |  | 2 | 6 |  | 6 |  | 3 | [8 empty] | CED Trigny |  | 0 |  |  |  | 4 | 9
Bureau | 417-418 | 63,36 (bureaux) | 2 | 6 |  | 6 |  | 3 | [8 empty] | Prunay |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
Bureau | 419 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2
Bureau | 420 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2
WC (2) |  | 0
Couloirs |  | 14,4 (2 issues de secours) |  |  |  |  | 7
160,2 (baie vitrée entre couloir et salles info)
Local sous escalier | [7 empty] | 1
Escalier | [6 empty] | 1 | 1

## Annexe 1.7B
CRNA/EST - | [7 empty] | OUVRANTS - VOLETS - STORES EXTERIEURS - FERME-PORTES - CYLINDRES
LOCAUX | N° | VITRERIE | OUVRANT - VOLET |  |  | FERME PORTE |  | LOCAUX | N° | VITRERIE | OUVRANT - VOLET |  |  | FERME PORTE |  | LOCAUX | N° | VITRERIE | OUVRANT - VOLET |  |  | FERME PORTE
| LOCAL | m² int+ext | STORE EXT |  |  | CYLINDRE |  |  | LOCAL | m² int+ext | STORE EXT |  |  | CYLINDRE |  |  | LOCAL | m² int+ext | STORE EXT |  |  | CYLINDRE
|  |  | O | V | S | FP | C |  |  |  | O | V | S | FP | C |  |  |  | O | V | S | FP | C
ZONE 1 NIVEAU 107,50 | [7 empty] | ZONE 5 NIVEAU 107,50 | [7 empty] | ZONE 8 NIVEAU 107,50
Salle de contrôle |  | 44 | 24 | 0 | 0 | 14 |  | Secrétariat Exploitation | 560 | 16.72 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | Hall d'entrée (hauteur 4,5m) |  | 369
[8 empty] | Bureau RH Exploitation | 561 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | Sas d'entrée (hauteur 2,2m) |  | 48.4
Patio salle de contrôle |  | 19 | [5 empty] | Bureau RH Exploitation | 562 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Garde corps vitrés (main courantes escaliers et périphéries trémies) |  | 136
[8 empty] | Bureau | 563 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 2
[8 empty] | Espace détente | 594 | 0 |  |  |  |  | 1 | Espace salles équipes |  | 0 |  |  |  | 2
[8 empty] | Bureau Chef Sub Etudes | 564 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Salle équipe | 850 | 0 |  |  |  |  | 14 pour les 13 salles éq
ZONE 2 NIVEAU 107,50 | [7 empty] | Bureau Sub Etudes | 564-565 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Salle équipe | 851 | 0
Hall accès visiteurs (2portes issues secours) |  | 10 | [5 empty] | Bureau Sub Etudes | 566-567 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Salle équipe | 852 | 0
Verrières verticales |  | 38.8 | [5 empty] | Local technique | 568 | 0 |  |  |  |  | 1 | Salle équipe | 853 | 0
WC (2) |  | 0 | [5 empty] | Bureau Sub Etudes | 569-570 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Salle équipe | 854 | 0
Salle de réunion n°7 |  | 34 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Bureau Sub Etudes | 571-572 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Salle équipe | 855 | 0
Salle de réunion n°8 |  | 34 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Bureau QSS | 573-575 | 4.17 | 3 | 0 | 3 |  | 2 | Salle équipe | 856 | 0
Local électrique |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Bureau Adjoint QSS | 576 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Salle équipe | 857 | 0
Escaliers salle conférence |  | 0 |  |  |  |  | 2 | Bureau Chef QSS | 577 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Salle équipe | 858 | 0
Accueil (2) belvédère |  | 15.5 |  |  |  | 4 | 2 | Bureau QSS | 578 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Salle équipe | 859 | 0
WC (2) |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Bureau FMP | 579-583 | 6.95 | 5 | 0 | 5 |  | 2 | Salle équipe | 860 | 0
Salle de conférence |  | 19.6 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | Local | 584-585 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Salle équipe | 861 | 0
Cuisinette conférence |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Bureau Sub Contrôle | 586-589 | 5.56 | 4 | 0 | 4 |  | 2 | Salle équipe | 862 | 0
Circulation principale | [5 empty] | 7 |  | Bureau Chef Sub Contrôle | 590 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | WC/Douche |  | 0
Cuisinette ICNA | 251 | 0 | [5 empty] | Local prep | 591 | 0 | [5 empty] | Circulation principale | [5 empty] | 4
Local dépannage | 250 | 0 | [5 empty] | Bureau Adjoint Chef EX | 592 | 1.39 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Escaliers
Escalier |  | 0 | [5 empty] | Bureau Chef EX | 593 | 2.78 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | ZONE 9 NIVEAU 107,50
ZONE 3 NIVEAU 107,50 | [15 empty] | Bureau | 920 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Salle Examen | 386 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | Bureau | 921 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau médical | 387-388 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | [8 empty] | Bureau | 922 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau médical | 389-390 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | [8 empty] | Bureau | 923 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Accueil/attente |  | 0 | [13 empty] | Bureau | 924 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Sanitaire (1) |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Bureau | 925 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Espace détente | 368 | 0 | [13 empty] | Bureau | 926-927 | 10.08 | 2 | 0 | 2 |  | 1
Bureau médical | 367 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | Bureau | 928 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Salle Allaitement | 366 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | Local copieur | 929 | 0 |  |  |  |  | 1
Bureau social | 369 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | Bureau | 930-931 | 10.08 | 2 | 0 | 2 |  | 1
Salle de réunion (Bureau EX) | 364-365 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Escalier hélicoïdal | [5 empty] | 1 | 1 | Bureau | 932 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau (à la suite social) | 370 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Couloir |  | 9.69 |  |  |  | 4 |  | Bureau | 933-934 | 10.08 | 2 | 0 | 2 |  | 1
Bureau | 371 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Circulation principale |  | Verrière z4/6 |  |  |  | 4 |  | Bureau | 935 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau | 372 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | ZONE 6 NIVEAU 107,50 | [7 empty] | Bureau | 936 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau | 373 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Salle TV | 652 | 22.5 |  |  |  |  | 1 | Bureau | 937 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau (à la suite réunion) | 363 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Salle Billard | 653 | 25.2 |  |  |  |  | 1 | Bureau | 938 | 5.04 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau Mgx | 360-362 | 4.23 | 3 | 0 | 3 |  | 2 | Réserve salle TV | [6 empty] | 1 | Média-anglais | 939 | 6.14 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau Mgx | 359 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | CMCC | 655-657 | 10 | [5 empty] | Salle de cours n°1 | 940-941 | 12.28 | 2 | 0 | 2 |  | 1
Bureau Mgx | 358 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Repos ICNA | 660 | 0 |  |  |  |  | 1 | Salle de cours n°2 | 942-943 | 12.28 | 2 | 0 | 2 |  | 1
Bureau | 357 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | Salle de cours n°3 | 944 | 6.14 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Bureau | 355-356 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | WC (2) |  | 0 | [5 empty] | Local Câblage | 945 | 0 |  |  |  |  | 1
Bureau | 353-354 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Couloirs |  | 0 | [5 empty] | Salle EAO | 946-948 | 18.42 | 3 | 0 | 3 |  | 1
Bureau | 351-352 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 3 | Escaliers |  | 0 | [5 empty] | Salle de cours n°4 | 949-950 | 12.28 | 2 | 0 | 2 |  | 1
Bureau | 350 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | Salle élèves | 951 | 0 |  |  |  |  | 1
Local câblage | 374 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Cafétéria Restaurant | 650C | [5 empty] | 2 | Salle créateurs pôle Simu | 952 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 2
Bureau | 375-376 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Distribution self |  | 0 | [5 empty] | Salle pilotage n°1 | 953 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
Bureau | 377 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Locaux réserves et accès | [6 empty] | 6 | Salle Simu | 954 |  |  |  |  | 2
Bureau | 378 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Couloir cuisines |  | 0 | [5 empty] | Salle pilotage n°2 | 955 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1
Bureau | 379 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Bureau gérant |  | 1 hublot | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Média-aéronautique | 956 | 6.14 | 1 | 0 | 1 |  | 1
Réserves | 380 | 0 |  |  |  |  | 1 | Vestiaires douche H |  | 1 hublot | 1 | 0 | 0 | 1
Local reprographie | 381 | 0 | [5 empty] | Vestiaires douche F |  | 1 hublot | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Couloir (compris 3 portes issues de secours) |  | 19.5 |  |  |  | 4
Bureau Sub Pers | 382 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | WC (2) |  | 0
Bureau Sub Pers | 383 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | ZONE 7 | [7 empty] | Circulation principale |  | Verrière z2/8
Bureau Sub Pers | 384 | 2.82 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Bureau | 773-774 | 7.44 | 4 | 0 | 4 |  | 2 | Escalier hélicoïdal zone 2 |  | 0 |  |  |  |  | 6
Réserve sub Pers | 385 | 1.41 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Bureau | 775 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Escalier hélicoïdal zone 4 |  | 0 |  |  |  |  | 4
Couloir |  | 10.15 | 1 | 0 | 3 | 5 |  | Bureau | 776 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | Escalier hélicoïdal zone 6 |  | 0 |  |  |  |  | 4
Circulation principale |  | 5,64 (porte patio) | [5 empty] | Bureau | 777 | 3.72 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | Escalier hélicoïdal zone 8 |  | 0 |  |  |  |  | 4
ZONE 4 NIVEAU 107,50 | [7 empty] | Bureau | 778 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau Direction | 441 | 20 | 3 | 0 | 8 |  | 2 | Bureau | 779 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau Secrétariat Direction | 442 | 1 hublot | 1 | 0 | 0 |  | 3 | Bureau | 780 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau Adjoint Direction | 443 | 2 hublots | 2 | 0 | 0 |  | 1 | Bureau | 781 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau RSMI | 444 | 1 hublot | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Bureau | 782-784 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau | 445 | 1 hublot | 1 | 0 | 0 |  | 1
Local Stitch | 448 | 2 |  |  |  | 1
Sécrétariat OPS | 446-449 | 20 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | Chambre n°15 CMCC | 749 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau EX | 447 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vestiaires Femmes CMCC | 750 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Réunion Direction |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Labo photo | 751 | 0 |  |  |  |  | 1
Couloirs |  | 0 |  |  |  | 3 |  | Chambre de repos n°7 | 752 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
[8 empty] | Chambre de repos n°5 | 753 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Bureau BTIV | 460 | 3.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chambre de repos n°6 | 754 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Chambre BTIV | 461 | 0 |  |  |  |  | 1 | Chambre de repos n°8 | 755 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Sanitaire/Douche BTIV | 462 | 3.28 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Chambre de repos n°9 | 756 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
BTIV | 463 | 0 | [5 empty] | Chambre de repos n°10 | 757 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
Couloir |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Chambre n°11 PMR | 759 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
WC (2) |  | 0 | [5 empty] | compris douche/sanitaire
Circulation principale | [5 empty] | 4 |  | Chambre de repos n°17 | 760 | 1.86 | 1 | 1 | 0 |  | 1
[8 empty] | Vestiaires S/Officiers H CMCC | 761 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 1
[8 empty] | Vestiaires Officiers H CMCC | 762 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 1
[8 empty] | Bureau Secrétariat CMCC | 763 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 1
[8 empty] | Salle de réunion CMCC | 764 | 3.72 | 3 | 0 | 3 |  | 1
[8 empty] | Salle armoires fortes CMCC | 765 | 0 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Bureau Commandement CMCC | 766-767 | 3.72 | 2 | 0 | 2 |  | 1
[8 empty] | Salle formation SMS CMCC | 768 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 1
[8 empty] | Local technique/domestique | 769 | 0 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Bureau Sous officier CMCC | 770 | 1.86 | 1 | 0 | 1 |  | 1
[8 empty] | Bureau Chef contrôleur CMCC | 771 | 3.72 | 2 | 0 | 2 |  | 1
[8 empty] | Salle de repos CMCC | 772 | 3.72 | 2 | 0 | 2 |  | 1
[8 empty] | WC (2) Douches (2) |  | 0
[8 empty] | WC (2) |  | 0
[8 empty] | Couloir |  | 11,28 (2 issues de secours) |  |  |  | 15
[8 empty] | Circulation principale |  | 5,64 (porte patio)

## Annexe 1.8A
CRNA/EST - | [5 empty] | CRNA/EST - | [5 empty] | CRNA/EST -
LOCAUX | N° LOCAL | SUPERFICIE | NATURE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE | LOCAUX | N° LOCAL | SUPERFICIE | NATURE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE | LOCAUX | N° LOCAL | SUPERFICIE | NATURE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE
|  | EN M2 | DES SOLS | ELECTRICITE | ECLAIRAGE |  |  | EN M2 | DES SOLS | ELECTRICITE | ECLAIRAGE |  |  | EN M2 | DES SOLS | ELECTRICITE | ECLAIRAGE
ZONE 1 NIVEAU 102,70 | [5 empty] | ZONE 5 NIVEAU 102,70 | [5 empty] | ZONE 8 NIVEAU 102,70
Salle technique |  | 1380 | thermoplastique |  | 177 néons Led | Bureau | 500 | 46 | moquette | 4 pc, 4 inter |  | Energie continue | 810 | 45 | ciment | 2 pc | 32N 18w
|  |  | faux-plancher |  |  | Bureau | 501-502 | 64.25 | moquette | 5 pc, 4 inter |  | Energie continue | 811 | 45 | carrelage | 1 pc | 18N 36w
[6 empty] | Local copieur | 503 | 13 | moquette | 2 pc, 1 inter | 4N 18w
Cuisine IESSA |  | 34 | dalles vinyles | 11 pc, 2 inter | 6 spots 12v 50w | Bureau | 504-507 | 66.85 | moquette | 5 pc, 4 inter |  | WC (2) |  | 26 | carrelage | 8 inter | 8 lampes E27
[6 empty] | Bureau | 508 | 14 | moquette | 2 pc, 2 inter |  | Couloirs |  | 160 | carrelage
Chambre repos/sanitaires |  | 14 | dalles vinyles | 4 pc 3 inter | 1N 60w | Local câblage | 567 | 8 | moquette | 2 pc, 1 inter | 2N 36w | Escalier |  | 50 | vinyl |  | 6 globes, 2 néons 58w
Local informatique |  | 14 | dalles lino | 2 pc | 7N 36w | [6 empty] | Circulation principale |  | 70 | carrelage | 2 pc | 4 Led 26w
Supervision technique |  | 120 | moquette | 5 pc | 26N 55w | Bureau | 509 | 17.6 | moquette | 2 pc, 1 inter |  | Asc et Asc de charge (4) |  | 14.1 | thermoplastique | 1 pc, 1 inter | 5 néons 58w
ZONE 2 NIVEAU 102,70 | [5 empty] | Bureau | 510-511 | 33.3 | moquette | 5 pc, 3 inter
Bureau | 211 | 25 | pvc | 1 inter var | 5 led 60x60 | Bureau | 512-514 | 42.6 | dalles vinyles | 4 pc, 2 inter |  | Hall bas |  | 293 | béton finition quartz | 8 pc | 22 spots Led
Bureau | 212 | 13 | pvc | 1 inter var | 3 led 60x60 | Bureau | 515 | 14 | moquette | 1pc, 2 inter |  | Ampithéâtre | 815 | 131 | moquette | 6 pc, 2 inter variateur, 99 pc sur fauteuils, 3 inter simple | 8 néons Led (mural), 4 néons Led (plafond)
Bureau | 213 | 13 | pvc | 1 inter var | 3 led 60x60 | Bureau | 516-517 | 32.6 | dalles vinyles | 3 pc, 4 inter |  | Local stockage expo | 812 | 17 | ciment | 1 pc, 1 inter | 2 Led 60x60
Bureau | 214 | 14 | pvc | 1 inter var | 3 led 60x60 | Salle de réunion n°2 | 518-519 | 32 | moquette | 3 pc, 1 inter |  | Local stockage | 813 | 17 | ciment | 1 pc, 2 inter | 2 globes Led
Salle de repos | 215 | 8 | parquet | 1 inter var | 12N 18w | Bureau | 520 | 14 | moquette | 1 pc, 2 inter |  | Vestiaires | 814 | 17 | ciment | 1 pc, 1 inter | 2 Led 60x60
Cuisinette | 216 | 15 | carrelage | 7 pc, 3 inter | 8 lampes PLC | Bureau | 521 | 18 | moquette | 2 pc, 2 inter
Salle groupes | 217 | 194 | ciment |  |  | Bureau | 522 | 14 | moquette | 1 pc, 1 inter
Chaufferie | 218 | 145 | ciment |  |  | Bureau | 523-524 | 23.5 | moquette | 2 pc, 1 inter |  | WC (2) |  |  | carrelage |  | 17 spots avec détecteurs (9)
Salle frigo | 219 | 258 | ciment |  |  | Bureau | 525 | 23 | moquette | 2 pc, 2 inter |  | Local CTA |  |  | béton | 1 pc, 1 inter | 7 néons Led 1,20m
Salle batteries | 220 | 82 | ciment |  |  | Salle de réunion n°3 | 526 | 19 | moquette | 2 pc, 1 inter |  | ZONE 9 NIVEAU 102,70
Salle onduleurs | 221 | 189 | thermoplastique |  |  | Bureau | 527 | 19 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter |  | Local archives | 900 | 57 | béton finition quartz | 1 pc, 1 inter | 6x26w
|  |  | faux-plancher |  |  | Bureau | 528-531 | 52.1 | dalles vinyles | 5 pc, 4 inter |  | Local technique | 901 |  | béton finition quartz | 1 pc, 1 inter | 2x26w
Salle MT/BT | 222 | 74 | ciment |  |  | Local photocopieur | 532 | 13 | dalles vinyles | 3 pc, 1 inter | 4N 18w | Local ménage | 902 | 22 | béton finition quartz | 1 pc, 1 inter | 4x26w
Supervision centrale |  | 75 | thermoplastique |  |  | Bureau | 533-534 | 64 | moquette | 4 pc, 4 inter |  | Local stockage | 903 | 92 | béton finition quartz | 2 pc, 1 inter | 12x26w
Couloirs |  | 87 | carrelage | 1 pc, 1 inter | 8 néons 36w | Couloirs |  | 134 | vinyl | 4 pc, 4 inter |  | Local stockage | 904 | 89 | béton finition quartz | 1 pc, 1 inter | 12x26w
WC |  | 6.5 | carrelage | 3 inter | 3 lampes E27 | Escalier hublots entre 102,7 et 107,5 |  | 50 | vinyl |  | 6 hublots | Local stockage Mgx | 905 | 154 | béton finition quartz | 3 pc, 1 inter | 20x26w
WC (2) |  | 26 | carrelage | 6 inter | 8 lampes E27 | LOCAUX MODULAIRES | [5 empty] | Atelier Mgx | 906 | 184 | béton finition quartz | 6 pc, 1 inter | 20 x20w
Quai de déchargement |  | 82 | carrelage |  | 7N Led | Sas entrée |  | 4.2 | moquette | 2 inter | 3 spots 12v | Local stockage sécurité | 907 | 90 | béton finition quartz | 2 pc, 1 inter | 10x26w
Magasin technique | 224 | 20 | carrelage | 2 pc, 1 inter | 8x36w | Salle 1 |  | 91.5 | moquette | 4 pc, 2 inter | 18 spots Led | Local Musique | 908 | 26 | moquette | 6 pc, 1 inter | 5 pavés Led
Energie Contine n°3 |  | 7 | carrelage | 1 inter | 4x26w | Salle 2 |  | 139.5 | moquette | 6 pc, 2 inter | 36 spots Led |  |  |  | faux-plancher
ZONE 3 NIVEAU 102,70 | [5 empty] | Local climatisation |  | 231 | béton | 1 pc, 1 inter | 6N 36w | Local climatisation | 909 | 14 | béton finition quartz | 2 inter | 4x26w
Salle de réunion | 310 | 23 | pvc | 1 pc, 2 inter var | 2N | ZONE 6 NIVEAU 102,70 | [5 empty] | Local climatisation | 910 | 29 | béton finition quartz
Salle de réunion | 311-312 | 22.7 | pvc | 1 pc, 2 inter var | 2N | WC (2) |  | 49 | carrelage | 6 inter | 12 x E27 | Local entreprise | 911 | 13 | béton finition quartz | 2 pc, 1 inter | 2x26w
Bureau | 313 | 13 | pvc | 1 pc, 1 inter var | 1N | Local syndical | 610 | 9.75 | moquette | 2 pc, 1 inter | 4N 58w | Local entreprise | 912 | 13 | béton finition quartz | 2 pc, 1 inter | 2x26w
Bureau | 314 | 19 | pvc | 1 pc, 1 inter var | 1N | Local syndical | 611 | 10 | moquette | 2 pc, 1 inter | 4N 58w | Local entreprise | 913 | 13 | béton finition quartz | 2 pc, 1 inter | 2x26w
Bureau | 315-317 | 42.3 | pvc | 3 pc, 1 inter var | 3 néons Led | Local syndical | 612 | 26.35 | moquette | 2 pc, 2 inter | 8N 58w | Local ménage | 914 | 16 | carrelage | 4 pc, 1 inter | 2x26w
Bureau SIR-E | 318 | 17.8 | pvc | 1pc, 1 inter var | 2 néons Led | Local syndical | 613 | 22.85 | moquette | 2 pc, 1 inter | 4N 58w | Sanitaire-douche H |  | 12 | carrelage | détecteur présence | 4 pavés Led
Stockage IG | 326 | 14 | pvc | 1 pc, 1 inter var | 1 Led | Local syndical | 614-617 | 50 | moquette | 8 pc, 2 inter | 10N 58w | Sanitaire-douche PMR |  | 12 | carrelage | détecteur présence | 6 pavés Led
Salle de cours | 326 | 43 | pvc | 2pc, 1 inter var | 2 Led | Local syndical | 618 | 14.8 | moquette | 2 pc, 2 inter | 5N 36w | Sas accès côté z2 |  | 21 | béton | 3 pc | 2 néons 36w avec détecteur
Stockage matériel neuf | 324 | 22 | pvc | 2 pc, 1 inter var | 2 Led | [6 empty] | Couloir |  |  | béton finition quartz | 2 pc | 6x26w
Local sous répartiteur | 323 | 18.3 | pvc | 2 pc, 1 inter var | 2 Led | Local sportif |  | 39 | carrelage | 2 pc, 2 inter | 2N 58w
Local stockage technique | 320 | 54 | peinture sol | 3 pc, 2 inter | 10 néons 36w | [5 empty] | 4N 36w
Local stockage informatique | 321 | 32 | peinture sol | 3 pc, 1 inter var | 4 néons 1,2 ml | Escalier hublots entre 102,7 et 107,5 |  | 50 | moquette |  | 5 hublots | BGTA |  | 177
Atelier | 322 | 138 | peinture sol | 2 pc, 2 inter | 16N 36w | Repos IESSA | 621 | 42 | moquette | 12 pc, 2 inter | 11 spots 11v 50w | Bureau (3) |  |  | carrelage | 13 pc, 2 inter | 4x36w -PLC 8x36w
Magasin général | 319 | 235 | peinture sol | 9 pc, 2 inter | 26N 58w | Chambres 12 et 14 compris |  | 42 | parquet | 8 pc, 4 inter | 10 spots BT | Chambre de repos |  |  | carrelage | 5 pc, 1 inter | 1 globe E27
Garage | 318 | 181 | peinture sol | 5 pc, 4 inter | 24N 36w | sanitaires/douches, couloir |  |  | carrelage | 2 pc, 2 inter | 3 spots BT | Couloirs |  |  | carrelage | 11 pc, 2 inter | 2 x 36w
WC/Douche (1) |  | 7 | carrelage | 3 inter | 3 x E27 | [6 empty] | WC |  |  | carrelage | 3 inter | 3 globes E27
[6 empty] | Vestiaires femmes |  | 57 | carrelage | 2 inter | 6N 36w | LOCAL DDE
Couloir |  | 74 | pvc | 3 pc | 10 Led | Vestiaires hommes |  | 57 | carrelage | 2 inter | 6N 36w | Bureau |  | 15 | carrelage | 1 inter plexo, 2 pc | 16 néons 18w
Circulation principale niveau 102,70 compris niveau intermédiaire accès restaurant |  |  | carrelage | 15 pc | 23 x26 w Led avec détecteur + 10 lampes E27 75w | WC (2) |  |  | carrelage | 4 inter | 4 x E27 | Sanitaire-douche-vestiaire |  | 9 | carrelage | 5 inter | 4 spots 50w, 1 néon 60w, 2 globes 60w
Escalier hublots entre 102,7 et 107,5 |  | 50 | moquette |  | 8 hublots | Douches (2) |  |  | carrelage | 4 inter | 4 x E27 | Cuisine |  | 20 | carrelage | 5pc, 1 inter | 8 néons 18w
ZONE 4 NIVEAU 102,70 | [5 empty] | Douches collectives (2) |  | 50 | carrelage | 2 inter | 6N 36w | Garage-salle réunion chantier |  |  | béton | 7 poussoirs télérupteur, 9 pc plexo, 12 pc, 3 inter plexo | 28 néons 58w 1,5m,
Salle informatique Cautra | 410 | 416 | thermoplastique | 4 pc, 3 inter var | 39N Led | [6 empty] | LOCAL FH |  | 21 | thermoplastique | 2 pc, 1 inter | 8 néons 58w
|  |  | faux-plancher |  |  | Gymnase |  | 700 | résine | 6 pc, 2 blocs 6 inter poussoir | 16 pavés Led |  |  |  | faux-plancher
Salle informatique Cautra | 411 | 416 | thermoplastique | 4 pc, 3 inter var | 38N Led | Couloirs |  | 266 | carrelage
|  |  | faux-plancher | [8 empty] | LOCAL PRUNAY |  | 50
Bureau | 415-416 | 52.3 | moquette | 5 pc, 2 inter | 12N 36w | Escaliers (x2) du gymnase au niveau 107,5 |  | 80 | carrelage |  | 10 lampes E27 | Bureau briefing |  |  | carrelage | 3 pc, 1 ter poussoir | 2 pavés Led
Bureau | 417-418 | 50.9 | moquette | 4 pc, 2 inter | 12N 36w | [6 empty] | Cuisine |  |  | carrelage | 3 inter, 7 pc | 1 néon 40w, 4 pavés Led
Bureau | 419 | 17 | moquette | 2 pc, 1 inter | 4N 36w | Local adoucisseur |  | 60 | résine | 3 pc, 1 inter | 7N Led | Sanitaire |  |  | carrelage | 3 inter | 1 néon 60w
Bureau | 420 | 17.5 | moquette | 1 pc, 1 inter var | 4N 36w | ABORDS
[6 empty] | Rotonde |  |  | enrobé |  |  | Hangar |  | 575 | béton | 1 inter 1 prise plexo | 6 néons 1,5m 40w
WC (2) |  | 26 | carrelage | 4 inter | 6 x E27 | Cour de service |  |  | enrobé |  | 10 néons 58w + 8 spots Led | CED TRIGNY |  | 368 | carrelage | 8 pc, 1 plexo, 7 inter, 3 poussoirs télérupteur | 23 néons 58w 1,5m, 3 globes E27, 1 linolite 60w
Couloirs |  | 68 | moquette | 3 pc | 16N 36w | Chemin de ronde |  |  |  |  | 46 spots 100w |  |  |  | thermoplastique | 7 pc, 5 inter, 3 poussoirs télérupteur, 1 inter plexo, | 67 néons 58w 1,5m, 4 néons led 1,2m, 2 globes E27, 4 néons 36w 1,2m,
[6 empty] | Eclairage parking des personnels |  |  |  |  | 61 Led 30w |  |  |  | faux-plancher
[6 empty] | Eclairage parking visiteurs |  |  |  |  | 9 Led 30w | Poste EDF et local GE |  | 50 | béton | 2 inter, 2 prises plexo | 3 néons 58w 1,5m,
Escalier hublots entre 102,7 et 107,5 |  | 50 | vinyl |  | 6 hublots | Chemin piétons | [10 empty] | 1 néon Led 1,5m,
[12 empty] | Extérieur |  |  |  |  | 8 spots lampes crayon, 1 globe lampe E27
travaux de rénovation 2025

## Annexe 1.8B
CRNA/EST - | [5 empty] | CRNA/EST - | [5 empty] | CRNA/EST -
LOCAUX | N° LOCAL | SUPERFICIE | NATURE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE | LOCAUX | N° LOCAL | SUPERFICIE | NATURE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE | LOCAUX | N° LOCAL | SUPERFICIE | NATURE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE
|  | EN M2 | DES SOLS | ELECTRICITE | ECLAIRAGE |  |  | EN M2 | DES SOLS | ELECTRICITE | ECLAIRAGE |  |  | EN M2 | DES SOLS | ELECTRICITE | ECLAIRAGE
ZONE 1 NIVEAU 107,50 | [5 empty] | ZONE 5 NIVEAU 107,50 | [5 empty] | ZONE 8 NIVEAU 107,50
Salle de contrôle |  | 1214 | moquette | 16 pc |  | Secrétariat Exploitation | 560 | 47 | lino | 3 pc, 1 inter | 3x60x60 Led | Sas d'entrée |  | 14 | béton-tapis |  | 24 spots Led
|  |  | faux-plancher |  |  | Bureau RH Exploitation | 561 | 39 | lino | 4 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Hall d'entrée |  | 500 | béton finition quartz | 12 pc | 84 spots Led à détection
[6 empty] | Bureau RH Exploitation | 562 | 14 | lino | 1 pc, 1 inter plexo | 1x60x60 Led
Patio salle de contrôle |  | 174 | bois | 2 pc | 7 spots Led | Bureau | 563 | 23 | lino | 1 pc, 1 inter plexo | 2x60x60 Led | Espace salles équipes |  | 158 | dalles vinyles | 8 pc | 20 pavés Led rond
[6 empty] | Espace détente | 594 | 17 | lino | 2 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | Salle équipe 7 | 850 | 12.6 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
ZONE 2 NIVEAU 107,50 | [5 empty] | Bureau Chef Sub Etudes | 564 | 23 | lino | 2 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Salle équipe 8 | 851 | 13.3 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Hall accès visiteurs |  | 98 | carrelage-tapis | 1 pc | 10 spots Led | Bureau Sub Etudes | 564-565 | 28 | lino | 2 pc, 2 inter | 2x60x60 Led | Salle équipe 9 | 852 | 12.7 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
WC (2) |  | 24 | carrelage | 8 inter | 12 lampes E27 | Bureau Sub Etudes | 566-567 | 29 | lino | 2 pc, 2 inter | 2x60x60 Led | Salle équipe 10 | 853 | 13.3 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
[6 empty] | Local technique | 568 | 9 | lino | 1 pc, 1 inter plexo | 2x60x60 Led | Salle équipe 11 | 854 | 12.6 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Salle de réunion n°7 |  | 34.7 | dalles vinyles | 4 pc, 1 inter | 10 spots Led | Bureau Sub Etudes | 569-570 | 33 | lino | 4 pc, 2 inter | 3x60x60 Led | Salle équipe 12 | 855 | 11 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Salle de réunion n°8 |  | 34.7 | dalles vinyles | 4 pc, 1 inter | 10 spots Led | Bureau Sub Etudes | 571-572 | 29 | lino | 3 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Salle équipe | 856 | 9.27 | dalles vinyles | 3 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
[6 empty] | Bureau QSS | 573-575 | 43 | lino | 6 pc, 2 inter | 3x60x60 Led | Salle équipe 1 | 857 | 11 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Escaliers salle conférence |  | 50 | moquette |  | 4N 36w | Bureau Adjoint QSS | 576 | 14 | lino | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | Salle équipe 2 | 858 | 12.6 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Accueil (2) |  | 50 | moquette | 2 pc | 11N 36w | Bureau Chef QSS | 577 | 23 | lino | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Salle équipe 3 | 859 | 13.3 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
WC (2) |  | 32 | carrelage |  | 4N 58w | Bureau QSS | 578 | 24 | lino | 2 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Salle équipe 5 | 860 | 12.7 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Salle de conférence |  | 100 | moquette | 10 pc, 14 inter simple | 26 spots12 50w - 16 néons PL C 36w - 9 néons 36w | Bureau FMP | 579-583 | 71.02 | lino | 7 pc, 1 inter | 5x60x60 Led | Salle équipe 4 | 861 | 13.3 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
Cuisinette conférence |  |  | moquette | 10 pc | 1N 58w | Local | 584-585 | 37 | lino | 6 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | Salle équipe 6 | 862 | 12.6 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led rond
[6 empty] | Bureau Sub Contrôle | 586-589 | 65.72 | lino | 7 pc, 2 inter | 5x60x60 Led | WC/Douche (2) |  | 17 | carrelage |  | 10 spots 12v 50w avec détecteur
Cuisinette ICNA | 251 | 28 | carrelage | 6 pc, 1 inter | 5N 58w | Bureau Chef Sub Contrôle | 590 | 23 | lino | 2 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Local sous répartiteur |  | 4 |  | 1 inter, 1 pc | 1 néon Led
Local dépannage | 250 | 29 | carrelage | 1 pc, 1 inter | 8N 14w | Local prep | 591 | 16 | lino | 1 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | Escaliers |  |  |  |  | 6 globes
Escalier hublots entre 102,7 et 107,50 |  | 50 | moquette |  | 6 | Bureau Adjoint Chef EX | 592 | 29 | lino | 7 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | ZONE 9 NIVEAU 107,50
ZONE 3 NIVEAU 107,50 | [5 empty] | Bureau Chef EX | 593 | 39 | lino | 7 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | Bureau | 920 | 23 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 1 néon Led
Salle Examen | 386 | 14.4 | dalles vinyles | 4 pc, 1 iner | 2 pavés Led | [6 empty] | Bureau | 921 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau médical | 387-388 | 26.7 | dalles vinyles | 3 pc, 2 inter | 3 pavés Led | Couloir |  | 135 | lino | 7 pc | 22 x Led | Bureau | 922 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau médical | 389-390 | 24.9 | dalles vinyles | 6 pc, 2 inter | 4 pavés Led | [6 empty] | Bureau | 923 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Accueil/attente |  | 7.3 | dalles vinyles |  | 1 néon Led | [6 empty] | Bureau | 924 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Sanitaire (1) |  | 4 | dalles vinyles | 1 inter | 1 Led | [6 empty] | Bureau | 925 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Espace détente | 368 | 18.3 | dalles vinyles | 3 pc | 4x60x60 Led | [6 empty] | Bureau | 926-927 | 23.8 | dalles vinyles | 4 pc, 1 inter | 2 néons Led
Bureau médical | 367 | 22.9 | dalles vinyles | 2 pc, 2 inter | 3 pavés Led | [6 empty] | Bureau | 928 | 17.8 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Salle Allaitement | 366 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2 pavés Led | [6 empty] | Local copieur | 929 | 9 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau social | 369 | 17.4 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | [6 empty] | Bureau | 930-931 | 27.8 | dalles vinyles | 3 pc, 1 inter | 2 néons Led
Service EX (ex salle de réunion) | 364-365 | 23 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | [6 empty] | Bureau | 932 | 13 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau SNCTA | 370 | 13.9 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | [6 empty] | Bureau | 933-934 | 27.8 | dalles vinyles | 3 pc, 1 inter | 2 néons Led
Bureau BEP | 371 | 19.3 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | [6 empty] | Bureau | 935 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau BEP | 372 | 13.9 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | ZONE 6 NIVEAU 107,50 | [5 empty] | Bureau | 936 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau BEP | 373 | 18.1 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Salle TV | 652 | 26 | carrelage | 3 pc, 3 inter | 36 néons 18w | Bureau | 937 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau SIR-E Prévention | 363 | 19 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | Salle Billard | 653 | 26 | carrelage | 5 pc, 2 inter | 16 néons 18w | Bureau | 938 | 17.8 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau SIR-E LogMgx | 360-362 | 41.7 | dalles vinyles | 3 pc, 2 inter | 3x60x60 Led | [6 empty] | Média-anglais | 939 | 39 | dalles vinyles | 7 pc, 1 inter | 3 néons Led
Bureau Direction | 359 | 17.8 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | CMCC | 655-657 | 48.5 | moquette | 6pc, 4 inter | 20 néons 18w | Salle de cours n°1 | 940-941 | 24.3 | dalles vinyles | 4 pc, 1 inter | 3 néons Led
Bureau SIR-E LogMgx | 358 | 23.1 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Repos ICNA | 660 | 52 | moquette | 3 pc, 2 inter | 14 spots Led | Salle de cours n°2 | 942-943 | 34.7 | dalles vinyles | 5 pc, 1 inter | 3 néons Led
Bureau SIR-E LogMgx | 357 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | [6 empty] | Salle de cours n°3 | 944 | 35.2 | dalles vinyles | 6 pc, 1 inter | 3 néons Led
Bureau Arrimage | 355-356 | 27.9 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | [6 empty] | Local Câblage | 945 | 9.4 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led
Bureau SIR-E RH | 353-354 | 27.9 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | [6 empty] | Salle EAO | 946-948 | 42.4 | dalles vinyles | 14 pc, 1 inter | 3 néons Led
Bureau SIR-E | 351-352 | 27.9 | dalles vinyles | 2 pc, 2 inter | 2x60x60 Led | [6 empty] | Salle de cours n°4 | 949-950 | 35.2 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2 néons Led
Bureau SIR-E LogMgx | 350 | 17.8 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | WC (2) |  | 22.5 | carrelage | 4 inter minuterie | 8 lampes E27 | Salle élèves | 951 | 18.5 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2 néons Led
Local câblage | 374 | 10 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1 néon Led | Couloirs |  | 375 | carrelage | 4 pc | 8 pavés Led à détection | Salle créateurs pôle Simu | 952 | 28.4 | moquette | 3 pc, 1 inter | 4 pavés Led 60x60
Bureau | 375-376 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | Escaliers |  |  | carrelage |  |  | Salle pilotage n°1 | 953 | 47.1 | moquette | 1 pc, 2 inter | 7 pavés Led 60x60
Bureau SNIA | 377 | 19.2 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | [6 empty] | Salle Simu | 954 | 186 | moquette
Bureau Diection | 378 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | Cafétéria Restaurant |  | 500 | carrelage | 22 pc | 8 néons 58w, 9 néons Led, 38 lampes Ple 18w | Salle pilotage n°2 | 955 | 12.8 | moquette | 2 pc, 2 inter | 7 pavés Led 60x60
Bureau Diection | 379 | 13.7 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | Distribution self |  |  | carrelage |  | 9 néons Led 1,2 ml | Média-aéronautique | 956 | 25.5 | dalles vinyles | 4 pc, 1 inter | 2 néons Led
Réserves | 380 | 8.2 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | Couloir cuisines |  | 60 | carrelage | 4 pc, 5 inter plexo | 10 pavés Led
Local reprographie | 381 | 18.3 | dalles vinyles | 3 pc, 1 inter | 4x60x60 Led | Bureau gérant |  | 10.4 | carrelage | 4 pc, 1 inter | 2 pavés Led | Couloir |  | 135 | dalles vinyles | 5 pc | 17 néons Led 1,2m
Bureau SIR-E RH | 382 | 22.6 | dalles vinyles | 2 pc, 2 inter | 2x60x60 Led | Vestiaires douche H |  | 8 | carrelage | 1 pc, 1 inter plexo | 3 pavés Led
Bureau SIR-E RH | 383 | 14.2 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | Vestiaires douche F |  | 8 | carrelage | 1 pc, 1 inter plexo | 3 pavés Led
Bureau SIR-E RH | 384 | 26.4 | dalles vinyles | 2 pc, 1 inter | 2x60x60 Led | WC (2) |  | 6.5 | carrelage | 4 inter plexo | 4 PLc 18w | LOCAL ASSOCIATIF |  | 195
Bureau SIR-E RH | 385 | 9.4 | dalles vinyles | 1 pc, 1 inter | 1x60x60 Led | ZONE 7 | [5 empty] | WC (2) et espace lavabo |  |  | carrelage |  | (4 néons 18w, 1 détecteur) X2 + 6 néons 14w + 1 détecteur + 2 spots 50w
Couloirs |  | 143 | dalles vinyles | 3 pc | 23 néons Led | Bureau | 773 | 19.5 | moquette | 4 pc, 1 iner | 10N 58 w | Douches collectives |  |  | carrelage |  | 10 spots 50w, 1 détecteur
Circulation principale niveau 107,50 |  | 200 | carrelage | 18 pv | 28 Led à détection + 1 globe E27 75w | Bureau | 774 | 28.3 | moquette | 3 pc, 1 inter | 4N 36w | Douche individuelle |  |  | carrelage |  | 1 spot 50w, 1 détecteur
ZONE 4 NIVEAU 107,50 | [5 empty] | Bureau | 775 | 23.09 | moquette | 1 pc, 1 inter | 8N 58w | Vestiaires |  |  | carrelage |  | 3 spots 50w, 1 détecteur, 18 néons 14w + détecteur
Salle de réunion Direction | 440 | 36 | parquet | 9 pc, 4 variateurs | 4 néons Led | Bureau | 776 | 27 | moquette | 3 pc, 1 inter | 6N 56w | Salle de muscu et sas entrée |  |  | vinyl | 1 inter, 14 pc | 8 spots 50w, 36 néons 14w, 6 néons 14w + 1 détecteur
Bureau Chef CRNA | 441 | 19.9 | parquet | 4 pc, 2 variateurs | 7x60x60 Led | Bureau | 777 | 19 | moquette | 1 pc, 1 inter | 4N 36w | Local chaufferie |  |  | béton | 1 inter 1 pc plexo | 1 néon 1,5m 58w
Bureau Secrétariat | 442 | 19.5 | moquette | 2 pc, 1 variateur | 3x60x60 Led | Bureau | 778 | 14 | moquette | 4 pc, 1 inter | 6N 58w
Bureau Adjoint | 443 | 13.5 | moquette | 2 pc, 1 variateur | 3x60x60 Led | Bureau | 780 | 18.9 | moquette | 2 pc, 1 inter | 6N 36w | Terrasse supervision technique |  | 29 | bois | 1 pc | 2 spots lampe E27
Bureau RSMI | 444 | 17.49 | moquette | 2 pc, 1 variateur | 2x60x60 Led | Bureau | 781 | 14 | moquette | 1 pc, 1 inter | 8N 36w | Terrasses restaurant |  | 200 | bois | 2 inter | 5 écl voirie
Bureau | 445 | 15 | moquette | 1 pc, 1 variateur | 2x60x60 Led | Bureau | 782 | 22 | moquette | 2 pc, 1 inter | 6N 36w | [5 empty] | 3 potelets
Local Stitch | 446 | 3.8 | lino | 1 pc, 1 variateur | 1x60x60 Led | [6 empty] | Galerie technique |  | 1800 | béton
Local EX | 447 | 39.75 | lino | 8 pc, 1 variateur | 4N Led 1,2ml | WC (2) |  | 51 | carrelage | 5 inter | 3 x E27
Bureau EX | 456 | 37.44 | lino | 7 pc, 2 variateurs | 6 pavés Led | Labo photo | 751 | 18 | carrelage | 6 pc, 1 inter | 2 x E27 | Local reprise d'air z1 |  | 361 | béton
Bureau EX | 448 | 7.28 | lino | 2 pc, 1 variateur | 1 pavé Led | Bureau | 779 | 14 | moquette | 4 pc, 1 inter | 5N 36w | Plenum au-dessus salle contrôle |  | 1274 | béton
Couloir |  | 22 | moquette | 2 pc | 5N Led | Chambre de repos n°5 | 753 | 13.5 | moquette | 2 pc, 2 inter | 2 x E27 | Plenum sous la salle technique |  | 1100 | béton
Couloir |  | 34 | lino | 4 pc | 6x60x60 Led | Chambre de repos n°6 | 754 | 13.5 | moquette | 2 pc, 2 inter | 2 x E27
Open space briefing | 457-458-459 | 120 | moquette | 11pc, 4 inter | 44 néons 1,2ml | Chambre de repos n°7 | 752 | 13.5 | moquette | 4 pc, 3 inter | 2 pavés Led | CRD TRIGNY |  | 94.6 | thermoplastique | 3 pc, | 6 pavés (4 néons 18w)
Bureau BTIV | 460 | 20.7 | moquette | 6 pc, 1 inter | 5 spots BT | Chambre de repos n°8 | 755 | 13.5 | moquette | 4 pc, 3 inter | 2 pavés Led | Extension |  |  | faux-plancher | 4 pc plexo, 3 inter plexo | 4 néons Led 1,5m, 2 hublots à Led
Chambre BTIV | 461 | 16 | moquette | 3 pc, 1 inter | 4 spots BT | Chambre de repos n°9 | 756 | 13.5 | moquette | 4 pc, 3 inter | 2 pavés Led | Extérieur |  |  |  |  | 1 spot Led détecteur, 3 spots lampe crayon
Sanitaire/Douche BTIV | 462 | 6 | moquette | 2 pc, 1 inter | 2 spots BT | Chambre de repos n°10 | 758 | 17 | parquet | 4 pc, 3 inter | 2 pavés Led
BTIV | 463 | 45 | moquette | 6 pc, 1 inter | 24N 14w | WC (1) Douche (1) Vaque (1) chambres |  |  | carrelage
[6 empty] | WC (2) Douches (2) |  | 20 | carrelage | 5 inter | 7 lampes E27 | Escalier hélicoïdal z2 |  |  |  | 5 inter poussoir | 6 globes lampe E27
Couloirs |  | 117 | carrelage |  | 4 pavés Led détection | Chambre PMR | 759 | 17.8 | moquette | 1 pc, 2 inter | 4 x 18w + 6 x E27 | Escalier hélicoïdal z4 |  |  |  | 5 inter poussoir | 6 globes lampe E27
WC (2) |  | 29 | carrelage | 4 inter minuterie | 4 lampes E27 | compris douche/sanitaire |  |  | carrelage |  |  | Escalier hélicoïdal z6 |  |  |  | 6 inter poussoir | 8 globes lampe E27
[12 empty] | Escalier hélicoïdal z8 |  |  |  | 5 inter poussoir | 4 globes lampe E27
Local Machinerie ascenseur de charge z 2 |  |  |  | 4 pc, 1 inter plexo | 6 néons 36w | Chambre de repos n°12 | 760 | 13.5 | moquette | 2 pc, 1 inter | 2 pavés Led
[6 empty] | Vestiaires S/Officiers CMCC | 761 | 12.8 | moquette | 1 pc, 1 inter | 2N 36w
Local Machinerie ascenseur de charge z 6 |  |  |  | 2 pc, 1 inter plexo | 6 néons 36w | Vestiaires Officiers | 762 | 12.3 | moquette | 1 pc, 1 inter | 2N 58w
[6 empty] | Bureau Secrétariat CMCC | 763 | 18 | moquette | 1 pc, 1 inter | 6N 36w
Local Machinerie ascenseur z 6 |  |  |  | 2 pc, 1 inter | 2 néons 36w | Salle de réunion n°6 | 764 | 38 | moquette | 3 pc, 2 inter | 24 néons 18w
[6 empty] | Salle armoires fortes CMCC | 765 | 12 | moquette | 1 pc, 1 inter | 2N 36w + 2N 58w
Toiture terrasse zone 7 |  |  |  |  | 1 spot 26w + horloge | Vestiaires Femmes CMCC | 750 | 13.5 | moquette | 1 pc, 1 inter | 2N 58w
[5 empty] | programmable | Chambre CMCC | 749 | 13.5 | moquette | 2 pc, 1 inter | 2N 36w
[6 empty] | Bureau Commandement CMCC | 766 | 33 | moquette | 2 pc, 1 inter | 12N 58w
[6 empty] | Salle formation SMS CMCC | 768 | 23 | moquette | 3 pc, 1 inter | 9 néons 58w
[6 empty] | Local technique/domestique | 769 | 12 | moquette | 2 pc, 1 inter | 2 globes E27
[6 empty] | Bureau Sous officier CMCC | 770 | 22.3 | moquette | 3 pc, 1 inter | 12N 58w
[6 empty] | Bureau Chef contrôleur CMCC | 771 | 20.4 | moquette | 2 pc, 1 inter | 8N 58w
[6 empty] | Salle de repos CMCC | 772 | 22.2 | moquette | 3 pc, 1 inter | 10 néons 58w
[6 empty] | Couloir |  | 170 | moquette | 4 pc | 32 néons 36w