## CRNA Annexe2-GammesMaintenance
Légende
[5 empty] | HM M ES BC | Hors Marché dans le Marché Entreprise spécialisée Bureau de contrôle
Sites du CRNA-E
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
[5 empty] | DT01 | HM | Gros œuvre (panneaux de façade, structure en béton armé ou précontraint, cloisons rigides) | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT01 | HM | Charpente / couverture / cheminées | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | X |  | DT01 | M | Etanchéité | Nettoyage, vérification, rapport d'intervention | 2 par an | / | / | / | / | sur Devis
|  |  | X |  | DT01 | M | EP | / | / | / | / | / | / | sur Devis
[5 empty] | DT01 | HM | Toiture Terrasse | / | / | / | / | / | / | /
|  | X |  |  | DT01 | M | Bardage métallique et portes coulissantes | Vérification des points de fixation, des rails des portes coulissantes | 1 an | / | / | / | / | sur Devis
X | X | X |  |  | DT01 | M | Menuiseries extérieures | Réalisation de l'entretien, assure les réglages, véification points de fixation | 1 an | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X |  | DT01 | M | Menuiseries extérieures | / | / | / | / | / | / | sur Devis
X |  | X |  |  | DT01 | M | Stores brise soleil et volets roulants | Réalisation de l'entretien, assure les réglages | 1 an | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X |  | DT01 | M | Stores brise soleil et volets roulants | / | / | / | / | / | / | sur Devis
X |  |  |  |  | DT01 | M | Verrières | / | / | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | sur devis
|  |  | X |  | DT01 | M | Couvre joint fixation | / | / | / | / | / | / | sur Devis
[5 empty] | DT01 | HM | Drainage | / | / | / | / | / | / | /
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
[5 empty] | DT02 | HM | Cloisons | / | / | / | / | / | / | /
X |  |  |  |  | DT02 | M | Faux plafonds | / | / | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
[5 empty] | DT02 | HM | Faux plancher | / | / | / | / | / | / | /
X | X | X |  |  | DT02 | M | Peinture | / | / | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Sur devis
|  |  | X | X | DT02 | M | Peinture | / | / | / | / | / | / | sur Devis
X | X | X |  |  | DT02 | M | Portes | Réalisation entretien, assure les réglages | 1 an | / | / | / | / | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X | X | DT02 | M | Portes | / | / | / | / | / | / | Sur devis
X | X | X |  |  | DT02 | M | Ferme porte | Réalisation entretien, assure les réglages, replacement sur devis | 6 mois | / | / | / | / | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X | X | X |  |  | DT02 | M | Serrurerie | Réalisation entretien, assure la pose des cylindres | 3 mois | / | / | / | / | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X | X | DT02 | M | Serrurerie | / | / | / | / | / | / | sur Devis
[5 empty] | DT02 | HM | Portes CF | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT02 | HM | Asservicements DI porte CF | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT02 | HM | Portes automatiques | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT02 | HM | Portes asservies sureté | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | X | X | DT02 | M | Revêtement sol / mur | / | / | / | / | / | / | Sur devis
[5 empty] | DT02 | HM | Garde corps : fixation | / | / | / | / | / | / | /
X |  |  |  |  | DT02 | M | Signalétique intérieure | Pose de plaques, mise à jour | 6 mois | / | / | Reprise dossier signalétique en cours Pose des plaques | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X | X | X |  |  | DT02 | M | Travaux de petit bricolage (ex fixer dévidoir papier wc) | / | / | / | / | / | / | sur Devis
|  |  | X |  | DT02 | M | Travaux de petit bricolage (ex fixer dévidoir papier wc) | / | / | / | / | / | / | sur Devis
[5 empty] | DT02 | HM | Installation audio/vidéo | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | X | X | DT02 | M | Equipement cuisines | / | / | / | / | / | / | sur Devis
[5 empty] | DT02 | HM | Equipement cuisines EX/T | / | / | / | / | / | / | /
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
X | X | X |  |  | DT03 | M | Canalisations - robinetterie | L'entretien et la vérification | 1 semaine | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X |  | X | X | X | DT03 | M | Evacuation EP et EU | L'entretien et la vérification | / | / | / | / | / | sur Devis
X |  | X |  |  | DT03 | M | Comptage général | Relevé des consommations | 1 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X |  |  |  |  | DT03 | M | Sous comptage | Relevé des consommations | 1 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
[5 empty] | DT03 | HM | Dis connecteurs | / | / | / | / | / | / | /
X |  |  | X | X | DT03 | M | Production – stockage ECS | / | / | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | sur Devis
[5 empty] | DT03 | HM | Traitement conditionnement (Adoucissement…) | / | / | / | / | / | / | /
X |  |  |  |  | DT03 | M | Equipements sanitaires | L'entretien et la vérification de l'ensemble des équipements wc: remplacement joints, chasses d'eau fournis par le CRNA, débouchage EU évier, vasque, sanitaire | 1 semaine | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X | X | DT03 | M | Equipements sanitaires | / | / | / | / | / | / | sur Devis
| X | X |  |  | DT03 | M | Equipements sanitaires | / | / | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
[5 empty] | DT04 | HM | Comptage général | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT04 | HM | Sous comptage | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT04 | HM | Poste transformation | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT04 | HM | Onduleur | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | DT04 | HM | Distribution / tableau électrique / réseau domestique et ondulé | / | / | / | / | / | / | /
X | X | X |  |  | DT04 | M | interrupteur/PC | L'entretien et la vérification | 3 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X | X | DT04 | M | interrupteur/PC | / | / | / | / | / | / | Sur devis
|  |  | X |  | DT04 | M | TNT Numérique, amplis, antenne collective | / | / | / | / | / | / | sur Devis
X |  |  |  |  | DT04 | M | Relamping | Contrôle des luminaires. Lampes fournies par le CRNA pour relamping: BGTA Local Associatif, DDE, FH, gymnase, les circulations et couloirs, le restaurant, la cafétéria, les bureaux, le Cautra, la salle technique, la supervision technique | 3 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X |  | DT04 | M | Relamping pour le logement GAV | / | / | / | / | / | / | sur Devis
|  |  |  | X | DT04 | M | Relamping lorsque logement vacant | Contrôles des luminaires; Lampes fournies par le CRNA pour relamping | / | / | / | / | / | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X | X |  |  |  | DT04 | M | Eclairage sécurité (BAES) | L'entretien et la vérification | 6 mois | / | / | / | / | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
[5 empty] | DT04 | HM | Equipements spécifiques - Bornes de recharge pour véhicule électrique | / | / | / | / | / | / | /
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
| X | X |  |  | DT05 | M | Relamping extérieur | Contrôles des luminaires; Lampes fournies par le CRNA pour relamping: quai, rotonde, Trigny, Prunay | 6 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X |  |  |  |  | DT05 | M | Relamping extérieur | Contrôle des luminaires. Lampes fournies par le CRNA pour relamping: chemin de ronde | 6 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
X |  |  |  |  | DT05 | M | Relamping extérieur | Contrôle des luminaires. Lampes fournies par le CRNA pour relamping: parking des personnels, parking visiteurs, voirie | 1 an | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | Incluse si intervention réalisable sur stock du service bénéficiaire (part forfaitaire). Sinon sur devis (part variable)
|  |  | X |  | DT05 | M | Relamping extérieur | / | / | / | / | / | / | sur Devis
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
X |  |  |  |  | DT06 | M | Chaudière gaz à ventouse (chauffage et production ECS couplée à un ballon ECS) du local Associatif | Entretien et vérification | 6 mois | / | / | Surveillance visuelle de l' état Relevé des désordres Proposition de travaux | 1 an | sur Devis
|  | X |  |  | DT06 | M | VMC | Entretien et vérification | 1 an | / | / | / | / | sur Devis
|  |  | X |  | DT06 | M | VMC | / | / | / | / | / | / | sur Devis
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
X | [5 empty] | HM | Nacelle | Réalisation de l'entretien conformément aux instruction du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Lignes de vie / points d'ancrage | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Ascenseur | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation du contrôle technique périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Monte charge/monte plats | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Table de quai | / | / | / | / | / | / | /
X | [5 empty] | HM | Plateforme élévatrice | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Ponts élévateurs | / | / | / | / | / | / | /
X | [5 empty] | HM | Equipements spécifiques - Groupe compresseur - Démonte pneu - Equilibreuse | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Portes et portails automatiques | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Palan motorisé | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | HM | Cric pneumatique | / | / | / | / | / | / | /
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
X | X |  |  |  |  | HM | Centrale DI / installation SSI | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
X | X | X | X |  |  | HM | Extincteur + bac a sable | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | Réalisation de la vérification périodique réglementaire | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Système extinction par gaz inerte | / | / | / | / | / | / | /
X | [5 empty] | HM | Détecteurs de gaz portables | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Trappes désenfumage | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Poteaux incendie | Vérification de la pression et du débit | / | / | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Colonnes sèches | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | HM | RIA | / | / | / | / | / | / | /
X | X | X |  |  |  | HM | Alarmes type 4 (CRNA: local DDE et local Asso) | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
X | [6 empty] | Appareils d'évacuation (supervision) | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
[6 empty] | HM | Signalétique sécurité | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | HM | Consignes de sécurité | / | / | / | / | / | / | /
CRNA | TRIGNY | PRUNAY | LOGTS GTA | LOGT ETAT | Domaine technique | Limites des prestations | Composant | Maintenance préventive obligatoire (ES) | Fréq | Contrôles réglemementaires (obligatoires) (BC) | Fréq | Maintenance préventive conditionnelle | Fréq | Maintenance corrective
X | [5 empty] | HM | Analyses d'eau (bactériologiques et légionelle) | Prélèvements, analyses et rapports | / | / | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Défibrilateurs | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
X | X | X |  |  |  | HM | Installation électrique domestique | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
X | [5 empty] | HM | Equipements sportifs | Réalisation de l'entretien conformément à la réglementation et aux instructions du fabriquant | / | / | / | / | / | sur Devis
Les alarmes type 4 à TRIGNY, PRUNAY, DDE et ASSO
Les analyses d'eau (bactériologique et légionelle)
Les ARI de la centrale énergie
Les appareils d'évacuation (supervision)
Les détecteurs de gaz portables
Les défibrillateurs
Les portes et portails automatiques
L'installation électrique domestique
Les équipements sportifs