## pscv
Désignation |  | U. | Qté | P.U. | P.T.
0. | GENERALITES
| Limites de prestations, installation de chantier, échantillons, percements, rebouchages, protection et nettoyage selon CCTP | ens
TOTAL CHAPITRE 0
1. | PHASAGE ET ORGANISATION DE CHANTIER
| Ensemble de prestations, visite sur site, fonctionnement de fin de travaux, maintien en fonctionnement des installations, gestions des déchets suivant CCTP | ens
TOTAL CHAPITRE 1
2. | SORBONNES
2.01- Neutralisation, dépose, percements et rebouchages
| - neutralisation et dépose des installations existantes suivant CCTP | ens
| - modification des installations existantes suivant CCTP | ens
| - percements, rebouchage et reprises d'étanchéité suivant CCTP | ens
Total article 2.01
2.02 - Sorbonnes
| - sorbonne 1500 complète suivant CCTP | ens
| - raccordement de la cuve et de la robinetterie suivant CCTP | ens
| - régulateur ATIB E-RV-ET4L complet suivant CCTP | U
| - ventilateur ecntrifuge ATIB VSB complet suivant CCTP | U
| - Inter de proximité complet suivant CCTP | U
| - capot moteur pare pluie complet suivant CCTP | U
| - tube PVC M1 compris supports raccords, supports, colle, étanchéité, tampons complet suivant CCTP | ml
| - collerette de rejet d'eau suivant CCTP | ens
| - raccordement électrique de la sorbonne, suivant CCTP | ens
Total article 2.02
2.03 - Compensation des sorbonnes
Compensation (1 pour 2 sorbonnes)
| - centrale simple flux ATIB KOMFOVENT VERSO-PRO-S 10 suivant CCTP | U
| - équipements hydrauliques de la batterie change over suivant CCTP | ens
| - protection des équipements par tôle ISOXAL suivant CCTP | ens
| - support suivant CCTP | ens
| - raccordement électrique suivant CCTP | ens
Diffuseurs plafonniers
| - diffuseur de marque ATIB type CEILTEX-SML 1200X600 suivant CCTP | ens
| - support suivant CCTP | ens
Total article 2.03
2.04 - Gaines de compensation
- gaine en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, pièces de transformation, trappes de visite, étanchéité :
| . Ø 200 | ml
| . Ø 250 | ml
| . Ø 315 | ml
| . Ø 400 | ml
| - Calorifuge suivant CCTP | m²
| - Protection tôle aluminium ISOXAL suivant CCTP | m²
- gaines rectangulaires en tôle d'acier galvanisé, compris raccords, supports, mastic, étanchéité, rivets, suivant CCTP :
| . Ø | ml
| . Ø | ml
| . Ø | ml
| . Ø | ml
| - Calorifuge suivant CCTP | m²
| - Protection tôle aluminium ISOXAL suivant CCTP | m²
| - registre de réglage suivant CCTP | U
| - manchettes de raccordement | U
| - piège à sons ATIB STSP-B25V8F suivant CCTP | U
Total article 2.04
2.05 - Installation de chauffage
| - Pompe à chaleur réversible de marque ATIB type MIDEA M-THERMON HT R290 complète selon CCTP | U
| - support suivant CCTP | ens
| - équipements complémentaires complet suivant CCTP | ens
| - mise en service suivant CCTP | ens
| - raccordement électrique suivant CCTP | ens
| - Bouteille de découplage hydraulique complète suivant CCTP | ens
| - raccordement hydraulique complet suivant CCTP | ens
| - support suivant CCTP | ens
| - Calorifuge suivant CCTP | m²
| - Protection tôle aluminium ISOXAL suivant CCTP | m²
| - Pompe double de marque GRUNDFOS MAGNA 3 complète selon CCTP | U
| - ensemble vanne d'isolement, manomètre, vanne de purge, manchons antivibratiles complet suivant CCTP | ens
| - permutation pompes complet suivant CCTP | ens
| - coquille isolante complet suivant CCTP | U
| - Protection tôle aluminium ISOXAL suivant CCTP | m²
| - alimentation en eau complète suivant CCTP | ens
| - Schéma des installations suivant CCTP | ens
| - Etiquetage des installations suivant CCTP | ens
| - peinture antirouille | ens
- tube cuivre apparent traité anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures :
| - Ø 32 x 1 | ml
| - Ø 42 x 1 | ml
| - Ø 52 x 1 | ml
| - matériau résilient | ens
| - purgeur | ens
| - vidange | ens
| - vanne ¼ de tour à boisseau sphérique | ens
| - vanne ¼ de tour à papillon d'obturation | ens
| - vanne de réglage TA CONTROL STAD ou STAF | ens
| - percements et rebouchages suivant CCTP | ens
| - calorifuge par coquilles de laine minérale, finition tôle aluminium ISOXAL | ens
| - ensemble traçage électrique suivant CCTP | ens
| - raccordement électrique suivant CCTP | ens
Total article 2.05
2.06 - Coffret de commande et de signalisation
| - Armoire complète suivant CCTP | ens
Total article 2.06
2.07 - Nettoyage des réseaux
| - nettoyage des réseaux suivant CCTP | ens
Total article 2.07
2.08 -Autocontrôle
| - ensemble des prestations d'autocontrôles suivant CCTP | ens
Total article 2.08
TOTAL CHAPITRE 2
3. | ELECTRICITE - COURANTS FORTS
3.01 -Armoires électriques
| - Adaptations, extensions, modifications des tableaux électriques suivant les nouvelles alimentations. | ens
Total article 3.01
3.02 -Réseau de distribution basse tension
- | - Ensemble des équipements nécessaires pour la distribution des nouvelles alimentations électriques suivant CCTP | ens
Total article 3.02
3.03 -Alimentations particulières depuis les tableaux électriques
Depuis le TD divisionnaire
Coffret de ventilation salle C113 TRI+N+T 13 kW :
| Liaison puissance U1000 R2V + 2X U1000 R2V 5 G 6 aboutissants à proximité via un dispositif de protection et d'isolement étanche. L'alarme technique correspondante sera câblée et gérée par le présent lot. L'entreprise prévoira le relayage des plages de programmation (position "arrêt) pour le traitement de l'alarme technique. | ens
Total article 3.03
3.04 -Divers
| - Travaux divers | ens
| - Essais et vérifications | ens
| - Autocontrôle de l'entreprise | ens
| - Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO) | ens
| - Dossier d'exécution et de synthèse "Chantier" | ens
| - Repérage et étiquetage | ens
Total article 3.04
TOTAL CHAPITRE 3
4. | FAUX PLAFOND
4.01 - Généralités
| Limites de prestations, installation de chantier, échantillons, percements, rebouchages, potection et nettoyage selon CCTP | ens
Total article 4.01
| 4.02 - Principe des installations | PM
4.03 - Protection des locaux
| - ensemble protection des locaux complets suivant CCTP | ens
Total article 4.03
4.04 - Dépose et repose
| - dépose et repose des faux plafonds suivant CCTP | ens
| - remise en place de tous les équipements placés dans le faux plafond suivant CCTP | ens
Total article 4.04
TOTAL CHAPITRE 4
5. | DIVERS
5.01 - Percements - rebouchages
| - percements et rebouchages suivant CCTP | ens
Total article 5.01
5.02 - Essais et vérifications des installations
| - essais, mise en service, équilibrage | ens
Total article 5.02
5.03 - Equilibrage
| - équilibrage suivant CCTP | ens
Total article 5.03
5.04 - Repérage - Schémas
| - repérage suivant CCTP | ens
Total article 5.04
5.05 - Dossier des ouvrages exécutés
| - dossier suivant CCTP | ens
Total article 5.05
5.06 - Information du personnel
| - information du personnel suivant CCTP | ens
Total article 5.06
5.07 - Attestation d'essai de fonctionnement AQC
- essais QAC suivants fiches :
| . RE : Réseau d'évacuation | ens
| . CH : Chauffage | ens
| . VM : Ventilation Mécanique | ens
| . CA : Conditionnement d'air | ens
| . EL : Électricité | ens
Total article 5.07
TOTAL CHAPITRE 5
RECAPITULATIF
0. | GENERALITES
| TOTAL CHAPITRE 0 | ens
1. | PHASAGE ET ORGANISATION DE CHANTIER
| TOTAL CHAPITRE 1 | ens
2. | SORBONNES
| 2.01- Neutralisation, dépose, percements et rebouchages | ens
| 2.02 - Sorbonnes | ens
| 2.03 - Compensation des sorbonnes | ens
| 2.04 - Gaines de compensation | ens
| 2.05 - Installation de chauffage | ens
| 2.06 - Coffret de commande et de signalisation | ens
| 2.07 - Nettoyage des réseaux | ens
| 2.08 -Autocontrôle | ens
TOTAL CHAPITRE 2
3. | ELECTRICITE - COURANTS FORTS
| 3.01 -Armoires électriques | ens
| 3.02 -Réseau de distribution basse tension | ens
| 3.03 -Alimentations particulières depuis les tableaux électriques | ens
| 3.04 -Divers | ens
TOTAL CHAPITRE 3
4. | FAUX PLAFOND
| 4.01 - Généralités | ens
| 4.02 - Principe des installations | ens
| 4.03 - Protection des locaux | ens
| 4.04 - Dépose et repose | ens
TOTAL CHAPITRE 4
5. | DIVERS
| 5.01 - Percements - rebouchages | ens
| 5.02 - Essais et vérifications des installations | ens
| 5.03 - Equilibrage | ens
| 5.04 - Repérage - Schémas | ens
| 5.05 - Dossier des ouvrages exécutés | ens
| 5.06 - Information du personnel | ens
| 5.07 - Attestation d'essai de fonctionnement AQC | ens
TOTAL CHAPITRE 5
TOTAL GENERAL en € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL en € T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE