## Feuil1
Bordereau des prix unitaires
Candidat:
Nom du délégué commercial:
Coordonnées du délégué commercial:
Type d'eau | Analyse | Paramètres |  |  | Saintes |  |  | Saint Jean d'Angély |  |  | Jonzac |  |  | QTE ANNUELLE ESTIMEE * | PUHT | Montant total estimé en € HT*
[5 empty] | N° de local | Nom du point de prélèvement | Qté ann. | N° de local | Nom du point de prélèvement | Qté ann. | N° de local | Nom du point de prélèvement | Qté ann.
Stérilisation eau brute | Contrôle de potabilité physico-chimique de l'eau (Prélèvement + analyse) | Prélèvement pour potabilité - Paramètres: Prélèvement. Température de l'eau (in situ) - Paramètres: Température de l'eau sur site. Aluminium (Al) - Paramètres: Aluminium (Al). Filtration 0.45 μm Fer (Fe) (PP) - Paramètres: Fer (Fe). Ammonium (en NH4) - Paramètres: Ammonium (NH4). | Conductivité à 25°C - Paramètres: Conductivité à 25°C, Température de mesure de la conductivité. Nitrates (en NO3) - Paramètres: Nitrates. Mesure du pH - Paramètres: Température de mesure du pH.Turbidité - Paramètres: Turbidité. Chlore Total - Paramètres: Chlore total. Chlore libre - Paramètres: Chlore libre |  | E1LT22 | S1 | 1 | F0008 | Zone lavage | 1 | 1101 | Chaufferie | 2 | 4 |  | 0
Stérilisation eau adoucie | Physico partielle eau adoucie - (physico-chimie : prélèvement + analyse) | Prélèvement d'autre eau propre - Paramètres: Prélèvement. Dureté Totale (TH) (PP) - Paramètres: Titre hydrotimétrique (TH). Calcium (Ca) (PP) | - Paramètres: Calcium (Ca). Magnésium (Mg) (PP) - Paramètres: Magnésium (Mg) Sodium(Na) (PP) - Paramètres : Sodium (Na) Chlorure(Cl) (PP) - Paramètres : Chlorure (Cl) |  | E1LT12 | AS1 | 1 | G0039 | compteur Sté | 1 | 1101 | Chaufferie | 2 | 5 |  | 0
[5 empty] | E1LT12 | AS2 | 1
stérilisation eau osmosée (départ et retour de boucle) | EN285 Eau osmosée d'alimentation d'autoclave en Sté (Prélèvement + analyse) | Prélèvement d'autre eau propre - Paramètres: Prélèvement. Silicates solubles (en SiO2) (PZ) - Paramètres: Silicates solubles. Fer (Fe) (PZ) - Paramètres: Fer (Fe). Injection ICP/MS Métaux Totaux - Paramètres: Injection. Cadmium (Cd) (PZ) - Paramètres: Cadmium (Cd). Plomb (Pb) (PZ) - Paramètres: Plomb (Pb). Antimoine (Sb) (PZ) - Paramètres: Antimoine (Sb). Arsenic (As) - Paramètres: Arsenic (As). | Bismuth (Bi) - Paramètres: Bismuth (Bi). Cuivre (Cu) - Paramètres: Cuivre (Cu). Injection ICP/MS Métaux Totaux - Paramètres: Injection. Mercure (Hg) - Paramètres: Mercure (Hg) Somme des métaux : Hg+As+Ag+Sn+Sb+Bi+Cu - Paramètres: Metal sum : Hg+As+Ag+Sn+Sb+Bi+Cu. Argent (Ag) - Paramètres: Argent (Ag). Etain (Sn) - Paramètres: Etain (Sn). Chlorures - Paramètres: Chlorures (Cl) | Orthophosphates (PO4) - Paramètres: PO4. Conductivité à 25°C - Paramètres: Conductivité à 25°C, Température de mesure de la conductivité. Mesure du pH Aspect - Paramètres: Aspect. Dureté Totale (TH) - Paramètres: Titre hydrotimétrique (TH). Calcium (Ca) (PP) - Paramètres: Calcium (Ca). Magnésium (Mg) - Paramètres: Magnésium (Mg). Résidu sec à 105°C - Paramètres: Résidu sec à 105°C | E1LT22 | S5 | 2 | F0008 | Arrivée | 2 |  |  |  | 4 |  | 0
hémodialyse et réanimation eau brute | Contrôle de potabilité physico-chimique de l'eau (Prélèvement + analyse) | Prélèvement pour potabilité - Paramètres: Prélèvement. Température de l'eau (in situ) - Paramètres: Température de l'eau sur site. Aluminium (Al) - Paramètres: Aluminium (Al). Filtration 0.45 μm Fer (Fe) (PP) - Paramètres: Fer (Fe). Ammonium (en NH4) - Paramètres: Ammonium (NH4). | Conductivité à 25°C - Paramètres: Conductivité à 25°C, Température de mesure de la conductivité. Nitrates (en NO3) - Paramètres: Nitrates. Mesure du pH - Paramètres: Température de mesure du pH.Turbidité - Paramètres: Turbidité. Chlore Total - Paramètres: Chlore total. Chlore libre - Paramètres: Chlore libre |  | F0HE28 | H1 Pe1 | 2 | [6 empty] | 6 |  | 0
[5 empty] | E-1LT22 | R3 | 2
[5 empty] | E-1LT22 | R5 | 2
Eau osmosée départ et retour Hémodialyse / réanimation | Contrôle de traitement d'eau de dialyse (Physico-chimique simple) | Prélèvement de traitement d'eau de dialyse - Paramètres: Prélèvement. Aluminium (Al) - Paramètres: Aluminium (Al). Conductivité à 25°C - Paramètres: Conductivité à 25°C, Température de mesure de la conductivité. Nitrates (en N) - Paramètres: Nitrates. Nitrates (en NO3) - Paramètres: Nitrates. | Mesure du pH - Paramètres: Température de mesure du pH Calcium (Ca) - Paramètres: Calcium (Ca). Carbone Organique Total (COT) Chlore Total - Paramètres: Chlore total |  | F0HE28 | H9 PH9 | 8 | [6 empty] | 32 |  | 0
[5 empty] | F0HE28 | H10 PH5 | 8
[5 empty] | E-1LT22 | R9 | 8
[5 empty] | E-1LT22 | R10 | 8
Eau osmosée départ et retour Hémodialyse / réanimation | Contrôle de traitement d'eau de dialyse (Physico-chimique complet) | Prélèvement de traitement d'eau de dialyse - Paramètres: Prélèvement. Chlore Total - Paramètres: Chlore total. Mesure du pH (PP) - Paramètres: Température de mesure du pH, pH (§). Conductivité à 25°C (PP) - Paramètres: Conductivité à 25°C (§), Température de mesure de la conductivité. Ammonium (en NH4) (PP) - Paramètres: Ammonium (NH4). Filtration 0.45 μm Chlorures (PP) - Paramètres: Chlorures (Cl). Aluminium (Al) (PP) - Paramètres: Aluminium (Al). Fluorures (PP) - Paramètres: Fluorures. Mercure (Hg) (PP) - Paramètres: Mercure (Hg). Antimoine (Sb) (PP) - Paramètres: Antimoine (Sb). Arsenic (As) (PP) - Paramètres: Arsenic (As). Bismuth (Bi) - Paramètres: Bismuth (Bi). Cadmium (Cd) (PP) - Paramètres: Cadmium (Cd). | Cuivre (Cu) (PP) - Paramètres: Cuivre (Cu). Plomb (Pb) (PP) - Paramètres: Plomb (Pb). Somme des métaux : Ag+As+Bi+Cd+Cu+Hg+Pb+Sb+Sn - Paramètres: Somme des métaux. Argent (Ag) (PP) Paramètres: Argent (Ag). Etain (Sn) (PP) Paramètres: Etain (Sn). Zinc (Zn) (PP) - Paramètres: Zinc (Zn). Nitrates (en N) (PP) - Paramètres: Nitrates. Nitrates (en NO3) (PP) - Paramètres: Nitrates. Nitrites (en N) (PP) Nitrites (en NO2) (PP) - Paramètres: Nitrites. Orthophosphates (en P) - Paramètres: Orthophosphates (P). Orthophosphates (en PO4) (PP) - Paramètres: Orthophosphates (PO4). Sulfates (PP) - Paramètres: Sulfates. Calcium (Ca) (PP) - Paramètres: Calcium (Ca). | Magnésium (Mg) (PP) - Paramètres: Magnésium (Mg). Sodium (Na) (PP) - Paramètres: Sodium (Na). Potassium (K) (PP) - Paramètres: Potassium (K). Carbone Organique Total (COT) (PP) - Paramètres: Carbone Organique Total. Nitrites (en N) (PP) Nitrites (en NO2) (PP) - Paramètres: Nitrites. Orthophosphates (en P) - Paramètres: Orthophosphates (P). Orthophosphates (en PO4) (PP) - Paramètres: Orthophosphates (PO4). Sulfates (PP) - Paramètres: Sulfates. Calcium (Ca) (PP) - Paramètres: Calcium (Ca). Magnésium (Mg) (PP) - Paramètres: Magnésium (Mg). Sodium (Na) (PP) - Paramètres: Sodium (Na). Potassium (K) (PP) - Paramètres: Potassium (K). Carbone Organique Total (COT) (PP) - Paramètres: Carbone Organique Total. | F0HE28 | H9 PH9 | 4 | [6 empty] | 16 |  | 0
[5 empty] | F0HE28 | H10 PH5 | 4
[5 empty] | E-1LT22 | R9 | 4 | [6 empty] | 76 |  | 0
[5 empty] | E-1LT22 | R10 | 4 | [6 empty] | 76 |  | 0
Frais de déplacement mensuel | [13 empty] | 12 |  | 0
[14 empty] | Montant total € HT* |  | 0
[14 empty] | Montant TVA* 20% |  | 0
Taux de remise applicable sur les autres analyses qui pourraient être nécessaires dans le cadre de l'exécution de ce marché: le titulaire joindra en annexe la liste des analyses complémentaires qui pourraient être sollicitées avec le prix de ces dernières | [13 empty] | Montant total € TTC* |  | 0
* Eléments non contractuels destinés au seul jugement des offres