## DPGF
UNIVERSITE JEAN MONNET
Direction des Services Financiers - Service Achats & Marchés Publics
10 rue Tréfilerie - CS 82301 - 42023 Saint Etienne cedex 2
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 2 avenue Albert Einstein – BP61335 – 69609 Villeurbanne cedex
Marché 2026-003 Acquisition d'un laser à impulsion ultrabrèves accompagné d'un générateur à hautes harmoniques pourla réalisation d'imagerie cohérente (CDI) résolue en temps et spectroscopie d'absorption transitoire (TAS)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
NOM DU CANDIDAT : | à compléter par le candidat
Le candidat indiquera dans chaque cellule grisée le prix HT de chaque fourniture/prestation.
Le prix de chaque fourniture/prestation s'entend livraison comprise, installation comprise, assistance et formation du personnel comprises, et garantie/maintenance préventive d'une durée de 3 ans fermes comprise.
Toutes les cellules grisées doivent impérativement être complétées.
Description des fournitures et prestations | Acheteur | Montant HT
Tables optiques et supports (incluant livraison / installation) | UJM
Chaîne laser femtoseconde 1030nm | UJM
Système de stabilisation en phase (CEP) et mesure (incluant électronique) | UJM
Compression de l'impulsion de la chaine laser (IR) | UJM
Systèmes de diagnostic IR | UJM
Système de génération HHG complet (incluant filtrage IR) | UJM
Systèmes de diagnostic EUV | UJM
Ligne optique pompe-sonde IR / EUV | UJM
Chambre d’interaction complète pour CDI et TAS (incluant sélection de l'harmonique, focalisation, support échantillon, mesure) | UJM
Pilotage, logiciels, scripts | UJM
Spectromètre EUV pour mesure TAS | CNRS
Montant total HT | - | 0
TVA | - | 0
Montant total TTC | - | 0
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) | Acheteur | Montant HT
PSE 1 obligatoire : Extension de garantie/maintenance préventive de 2 ans fermes à l'issue de la garantie/maintenance initiale de 3 ans | UJM
PSE 2 facultative : Caractérisation impulsion EUV | UJM