MEMOIRE JUSTIFICATIF DE L'OFFRE (MJO)

- cadre impératif de réponse technique -

MARCHÉ N°2026-003

Acquisition d’un laser à impulsions ultrabrèves accompagné d’un générateur à hautes harmoniques pour la réalisation d’imagerie cohérente (CDI) résolue en temps et spectroscopie d’absorption transitoire (TAS) pour le Laboratoire Hubert Curien de la Faculté des Sciences et Techniques de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne

Ce document doit être dûment complété par le soumissionnaire : aucun renvoi ne sera pris en compte sauf en complément de la réponse apportée impérativement dans le présent document (et en indiquant obligatoirement la page et le paragraphe correspondant sous peine de non prise en compte de sa réponse).

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l'offre technique du soumissionnaire, et constituent ses engagements contractuels pour l'exécution du marché.

Elles serviront à évaluer les critères énoncés dans le Règlement de la Consultation.

Ce cadre de réponse a pour objet de recueillir l'ensemble des éléments de l'offre technique du soumissionnaire et d'en organiser la présentation : le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

L'ensemble des engagements qui sont consignés dans le MJO et les documents éventuels qui le complètent sont contractuels.

- PREAMBULE : Informations Administratives

Veuillez indiquer le nom de la SOCIETE et ses coordonnées complètes :

Réponse :

Veuillez indiquer ci-après les INTERLOCUTEURS désignés pour ce marché (nom, téléphone, e-mail, adresse).

🗹 Personne responsable de la rédaction de l’offre (personne que peut contacter le Service Achat et Marchés Publics de l'Université Jean Monnet pour des questions éventuelles sur l'offre) :

Réponse :

🗹 Interlocuteur dédié pour l’exécution du marché (en lien avec le Service Achat et Marchés Publics de l'Université Jean Monnet):

Réponse :

🗹 Interlocuteur dédié pour les bons de commande transmis par l'Université Jean Monnet :

Réponse :

🗹 Interlocuteur dédié pour les demandes de devis transmis par l'Université Jean Monnet :

Réponse :

🗹 Interlocuteur dédié pour les factures (si problème rencontré par l'Université Jean Monnet) :

Réponse :

🗹 Interlocuteur dédié pour le SAV :

Réponse :

🗹 Interlocuteur dédié pour la livraison (si retard de livraison) :

Réponse :

- Vérification de la conformité de l'offre aux impératifs du CCTP

En cas de non-conformité, l'offre sera écartée de la consultation.

| Impératif du CCTP : Chaîne laser de longueur d’onde centrale 1030 nm ± 30 nm, avec taux de répétition ≥ 1 kHz et énergie ≥ 2 mJ/impulsion, mode “impulsion à la demande”. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Chaîne laser équipée d’un système de stabilisation de phase (CEP), fluctuation < ±350 mrad RMS sur 60 min. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Faisceau de pompe IR <50 fs, énergie ≥150 µJ à 1030 nm au niveau de la chambre d’interaction, avec pulse picker indépendant | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Fourniture et installation des tables optiques, avec ≥2 m² libre pour façonnage et alignement, isolées vibratoirement. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Module HHG capable de générer photons EUV/XUV jusqu’à 100 eV, flux ≥10^6 photons/impulsion à 100 eV et flux ≥ 8.10^10 photons/impulsion à 23 eV, après filtrage IR | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Système CDI capable d’imager une mire à fournir (titulaire), et des échantillons nanostructurés fournis par l’acheteur avec résolution spatiale <100 nm, en mode transmission et réflexion, pour des acquisitions en régime d’accumulation d’impulsions. Un algorithme de reconstruction doit être fourni. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Système de spectroscopie transitoire d’absorption (TAS) capable de mesurer le spectre avec résolution et stabilité spectrale ΔE/E ≤0,5%, en configuration réflexion et transmission, avec filtrage IR résiduel et focalisation sur l’échantillon. Fourniture d’une preuve de performance incluant le rapport signal/bruit (SNR ≥10) sur les pics de référence d’un wafer de silicium monocristallin. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Ligne de délai sur la voie IR permettant un décalage temporel contrôlable du faisceau IR de pompe avec une résolution ≤1 ps. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Chambre d’interaction sous vide, incluant un dispositif de positionnement motorisé 4D (X,Y,Z,θ) de l’échantillon. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Vérification de la superposition des faisceaux IR et EUV/XUV au niveau de l’échantillon (temporelle et spatiale). | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Système complet de diagnostics des faisceaux IR et EUV/XUV. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Logiciel de pilotage et de synchronisation, avec Interface de Programmation Applicative (API) | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : L’offre doit proposer une formation jusqu’à 4 personnes, théorie + pratique. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

- Etude de l’offre

L'offre du candidat est notée sur les items suivants:

| Performances techniques du système | QUESTION 1 | notée sur 5 points | coefficient 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QUESTION 2 | notée sur 5 points | coefficient 5 |
|  | QUESTION 3 | notée sur 5 points | coefficient 5 |
|  | QUESTION 4 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
|  | QUESTION 5 | notée sur 5 points | coefficient 5 |
|  | QUESTION 6 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
|  | QUESTION 7 | notée sur 5 points | coefficient 1 |
|  | QUESTION 8 | notée sur 5 points | coefficient 5 |
|  | QUESTION 9 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
|  | QUESTION 10 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
|  | QUESTION 11 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 205 points |  |  |  |
| Livraison de la chaîne laser telle que décrite dans la DPGF | QUESTION 12 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 10 points |  |  |  |
| Installation de la chaîne laser telle que décrite dans la DPGF | QUESTION 13 | notée sur 5 points | coefficient 1 |
| Total sur 5 points |  |  |  |
| Formation des utilisateurs sur la chaîne laser telle que décrite dans la DPGF | QUESTION 14 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 10 points |  |  |  |
| Garantie | QUESTION 15 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
|  | QUESTION 16 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 20 points |  |  |  |
| Contrat Prestations de maintenance préventive et corrective | QUESTION 17 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
|  | QUESTION 18 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 20 points |  |  |  |
| Pièces détachées et consommables | QUESTION 19 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 10 points |  |  |  |
| Pieces de rechanges | QUESTION 20 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 10 points |  |  |  |
| Services additionnels proposés | QUESTION 21 | notée sur 5 points | coefficient 2 |
| Total sur 10 points |  |  |  |
| Travaux préalables à l'installation du matériel | QUESTION 22 | notée sur 5 points | coefficient 1 |
| Total sur 5 points |  |  |  |

1/ Performances techniques du système

Question 1 : Estimation du flux EUV/XUV maximal sur l’échantillon, par impulsion et par énergie de photons. Veuillez préciser : - flux maximal par impulsion pour chaque ordre harmonique après HHG - évaluation de la transmission optique jusqu’à l’échantillon après filtrage IR et tout élément de focalisation

Note : sur 5 points.

Coefficient : 10

Réponse du candidat :

Question 2 : Qualité et complétude du système d’imagerie par Coherent Diffraction Imaging (CDI) Veuillez décrire : - la conception du système CDI - sa compatibilité avec la ligne EUV/XUV, - la qualité des composants optiques et détecteurs proposés, - les performances attendues (résolution spatiale, sensibilité, dynamique). - l’ergonomie du dispositif d’alignement - la stabilité mécanique et thermique - la qualité des outils logiciels de reconstruction et d’analyse d’images. Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 5

Réponse du candidat :

Question 3 : Qualité et complétude du système de spectroscopie in situ (TAS). Veuillez détailler : - la conception du système, - la résolution énergétique et angulaire, - la compatibilité avec la ligne EUV/IR, - les dispositifs d’acquisition et de traitement de données proposés (analyseur d’électrons, collecteur, électronique de lecture, logiciel associé). Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 5

Réponse du candidat :

Question 4 : Qualité et complétude du système de diagnostic intégré des impulsions (flux, spectre, spatial, temporel). Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 5 : Résolution spatio-temporelle du montage pompe-sonde, focalisabilité et superposition des faisceaux Veuillez détailler : - Évaluation de la conception et de la performance du dispositif pompe-sonde : résolution temporelle atteignable ; - stabilité temporelle ; - qualité de la focalisation et des optiques d’imagerie ; - qualité, stabilité et motorisation des lignes à retard optiques (plage, résolution, retour à zéro) ; - précision et répétabilité de la superposition spatiale des faisceaux IR/EUV. Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 5

Réponse du candidat :

Question 6 : Stabilité spatio-temporelle des impulsions IR (pointé, énergie, durée, CEP) documentée et garantie Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 7 : Simplicité d’intégration et compatibilité du système avec l’environnement du site (vide, électricité, refroidissement). Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :

Question 8 : Taille et ergonomie de la chambre d’interaction pour accueillir les expériences actuelles et leurs évolutions futures. Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 5

Réponse du candidat :

Question 9 : Performance du système de positionnement dans la chambre Veuillez préciser, pour évaluation des platines et supports mécaniques : - Précision et résolution des déplacements (X, Y, Z, θ), en cohérence avec les besoins du montage et la résolution des expériences (CDI/TAS) ; - Stabilité mécanique et vibration : capacité à maintenir la superposition spatiale des faisceaux et la focalisation du flux EUV/XUV ; - Compatibilité avec l’alignement optique et les lignes à retard ; - Facilité d’accès et ergonomie pour les interventions expérimentales (réglages, changement d’échantillon) ; - Robustesse et répétabilité. Le candidat doit fournir une description technique argumentée permettant d’apprécier la performance, la cohérence et la complétude du système proposé.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 10 : Logiciel : Fonctionnement et évolutivité Veuillez indiquer si : - Le logiciel est évolutif et compatible avec d’éventuelles mises à jour ou extensions futures du système - Les mises à jour logicielles sont-elles incluses dans l’offre de base, sans surcoût. Si oui, préciser pendant combien de temps ? - Le logiciel peut fonctionner avec deux niveaux d’accès distincts (compte administrateur et compte utilisateur) sous Windows - Le nombre d’ordinateurs pouvant utiliser simultanément la licence

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 11 : Logiciel : Exploitation des données et pilotage Veuillez préciser : - les formats d’export des données - si tous les modules du systèmes sont pilotés par le logiciel (laser, caméras,…) - si une fonction de sauvegarde automatique des données existe

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

2/ Livraison de la chaîne laser telle que décrite dans la DPGF

Question 12 : Quel est le délai de livraison sur lequel vous vous engagez ? Le délai part de la date de notification du marché et est exprimé en jours ouvrés. Veuillez également indiquer les contraintes d'accès (hauteur, largeur, porte, etc.) nécessaires pour la livraison et l'installation du matériel.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

3/ Installation de la chaîne laser telle que décrite dans la DPGF

Question 13 : Quelles sont les modalités d'installation et de mise en service ? Veuillez préciser en nombre de jours ouvrés le délai d'installation de l'appareil suite à la livraison, les intervenants prévus pour cette installation et la durée d'installation.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :

4/ Formation des utilisateurs sur la chaîne laser telle que décrite dans la DPGF

Question 14 : Formation jusqu’à 4 personnes à l’utilisation et la maintenance au quotidien du système. Veuillez préciser votre offre de formation pour la Formation durant la création du matériel au sein des locaux du titulaire : - le contenu du programme de formation - la durée et le nombre de personnes pouvant suivre la formation - les supports pédagogiques éventuellement fournis - le nombre de personnes pouvant être formées Veuillez préciser votre offre de formation pour la Formation dans les locaux du Laboratoire : - le contenu de la formation - la durée totale de la formation - le nombre de personnes pouvant être formées - si la formation couvre tout le système. - les modules exacts couverts par la formation (laser, caméra, logiciel, sécurité maintenance…) - les supports pédagogiques en langue française fournis - les qualifications de l'intervenant - le délai sur lequel vous vous engagez pour assurer la formation sur site (combien de jours ouvrés après l'installation du matériel ?) Le candidat devra fournir lors de la formation dans les locaux du laboratoire une notice d’utilisation en langue française.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

5/ Garantie

Question 15 : Etendue de la garantie Dans le respect d'une garantie minimale de trois ans (telle que précisée au CCAP), quelle durée de garantie proposez-vous ? Veuillez préciser si la garantie couvre l’intégralité du système (laser, caméras, tables optiques, platines motorisées, logiciel, etc.).

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 16 : Support technique et délais d’intervention dans le cadre de la garantie/maintenance préventive Veuillez préciser : - le délai maximum de réponse en cas de panne (24 h, 48 h…) - le délai d’intervention sur site (en jours) - si une hotline ou un support à distance est disponible - les horaires d’ouverture de la hotline - le lieu d’implantation du service après-vente

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

6/ Contrat de prestations de maintenance préventive et corrective

Question 17 : Maintenance préventive Veuillez préciser : - Le planning de maintenance préventive - Le nombre de visite annuelles et leur contenu (alignement, diagnostics, mises à jour, nettoyage — à préciser), - Les délais maximum de réponse et d’intervention, - Les modalités d’assistance à distance, - Les pannes et pièces couvertes, ainsi que les exclusions, - L’intervenant chargé de la maintenance (Fabricant ou sous-traitant). - Si un système de prêt ou de solution temporaire existe en cas de panne d’une pièce critique ? Veuillez détailler également l’ensemble des composants du laser susceptibles de présenter des défaillances et de provoquer, le cas échéant, un délai d’approvisionnement ou de réparation supérieur à 15 jours

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 18 : Maintenance corrective Veuillez préciser ce que couvre la maintenance corrective, ses modalités de mise en œuvre et les délais sur lesquels vous vous engagez en matière de prise en charge et de réparation.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

7/ Pièces détachées et consommables

Question 19 : Veuillez préciser : - dans le respect du CCAP prévoyant une disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans, la durée de disponibilité proposée et les pièces concernées. - si des consommables sont fournis avec le matériel prévu à la DPGF, préciser leur quantité et leur durée de vie.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

8) Pieces de rechanges

Question 20 : Il est demandé au candidat de détailler dans le document « Bordereau de prix relatif a la maintenance corrective, composants et consommables » les pièces de rechange et leur prix unitaire. Veuillez préciser : - la description de ces pièces de rechange - la quantité nécessaire, de chaque pièce de rechange, à l’entretien courant des matériels

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

9/ Services additionnels proposés

Question 21 : Veuillez préciser les services complémentaires pouvant être fournis sans surcoût, ainsi que leur valeur ajoutée.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

10/ Travaux préalables à l'installation du matériel

Question 22 : Veuillez indiquer si des travaux préalables à l’installation du matériel sont nécessaires. Dans l’affirmative, veuillez préciser : - Descriptif technique détaillé des travaux à effectuer, - Chiffrage estimatif (le chiffrage peut être à annexer à votre offre) des travaux. La note attribuée sera fonction de la complexité et de l’ampleur des travaux à accomplir pour l’installation du matériel.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :