## Page de garde
ACCORD-CADRE D'ENTRETIEN ET DE REFECTION DES TOITURES TERRASSES, SUR LE CENTRE INRIA DE L’UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Marché A Procédure Adaptée (Passés en application des articles L2123-1, R2123-1 et 5 et R2162-3 du Code de la commande publique) ACCORD CADRE D'ENTRETIEN ET DE REFECTION DES TOITURES TERRASSES, SUR LE CENTRE INRIA DE L'UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
MARCHE N° 2026-0335
Pièce financière
Les prestations décrites dans les pages qui suivent sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives. Il appartient au prestataire d'assurer l'entretien et la conduite des installations selon la réglementation en vigueur, les règles de l'art, et les préconisations des fabricants des équipements
Pouvoir adjudicateur
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE
Centre Inria de l'Université Grenoble Alpes
Adresse :
Inria de l'Université Grenoble Alpes
655 Avenue de l’Europe
38330 Montbonnot Saint Martin
Téléphone : 04.76.61.52.00
Mail : achats-grenoble@inria.fr

## DPGF
Pièce financière
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE POUR 1 VISITE
| surface (en m²) | Prix du m² (€HT) | Prix total (€HT) | TVA | Prix total (€TTC)
Terrasse végétalisée | 1350 |  |  |  | 0
Terrasse gravillon | 2500 |  |  |  | 0
Terrasse dalle sur plots | 158 |  |  |  | 0
Terrasse auto-protégée | 132 |  |  |  | 0
Terrasse bois | 145 |  |  |  | 0
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ANNUEL
| Nombre de visites annuelles | Prix du m² (€HT) | Prix total de la prestation (€HT) | TVA | Prix total de la prestation (€TTC)
Terrasse végétalisée | 2
Terrasse gravillon | 2
Terrasse dalle sur plots | 1
Terrasse auto-protégée | 1
Terrasse bois | 1
Prix total annuel (€HT) |  |  | 0
TVA
Prix total annuel (€TTC) |  |  |  |  | 0
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE POUR INTERVENTION CURATIVE
Intervention curative comprenant : Déplacement et MO | Prix à l'heure (€HT) | Forfait (€ HT) | Prix en € (TTC)
Intervention pour réparation d'une fuite au niveau de l'étancheité sous délai imposé au CCTP
Mise en oeuvre d'une étude permettant de découvrir les solutions de résolution des infiltrations (étude & analyse, expertise sur site, compte rendu d'intervention)
Intervention pour recherche de fuite visuelle sur l'ensemble de la toiture comprenant l'inspection, le contrôle des points singulier, le repérage des éventuels défauts d'étanchéité et l'identification de l'origine des infiltrations
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE EN PHASE TRAVAUX (avec maintien du hors d'eau continu)
Pour tout travaux, un compte rendu d'intervention détaillé (photographie, liste du matériels utilisés, note de calcul, ou tout autre document utile) sera remit aux Services Techniques Généraux d'Inria pour garantir la traçabilité des actions effectuées
Désignation |  |  |  | Détail | Quantité | Prix unitaire €H.T. | Montant €H.T.
INSTALLATION ET GESTION DE CHANTIER
Livraison des matériels et matériaux, protection de la zone de travaux, nettoyage et débarrassage de fin de chantier (Comprend frais de déplacement) |  |  |  | Forfait | 1
Fourniture et mise en oeuvre d'une évacuation des dechets revalorisation en dechéterie au fil de l'eau |  |  |  | Forfait | 1
Fourniture et mise en oeuvre d'une benne de 17m3 pour évacuation et revalorisation des dechets (Comprend gestion des rotations & livraisons de benne) |  |  |  | Forfait | 1
Fourniture et mise en oeuvre d'un camion grue pour élévation des materiaux/materiels et évacuation des dechets en toiture |  |  |  | Journée | 1/2
Fourniture et mise en oeuvre d'un camion grue pour élévation des materiaux/materiels et évacuation des dechets en toiture |  |  |  | Journée | 1
TRAVAUX DE DEPOSE
Dépose du cheminement de dalettes Comprend stockage sécurisé sur toiture adjacente |  |  |  | M² | 10
Dépose temporaire des gardes corps autoportant Comprend stockage sécurisé sur toiture adjacente |  |  |  | ML | 100
Intervention de ponçage pour la bonne adhérence de l'étanchéité sur l'ensemble de la surface |  |  |  | M² | 10
Aspiration de la protection lourde des gravillons (l'ensemble de gravier présent en toiture) Comprend livraison d'un camion pompe et traitement des gravillons pour revalorisation |  |  |  | M² | 100
Stockage dans big bag de la protection lourde gravillons (l'ensemble de gravier présent en toiture) Comprend le stockage dans zone définit avec INRIA qui conservera les graviers |  |  |  | M² | 100
Dépose de l'ensemble du complexe défaillant de la partie courante (etanchete, chapebéton de 2cm, isolant, naissances EP) Comprend évacuation dans la benne pour revalorisation |  |  |  | M² | 100
Dépose & délardage des relevés d'étanchéité sans dépose des couvertines Comprend évacuation dans la benne pour revalorisation |  |  |  | ML | 100
Dépose avec conservation si possible des élements de zinguerie des couvertines, bug alu.. Comprend évacuation dans la benne pour revalorisation |  |  |  | ML | 100
Dépose de l'évacuation pluviale et du trop plein |  |  |  | Unité | 1
Dépose des profilés périphique métalique |  |  |  | ML | 10
TRAVAUX DE PREPARATION ETANCHEITE
Fourniture et mise en oeuvre d'un nettoyage de l'étanchéité existante permettant de recevoir le complexe d'étanchéité. Dépose du pare-vapeur si celui-ci n'adhere plus (Comprend toute suggestion de nettoyage et de sechage) |  |  |  | M² | 100
Sondage du complexe d'étanchéité en toiture permettant de voir l'état et ou la présence de l'isolation Comprend toute suggestions de fermeture étanche |  |  |  | Forfait | 1
Test d'étanchéité par fumigation de la toiture-terrasse si isolée permettant de localiser les points infiltrants (mise à disposition d'un point electrique si besoin pour les investigations) Comprend la mise en oeuvre d'un pompage de l'eau présente sous le complexe d'étanchéité |  |  |  | Forfait | 1
RECHAPAGE ETANCHEITE (MAINTIEN DU HORS D'EAU CONTINU)
Fourniture et mise en œuvre des élements permettant d'effectuer une étanchéité complète (végétalisation, chemin d'accès, …) Comprend toutes suggestions de fixations et de pose lié au DTU ETANCHEITE |  |  |  | M² | 100
Fourniture et mise en œuvre des élements permettant d'effectuer une étanchéité isolé et complète (végétalisation, chemin d'accès, …) Comprend toutes suggestions de fixations et de pose lié au DTU ETANCHEITE |  |  |  | M² | 100
Fourniture et mise en œuvre des élements permettant d'effectuer une étanchéité complète des reliefs maçonnés (enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort, relevé d'étancheité, ...) Comprend toutes suggestions de fixations et de pose lié au DTU ETANCHEITE |  |  |  | ML | 100
Fourniture et mise en œuvre des élements permettant d'effectuer une étanchéité complète des abergements et puits de lumière (enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort, relevé d'étancheité, ...) Comprend toutes suggestions de fixations et de pose lié au DTU ETANCHEITE |  |  |  | Unité | 1
Fourniture et mise en œuvre des élements permettant d'effectuer une étanchéité complète des Sorties VMC et potelet de ligne de vie (enduit d'imprégnation à froid, équerre de renfort, relevé d'étancheité, ...) Comprend toutes suggestions de fixations et de pose lié au DTU ETANCHEITE |  |  |  | Unité | 1
Reprise étancheité sur les sondage et pompages Reparations ponctuelles des infiltrations mise en lumiere par les recherches de fuites visuelles et par les tests fumigenes directement possible sur site permettant l'arret des infiltrations. Exemple de mesures directement réalisable : * Reprises des points faibles détectés * Recollement/soudage de naissances EP défaillante * Reprises des non conformités type soudures aluminum sur aluminium * Traitements des gonfles apparentes * Reprise d'étanchéité sur abergements toiture * Rechapage ponctuel sur étancheite existante avec armature visible * Défaut au niveau des siliconnes * Points faibles divers |  |  |  | Forfait | 1
Mise en oeuvre d'une étanchéité type mastic ou autre sur la dépasée béton |  |  |  | ML | 1
ACCESSOIRES & ZINGUERIE
Fourniture et mise en oeuvre de Naissance EP et trop plein diam 90 avec décaissée Comprend toute suggestion d'étanchéification |  |  |  | Unité | 1
Fourniture et mise en oeuvre de bande soline en aluminium en protection de relevés aux dimensions existante Comprend toutes suggestions de fixation en conformité du DTU |  |  |  | ML | 100
Fourniture et mise en oeuvre de pare gravier en protection de NEP |  |  |  | ML | 1
Fourniture et mise en œuvre de couvertines et zingueries sur les linéaires de couvertines précédement déposées en alu RAL et avec dimensions conformes au DTU Comprend toutes suggestions de fixation en conformité du DTU |  |  |  | ML | 100
Repose si conservation des couvertines et zingueries sur les linéaires de couvertines précédement déposées Comprend toutes suggestions de fixation en conformité du DTU |  |  |  | ML | 100
TRAVAUX DE REPOSE
Repose du cheminement de dalettes précédement déposées Comprend toutes suggestions de repose |  |  |  | M² | 10
Fourniture et mise en oeuvre de nouveaux plots |  |  |  | M² | 10
Repose gardes corps autoportant précédement déposés Comprend toutes suggestions de repose |  |  |  | Forfait | 1
Soufflage de la protection lourde gravillons roulé lavé sur l'ensemble de la toiture |  |  |  | M² | 100
Livraison par big bag et ratissage du gravier sur l'ensemble de la toiture |  |  |  | M² | 100
Nom, date et signature du prestataire