## QT_TOUT_LOT
QUESTIONS | REPONSES
MODELE PROPOSE
Fabricant
Pays de fabrication
Classe de marquage CE
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposés vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposés vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposés vendues au monde
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids (kg)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
Nécessité d’une alimentation électrique secourue ? (courant ondulé)
Dégagement calorifique
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Gamme de température (°C) Gamme d'hygrométrie (%)
Niveau Sonore (dB)
Contraintes d'installation: - Nombre de prise électrique - Nombre de prise réseau - Attentes en gaz (nature, pression, débit) - Contact sec
CARACTERISTIQUES INFORMATIQUES
L'installation de l'équipement requiert-elle un poste informatique?
Si oui: Peut-il être fourni par l'hôpital? Quels sont les pré-requis?
Expliciter les modalités de stockage
En cas de virtualisation d'un serveur de stockage, préciser les caractéristiques techniques attendues (OS, mémoire, stockage…)
Estimation de la volumétrie de stockage: -1 an - 5 ans
En cas de rupture de connexion entre l'équipement et le poste informatique, préciser le mode de fonctionnement dégradé? (stockage interne,…)
Télémaintenance: l'appareil peut-il faire l'objet de télémaintenance? Si oui, préciser le type et les modalités de connexion
MAINTENANCE
Nom de la société de maintenance
Numéro de téléphone de la société de maintenance
Lieu
Nombre de techniciens habilités à intervenir sur le matériel proposé
Hotline téléphonique, Préciser les horaires
Nombre de technicien sur le secteur
Niveau de formation de vos techniciens
Télémaintenance: si oui, préciser les modalités de connexion
Divers : à préciser
GARANTIE
Durée de la garantie
Nombre d’interventions préventives incluses dans la garantie.
Pièces exclues de la garantie
DELAIS D'INTERVENTION
Délai d'intervention (jours ouvrables) ?
Délai de réparation (jours ouvrables) ?
Prêtez-vous du matériel en cas de panne bloquante ? Sous quelles conditions ?
Pouvez-vous garantir une intervention le week-end ?
CONTRAT DE MAINTENANCE
Périodicité préconisée pour les maintenances préventives
Durée d’immobilisation par maintenance préventive.
Liste des pièces changées systématiquement
Formation des équipes (biologistes, techniciens de laboratoire, techniciens biomédicaux) incluses dans l'équipement
Nombre de formations
Lieu
Durée
Programme
Coût supplémentaire d'une journée de formation

## LOT 1 Incubateur Timelapse
Incubateur trigaz à chambres individuelles avec système Timelapse
QUESTIONS | REPONSES
Dimensions minimales de la paillasse pour l'installation de l'équipement
Nombre de chambres d'incubation et nombre de boîtes pouvant être placées par chambre
Les boîtes de culture sont-elles captives ? Si oui, préciser le coût unitaire en € TTC. Préciser les paliers de consommation et les remises complémentaires appliquées.
Nombre de puits individuels par boîte
Volume de milieu de culture par boîte
Modalités d'identification des boîtes (traçabilité patients )
Dimension d’un emplacement (LxPxH) en mm
Surface de chauffe de chaque emplacement
Mode de chauffage de l'incubateur, mode de convection
Plage de réglage de température
Précision de réglage de température
Plage de réglage de l'humidité
Plage de réglage du taux de CO2
Précision de réglage du taux de CO2
Plage de réglage du taux d’O2
Précision de réglage du taux d’O2
Les paramètres sont-ils réglables indépendamment par chambre ?
Principes de mesure et de maintien des conditions de culture
Existe-t-il des passages de sondes adaptés pour assurer le suivi des paramètres de l'incubateur?
L'incubateur intègre-t-il un mélangeur ? En cas de mélangeur externe, est-il fourni avec l'équipement ? Est-il alimenté en trigaz (Co2, 02, N2)
L'incubateur est-il équipé de filtres anti-COV ? Si non est-ce possible d'en ajouter ?
Coût et fréquence de changement des filtres HEPA et anti-COV
Mode de filtration des gaz ? Fréquence de changement ?
Consommation en gaz (L/h) : CO2, N2
Délai de recouvrement en température après une ouverture de chambre
Alarmes générées par l'équipement ?
Y a-t-il possibilité de reporter les alarmes sur le logiciel Sirius de JRI ? Si oui, comment ? Quels sont les équipements intégrés pour la récupération des alarmes ? (contact sec…)
Type de capteur d'image
Résolution de l'image
Détection de l’embryon et focalisation automatisées
Nombre de plans d’acquisition de l’embryon
Fréquence de prise des clichés
Taille d'une incubation en Mo jusqu'à J6? (en considérant l'ensemble des puits utilisés) Taille en Mo pour 1 an d'exploitation ?
Possibilité de consultation des images et d'utilisation du logiciel à distance ? Par quels moyens ?
Annotation des embryons (logiciel)
Outil de mesure des embryons (logiciel)
Outil d’aide à la sélection embryonnaire (logiciel)
Mode d’exportation des données (préciser le type de fichier)