## LOT 12
MARCHE N°2607A01AO
Intitulé : FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DESTINÉS À L'INSTITUT DE FORMATION DES TECHNIQUES ET DE L’ENERGIE D’ARDÈCHE (IFTEA)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF LOT 12 : Appareils de mesure (multimètre, oscilloscope, variateur de fréquence, testeur de charge…)
| Frais de livraison : |  |  |  | Montant HT
| Montant minimum de commande en € HT pour franco de port |  |  |  | 0
| Taux de remise sur prix public pour les références hors BPU (préciser plusieurs lignes si plusieurs catalogues) |  |  |  | Taux de remise
| Catalogue prix public |  |  |  | 0%
> La désignation des produits peut comporter la référence à une marque : le candidat peut répondre avec un produit de la marque ou produit équivalent au BPU mais il est demandé de fournir une fiche technique (ou une photo du produit) > Il est demandé un taux de couverture à minima de 85 % par rapport aux articles demandés au BPU. Le fait d’être inférieur au taux de référence demandé entrainera l'irrégularité de l'offre.
| DESIGNATION | Détail quantitatif estimatif DQE annuel | Réf FRN | Marque proposée | Prix unit tarif public en € HT | Remise % | P.U remisé HT | Montant estimatif annuel en € HT
| Calibrateur générateur/mesureur de température Pt100 et sondes résistives RTD mesure, 4-20 mA | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Calibrateur générateur/mesureur de température sondes thermocouples tous types , mesure 4-20 mA | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Calibrateur générateur/mesureur de température Thermocouple et Pt100 RTD, mesure 4-20 mA | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Calibreur de Tension / Courant capable de mesurer ou pour délivrer une boucle de courant continu comprise entre 0 et 24 mA et une tension continue comprise entre 0 et 20 volts | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Manomètre digital de précision -1 à +20 bar avec interface de communication | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Manomètre digital de précision -1 à +200 bar avec interface de communication | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Pince ampèremétrique de process 4-20 mA et Calibrateur générateur de boucle 4-20 mA et 0-10V intégré, mesure possible 10-50mA et jusqu’à 24 Volt minimum | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Oscilloscopes portables industriels | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Multimètre industriel 50 000 points enregistreur 50.000 points, tension, courant, résistance, température, capacité, fréquence | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Calibrateur de pression -850 mbar à 20 bar | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Calibrateur de pression 0 à 2 bar | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Alim. Stabilisée 2x30V-5A | 3 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Pompe pneumatique de test basse pression -1 à 7 bars avec 2 ports de pression | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Module enregistreur de tension DC 600V, mémoire 65000 mesures horodatées, ou équivalent | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Outillages pour alignement Laser machines tournantes porté 5 mètres | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | TOTAL MONTANT ESTIMATIF ANNUEL en € HT |  |  |  |  | 0
CANDIDAT
Nom et qualité du signataire :
Date :
VISA ET CACHET
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et qualité du signataire : Marc SOUTEYRAND, Président
Date :
VISA ET CACHET