## LOT 8
MARCHE N°2607A01AO
Intitulé : FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DESTINÉS À L'INSTITUT DE FORMATION DES TECHNIQUES ET DE L’ENERGIE D’ARDÈCHE (IFTEA)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF LOT 8 : Différents modules de régulation adaptable au besoin toutes grandeurs
| DESIGNATION | Détail quantitatif estimatif DQE annuel | Réf FRN | Marque proposée | Prix unit tarif public en € HT | Remise % | P.U remisé HT | Montant estimatif annuel en € HT
| Modules KNX (connecté) | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lot de capteurs d’instrumentation :
| pt 100 4 fils | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| pt 100 4 fils avec conversion 4-20ma intégré (plage 200°c) | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Thermocouples j et 2 type k | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Thermocouples j et 2 type k conversion 4-20ma intégré (plage 50-200°) | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression différentielle montage sur manifold 4-20ma affichage sur le capteur et hart ech 0-2 bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression différentielle montage sur manifold 4-20ma affichage sur le capteur et hart ech 0-16 bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression différentielle montage sur manifold 4-20ma sans affichage sur le capteur et hart ech 0-2 bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression différentielle montage sur manifold 4-20ma sans affichage sur le capteur et hart ech 0-16 bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression absolue montage sur manifold 4-20ma affichage sur le capteur et protocole hart ech0-1 bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression absolue montage sur manifold 4-20ma affichage sur le capteur et protocole hart ech 0- 20bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression absolue montage sur manifold 4-20ma sans affichage sur le capteur et protocole hart ech0-1 bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Transmetteur de pression absolue montage sur manifold 4-20ma sans affichage sur le capteur et protocole hart ech 0- 20bar | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
Capteur de niveau avec deux types de principe mesure :
| Capteur mesure différentiel 4-20ma pour 0-1000mm H2O et protocole Hart | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Capteur magnétostrictif 4-20ma pour 0-1000mm H2O et protocole Hart et RS432 ou capteur à ultrason (même gamme même protocole | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Calibrateur de boucle : • 4_20mA et HART • Génération du 0/4-20mA actif ou passif, avec ou sans alimentation de boucle 24V. • Permet de lire la configuration des transmetteurs HART | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | TOTAL MONTANT ESTIMATIF ANNUEL en € HT |  |  |  |  | 0
CANDIDAT
Nom et qualité du signataire :
Date :
VISA ET CACHET
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et qualité du signataire : Marc SOUTEYRAND, Président
Date :
VISA ET CACHET