## Page de garde
RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CVC (V.C-UTA-Régul) du bâtiment MEDIADOC
26 Boulevard Dr PETITJEAN - BP 87999 21079 DIJON Institut Agro Dijon
MAITRE D'OUVRAGE L'INSTITUT AGRODIJON 26, bd Docteur Petit Jean - BP 87999 21079 DIJON Cedex
LOT N°1 : CHAUFFAGE
DPGF
BUREAU D'ETUDES : BUREAU D'ETUDES INGETEC'S 2 RUE DANTON 01000 BOURG EN BRESSE Tél : 04 74 30 05 37 Mél : ingetecs-bourg@ingetecs.com |  | Dossier | 25-25-21
|  | Date | 05/03/2026
|  | Phase | DCE
|  | Indice | C

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | LOT N°1 : CHAUFFAGE
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE CVC
4 | 4.1 | PREPARATION DE CHANTIER
4.T
5 | 4.1.1 | Généralités
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 4.1.2 | Travaux de préparation de chantier - chauffage/rafraîchissement/ventilation
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
9 | 4.1.3 | Préparation de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.4 | Vidanges et purges complètes des installations existantes Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.5 | Moyens de manutentions et protections de toutes natures Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.6 | Dépose complète des 4 UTA et accessoires Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.7 | Dépose complète des 10 Ventiloconvecteurs et accessoires Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.8 | Dépose/repose des faux plafond + plaques neuves + caissons de toutes natures Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.9 | Déposes et modifications des installations électriques Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.10 | Déposes et modifications des installations régulation et GTB Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.11 | Déposes et modifications des réseaux Condensats Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.12 | Modifications complètes des installations régulations existantes des 2 CTA Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.1.13 | Reprise des murs avec mise en peinture pour les locaux ou les V.C sont supprimés Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5 | 4.1.14 | Installation de chantier
5.T
9 | 4.1.14.1 | Installation de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
5 | 4.1.15 | Période de travaux - coupure de chauffage-Froid et CTA Ventilation
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.1.15.1 | Adaptations à prévoir pour maintenir le bâtiment en fonctionnement |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
5 | 4.1.16 | Percements et carottages Fluides
5.T
9 | 4.1.16.1 | Percements et carottages |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
PREPARATION DE CHANTIER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.2 | EVACUATION DES CONDENSATS
5 | 4.2.1 | Évacuation des condensats
5.T
5.T
9 | 4.2.1.1 | Réseaux condensats des 4 UTA y compris accessoires |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.2.1.2 | Réseaux condensats des 9 VC y compris accessoires |  |  | ens | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
EVACUATION DES CONDENSATS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.3 | UNITE INTERIEURES
5 | 4.3.1 | Unités de Traitement d'Air (UTA)
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 4.3.1.1 | Unité intérieure COADIS LINE 612 HEE pour faux plafonds |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.3.1.2 | Accessoires Unités intérieures COADIS LINE : Plénums soufflage/reprise intégrés, soufflage 180/360°, Conduits air neuf de 2 ml et raccordements, vannes 3 voies y compris toutes sujétions |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
5 | 4.3.2 | Ventilo-convecteurs (VC)
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 4.3.2.1 | Ventilo-convecteur apparent 331 CV |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.3.2.2 | Ventilo-convecteur apparent 333 CV |  |  | ens | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.3.2.3 | Accessoires Unités intérieures apparentes VC : fixations murales, Pieds, flexibles Inox BAO, raccordements y compris toutes sujétions |  |  | ens | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
UNITE INTERIEURES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.4 | REMPLISSAGE - TRAITEMENT D'EAU
5 | 4.4.1 | SAS de remplissage
5.T
5.&
5 | 4.4.2 | Remplissage circuit "secondaire"
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.&
5 | 4.4.3 | Traitement d'eau
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 4.4.4 | Fin de travaux - résultats - garantie
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
9 | 4.4.4.1 | Rinçage et nettoyage complet des réseaux UTA et VC neufs |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.4.4.2 | Remplissage sous station MEDIADOC |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.4.4.3 | Traitement d'eau type CILLIT Duo (ou équivalent) avec glycol 30% qualité alimentaire (miscible à l'eau) restant dans la cuve sur place MEDIADOC |  |  | Kg | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.4.4.4 | Analyse d'eau Ch/Fr finale |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.4.4.5 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
REMPLISSAGE - TRAITEMENT D'EAU
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.5 | CANALISATIONS
5 | 4.5.1 | Canalisations aériennes
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.5.1.1 | Canalisations en acier laminés ou cuivre écroui - DN15/21 à 26/34 ou DN16/18 à 26/28 pour raccordements des UTA et Ventiloc-onvecteurs neufs |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.T
9.&
5.T
5.&
5 | 4.5.2 | Calorifuge
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 4.5.2.1 | Calorifuge coquille souple de mousse élastomère DN 15 à 25 Marque : Armaflex (ou équivalent) Type : 19 à 25 mm chauffage/Froid - Faux plafond MEDIADOC y compris accessoires UTA-V.C |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
CANALISATIONS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.6 | ROBINETTERIE VANNES DIVERS
5 | 4.6.1 | Robinetterie et accessoires
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.6.1.1 | Robinetteries pour les 4 UTA type COALIS LINE 600x600 Débit 344 l/h en Froid soit DN20 |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.6.1.2 | Robinetteries pour les 9 VC type 331 - 333 VC Débit 860l/h en Froid soit DN25 |  |  | ens | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.6.1.3 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
ROBINETTERIE VANNES DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.7 | REGULATION GTB et ELECTRICITE
5 | 4.7.1 | Généralités
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.7.1.1 | Prestations régulation-GTB avec pose des nouvelles régulations UTA et ventilo-convecteurs Tests, essais et mise en service pour les 4 UTA + 9 V.C - Programmation des automates et régulation neufs - Suppression des programmes existants suites à la dépose des régulateurs et automates inutiles - Re-programmation des automates et régulateurs existants et neufs concernés - Adaptations et extensions des modules de la GTB existantes pour accueil le nouveau matériels et ceux existants modifiés - Adaptations et extensions des automates existants pour accueil le nouveau matériels et ceux existants modifiés - Modifications de l'imagerie existante - Création d'imageries et de synoptique supplémentaire pour les nouvelles installations UTA et VC - Mise à jour des logiciels existants - Toutes autres prestations nécessaires pour le parfait fonctionnement des installations. - Etc… (liste non limitative) |  |  | ens | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.7.1.2 | Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
5 | 4.7.2 | Raccordements Électriques
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
9 | 4.7.2.1 | Raccordements, protections et câblages ELEC FR-N1X6G3 (ERP uniquement à la place des anciens U1000R2V) - Unité intérieure neuves |  |  | ens | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.7.2.2 | Raccordements, protections et câblages SYT1 AE 2 paires ..... mm² - Unité intérieure et systèmes |  |  | ens | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.7.2.3 | Liaison IP entre armoires et UTA+V.C neufs |  |  | ens | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.7.2.4 | Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
5 | 4.7.3 | Locaux/Zones avec UTA ou VC neufs
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 4.7.3.1 | Matériel de régulation pour les 4 UTA y compris accessoires et les zones concernées |  |  | ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.7.3.2 | Matériel de régulation pour les 9 VC + suivi local info y compris accessoires et les zones concernées |  |  | ens | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 4.7.3.3 | Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
REGULATION GTB et ELECTRICITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE CVC
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 5 | REGULATION VENTILATION 2 CTA MEDIADOC et VMC
4 | 5.1 | CTA
5 | 5.1.1 | CTA SF Ventil générale et Compactus
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.1.1.1 | Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 5.1.1.2 | Matériel et accessoires selon CCTP Mise en service obligatoire (Régulation Schneider Electric externe complète) |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
CTA
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.2 | VMC Simple Flux MEDIADOC
5 | 5.2.1 | Ventilations simple flux existantes
5.T
9 | 5.2.1.1 | Matériel et accessoires selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.2.1.2 | Matériel et accessoires selon CCTP Mise en service obligatoire (Régulation Schneider Electric externe complète) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
VMC Simple Flux MEDIADOC
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.3 | SECURITE INCENDIE
5 | 5.3.1 | Sécurité incendie
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 5.3.1.1 | Clapet coupe feu existants sur la GTB du site |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
SECURITE INCENDIE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.4 | REGULATION AUTOMATIQUE
5 | 5.4.1 | Régulation automatique des 2 CTA existantes et VMC existantes
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.4.1.1 | Ecran tactile |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.2 | Régulation complète CTA+Divers appareils sur système de Ventilation Marque : Schneider Electric Type : Automate AS-P.....Bacnet IP y compris accessoires, modules E/S, embase panier, etc... |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.3 | Ensemble du matériels pour régulation CTA avec moteurs des volets/sondes/etc... y compris accessoires |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.4 | Système Pilotage des volets motorisés/sondes/etc... y compris accessoires pour la régulation avec la supervision GTB du site |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.5 | Régulation complète VMC+Divers appareils sur système de Ventilation Marque : Schneider Electric Type : Automate AS-P.....Bacnet IP y compris accessoires, modules E/S, embase panier, etc... |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.6 | Ensemble du matériels pour régulation VMC avec moteurs des volets/sondes/etc... y compris accessoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.7 | Platines, alimentations et matériels pour 12 / 24V / 230 V inter + moteurs, sondes etc... |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.8 | Programmations, Mises en services, paramétrages, imageries, etc... 2 journées formation Exploitant+M.O |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.4.1.9 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
REGULATION AUTOMATIQUE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.5 | ELECTRICITE
5 | 5.5.1 | Électricité
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.5.1.1 | Armoire électrique existante modifiée pour les nouvelles régulations + GTB des 2 CTA existantes |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.2 | Volets Motorisés .....V - FR-N1X6G3 (ERP uniquement à la place des anciens U1000R2V) 3G1.5 mm² |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.3 | Sondes de toutes natures SYT1 AE - 2 paires 0.9 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.4 | modification des câblages électriques pour les variateurs de vitesses des CTA et passages des câbles neufs |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.5 | Armoire électrique existante modifiée pour les nouvelles régulations VMC Simple flux |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.6 | Sondes de toutes natures SYT1 AE - 2 paires 0.9 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.7 | modification des câblages électriques pour les variateurs de vitesses neufs des VMC et passages des câbles neufs |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
9 | 5.5.1.8 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
5.&
4.&
ELECTRICITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
REGULATION VENTILATION 2 CTA MEDIADOC et VMC
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 6 | PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS
4 | 6.1 | REPERAGE DES EQUIPEMENTS
4.T
9 | 6.1.1 | Repérage des équipements selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
4.&
REPERAGE DES EQUIPEMENTS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 6.2.1 | Essais et mise en service selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
4.&
ESSAIS ET MISE EN SERVICE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.3 | ATTESTATION DE CONFORMITE
4.T
4.T
9 | 6.3.1 | Attestation de conformité selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
4.&
ATTESTATION DE CONFORMITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.4 | DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE
4.T
4.T
9 | 6.4.1 | Dossier d'Ouvrage Exécute selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 40
9.&
4.&
DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT N°1 : CHAUFFAGE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 4 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE CVC |  |  | 0
|  | - 4.1 - PREPARATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 4.2 - EVACUATION DES CONDENSATS |  |  | 0
|  | - 4.3 - UNITE INTERIEURES |  |  | 0
|  | - 4.4 - REMPLISSAGE - TRAITEMENT D'EAU |  |  | 0
|  | - 4.5 - CANALISATIONS |  |  | 0
|  | - 4.6 - ROBINETTERIE VANNES DIVERS |  |  | 0
|  | - 4.7 - REGULATION GTB et ELECTRICITE |  |  | 0
|  | 5 - REGULATION VENTILATION 2 CTA MEDIADOC et VMC |  |  | 0
|  | - 5.1 - CTA |  |  | 0
|  | - 5.2 - VMC Simple Flux MEDIADOC |  |  | 0
|  | - 5.3 - SECURITE INCENDIE |  |  | 0
|  | - 5.4 - REGULATION AUTOMATIQUE |  |  | 0
|  | - 5.5 - ELECTRICITE |  |  | 0
|  | 6 - PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS |  |  | 0
|  | - 6.1 - REPERAGE DES EQUIPEMENTS |  |  | 0
|  | - 6.2 - ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  | 0
|  | - 6.3 - ATTESTATION DE CONFORMITE |  |  | 0
|  | - 6.4 - DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE |  |  | 0
Total du lot LOT N°1 : CHAUFFAGE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CVC (V.C-UTA-Régul) du bâtiment MEDIADOC |  | 0
0
3. | Code du dossier | 25-25-21 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | LOT N°1 : CHAUFFAGE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 05/03/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | C |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 26 Boulevard Dr PETITJEAN - BP 87999
11. | Code postal et ville du dossier | 21079 DIJON
12. | Parcelle du dossier | Institut Agro Dijon
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total