## Annexe 4 du CCTP
ANNEXE 4 du CCTP
DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE
Sites occupés
SITES | ENERGIE |  |  |  |  | CHAUDIERES
| Urbain | Collectif | Electrique | Gaz | Fuel | Nombre | Marque | Type/modèle | Puissance
CHANTELOUP LES VIGNES |  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 1 | THERMOR | THERMO ZONE AD | 2000 W
Sous station - compteur ABBF 3 - Régulation SAPC TYPE CP2
Guyancourt VAUBAN |  |  | Aérotherme |  |  | 2 | AIR PLUS | S30601 | 4/6 kw
|  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 1 | FALCO | THERMO ZONE AC200 | /
|  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 2 | FRICO | PA2215CE08 | 8KW
|  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 1 | NOIROT | / | /
LES MUREAUX |  |  |  |  | chaudiere | 1 | DE DIETRICH | GT 308/1501 | 110/180 KW
MONTIGNY LE BRETONNEUX Magasins |  |  | Aérotherme |  |  | 1 | ELGE | AE T2 | 15 KW
|  |  |  | Aérotherme |  | 4 | ITT Reznor (3) | / | /
CLIMATIS (1)
|  |  | Convecteurs |  |  | 29 |  | CONVECTEURS | /
POISSY Duployé |  |  |  | chaudiere |  | 2 | RIELLO (remplacées en 2020) | 4 RCT11 | 2 X 202 KW
POISSY Technoparc |  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 1
RAMBOUILLET |  |  |  | chaudiere |  | 1 | DE DIETRICH | DTG 230 11 econox | 90 KW
SARTROUVILLE |  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 2 | THERMOR | THERMO ZONE | 2000 W
TRAPPES |  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 1 | THERMOR | THERMO ZONE | 2000 W
[5 empty] | chaudiere | 1 | DE DIETRICH | GT 306 | 110 à 140 KW
Versailles |  |  | Rideau d'air chaud |  |  | 2 | / | / | /
|  |  |  | chaudiere |  | 1 | DE DIETRICH | GT 308
|  |  |  | chaudiere |  | 3 | GUILLOT | 2 condensagaz + 1 optimagaz | 3x300 KW
|  |  | Convecteurs |  |  | 68 | / | CONVECTEURS | de 500 à 2000 w