## PG
MAITRE D'OUVRAGE
DISP DE PARIS DEPARTEMENT DES AFFAIERES IMMOBILIERES
3 Avenue de la Division leclerc
94267 FRESNES
Remplacement de la ventilation et des pièges à balles – Stand de tir du Centre pénitentiaire de Fresnes
1 All. des Thuyas, 94260 Fresnes
D.P.G.F
ESTIMATIF
Phase DCE
Février 2026
1 rue séjourné
94 000 CRETEIL
Tél : 01 43 97 93 49
Fax : 01 43 97 47 01

## Avertissement
AVERTISSEMENT
Il est rappelé que le marché est passé à prix global forfaitaire, comprenant toutes sujétions et prestations mentionnées dans le CCTP, les plans et les autres pièces écrites. Les Entreprise doivent IMPERATIVEMENT répondre selon le cadre du bordereau quantitatif ci-après, et décomposer leurs prix suivant les différents postes et chapitres, ceux-ci pouvant être éventuellement complétés. Toutes réponses sous une autre présentation ou incomplètes pourront être éliminées sans examen à l'ouverture des plis. Les quantités seront réputées être conformes au projet tel qu'il est défini, sans toutefois avoir un caractère contractuel. Toutes modifications ou autres sujestions devront être chiffrées par l'entrepreneur à la suite du bordereau. Sauf s'il s'agit de suplier à un oubli dans le quantitatif, ces postes n'entreront pas dans le prix forfaitaire.

## DPGF
DISP DE PARIS DEPARTEMENT DES AFFAIERES IMMOBILIERES Remplacement de la ventilation et des pièges à balles – Stand de tir du Centre pénitentiaire de Fresnes 1 All. des Thuyas, 94260 Fresnes
Nota : L'entreprise ne pourra facturer aucune prestation supplémentaire liées aux éventuelles contraintes du chantier (accès, livraison, phasage…)
Poste CCTP | DESIGNATION |  |  | U | Q | PU | Montants
[6 empty] | (€ HT) | (€ HT)
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | ÉTUDE D'EXECTION (Notes de calcul et dimensionnements, Plans et schémas d’exécution, Fiches techniques, Planning d’exécution ..) |  |  | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.1……………. |  |  |  | 0
3.2 | ÉTAT DES LIEUX |  |  | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2……………. |  |  |  | 0
3.3 | INSTALLATION DE CHANTIER
|  | - | organisation site sensible, zones stockage, zone déchets, raccordements provisoires/solutions équivalentes, propreté, remise en état | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.3……………. |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE DEPOSE
|  | - | Dépose complète des installations existantes ( gaines soufflage / extraction, extracteur, faux plafonds / eclairage .. Ext) conformément au CCTP | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.4……………. |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX SUR LE RESEAUX DE SOUFFLAGE
3.5.1 | Travaux en local CTA
|  | - | Pose de la gaines rectangulaire en acier galvanisé en local CTA | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Monchette souple | U | 2 |  | 0
|  | - | Piquage prise de pression | ENS | 1 |  | 0
3.5.2 | Travaux en stand de tir
|  | - | Pose des gaines rectagulaire métalliques en acier galvanisé y compris supports conformément aux prescriptions du CCTP. | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Grille de soufflage double déflexion type GAC 21 (ou équivalent) | U | 4 |  | 0
|  | - | Registres de réglage | U | 6 |  | 0
|  | - | Protection anti-balistique sur les gaines de soufflage et d’extraction conformément aux prescriptions du CCTP. | U | 5 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.5…………. |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX SUR LE RESEAUX D'EXTRACTION
|  | - | Fourniture et pose de 2 caissons d’extraction type EasyVEC® C4 Standard – 2 aspirations / 1 refoulement (ou équivalent) y compris support adaptés | U | 2 |  | 0
|  | - | Manchon antivibratiles | U | 2 |  | 0
|  | - | Pose de gaines de reprise circulaire sur chaque hall + reprises au droit des pièges à balles | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Mise en place des terminaux | U | 6 |  | 0
|  | - | Registres de réglage | U | 6 |  | 0
|  | - | Pose de gaines de reprise rectangulaire exterieure y compris supportage | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.6…………. |  |  |  | 0
3.7 | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PIÉGES A BALLES
|  | - | Dépose et repose de 2 pièges à balles à granulats de caoutchouc, comprenant démantèlement des équipements existants, évacuation et mise en déchèterie, fourniture et mise en place des nouveaux PAB conformément aux prescriptions du CCTP. | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.7…………. |  |  |  | 0
3.8 | TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE FAUX PLAFOND ET LUMINAIRES | [5 empty] | 0
3.8.1 | Faux plafond démontable 600×600
|  | - | Fourniture et pose d’un faux plafond démontable modulaire 600×600 sur ossature apparente type T24, dalles laine de bois-ciment type Fibralith (ou équivalent), y compris calepinage, suspentes accessoires, et toutes sujétions de fixation et mise en œuvre. | ENS | 1 |  | 0
3.8.2 | Mise en place de Luminaires
|  | - | Fourniture et pose de 14 luminaires LED intégrés au faux plafond (compatibles 600×600 ou équivalent) | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.8…………. |  |  |  | 0
3.9 | DÉPOLLUTION DES PAROIS DU STAND DE TIR
|  | - | Réalisation de prélèvements surfaciques plomb avant et après intervention (points représentatifs : sols, parois, abords pièges à balles, accès), y compris analyses par laboratoire compétent et rapport de résultats. | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Prestation de dépollution et nettoyage des sols, parois et zones encrassées du stand de tir conformément aux prescriptions du CCTP. | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.9…………. |  |  |  | 0
3.10 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES – RACCORDEMENTS, ARMOIRES, ASSERVISSEMENTS
3.10.1 | Alimentation électrique – Protections – Distribution
|  | - | Création des départs depuis le tableau existant, protections, repérage et mise à la terre, avec adaptation des cheminements de câbles | ENS | 1 |  | 0
3.10.2 | Armoire électrique ventilation/extracteurs
|  | - | Remplacement de l’armoire, avec protections et commandes, reports marche/défaut, repérage, réserve disponible et coupure de proximité par caisson. | ENS | 1 |  | 0
3.10.3 | Asservissements soufflage/extraction
|  | - | Mise en place des asservissements de commande et de sécurité entre soufflage et extraction | ENS | 1 |  | 0
3.10.4 | Éclairage, alimentation et raccordements
|  | - | Alimentation et raccordement des luminaires (env. 14), avec circuits, protections et commandes adaptées. | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.10…………. |  |  |  | 0
3.11 | RÉGLAGES, ÉQUILIBRAGE, ESSAIS ET LIVRABLES
|  | - | Réglages et équilibrage aéraulique (soufflage/extraction), mesures et contrôles (débits, pressions, dépression), essais de fonctionnement et sécurités, PV d’essais et mise en service. | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Fourniture du DOE, | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.11…………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3…………. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF DPGF Remplacement de la ventilation et des pièges à balles – Stand de tir du Centre pénitentiaire de Fresnes
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | ÉTUDE D'EXECTION (Notes de calcul et dimensionnements, Plans et schémas d’exécution, Fiches techniques, Planning d’exécution ..) | [5 empty] | 0
3.2 | ÉTAT DES LIEUX | [5 empty] | 0
3.3 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
3.4 | TRAVAUX DE DEPOSE | [5 empty] | 0
3.5 | TRAVAUX SUR LE RESEAUX DE SOUFFLAGE | [5 empty] | 0
3.6 | TRAVAUX SUR LE RESEAUX D'EXTRACTION | [5 empty] | 0
3.7 | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PIÉGES A BALLES | [5 empty] | 0
3.8 | TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE FAUX PLAFOND ET LUMINAIRES | [5 empty] | 0
3.9 | DÉPOLLUTION DES PAROIS DU STAND DE TIR | [5 empty] | 0
3.10 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES – RACCORDEMENTS, ARMOIRES, ASSERVISSEMENTS | [5 empty] | 0
3.11 | RÉGLAGES, ÉQUILIBRAGE, ESSAIS ET LIVRABLES | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL BASE HT | ….............................. |  |  | 0
|  |  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL BASE TTC | ….............................. |  |  | 0