CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST

Direction des Services Techniques

2 Avenue Foch

29609 BREST CEDEX

ATTESTATION DE MISE EN ŒUVRE

- CHANTIER : Salle de réunion – Ancienne bibliothèque – Médecine Nucléaire Bâtiment 2bis

- ENTREPRISE : DECOSTRAT

| Dénomination commerciale des éléments mis en œuvre | Localisation | Résistance au feu ou Réaction au feu | Pièces justificatives (à joindre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Laboratoire | n° PV ou n° Admission NF | Date limite de validité |
| Protection murale | Couloir | M1 | SAFRAN Herakles | N°18878-15 | 30/10/20 |
| Stratifié | Salle de réunion et couloir | M2 | CTBA | NF EN 438 : 2005 |  |
| Mélaminé | Salle de réunion et couloir | M3 | CTBA | NF EN 13823 NF EN ISO 11925-2 |  |

NOUS CERTIFIONS QUE NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE LES MATERIAUX OU ELEMENTS DE CONSTRUCTION SELON LES NORMES EN VIGUEUR ET CONFORMEMENT AUX PIECES JUSTIFICATIVES.

DATE :	11/09/2018								Cachet de l’Entreprise

NOM ET SIGNATURE DU REPRESENTANT DE L’ENTREPRISE : Mr JESTIN