Nom de l’affaire : LABO CHAUD

N° d’affaire : P.0134441.3.02

Repère du tableau : TG Médecine Nucléaire

N° des appareils utilisés :

| CONTROLES / ESSAIS | RESULTATS |  |  | N° Fiche | Levée de l’anomalie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | NC | SO | FAM | Date | Visa |
| - Aspect général extérieur (état, esthétique) |  |  |  |  |  |  |
| - Hauteur coupure générale (max : 1,80m) |  |  |  |  |  |  |
| - Pochette avec plans / Homme Foudroyé |  |  |  |  |  |  |
| - Etiquetage 08904 (repère/désignation) |  |  |  |  |  |  |
| - Protection des pièces nues |  |  |  |  |  |  |
| - Couleurs et sections |  |  |  |  |  |  |
| - Repérage des fileries et des bornes |  |  |  |  |  |  |
| - Accessibilité des bornes |  |  |  |  |  |  |
| - Accessibilité des barres de terre |  |  |  |  |  |  |
| - Serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |
| - Contrôle de l’isolement |  |  |  |  |  |  |
| - Mesure des tensions |  |  |  |  |  |  |
| - Essai de déclenchement différentiel |  |  |  |  |  |  |
| - Réglage des thermiques |  |  |  |  |  |  |
| - Contrôle du calibre des protections |  |  |  |  |  |  |
| - Essai du tableau par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |
| - Conformité par rapport au plan |  |  |  |  |  |  |

C : Conforme      NC : Non Conforme       SO : Sans Objet      FAM : Fiche d’Amélioration

OBSERVATIONS

Contrôlé par :					 Date :  				Visa :