## Lot N°01 Page de garde
Dossier n° : 2023-16
Construction du centre de périnatalité 113
Centre hospitalier Laborit
Poitiers (86)
Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026
DPGF
Lot 01 : TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS
MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57
CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :
MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D’ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC

## DPGF Lot 1 VRD
LOT 1 VRD - TERRASSEMENT
ARTICLE | DESIGNATION | QUANTITE | U | PRIX U | PRIX HT
.1.11 | INSTALLATION DE CHANTIER VRD |  |  |  | 0
0
.1.11.1 | Signalisation chantier VRD | 1 | forf |  | 0
| - un état des lieux par constat d'huissier avec rapport photos à l'appui et relevé détaillé de tous vices, défauts de constructions, dégradations existantes sur les propriétés riveraines avant le commencement des travaux |  |  |  | 0
0
.1.11.2 | Cabane de chantier pour les travaux VRD | 1 | forf |  | 0
.1.11.33 | Clôture portative de chantier h=2m en treillis soudé type HERAS ou équivalent VRD | 100 | ml |  | 0
.1.11.32 | Clôture de chantier h=1.2m ponctuelle VRD | 200 | ml |  | 0
| Clôturage du chantier - base de vie | 1 | forf | PM | LOT GO
.1.11.34 | Compte PRORATA | 1 | forf |  | 0
| sous-total installation de chantier |  |  |  | 0
| NETTOYAGE - TERRASSEMENTS GENERAUX VRD |  |  |  | 0
0
.1.12.25 | Décapage terre végétale à stocker sur site | 850 | m3 |  | 0
.1.12.1.1 | Arrachage, dessouchage ou rognage et évacuation d'arbres y compris évacuation en décharge autorisée | 15 | u |  | 0
.1.12.1.2 | Arrachage de haie y compris évacuation en décharge autorisée | 40 | ml |  | 0
.1.12.11 | Dépose grillage |  | ml |  | 0
.1.12.4 | Démolition dalle, massif en béton à évacuer en décharge de l'entreprise | 10 | m3 |  | 0
Localisation : dalle en béton
.1.12.5 | Dépose et évacuation panneau de signalisation | 1 | u |  | 0
.1.12.6 | Dépose et repose panneau d'information |  | u |  | 0
.1.12.18 | Dépose barrière levante existante | 1 | u |  | 0
0
.1.13 | Terrassements en déblais |  |  |  | 0
| Terrassements en déblais, comprenant chargement et évacuation à la décharge de l'Entreprise |  |  |  | 0
| Terrassements à la pelle |  |  |  | 0
.1.13.1 | Encaissement à évacuer voirie, trottoir et espaces verts et plateforme bâtiment | 750 | m3 |  | 0
Encaissement pour réalisation plateforme bâtiment à environ -35cm du sol fini
.1.14.1 | Terrassements dans rocher |  | m3 |  | 0
.1.15 | Terrassements en remblais avec matériaux 0/100 |  |  |  | 0
.1.15.1 | Voirie et trottoir |  | m3 |  | 0
.1.17.4 | Enrobé à froid pour réfection provisoire |  | m2 |  | 0
Réalisation de la voie d'accès au chantier et de la plateforme base de vie
.1.12.25 | Décapage terre végétale à stocker sur site | 330 | m3 |  | 0
.1.12.1.1 | Arrachage, dessouchage ou rognage et évacuation d'arbres y compris évacuation en décharge autorisée | 3 | u |  | 0
.1.12.1.2 | Arrachage de haie y compris évacuation en décharge autorisée | 10 | ml |  | 0
.1.12.11 | Dépose grillage existant | 85 | ml |  | 0
.1.12.19 | Dépose et évacuation ou sciage des bordures T pour abaissement | 20 | ml |  | 0
| Localisation : accès voirie de chantier au Sud |  |  |  | 0
| Terrassements en déblais, comprenant chargement et évacuation à la décharge de l'Entreprise |  |  |  | 0
.1.13.1 | Encaissement à évacuer en décharge autorisée | 220 | m3 |  | 0
.1.16.1 | Feutre géotextile BIDIM B6 compris sur largeur de 50cm de chaque côté de la chaussée | 1115 | m2 |  | 0
.1.16.3 | Grave primaire 0/60 ép= 40cm | 1115 | m2 |  | 0
.1.16.2 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 10cm | 1115 | m2 |  | 0
.1.17.1 | Cloutage dioritique 10/14 | 500 | m2 |  | 0
.1.17.2 | Imprégnation 1,2kg ém. Bitume | 500 | m2 |  | 0
Localisation : cloutage de la voie d'accès
.1.92.6 | Regard de visite EU et EP | 3 | u |  | 0
.1.92.8 | Regard de branchement EU et EP | 1 | u |  | 0
| Réfection des enrobés |  |  |  | 0
.1.18.1 | GNTB 0/31,5 ép= 40cm | 20 | m2 |  | 0
.1.18.2 | Cloutage diorite 10/14 | 20 | m2 |  | 0
.1.18.3 | Imprégnation 1,5kg ém. bitume | 20 | m2 |  | 0
.1.18.4 | Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 | 20 | m2 |  | 0
.1.23.2 | Bordure T2 | 20 | ml |  | 0
Localisation : réfection devant abaissement des bordures au Sud de l'accès
.1.16.11 | Remise en état de la plateforme base de vie (évacuation géotextile, GNT) et reprofilage de terre végétale à l'identique | 1 | ft |  | 0
0
| sous-total terrassements généraux |  |  |  | 0
| FONDATION PLATEFORME CHAUSSEES & BATIMENTS |  |  |  | 0
0
.1.17.12 | Rabotage ou scarification des enrobés existants et réutilisation du fraisât sur le site pour structure nouvelle de chaussée ou allée | 800 | m2 |  | 0
.1.16.1 | Feutre géotextile BIDIM B6 compris sur largeur de 50cm de chaque côté de la chaussée | 1690 | m2 |  | 0
0
.1.16.2 | GNTA dioritique 0/63 ép= 50cm | 90 | m2 |  | 0
Localisation : accès aire de service
.1.16.5 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 25cm |  | m2 |  | 0
.1.16.3 | Grave primaire 0/60 ép= 40cm | 1600 | m2 |  | 0
Localisation : plateforme bâtiment (dallage porté, pas de portance demandée à 50MPA) y compris bande de surlargeur d'environ 4.00m autour du bâtiment, plateforme à livrer à environ - 35cm du sol fini
.1.16.6 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 10cm |  | m2 |  | 0
.1.16.7 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 5cm |  | m2 |  | 0
Localisation : bâtiment périnatalité et local vélos
.1.16.6 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 10cm | 800 | m2 |  | 0
.1.17.1 | Cloutage dioritique 10/14 | 800 | m2 |  | 0
.1.17.2 | Imprégnation 1,2kg ém. Bitume | 800 | m2 |  | 0
.1.17.9 | Enrobé à chaud 0/10 dosé à 150kg/m2 | 800 | m2 |  | 0
Localisation : réfection du parking et voirie existante
0
| REFECTION DE CHAUSSEE |  |  |  | 0
.1.18.1 | GNTB 0/31,5 ép= 40cm | 50 | m2 |  | 0
.1.18.2 | Cloutage diorite 10/14 | 50 | m2 |  | 0
.1.18.3 | Imprégnation 1,5kg ém. bitume | 50 | m2 |  | 0
.1.18.4 | Enrobé à chaud 0/10 150kg/m2 | 50 | m2 |  | 0
localisation : réfection tranchée traversée AEP
.1.24.2 | Plan de récolement VRD | 1 | ft |  | 0
0
| sous-total chaussées |  |  |  | 0
| REVETEMENTS ALLEES |  |  |  | 0
0
.1.16.1 | Feutre géotextile BIDIM B6 | 765 | m2 |  | 0
.1.16.7 | GNTA dioritique 0/31,5 ép=5cm |  | m2 |  | 0
.1.16.6 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 10cm | 55 | m2 |  | 0
.1.16.5 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 15cm |  | m2 |  | 0
.1.16.5.1 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 20cm |  | m2 |  | 0
.1.16.5 | GNTA dioritique 0/31,5 ép= 25cm | 710 | m2 |  | 0
.1.21.5 | Sable calcaire 0/4 ép = 5cm | 155 | m2 |  | 0
Localisation : allée sablée dans l'espace vert et dans la cour de détente
.1.21.5.1 | Bande stérile avec un géotextile 250g/m2 de classe 6 et d'un gravillon 6/10 calcaire en pied de façades, largeur 40cm sur une épaisseur de 10cm | 55 | m2 |  | 0
| Localisation : en pied de façades |  |  |  | 0
.1.19.7 | Béton de site bouchardé épaisseur= 12cm, composé d'un mélange d'agrégats différents 0/20 | 350 | m2 |  | 0
Localisation : allée piétonne + terrasse + patio
.1.19.8 | Béton balayé épaisseur= 12cm, composé d'un mélange d'agrégats différents 0/20 | 50 | m2 |  | 0
Localisation : abri vélos et patio
.1.17.7 | Enrobé à chaud de couleur beige 0/6 dosé à 100kg/m2 |  | m2 |  | 0
.1.17.7 | Enrobé à chaud noir 0/6 dosé à 100kg/m2 |  | m2 |  | 0
.1.19.9 | Béton balayé épaisseur= 15cm, composé d'un mélange d'agrégats différents 0/20 | 80 | m2 |  | 0
| Localisation : aire de service |  |  |  | 0
.1.23.10 | Caillebotis pour seuil d'entrée en acier galvanisé, largeur 35cm, maille 20 x 20cm, y compris cornière de fixation | 12.5 | ml |  | 0
Localisation : seuil de porte
.1.31.4.1 | Feutre géotextile type B2 | 20 | m2 |  | 0
.1.16.5 | GNTA 0/31,5 ép= 15cm | 20 | m2 |  | 0
.1.19.10 | Pavés en béton à joints fertiles 20 x 20 x 8cm avec ergot de 3cm de type Herbaturf, Kronimus ou équivalent, couleur gris, arête chanfreinée compris pose avec un gravillon 2/4 sur 5cm d'épaisseur | 20 | m2 |  | 0
Localisation : cour de détente
| Stabilisé fertile |  |  |  | 0
.1.21.7 | Fondation réalisée avec un mélange de matériaux concassés 20/40 (80%) et terre végétale (20%) sur 15cm d'épaisseur | 155 | m2 |  | 0
Localisation : voie pompier côté liaison parking existant Internat et cour de détente
.1.21.8 | Feutre + mulch de broyat de végétaux ép= 40 cm, calibrage des bois 5/30 pour aire de jeux | 25 | m2 |  | 0
| sous-total revêtement sur trottoir |  |  |  | 0
| PETITS OUVRAGES DE MACONNERIE VRD |  |  |  | 0
| Mur de soutènement en enrochement non gélif |  |  |  | 0
.1.38.10 | Diorite 10/14 (lit de pose pour les enrochements) |  | m3 |  | 0
.1.38.11 | Feutre géotextile type B2 largeur= 1,00m |  | ml |  | 0
.1.38.12 | Diorite 10/14 (enrobage du drain) |  | m3 |  | 0
.1.38.13 | Drain agricole Ø 160 PVC |  | ml |  | 0
| Localisation : à poser derrière et en pied des enrochements |  |  |  | 0
0
.1.38.14 | Réalisation d'un mur de soutènement avec des enrochements calcaire |  | m3 |  | 0
non gélif de section variable 0,80 à 1,00 x ép= 40 à 60cm
| sous-total ouvrages de maçonnerie |  |  |  | 0
| BORDURES |  |  |  | 0
0
.1.23.2 | Bordure type T2 y compris passage à 0 de vue ou 2 cm de vue ou 5 cm de vue ou 12 cm de vue | 90 | ml |  | 0
.1.23.1 | Bordure préfabriquée type P1 | 135 | ml |  | 0
| Localisation : en pied de façades |  |  |  | 0
.1.23.6 | Bordure coulée type CC1 |  | ml |  | 0
.1.12.2 | Coupe de revêtement | 100 | ml |  | 0
.1.23.10 | Réalisation d'un escalier avec la mise en place de blocs marches en béton gris largeur 35 x ht 15 x longueur 80/100/120cm avec chanfrein hauteur = 1.40m ou équivalent en escalier béton préfabriqué |  | ml |  | 0
.1.23.8 | Bordure en bois type madrier en chêne, section 20 x 10cm pour encadrement aire de jeux, fixation par béton et tige en acier galvanisé y compris rebouchage des réservations à la pate à bois | 15 | ml |  | 0
.1.23.7 | Profil T aluminium hauteur 75 mm de type volige voirie | 45 | ml |  | 0
Localisation : délimitation aire de jeux - cour de détente
| sous-total bordures |  |  |  | 0
| TRANCHEES COMMUNES |  |  |  | 0
0
.1.25.3 | * l= 0,40 p= 0,70 | 100 | ml |  | 0
.1.26.2 | * l= 0,75 p= 0,90 | 110 | ml |  | 0
Localisation : réseau géothermique
.1.26.2 | * l= 0,75 p= 0,90 | 205 | ml |  | 0
Localisation : réseau AEP
.1.28.3 | * l= 1,50 p=0,70 | 100 | ml |  | 0
| Localisation : tranchée FT + éclairage + électricité |  |  |  | 0
| Localisation : tranchée dévoiement des réseaux existants |  |  |  | 0
.1.4.1.1 | Détection, géoréférencement et marquage/piquetage |  | ft |  | 0
| sous-total tranchées communes |  |  |  | 0
ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Tranchée collecteur lit de pose, protection tuyau diorite 10/14 300 litres/ml
.1.29.1 | * larg= 0,60 prof= 0,80 | 155 | ml |  | 0
.1.29.3 | * larg= 1,00 prof= 1,30 |  | ml |  | 0
.1.29.4 | * larg= 1,00 prof= 1,50 |  | ml |  | 0
0
.1.33 | Canalisations |  |  |  | 0
.1.33.5 | Ø 315 PVC |  | ml |  | 0
.1.33.6 | Ø 250 PVC |  | ml |  | 0
.1.33.7 | Ø 200 PVC | 15 | ml |  | 0
.1.33.8 | Ø 160 PVC | 100 | ml |  | 0
.1.33.9 | Ø 125 PVC | 40 | ml |  | 0
.1.35.1 | Culotte de raccordement PVC type FORSHEDA | 15 | u |  | 0
.1.34.3 | Regard de visite Ø 600 perforé avec tampon série lourde | 5 | u |  | 0
.1.34.1 | Regard de visite Ø 1000 avec tampon série lourde | 1 | u |  | 0
0
.1.37.9 | Caniveau type Acodrain ou équivalent en béton polyester avec cadres et et grille en fonte ductile compris 1 fonds de regard et classe C250 largeur utile = 15cm, longueur = 50cm, hauteur = 16.5cm | 15 | ml |  | 0
0
| Tranchée drainante (bassin de stockage) |  |  |  | 0
.1.13.2 | Encaissement à évacuer structure drainante | 125 | m3 |  | 0
.1.31.4.1 | Feutre géotextile type B2 | 615 | m2 |  | 0
.1.31.5 | Diorite 40/80 | 125 | m3 |  | 0
.1.31.7 | Drain PEHD Ø 160 | 140 | ml |  | 0
| Drain en pied de bâtiment au lot GO |  | ml | PM | LOT GO
0
.1.36.1 | Grille avaloir profil T norme NF compris regard à créer | 2 | u |  | 0
.1.36.2 | Plaque de recouvrement profil T norme NF compris regard à créer |  | u |  | 0
.1.37.5 | Grille 500 x 500 concave compris regard à créer | 1 | u |  | 0
.1.38.1 | Regard pied de chute + tampon fonte 250 x 250 | 10 | u |  | 0
.1.37.6 | Regard + tampon hydraulique fonte 300 x 300 |  | u |  | 0
Localisation : reprise descentes EP
.1.37.7 | Regard + tampon hydraulique fonte 400 x 400 |  | u |  | 0
.1.37.8 | Regard + tampon hydraulique fonte 500 x 500 |  | u |  | 0
.1.37.8.1 | Regard + tampon hydraulique fonte 1000 x 1000 |  | u |  | 0
.1.37.4 | Grille plate 250 x 250 compris regard à créer |  | u |  | 0
.1.37.6 | Regard et grille Ø 600 ronde avec tampon série lourde |  | u |  | 0
.1.35.3 | Raccordement sur réseau existant pour réseau principale (culottes, manchons ou regards) | 1 | u |  | 0
.1.38.9 | Tête de buse en enrochement | 1 | u |  | 0
.1.35.10 | Regard carrée avec tampon fonte avec vanne pour gestion régulateur débit de fuite | 1 | u |  | 0
0
.1.46.1 | Nettoyage et hydrocurage du réseau EP et passage caméra après travaux de finition | 1 | ft |  | 0
.1.39.1 | Plan de récolement réseau | 155 | ml |  | 0
.1.39.2 | Plan de récolement par branchement | 35 | u |  | 0
0
| sous-total assainissement pluvial |  |  |  | 0
| ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  |  |  | 0
0
| Tranchée collecteur lit de pose, protection tuyau diorite 10/14 300 litres/ml |  |  |  | 0
.1.41.1 | * larg= 0,60 prof= 0,80 | 40 | ml |  | 0
.1.41.2 | * larg= 1,00 prof= 1,30 |  | ml |  | 0
.1.41.3 | * larg= 1,00 prof= 1,50 | 100 | ml |  | 0
.1.41.4 | * larg= 1,00 prof= 1,80 |  | ml |  | 0
| Canalisations PVC composite CR8 classe 34, éléments de 3ml |  |  |  | 0
.1.43.1 | Ø 160 PVC | 100 | ml |  | 0
.1.43.2 | Ø 125 PVC | 40 | ml |  | 0
.1.44.1 | Regard de visite Ø 1000 en béton avec tampon série lourde |  | u |  | 0
.1.44.2 | Regard de visite Ø 600 en béton avec tampon série lourde | 4 | u |  | 0
.1.44.3 | Regard de visite Ø 800 en béton avec tampon série légère |  | u |  | 0
.1.45.1 | Culotte de raccordement | 7 | u |  | 0
.1.45.2 | Boite de branchement | 7 | u |  | 0
.1.45.3 | Tête de tabouret en fonte 300 x 300 | 7 | u |  | 0
.1.45.4 | Fonçage horizontale en diamètre 200 par terrière ou autre procédé pour passage d'un réseau EU de dimaètre 160mm sous hall existant y compris toutes les sujétions des terrassements en déblais et en remblais aux 2 points de raccordement, compris remise en état du site |  | ft |  | 0
.1.45.4.1 | Raccordement sur réseau existant | 1 | u |  | 0
.1.46.1 | Passage caméra ITV | 140 | ml |  | 0
.1.46.2 | Essai d'étanchéité à l'air | 140 | ml |  | 0
.1.46.3 | Plan de récolement réseau | 140 | ml |  | 0
.1.46.4 | Plan de récolement par branchement | 12 | u |  | 0
0
| sous-total assainissement eaux usées |  |  |  | 0
| ADDUCTION EAU POTABLE |  |  |  | 0
.1.52.18 | Fourniture et mise en œuvre d'un regard module simple type PARAGEL ou équivalent avec trappe en fonte 250kN | 1 | u |  | 0
.1.51.2 | Conduite AEP PEHD DN 50mm | 55 | ml |  | 0
Localisation : antenne AEP pour alimentation bâtiment périnatalité
.1.51.2 | Conduite AEP PVC collé DN 100mm | 150 | ml |  | 0
Localisation : conduite le long de la voie nouvelle
.1.52.13 | Tès 100/100/50 | 1 | u |  | 0
.1.52.3 | Vanne DN 50 mm | 1 | u |  | 0
.1.52.10 | Plaque pleine | 2 | u |  | 0
.1.52.5 | Robinet de purge DN 40mm | 1 | u |  | 0
.1.52.23 | Raccordement sur la conduite existante |  | u | PM | MOA
Localisation : raccordement au Sud en amont par la MOA, le bouclage au Nord vers d'autres bâtiments par MOA en 2027/2028
.1.52.21 | Epreuve de pression | 1 | ft |  | 0
.1.52.22 | Désinfection du réseau | 1 | ft |  | 0
| Plan de récolement |  |  |  | 0
.1.52.24 | * par ml de réseau | 205 | ml |  | 0
.1.52.25 | * par branchement et pièces spéciales | 6 | u |  | 0
0
| sous-total adduction eau potable |  |  |  | 0
| FRANCE TELECOM |  |  |  | 0
| Chambre de tirage |  |  |  | 0
.1.74.3 | RA |  | u |  | 0
.1.74.3 | L0T (250kn) |  | u |  | 0
.1.74.3 | L1T (250kn) | 4 | u |  | 0
.1.74.4 | L2T (250kn) | 1 | u |  | 0
0
.1.77.2 | Fourreau Ø 90 TPC vert | 500 | ml |  | 0
.1.77.1 | Tuyaux Ø 42/45 PVC |  | ml |  | 0
.1.81.1 | Aiguillage par chambre de tirage | 5 | u |  | 0
.1.80 | Piquage sur chambre existante | 5 | u |  | 0
.1.82 | Plan de récolement du réseau |  |  |  | 0
.1.82.1 | * par branchement | 5 | u |  | 0
.1.82.2 | * par ml de réseau | 180 | ml |  | 0
0
| sous-total téléphone |  |  |  | 0
ELECTRICITE
| Coffret et branchement ELEC et câble | 1 | forf | PM | CONCESSIONNAIRE
| Chambre de tirage (250kn) |  |  |  | 0
.1.85.1 | Regard + tampon hydraulique fonte 400 x 400 |  | u |  | 0
.1.85.2 | Regard + tampon hydraulique fonte 800 x 800 | 5 | u |  | 0
.1.85.3 | Regard + tampon hydraulique fonte 1000 x 1000 | 1 | u |  | 0
Localisation : dévoiement réseaux existants
0
.1.85.5 | Fourreau Ø 160 TPC rouge | 330 | ml |  | 0
Localisation : dévoiement réseaux existants et raccordement ELEC depuis poste transformateur
.1.85.8 | Fourreau Ø 250 TPC rouge | 25 | ml |  | 0
Localisation : liaison entre bâtiment périnatalité et local vélos
.1.81.1 | Aiguillage par chambre de tirage | 6 | u |  | 0
.1.82.11 | Plan de récolement du réseau |  |  |  | 0
.1.82..1 | * par branchement | 6 | u |  | 0
.1.82.2 | * par ml de réseau | 355 | ml |  | 0
| sous-total électricité |  |  |  | 0
| ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  | 0
| Eclairage extérieur sur façade |  |  | PM | LOT ELECTRICITE
.1.1.8 | Autorisations administratives | 1 | forf |  | 0
.1.1.14.1 | Fourreaux TPC de diamètre 63 mm | 130 | ml |  | 0
.2.02.2 | Dépose de mâts et de lanternes en décharge autorisée y compris taxe de revalorisation / éco-contribution |  | u |  | 0
| Câble éclairage public |  |  |  | 0
.1.1.16.6 | 5x10 mm² U1000 RO2V | 60 | ml |  | 0
.1.1.16.7 | L'entreprise aura à sa charge la vérification des câbles en fonction des chemins de câbles et de la note de calcul de pré-dimensionnement des câbles à fournir dans l'offre |  |  |  | 0
.1.1.16.8 | Cablette de terre cuivre |  | ml |  | 0
.1.1.27.1 | Raccordement sur luminaire existant | 1 | u |  | 0
0
| ECLAIRAGE PUBLIC - APPAREILLAGES |  |  |  | 0
.1.1.26.2 | Massif 500 x 500 x 500 | 4 | u |  | 0
| Les ensembles comprenant le montage, le câblage, le levage |  |  |  | 0
.1.1.43.1 | Fourniture et pose d’un ensemble sur mât acier, ht 4.00ml, entraxe 300x300, équipé de deux luminaires ABEL type Ello aluminium verre plat à 16 leds 54W 3000°k optique ASYM4 (suivant étude), précâblage HO7 RNF 2x1.5mm², cl2, ensemble compris avec coffret de branchement ABEL type Médium 1CC 4 bornes (2 câbles) et parafoudre, semelle Péplic 300x300, capuchons Kaptige Kt 18, RAL au choix Le mât et le luminaire sont thermolaqués ral au choix |  | u |  | 0
.1.1.43.1 | Fourniture et pose d'un luminaire type THORN ISARO PRO à LEDS ou équivalent compatible système ZUMTOBEL URBASENS, équipé d’un module radio RF et d’un détecteur de présence, sur mât galvanisé de hauteur 4.00m | 4 | u |  | 0
.1.1.17.2 | Mise à la terre de chaque mât | 4 | u |  | 0
.1.1.18.3 | Essai, consuel, mise en service | 1 | forf |  | 0
.1.1.31.1 | Dossier des ouvrages exécutés | 1 | forf |  | 0
| sous-total éclairage extérieur |  |  |  | 0
RESEAU DE CHALEUR
.1.68 | Fourreaux, canalisations et grillage |  | ml | PM | LOT PLOMBERIE
.1.85.3 | Regard de visite (collectrice) 1000 x 1000 x 1000 et tampon hydraulique fonte C250 | 1 | u |  | 0
.1.72 | Récolement réseau | 1 | forf |  | 0
| sous-total réseau gaz |  |  |  | 0
| REMISE A NIVEAU |  |  |  | 0
.1.92.6 | Regard de visite EU et EP | 5 | u |  | 0
.1.92.8 | Regard de branchement EU et EP | 10 | u |  | 0
0
| REMPLACEMENT DE TAMPONS DEFECTUEUX |  |  |  | 0
| Fourniture et pose cadre et tampon |  |  |  | 0
.1.93.7 | Regard de branchement 400 x 400 |  | u |  | 0
.1.93.8 | Regard de branchement 600 x 600 |  | u |  | 0
0
| sous-total remise à niveau |  |  |  | 0
| MOBILIERS |  |  |  | 0
.1.96.1 | Banc | 5 | u | PM | MOA
.1.96.2 | Potelet type Antarès de chez AREA Ht hors sol 95cm y compris scellement |  | u | 220 | 0
.1.96.3 | Fourniture et installation d'une main courante, composée d'un montant en acier galvanisé, d’une lisse supérieure et poteaux en acier galvanisé, fixée par une structure de liaison en acier galvanisé sur la lisse et située entre 0,80m et 1,00m de hauteur y compris toutes sujétions de visserie (inox), de soudure et de scellements. La main courante se prolongera horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière marche |  | ml | 400 | 0
.1.96.2 | Table de pique-nique | 2 | u | PM | MOA
.1.96.3 | Balançoire | 1 | forf | PM | MOA
| sous-total mobiliers |  |  |  | 0
| SIGNALISATION |  |  |  | 0
.1.94 | SIGNALISATION VERTICALE |  |  |  | 0
.1.94.2 | Panneau de signalisation à créer Classe 2 |  |  |  | 0
.1.94.3 | Stop type AB4 avec poteau galvanisé (côté 600) | 1 | u |  | 0
.1.94.6 | Signalisation d'information "LIVRAISON" (650) sur poteau en acier galvanisé | 1 | u |  | 0
.1.94.5 | Signalisation parking handicapé panneau B6d (450) + panneau M6h sur poteau en acier galvanisé | 1 | u |  | 0
0
.1.95 | SIGNALISATION HORIZONTALE |  |  |  | 0
| Marquage au sol à la résine blanche |  |  |  | 0
.1.95.1 | Lignes discontinues largeur = 15cm |  | ml |  | 0
.1.95.2 | Lignes continues largeur = 10cm | 115 | ml |  | 0
.1.95.4 | Marquage de flèche directionnelle simple ou double |  | u |  | 0
0
.1.95.3 | Bandes stop, cédez le passage, passage piéton, zébra + îlot | 5 | m2 |  | 0
.1.95.6 | Résine thermoplastique gravillonnée roche 4/6 dure concassée de teinte beige |  | m2 |  | 0
.1.95.6.2 | Bandes de guidage en résine thermoplastique gravillonnée roche 4/6 dure concassée de teinte beige, largeur= 10cm, hauteur inférieure à 1cm | 35 | ml |  | 0
| Localisation : bande continue de guidage depuis place PMR jusqu'à l'entrée du bâtiment |  |  |  | 0
.1.95.5 | Signes handicapés | 2 | u |  | 0
.1.95.6 | Clous en inox de diamètre 15cm |  | u |  | 0
.1.95.7 | Plot de route en verre trempé type 360° |  | u |  | 0
.1.95.8 | Signes voiture électrique |  | u |  | 0
.1.95.7 | Bande podotactile en résine à coller de couleur, longueur= 1.80m et largeur= 60cm | 2 | u |  | 0
0
| sous-total signalisation |  |  |  | 0
| PREPARATION ESPACES VERTS |  |  |  | 0
.1.89 | Creusement trou d'arbre |  |  |  | 0
.1.89.1 | Terrassement trou d'arbre (1.00 x 1.00 x 1.00m) | 10 | u |  | 0
.1.88.2 | Reprise TV en dépôt de l'entreprise et épandage de terre végétale : | 670 | m3 |  | 0
| - Jardinières : épaisseur =0.50cm |  |  |  | 0
| - Gazon : épaisseur =0.20cm |  |  |  | 0
.1.88.3 | Evacuation TV hors site | 180 | m3 |  | 0
0
| sous-total préparation espaces verts |  |  |  | 0
CLOTURES
.15.2 | Portail coulissant autoportant type LIPPI ou équivalent, motorisation, boucle de détection, L=5,00 x ht=1,00m, y compris fouille, regards et fourreaux pour raccordement, longrine et massifs en béton |  | u |  | 0
| Mise en service et essais. Commande d'ouverture pompier en entrée par contacteur à clé tricoises demi-cylindre. Pour l'ensemble y compris toutes sujétions liées à la réalisation et les études d’exécution des plans. Ce prix comprend également les sujétions de raccordement avec le lot électricité. |  |  |  | 0
| Portillon d'accès, fourniture, livraison, compris plan d'exécution à fournir, et réception par maître d'oeuvre, puis mise en oeuvre de portillon de type ‘Pivotant 5010' de chez NORMACLO ou équivalent : - Portillon, un vantail : hauteur 1.20m, largeur 1.50m - Barreau tube 50x10mm, soudés en applique, espacés de 110mm, avec embouts - Poteaux en tube 120x120mm à sceller - Ferme portail hydraulique et charnière 180° type MAMMOTH - 180 ou équivalent - Ventouse électromagnétique sans poignée, avec programmateur, type Locinox ou équivalent - Sabots et verrous de sol, béquille, butées de portail, plat de battement entre les deux vantaux - Systèmes de commande d’ouverture depuis l’intérieur lorsque le site est fermé - Thermolaquage RAL 7016 y compris toute sujétion |  | u | 4000 | 0
Localisation : portillon d'accès piéton vers bâtiment CESAM
| Clôture claustra bois |  |  | PM | LOT MENUISERIE
| Portillon d'accès |  |  | PM | LOT MENUISERIE
Localisation : cour de détente
.20.1 | Barrière levante automatique (prix unitaire) comprenant : |  | u | 3500 | 0
Barrière levante automatique B614 FAAC ou équivalent, pour lisse de 4.00 m, centrale de commande de section 360 x 250 x ht 1163mm de couleur gris, usage : 300 cycles par jour maxi, moteur 230V, temps d'ouverture : 10 secondes. Livrée complète avec lisse de 4 mètres équipée de témoins lumineux. Ce prix comprend également les sujétions de raccordement avec le lot électricité qui doit fournir et poser un interphone et digicode sur le fût.
Mise en service et essais, commande d'ouverture en sortie par bouche magnétique au sol. Commande d'ouverture pompier en entrée par contacteur à clé tricoises demi-cylindre. Pour l'ensemble y compris toutes sujétions liées à la réalisation et les études d’exécution des plans.
Localisation : entrée/sortie sécurisation parking existant
.17.1 | Fourniture et pose d'un portillon de type ESPACE de chez DERICKX ou équivalent, largeur 1.50 m x hauteur 1.00 à barreaux, RAL au choix compris d'une gâche de fermeture avec verrou et scellement des poteaux avec massifs en béton |  | u | 1400 | 0
.17.2 | Fourniture et pose d’un portillon en châtaignier de largeur 1.00m x 1.00 de hauteur hors sol, 2 traverses et Z de section 8 x 4cm, 2 poteaux carrés 0.10 x 0.10 x 1.50m, lattes de hauteur 0.90m et de section 7 x 3cm, coupe d'équerre en pied et en pointe en tête, l'ensemble des ferrures en acier galvanisé, serrure galvanisé, serrure à canon, clous et visserie inox, finition de l'ensemble scié raboté, massifs en béton et platines en acier galvanisé pour ancrer les 2 poteaux si nécessaire y compris toutes sujétions. |  | u | 800 | 0
.17.3 | Fourniture et pose d'une clôture type ganivelle en châtaignier de hauteur 1.00m hors sol, écartement entre les lame de 3cm environ, compris poteaux écorcés en châtaignier tous les 2.00m, de longueur 1.50m et de diamètre 9/11cm, jambes de force aux départs et aux angles y compris toutes sujétions pour le battage des poteaux en châtaignier ou terrassement et fondation des poteaux suivant la nature du terrain. |  | ml | 40 | 0
Localisation : noues clôturées zone à Ouest
.15.1 | Fourniture et pose d'une clôture grillagée en panneau rigide treillis soudé de type AXIS S de chez DIRICKX ou équivalent, hauteur = 1.50 m, RAL au choix, picots de 0.03 mètres au sommet, maille de 55 x 100mm, fil vertical simple de diamètre 4mm, fil horizontal simple de diamètre 4 mm, avec 4 plis raidisseurs sur la hauteur, poteaux à encoches type AXIS DESIGN de section 70 x 100 mm, de longueur de 2,50 m, capuchon plastique au sommet, espacement entre poteaux de 2.53 m, comprenant toutes sujétions de poses des panneaux, scellement des poteaux avec massifs de diamètre 250 mm et de profondeur 500 mm béton dosé à 250 kg. |  | ml | 85 | 0
.17.4 | Dépose et repose clôture lisse existante en bois
.17.3 | Grille à barreaudage hauteur 1.20m, fourniture, livraison, compris plan d'exécution à fournir, et réception par maître d'oeuvre, puis mise en oeuvre de grille de type ‘5010' de chez NORMACLO ou équivalent : - Barreau tube 50x10mm, soudés en applique, espacés de 110mm, avec embouts - Lisses horizontales section 50x30mm - Thermolaquage RAL 7016 - Pose par scellement y compris toutes sujétions |  | ml | 340 | 0
| sous-total clôtures |  |  |  | 0
PLANTATIONS
.2.2 | Préparation des sols y compris amendements et nivellements fins | 2670 | m2 | PM | MOA
2.1 | Fourniture des arbres
| Fourniture et plantation d'arbres en motte, amendement et façonnage de la cuvette d'arrosage. |  |  |  | 0
.2.1.1 | Acer campestre (Erable champêtre) Taille 14/16 | 3 | u | PM | MOA
.2.1.7 | Fraxinus angustifolia (Frêne à petites feuilles) Taille 14/16 | 3 | u | PM | MOA
.2.1.19 | Prunus serrulata (Cerisier Fleur) Taille 10/12 | 4 | u | PM | MOA
.2.1.20 | Protection des réseaux au bord des fosses d'arbre par barrière verticale anti-racinaire type "Racibloc" ou équivalent |  | ml
2.3 | Plantation des arbres compris tuteurage monopode en châtaignier | 10 | u | PM | MOA
4.1 | Fourniture de plants
5.1.10 | Carpinus Betulus "charme commun", racines nues, hauteur 70cm |  | u |  |  | 57.1429
4.2 | Plantation de la haies |  | u
MASSE BOISSEE OU HAIE
Fourniture et plantation de jeunes plans pour former une masse boisée ou haie suivant la liste ci-dessous y compris protection anti-gibier, amendement, façonnage de la cuvette d'arrosage, y compris parachèvement comprenant surveillance de la cuvette d'arrosage, binage et ameublissement du sol, surveillance du paillage, suppression des drageons et/ou des gourmands, taille de formation et arrosage avant la réception des travaux.
Densité = 0.80 u/m2
.2.2.1 | - Amelanchier ovalis (Amelanchier) 40/60 RN |  | u
.2.2.2 | - Acer campestre (Erable champêtre) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.4 | - Carpinus orientalis (Charme commun) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.5 | - Clematis vitalba (Clématite des haies) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.6 | - Cornus flaviramea (Cornouiller à bois jaune) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.7 | - Cornus florida (Cornouiller fleuri) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.8 | - Cornus Gouchaultii (Cornouiller blanc) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.9 | - Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.10 | - Corylus avellana (Noisetier commun) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.11 | - Cotoneaster lacteus (Cotonéaster laiteux) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.12 | - Crataegus oxyacantha (Aubépine commune) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.13 | - Elaeagnus angustifolia (Olivier de Bohème) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.14 | - Euonymus europaea (Fusain d'Europe) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.15 | - Ligustrum japonicum (Troène du Japon) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.16 | - Ligustrum sinensis (Troène de Chine) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.17 | - Ligustrum vulgare (Troène commun) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.18 | - Lonicera fragantissima (Chèvrefeuille arbustif) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.19 | - Rosa canina (Eglantier) 45/60 RN | 0 | u
.2.2.20 | - Viburnum lantana (Viorne lantane) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.21 | - Viburnum burkwoodii (Viorne Burkwood) 40/60 RN | 0 | u
.2.2.22 | - Salix purpurea "nana" (Saule nain) 40/60 RN | 0 | u
| Nombre total de plants : | 0
.2.6 | Graminées et arbustes en conteneur P9
.2.6.1 | Fourniture et plantation
.2.6.2 | Festuca Glauca 'Elijah Blue' 5u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.6.3 | Carex 'Buchananii' 5u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.6.4 | Imperata Cylindria 'Red Baron' 5u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.6.5 | Perovskia atriplicifolia "blue spire" C3/4L 1u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.8 | Miscanthus sinensis "variegatus" C3/4L 3u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.8.1 | Panicum virgatum "rehbraun" C3/4L 4u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.8.2 | Helictotrichon sempervirens C3/4L 4u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.8.3 | Gaura "Siskiyou pink" C3/4L 1u/m2 | 60 | u | PM | MOA
.2.8.4 | Phlomis Fruticosa C3/4L 3u/m² | 60 | u | PM | MOA
.2.8.4 | Hedera algerian 'Bellecour' (lierre couvre sol non graimpant) godet 7/8 | 60 | u | PM | MOA
.5.2 | Nombre total de plants : | 600
.2.5 | Mulch à base de gravillon 10/20 |  | m2 | PM | MOA
.2.6 | Bâche tissée biodégradable | 220 | m2 | PM | MOA
4.3 | Paillage en copeaux de bois de peuplier ou écorce de châtaignier ép= 10 cm | 220 | m2 | PM | MOA
Localisation : en façade bâtiment principal
.2.10.1 | Engazonnement ou prairie, amendements et roulage | 2450 | m2 | PM | MOA
.11- | Garantie d'achèvement et confortement sur 1 an
.11.2 | Entretien du gazon (10 tontes) | 2450 | m2 | PM | MOA
.11.4.1 | Taille des arbres tiges et arrosage | 10 | u | PM | MOA
.11.4.2 | Nettoyage et entretien des paillages et végétaux | 220 | m2 | PM | MOA
| sous-total plantations |  |  |  | MOA
| MONTANT HT - LOT 1 VRD/TERRASSEMENT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TTC - LOT 1 VRD/TERRASSEMENT |  |  |  | 0
LOT 1 VRD/AMENAGEMENT EXTERIEURS - TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX |  |  |  |  | PRIX HT
| INSTALLATION DE CHANTIER VRD |  |  |  | 0
| NETTOYAGE - TERRASSEMENTS GENERAUX VRD |  |  |  | 0
| FONDATION PLATEFORME CHAUSSEES & BATIMENTS |  |  |  | 0
| REVETEMENTS ALLEES |  |  |  | 0
| PETITS OUVRAGES DE MACONNERIE VRD |  |  |  | 0
| BORDURES |  |  |  | 0
| TRANCHEES COMMUNES |  |  |  | 0
| ASSAINISSEMENT PLUVIAL |  |  |  | 0
| ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  |  |  | 0
| ADDUCTION EAU POTABLE |  |  |  | 0
| FRANCE TELECOM |  |  |  | 0
| ELECTRICITE |  |  |  | 0
| ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  | 0
| RESEAU DE CHALEUR |  |  |  | 0
| REMISE A NIVEAU |  |  |  | 0
| MOBILIERS |  |  |  | 0
| SIGNALISATION |  |  |  | 0
| PREPARATION ESPACES VERTS |  |  |  | 0
| CLOTURES |  |  |  | 0
| PLANTATIONS |  |  |  | MOA
| MONTANT HT - LOT 1 VRD/TERRASSEMENT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TTC - LOT 1 VRD/TERRASSEMENT |  |  |  | 0