## Lot N°06 Page de garde
Dossier n° : 2023-16
Construction du centre de périnatalité 113
Centre hospitalier Laborit
Poitiers (86)
Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026
DPGF
Lot 06 : COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE
MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57
CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :
MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D’ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC

## Lot N°06 COUVERTURE TUILES - Z
|  |  |  | U | Quantité | Prix en € | Montant en €
| COUVERTURE EN PETITS ELEMENTS | [6 empty] | CH2 | 09COU
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES | [6 empty] | CH3
4.1 | [7 empty] | CH4
4.1 1 | PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m² sous 4 Pa
Pour l'ensemble :
| . | Ensemble de l'opération | 1 |  | 1 |  | 0 | ART | 005-I595
| Total PRESCRIPTIONS GENERALES | [5 empty] | 0 | STOT
5 | PRESTATIONS DE SECURITES | [6 empty] | CH3
5.1 | [7 empty] | CH4
5.1.1 | [7 empty] | CH5
5.1.1 1 | PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)
Pour l'ensemble :
| . | Ensemble de l'opération | 1 | EN | 1 |  | 0 | ART | 000-E385
| Total PRESTATIONS DE SECURITES | [5 empty] | 0 | STOT
6 | ECRAN DE SOUS-TOITURE | [6 empty] | CH3
6.1 | [7 empty] | CH4
6.1.1 | PLASTIQUE, ARMEE, MICRO AEREE | [6 empty] | CH5
6.1.1 1 | POSE AVEC CONTRE-LATTAGE
Toiture :
| Couverture | . | 810.86
| Local Vélo | Couverture | 36.97
|  | Total article : | 847.83 | M2 | 847.83 |  | 0 | ART | 291020
| Total ECRAN DE SOUS-TOITURE | [5 empty] | 0 | STOT
7 | VOLIGE ET FONCURE | [6 empty] | CH3
7.1 | SUPPORT DE COUVERTURE ET DE ZINGUERIE | [6 empty] | CH4
7.1.1 | OUVRAGES LINEAIRES | [6 empty] | CH5
7.1.1 1 | FONCURE DE NOUE EN SAPIN DU NORD TRAITE CLASSE 2, DE 20 MM D'EPAISSEUR ET DE 0.60 ML DEVELOPPE ENVIRON
Toiture :
| Couverture | . | 28.26 | ML | 28.26 |  | 0 | ART | 005-B999
| Total VOLIGE ET FONCURE | [5 empty] | 0 | STOT
8 | COUVERTURE EN TUILES | [6 empty] | CH3
8.1 | TUILES TERRE CUITE CANAL MECANIQUE | [6 empty] | CH4
8.1.1 | COUVERTURE EN TUILES CANAL (TUILES MECANIQUES) | [6 empty] | CH5
8.1.1 1 | TUILES TERRE CUITE MECANIQUE, COMPRIS LITEAUX EN SAPIN DU NORD TRAITE - OPTION TRES FAIBLE PENTE "18%"
Toiture :
| Couverture | . | 810.86
| Local Vélo | Couverture | 36.97
|  | Total article : | 847.83 | M2 | 847.83 |  | 0 | ART | 005-D330
8.1.2 | OUVRAGES ACCESSOIRES | [6 empty] | CH5
8.1.2 1 | FAITAGE SIMPLE (POUR 1 PAN DE TOITURE)
Toiture :
| Local Vélo | Couverture | 7.05 | ML | 7.05 |  | 0 | ART | 005-D331
8.1.2 2 | FAITAGE A SEC FIXE MECANIQUEMENT AVEC LISSE DE REHAUSSE
Toiture :
| Couverture | . | 68.64 | ML | 68.64 |  | 0 | ART | 005-T064
8.1.2 3 | FRONTON D'EXTREMITE DE FAITAGE
Toiture :
| Couverture | . | 4
| Local Vélo | Couverture | 2
|  | Total article : | 6 | U | 6 |  | 0 | ART | 000-U261
8.1.2 4 | RIVE LATERALE LIBRE A RABAT - A SEC (FIXE MECANIQUEMENT)
Toiture :
| Couverture | . | 53.53
| Local Vélo | Couverture | 10.49
|  | Total article : | 64.02 | ML | 64.02 |  | 0 | ART | 005-T065
8.1.2 5 | BAS DE VERSANT EN TUILES D'EGOUT
Toiture :
| Couverture | . | 97.92
| Local Vélo | Couverture | 7.05
|  | Total article : | 104.97 | ML | 104.97 |  | 0 | ART | 002-H148
8.1.2 6 | CLOSOIR D'EGOUT A PEIGNE, EN P.V.C.
Toiture :
| Couverture | . | 97.92
| Local Vélo | Couverture | 7.05
|  | Total article : | 104.97 | ML | 104.97 |  | 0 | ART | 000-U268
8.1.2 7 | TUILE A DOUILLE, DIAMETRE 100 MM, AVEC LANTERNE
Toiture :
| Couverture | . | 8 | U | 8 |  | 0 | ART | 000-U267
8.1.2 8 | TUILE A DOUILLE, DIAMETRE 140 MM, AVEC LANTERNE
Toiture :
| Couverture | . | 6 | U | 6 |  | 0 | ART | 006-S039
8.1.2 9 | FACON POUR NOUE (TRAITEMENT DES 2 RIVES DANS COULOIR ZINC)
Toiture :
| Couverture | . | 28.26 | ML | 28.26 |  | 0 | ART | 002-H153
| Total COUVERTURE EN TUILES | [5 empty] | 0 | STOT
9 | SECURITE COLLECTIVE | [6 empty] | CH3
9.1 | [7 empty] | CH4
9.1.1 | . | [6 empty] | CH5
9.1.1 1 | CROCHET DE SECURITE
Toiture :
| Couverture | . | 23 | U | 23 |  | 0 | ART | 299010
9.1.2 | SECURITE DES PERSONNES PENDANT LES TRAVAUX | [6 empty] | CH5
9.1.2 1 | PROTECTIONS HORIZONTALES
Toiture :
| Couverture | . | 781.25
| Local Vélo | Couverture | 35.9
|  | Total article : | 817.15 | M2 | 817.15 |  | 0 | ART | 000-T103
| Total SECURITE COLLECTIVE | [5 empty] | 0 | STOT
10 | HABILLAGE EN SOUS-FACE DEBORD DE TOIT (PASSEMENT DE TOIT) | [6 empty] | CH3
10.1 | REVETEMENT EXTERIEUR | [6 empty] | CH4
10.1 1 | OSSATURE PAR TASSEAUX EN SAPIN DU NORD, BRUT DE SCIAGE, TRAITE EN AUTOCLAVE CLASSE 3, COMPRIS PATTES EN ACIER GALVANISE REGLABLES POUR FIXATION
Toiture :
| Couverture | . | 146.88 | M2 | 146.88 |  | 0 | ART | 005-C085
10.1 2 | REVETEMENT EN PLANCHE BOIS RABOTEE, DE 18 MM D'EPAISSEUR
Toiture :
| Couverture | . | 146.88 | M2 | 146.88 |  | 0 | ART | 005-D690
| Total HABILLAGE EN SOUS-FACE DEBORD DE TOIT (PASSEMENT DE TOIT) | [5 empty] | 0 | STOT
11 | OUVRAGES POUR MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | [6 empty] | CH3
11.1 | SUR COUVERTURE EN TUILES - POSE EN SUR-IMPOSITION | [6 empty] | CH4
11.1 1 | FACON ET ADAPTATION DE COUVERTURE POUR MISE EN PLACE DE STRUCTURE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
Toiture :
| Couverture | . | 259.28 | M2 | 259.28 |  | 0 | ART | 005-D708
11.1 2 | CHATIERE ZINC POUR PASSAGE DE CABLE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
Toiture :
| Couverture | . | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 005-D706
| Total OUVRAGES POUR MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | [5 empty] | 0 | STOT
| ACCESSOIRES COUVERTURE RAMPANTE | [6 empty] | CH2 | 13ACC
12 | CHASSIS POUR TOIT EN PENTE "DESENFUMAGE NATUREL" | [6 empty] | CH3
12.1 | LANTERNEAU AVEC PROFIL EN ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE THERMOLAQUE POUR TOITURE RAMPANTE | [6 empty] | CH4
12.1.1 | LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE (PNEUMATIQUE), SUR COSTIERE ADAPTEE A LA COUVERTURE TUILES REMPLISSAGE EN VITRAGE ISOLANT DE SECURITE EN VERRE FEUILLETE 6+12+33.2, RESISTANCE 1200 JOULES | [6 empty] | CH5
12.1.1 1 | DE 1.50 X 1.50 ML ENVIRON - COMPRIS MECANISME POUR OUVERTURE/FERMETURE DECLENCHEMENT A DISTANCE PAR VERIN PNEUMATIQUE - POSE ENCASTREE AFFLEURANTE A LA COUVERTURE COMPRIS ACCESSOIRES DE FINITIONS - CONTACT DE POSITION - BARREAUDAGE ANTI-CHUTE - OCCULTATION STORE SCREEN EXTERIEUR
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 005-M432
12.1.2 | DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT A DISTANCE | [6 empty] | CH5
12.1.2 1 | MANOEUVRE PAR COMMANDE A DISTANCE PAR TREUIL MECANIQUE + DECLENCHEMENT PNEUMATIQUE ET MANIVELLE 'INCENDIE' POUR REFERMETURE
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 002-G269
12.1.2 2 | ARMOIRE DE COMMANDE CO2 POUR OUVERTURE SEULE RELIEE AU TREUIL CI-AVANT
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 002-G270
| Total CHASSIS POUR TOIT EN PENTE "DESENFUMAGE NATUREL" | [5 empty] | 0 | STOT
| ZINGUERIE | [6 empty] | CH2 | 10ZIN
13 | OUVRAGES EN ZINC | [6 empty] | CH3
13.1 | GOUTTIERES EN ZINC | [6 empty] | CH4
13.1.1 | [7 empty] | CH5
13.1.1 1 | PENDANTE 1/2 RONDE, EN ZINC 0.80, DE 0.33 ML DEVELOPPEE
Toiture :
| Couverture | . | 63.73
| Local Vélo | Couverture | 7.05
|  | Total article : | 70.78 | ML | 70.78 |  | 0 | ART | 31160001
13.1.1 2 | PENDANTE 1/2 RONDE, EN ZINC 0.80, DE 0.40 ML DEVELOPPEE
Toiture :
| Couverture | . | 34.19 | ML | 34.19 |  | 0 | ART | 005-I284
13.2 | ACCESSOIRES DE GOUTTIERES EN ZINC | [6 empty] | CH4
13.2.1 | [7 empty] | CH5
13.2.1 1 | TALON - DANS GOUTTIERE DE 33 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 6
| Local Vélo | Couverture | 2
|  | Total article : | 8 | U | 8 |  | 0 | ART | 311653
13.2.1 2 | NAISSANCE TRONCONIQUE, DIAMETRE 100 MM, AVEC CRAPAUDINE - DANS GOUTTIERE DE 33 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 8
| Local Vélo | Couverture | 2
|  | Total article : | 10 | U | 10 |  | 0 | ART | 311656
13.2.1 3 | RETOUR EQUERRE - DANS GOUTTIERE DE 33 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 311662
13.2.1 4 | BESACE DE DILATATION - DANS GOUTTIERE DE 33 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 5 | U | 5 |  | 0 | ART | 311668
13.2.1 5 | NAISSANCE TRONCONIQUE, DIAMETRE 140 MM, AVEC CRAPAUDINE - DANS GOUTTIERE DE 40 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 005-I285
13.2.1 6 | TALON - DANS GOUTTIERE DE 40 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 005-I286
13.2.1 7 | BESACE DE DILATATION - DANS GOUTTIERE DE 40 CM DE DEVELOPPE
Toiture :
| Couverture | . | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 005-I288
13.3 | TUYAUX DE DESCENTES EN ZINC | [6 empty] | CH4
13.3.1 | [7 empty] | CH5
13.3.1 1 | EN ZINC 0.80, ROND 100 MM DE DIAMETRE
Toiture :
| Couverture | . | 47.2
| Local Vélo | Couverture | 9
|  | Total article : | 56.2 | ML | 56.2 |  | 0 | ART | 31181001
13.3.1 2 | EN ZINC 0.80, ROND 140 MM DE DIAMETRE - FIXATIONS ADAPTEES SUR MUR TERRE
Toiture :
| Couverture | . | 11.8 | ML | 11.8 |  | 0 | ART | 005-I289
13.4 | ACCESSOIRES DE DESCENTES EN ZINC | [6 empty] | CH4
13.4.1 | [7 empty] | CH5
13.4.1 1 | COUDE CINTRE - Ø100
Toiture :
| Couverture | . | 16
| Local Vélo | Couverture | 4
|  | Total article : | 20 | U | 20 |  | 0 | ART | 311820
13.4.1 2 | COUDE CINTRE - Ø140
Toiture :
| Couverture | . | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 005-I290
13.5 | BANDES FACONNEES EN ZINC | [6 empty] | CH4
13.5.1 | [7 empty] | CH5
13.5.1 1 | COUVERTINE, EN ZINC 0.80, DE 0.70 ML DEVELOPPEE, POSE SUR FONCURE BOIS PREVUE CI-AVANT
Toiture :
| Toiture Terrasse | Nord Ouest - R+1 | 21.09 | ML | 21.09 |  | 0 | ART | 005-D691
13.5.1 2 | NOUE, EN ZINC 0.80, DE 0.50 ML DEVELOPPEE, POSEE SUR FONCURE BOIS PREVUE CI-AVANT
Toiture :
| Couverture | . | 28.26 | ML | 28.26 |  | 0 | ART | 311930
13.6 | OUVRAGES FACONNES EN ZINC | [6 empty] | CH4
13.6.1 | POUR COUVERTURE EN PETITS ELEMENTS | [6 empty] | CH5
13.6.1 1 | SORTIE DE VENTILATION EN ZINC, DIAMETRE 200 MM
Toiture :
| Couverture | . | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 005-I389
13.6.1 2 | SORTIE DE VENTILATION EN ZINC, DIAMETRE 360 MM
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 005-I606
13.6.1 3 | SORTIE DE VENTILATION EN ZINC, DIAMETRE 450 MM
Toiture :
| Couverture | . | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 005-I607
| Total OUVRAGES EN ZINC | [5 empty] | 0 | STOT
14 | OUVRAGES EN FONTE | [6 empty] | CH3
14.1 | ACCESSOIRES DE DESCENTES | [6 empty] | CH4
14.1.1 | [7 empty] | CH5
14.1.1 1 | DAUPHIN DROIT REVETU EPOXY DE 2.00 ML DE HAUT ET 100 MM DE DIAMETRE
Toiture :
| Couverture | . | 8
| Local Vélo | Couverture | 2
|  | Total article : | 10 | U | 10 |  | 0 | ART | 005-S065
14.1.1 2 | DAUPHIN DROIT REVETU EPOXY DE 2.00 ML DE HAUT ET 140 MM DE DIAMETRE
Toiture :
| Couverture | . | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 005-I291
| Total OUVRAGES EN FONTE | [5 empty] | 0 | STOT
15 | REMISE DE DOCUMENTS | [6 empty] | CH3
15.1 | [7 empty] | CH4
15.1.1 | [7 empty] | CH5
15.1.1 1 | REMISE DE DOCUMENTS D.O.E.
Pour l'ensemble :
| . | Ensemble de l'opération | 1 | EN | 1 |  | 0 | ART | 000-T098
| Total REMISE DE DOCUMENTS | [5 empty] | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°06 COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE | [5 empty] | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) | [5 empty] | 0 | TVA
| Montant TTC | [5 empty] | 0 | TOTTTC
Construction du Centre de Périnatalité 113 - 370, Avenue Jacques Cur 86021 POITIERS CEDEX
> Lot N°06 COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE