## Lot N°09 Page de garde
Dossier n° : 2023-16
Construction du centre de périnatalité 113
Centre hospitalier Laborit
Poitiers (86)
Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026
DPGF
Lot 09 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER
MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57
CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :
MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D’ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC

## Lot N°09 MENUISERIE INTERIEURE
|  |  |  | U | Quantité | Prix en € | Montant en €
| MENUISERIE INTERIEURE | [6 empty] | CH2 | 20MIN
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES | [6 empty] | CH3
4.1 | [7 empty] | CH4
4.1 1 | PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m² sous 4 Pa
ENSEMBLE :
| Pour l'ensemble | de l'opération | 1 |  | 1 |  | 0 | ART | 005-I598
| Total PRESCRIPTIONS GENERALES | [5 empty] | 0 | STOT
5 | PRESTATIONS DE SECURITE | [6 empty] | CH3
5.1 | [7 empty] | CH4
5.1.1 | [7 empty] | CH5
5.1.1 1 | PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)
ENSEMBLE :
| Pour l'ensemble | de l'opération | 1 | EN | 1 |  | 0 | ART | 006-S075
| Total PRESTATIONS DE SECURITE | [5 empty] | 0 | STOT
6 | PORTES BATTANTES | [6 empty] | CH3
6.1 | BLOC-PORTE A AME PLEINE | [6 empty] | CH4
6.1.1 | SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL | [6 empty] | CH5
6.1.1 1 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.83 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE)
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P102, P109, P114 et P117
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1
|  | SdB maman 1 | 1
|  | SdB maman 2 | 1
|  | SdB maman 3 | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 000-T664
6.1.1 2 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE)
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P121
R+1 :
| Espace individuel (logement) | SdB PMR | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-T666
6.2 | BLOC-PORTE ACOUSTIQUE | [6 empty] | CH4
6.2.1 | SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL | [6 empty] | CH5
6.2.1 1 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 30 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P127, P135, P141, P142 et P144
R+1 :
| Espace administration | Bureau polyvalent | 1
|  | Cadre | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
| Locaux communs | Infirmier | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 004-N965
6.2.1 2 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 30 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P032, P033, P034 et P052
RDC :
| Espace santé | Nurserie | 1
|  | Nurserie moyens grands | 1
|  | Nurserie tout-petits | 1
| Locaux administrations | Secrétariat | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 004-N954
6.2.1 3 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 30 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P029 et P030
RDC :
| Circulations | Circulation | 1
| Locaux communs | Change | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-N961
6.2.1 4 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.83 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P125
R+1 :
| Espace santé | Soins | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N967
6.2.1 5 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P108, P111, P112, P113, P118, P119, P120, P122, P123, P124 et P145
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Chambre PMR | 1
|  | Chambre enfant 1 | 1
|  | Chambre enfant 2 | 1
|  | Chambre enfant 3 | 1
|  | Chambre maman 1 | 1
|  | Chambre maman 2 | 1
|  | Chambre maman 3 | 1
| Espace santé | Médecin | 1
| Espaces communs | Salle famille | 1
| Locaux communs | Salle de détente | 1
|  | Salon socio-esthétique | 1
|  | Total article : | 11 | U | 11 |  | 0 | ART | 004-N966
6.2.1 6 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P003, P004, P006, P007, P008, P013, P015, P041 et P048
RDC :
| Locaux administrations | Bureau cadre | 1
|  | Bureau médical | 2
|  | Bureau psy | 1
|  | Orthophoniste | 1
|  | Psychomotricien | 1
|  | Salle de réunion | 2
|  | Salle polyvalente | 1
|  | Total article : | 9 | U | 9 |  | 0 | ART | 004-N955
6.2.1 7 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P016 et P019
RDC :
| Espaces communs | Salle créativité/patouille | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-N956
6.2.1 8 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 2 VANTAUX "STRATIFIE" DE 1.63 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P037, P044 et P057
RDC :
| Circulations | Circulation | 1
| Locaux techniques | CTA | 1
|  | VDI | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 004-N960
6.2.1 9 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P101, P131 et P132
R+1 :
| Espace administration | Bureau polyvalent | 1
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 004-N968
6.2.1 10 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P130
R+1 :
| Locaux communs | Dortoir bébés | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N969
6.2.1 11 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P026, P027 et P028
RDC :
| Espace santé | Infirmier | 1
| Espaces communs | Repos parents | 1
| Locaux communs | Détente | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 004-N187
6.2.1 12 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 2 VANTAUX "STRATIFIE" DE 1.43 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P022
RDC :
| Locaux techniques | CTA | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N958
6.2.1 13 | HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 2 VANTAUX "STRATIFIE" DE 2.13 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P146
R+1 :
| Locaux techniques | CTA | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N970
6.3 | BLOC-PORTE PARE-FLAMME (E) | [6 empty] | CH4
6.3.1 | SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL | [6 empty] | CH5
6.3.1.1 | PARE-FLAMME 1/2H (E30) | [6 empty] | CH6
6.3.1.1 1 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.83 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P103
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 007-Y619
6.3.1.1 2 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P106, P129, P137, P138, P139 et P140
R+1 :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 1
| Espace santé | Biberonnerie | 1
| Locaux communs | Douche | 1
|  | Sanitaire | 1
|  | Vestiaire F | 1
|  | Vestiaire H | 1
|  | Total article : | 6 | U | 6 |  | 0 | ART | 004-N973
6.3.1.1 3 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P020, P035, P036, P038 et P051
RDC :
| Locaux communs | Sanitaire enfants | 1
|  | Sanitaires | 2
|  | Sanitaires personnel | 1
|  | Vestiaires parents | 1
|  | Total article : | 5 | U | 5 |  | 0 | ART | 007-Y621
6.3.1.1 4 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P021
RDC :
| Locaux communs | Régitermie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N055
6.3.1.1 5 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.13 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P128
R+1 :
| Locaux communs | Buanderie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N066
6.3.1.1 6 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.23 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P053
RDC :
| Espace accueil | SAS | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P152
6.4 | BLOC-PORTE COUPE-FEU (EI) | [6 empty] | CH4
6.4.1 | SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL | [6 empty] | CH5
6.4.1.1 | COUPE-FEU 1/2H (EI30) | [6 empty] | CH6
6.4.1.1 1 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P107 et P126
R+1 :
| Locaux communs | Office | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-N972
6.4.1.1 2 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P014, P023, P054 et P055
RDC :
| Locaux communs | Linge propre | 2
|  | Linge sale | 1
|  | Rangement | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 007-Y631
6.4.1.1 3 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P042
RDC :
| Locaux communs | Ménage | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N056
6.4.1.1 4 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.13 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P105
R+1 :
| Locaux communs | Ménage | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N842
6.4.1.1 5 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX TIERCES "STRATIFIES" DE 1.43 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P043
RDC :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N038
6.4.1.1 6 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX EGAUX "STRATIFIES" DE 1.53 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P049
RDC :
| Locaux techniques | TGBT | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 007-Y634
6.4.1.1 7 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX EGAUX "STRATIFIES" DE 1.63 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P143
R+1 :
| Locaux techniques | Elec | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N974
6.5 | BLOC PORTE DAS | [6 empty] | CH4
6.5.1 | SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL | [6 empty] | CH5
6.5.1.1 | COUPE-FEU 1/2H (EI30) - VA-ET-VIENT DOUBLE ACTION | [6 empty] | CH6
6.5.1.1 1 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIES" DE 0.93 X 2.04 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL
R+1 :
| Espaces communs | Nutrition | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P698
6.5.1.1 2 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX TIERCES "STRATIFIES" DE 1.43 X 2.04 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P104
R+1 :
| Circulations | Circulation zone nuit | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N975
6.5.1.1 3 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX TIERCES "STRATIFIES" DE 1.43 X 2.20 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P005, P045 et P047
RDC :
| Circulations | Circulation | 2
|  | Circulation HDJ | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 005-H652
6.5.1.1 4 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX EGAUX "STRATIFIES" DE 2.00 X 2.40 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P010
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P697
6.6 | BLOC PORTE PLACARD TECHNIQUE | [6 empty] | CH4
6.6.1 | SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL | [6 empty] | CH5
6.6.1.1 | PARE-FLAMME 1/2H (E30) | [6 empty] | CH6
6.6.1.1 1 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.33 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P147
R+1 :
| Circulations | Circulation | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N985
6.6.1.1 2 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.63 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P148 et P149
R+1 :
| Circulations | Circulation zone nuit | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-N984
6.6.1.2 | COUPE-FEU 1/2H (EI30) | [6 empty] | CH6
6.6.1.2 1 | HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.63 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P050
RDC :
| Locaux techniques | SSI | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 007-Y667
| Total PORTES BATTANTES | [5 empty] | 0 | STOT
7 | CHASSIS ET CLOISONS VITREES | [6 empty] | CH3
7.1 | CHASSIS VITRES EN BOIS | [6 empty] | CH4
7.1.1 | CHASSIS FIXE | [6 empty] | CH5
7.1.1 1 | DANS PAROI DE 0.20 ML, DE 0.85 X 1.08 ML TOTAL ENVIRON, EN 1 PARTIE
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F130 et F131
R+1 :
| Locaux communs | Office | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-P143
7.1.1 2 | DANS PAROI DE 0.20 ML, DE 1.00 X 1.10 ML TOTAL ENVIRON, EN 1 PARTIE
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F025 et F129
RDC :
| Locaux communs | Régitermie | 1
R+1 :
| Espace santé | Biberonnerie | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-P128
7.1.2 | CHASSIS FIXE ACOUSTIQUE | [6 empty] | CH5
7.1.2 1 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.10 X 1.20 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 (RA = 30 dB)
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F027, F029 et F040
RDC :
| Locaux administrations | Secrétariat | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 004-P153
7.1.2 2 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.50 X 2.08 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 (RA = 30 dB)
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F133, F134 et F135
R+1 :
| Espace administration | Cadre | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
| Locaux communs | Infirmier | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 004-P144
7.1.2 3 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.10 X 1.20 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 35 dB)
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F038 et F039
RDC :
| Locaux administrations | Salle de réunion | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-P154
7.1.2 4 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.50 X 2.08 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 35 dB)
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour la fenêtre F132
R+1 :
| Espace santé | Médecin | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P145
7.1.2 5 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.85 X 1.20 ML TOTAL ENVIRON, AVEC DOUBLE VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE / 8 / 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 42 dB)
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F026, F045, F057, F058 et F059
RDC :
| Espace santé | Infirmier | 5 | U | 5 |  | 0 | ART | 004-P129
7.1.2 6 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.00 X 1.10 ML TOTAL ENVIRON, AVEC DOUBLE VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE / 8 / 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 42 dB)
Localisation :
Selon nomenclature des fenêtres :
Pour les fenêtres F127 et F128
R+1 :
| Espace administration | Bureau polyvalent | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-P142
7.2 | ENSEMBLES VITRES COMPRENANT CLOISONS ET PORTES | [6 empty] | CH4
7.2.1 | CLOISONS AVEC VITRAGE | [6 empty] | CH5
7.2.1 1 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.90 X 2.40 ML TOTAL ENVIRON
Localisation :
Selon nomenclature des portes/fenêtres :
Pour l'ensemble P010
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P149
7.2.1 2 | DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.25 X 2.40 ML TOTAL ENVIRON
Localisation :
Selon nomenclature des portes/fenêtres :
Pour l'ensemble P010
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P148
| Total CHASSIS ET CLOISONS VITREES | [5 empty] | 0 | STOT
8 | PORTE DE PLACARD | [6 empty] | CH3
8.1 | PORTE DE PLACARD PLIANTE BOIS | [6 empty] | CH4
8.1.1 | PROFIL ET PANNEAUX EN BOIS STRATIFIE | [6 empty] | CH5
8.1.1 1 | DE 1.60 ML DE LARGE ET 2.10 ML DE HAUTEUR, A 4 PANNEAUX, AVEC OUVERTURE DES DEUX COTES
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P150
R+1 :
| Espace administration | Bureau polyvalent (pl) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N986
8.2 | PORTE DE PLACARD COULISSANTE | [6 empty] | CH4
8.2.1 | PROFIL ET PANNEAUX EN BOIS STRATIFIE | [6 empty] | CH5
8.2.1 1 | DE 1.80 ML DE LARGE ET 2.10 ML DE HAUTEUR, A 4 PANNEAUX, AVEC OUVERTURE DES DEUX COTES
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P031
RDC :
| Circulations | Circulation (pl) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-J168
8.3 | PORTE DE PLACARD BATTANTE | [6 empty] | CH4
8.3.1 | PROFIL ET PANNEAUX EN BOIS STRATIFIE | [6 empty] | CH5
8.3.1 1 | DE 0.63 X 2.04 ML, A 1 PANNEAU COMPRIS FERRAGE COMPLET (1 POIGNEE DE PORTE ET 2 LOQUETEAUX MAGNETIQUES PAR VANTAIL)
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les portes P012
RDC :
| Locaux administrations | Orthophoniste (placard point d'eau) | 1
| Locaux communs | Rangement | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 000-T779
| Total PORTE DE PLACARD | [5 empty] | 0 | STOT
9 | FERRAGE COMPLET | [6 empty] | CH3
9.1 | FERRAGE COMPLET POUR PORTE BATTANTE | [6 empty] | CH4
9.1.1 | SERRURES A MORTAISER, AXE A 40 MM, COFFRE ACIER LAQUE ET GARNITURE DE PORTE, DOUBLE SUR PLAQUE, FINITION POLYAMIDE | [6 empty] | CH5
9.1.1 1 | POUR BEC DE CANE
RDC :
| Espace santé | Nurserie | 1
|  | Nurserie moyens grands | 1
|  | Nurserie tout-petits | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 772310B
9.1.1 2 | POUR BEC DE CANE A CONDAMNATION
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 2
|  | SdB PMR | 1
|  | SdB maman 1 | 1
|  | SdB maman 2 | 1
|  | SdB maman 3 | 1
|  | Total article : | 6 | U | 6 |  | 0 | ART | 772320B
9.1.1 3 | POUR BEC DE CANE A CONDAMNATION (AVEC VOYANT DE COULEUR)
RDC :
| Locaux communs | Sanitaire enfants | 1
|  | Sanitaires | 2
|  | Sanitaires personnel | 1
|  | Vestiaires parents | 1
R+1 :
| Locaux communs | Douche | 1
|  | Sanitaire | 1
|  | Vestiaire F | 1
|  | Vestiaire H | 1
|  | Total article : | 9 | U | 9 |  | 0 | ART | 004-J957
9.1.1 4 | POUR PENE DORMANT ET SERRURE A CANON PROFIL "EUROPEEN" 5 GOUPILLES A 3 CLEFS PLATES
RDC :
| Circulations | Circulation | 2
| Espace santé | Infirmier | 1
| Espaces communs | Repos parents | 1
|  | Salle créativité/patouille | 2
| Locaux administrations | Bureau cadre | 1
|  | Bureau médical | 2
|  | Bureau psy | 1
|  | Orthophoniste | 1
|  | Psychomotricien | 1
|  | Salle de réunion | 2
|  | Salle polyvalente | 1
|  | Secrétariat | 1
| Locaux communs | Change | 1
|  | Détente | 1
|  | Linge propre | 1
|  | Ménage | 1
|  | Rangement | 1
|  | Régitermie | 1
| Locaux techniques | CTA | 2
|  | SSI | 1
|  | TGBT | 1
|  | VDI | 1
R+1 :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 1
| Espace administration | Bureau polyvalent | 2
|  | Cadre | 1
| Espace santé | Biberonnerie | 1
|  | Infirmier | 2
|  | Médecin | 1
|  | Soins | 1
| Espaces communs | Salle famille | 1
| Locaux communs | Buanderie | 1
|  | Dortoir bébés | 1
|  | Infirmier | 1
|  | Ménage | 1
|  | Office | 2
|  | Salle de détente | 1
|  | Salon socio-esthétique | 1
| Locaux techniques | CTA | 1
|  | Elec | 1
|  | Total article : | 47 | U | 47 |  | 0 | ART | 772335B
9.1.1 5 | A) POUR PENE DORMANT ET SERRURE A CANON PROFIL "EUROPEEN" 5 GOUPILLES A 3 CLEFS PLATES, AVEC BOUTON MOLETE COTE INTERIEUR
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1
|  | Chambre PMR | 1
|  | Chambre enfant 1 | 1
|  | Chambre enfant 2 | 1
|  | Chambre enfant 3 | 1
|  | Chambre maman 1 | 1
|  | Chambre maman 2 | 1
|  | Chambre maman 3 | 1
|  | Total article : | 8 | U | 8 |  | 0 | ART | 004-N069
9.1.2 | SERRURES ELECTRIQUE, AXE A 70 MM, COFFRE ET GARNITURE DE PORTE DOUBLE SUR ROSACE, EN ACIER INOXIDABLE | [6 empty] | CH5
9.1.2 1 | POUR PENE DORMANT ET SERRURE A CANON PROFIL "EUROPEEN"
RDC :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-A995
9.1.3 | VERROU MOTORISE POUR PORTE DAS | [6 empty] | CH5
9.1.3 1 | POSE EN APPLIQUE, VERROU MOTORISE
R+1 :
| Circulations | Circulation zone nuit | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P166
| Total FERRAGE COMPLET | [5 empty] | 0 | STOT
10 | FERRAGE POUR TOUS TYPES DE MENUISERIES | [6 empty] | CH3
10.1 | BUTOIR DE PORTE | [6 empty] | CH4
10.1.1 | [7 empty] | CH5
10.1.1 1 | BUTEE MURALE, EN ALUMINIUM ET ELASTOMERE
RDC :
| Circulations | Circulation | 3
|  | Circulation HDJ | 1
|  | Palier escalier secours (nord) | 1
| Espace accueil | SAS | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
|  | Nurserie | 1
|  | Nurserie moyens grands | 1
|  | Nurserie tout-petits | 1
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1
|  | Repos parents | 1
|  | Salle créativité/patouille | 2
| Locaux administrations | Bureau cadre | 1
|  | Bureau médical | 2
|  | Bureau psy | 1
|  | Orthophoniste | 1
|  | Psychomotricien | 1
|  | Salle de réunion | 2
|  | Salle polyvalente | 1
|  | Secrétariat | 1
| Locaux communs | Change | 1
|  | Détente | 1
|  | Linge propre | 2
|  | Linge sale | 1
|  | Ménage | 1
|  | Rangement | 1
|  | Régitermie | 1
|  | Sanitaire enfants | 1
|  | Sanitaires | 2
|  | Sanitaires personnel | 1
|  | Vestiaires parents | 1
R+1 :
| Circulations | Circulation zone nuit | 1
|  | Palier escalier secours (nord) | 1
| Espace administration | Bureau polyvalent | 2
|  | Cadre | 1
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 3
|  | Chambre PMR | 1
|  | Chambre enfant 1 | 1
|  | Chambre enfant 2 | 1
|  | Chambre enfant 3 | 1
|  | Chambre maman 1 | 1
|  | Chambre maman 2 | 1
|  | Chambre maman 3 | 1
|  | SdB PMR | 1
|  | SdB maman 1 | 1
|  | SdB maman 2 | 1
|  | SdB maman 3 | 1
| Espace santé | Biberonnerie | 1
|  | Infirmier | 2
|  | Médecin | 1
|  | Soins | 1
| Espaces communs | Nutrition | 1
|  | Salle famille | 1
| Locaux communs | Buanderie | 1
|  | Dortoir bébés | 1
|  | Douche | 1
|  | Infirmier | 1
|  | Ménage | 1
|  | Office | 2
|  | Salle de détente | 1
|  | Salon socio-esthétique | 1
|  | Sanitaire | 1
|  | Vestiaire F | 1
|  | Vestiaire H | 1
|  | Total article : | 75 | U | 75 |  | 0 | ART | 775019
10.2 | CREMONE | [6 empty] | CH4
10.2.1 | [7 empty] | CH5
10.2.1 1 | CREMONE POMPIER A POIGNEE ROTATIVE EN APPLIQUE A TRINGLES CARENEES, A FERMETURE A 2 POINTS POUR VANTAIL SEMI-FIXE
RDC :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 775023
10.3 | FERME PORTE | [6 empty] | CH4
10.3.1 | POSE EN APPLIQUE OU ENCASTREE | [6 empty] | CH5
10.3.1 1 | FERME-PORTE ENCASTRE AVEC BRAS A COULISSE INVISIBLE, POUR PORTE A 1 VANTAIL COMPRIS FREINAGE HYDRAULIQUE (FORCE 2 A 4)
RDC :
| Circulations | Circulation | 1
| Locaux communs | Change | 1
|  | Linge propre | 2
|  | Linge sale | 1
|  | Ménage | 1
|  | Rangement | 1
|  | Sanitaire enfants | 1
|  | Sanitaires | 2
|  | Sanitaires personnel | 1
|  | Vestiaires parents | 1
| Locaux techniques | SSI | 1
R+1 :
| Locaux communs | Douche | 1
|  | Ménage | 1
|  | Office | 2
|  | Sanitaire | 1
|  | Vestiaire F | 1
|  | Vestiaire H | 1
|  | Total article : | 20 | U | 20 |  | 0 | ART | 775036
10.3.1 2 | FERME-PORTE ENCASTRE AVEC BRAS A COULISSE INVISIBLES, POUR PORTE A 2 VANTAUX COMPRIS FREINAGE HYDRAULIQUE ET SELECTEUR DE FERMETURE (FORCE 2 A 4)
RDC :
| Circulations | Circulation | 1
|  | Palier escalier secours (nord) | 1
| Locaux techniques | CTA | 2
|  | TGBT | 1
|  | VDI | 1
R+1 :
| Locaux techniques | CTA | 1
|  | Elec | 1
|  | Total article : | 8 | U | 8 |  | 0 | ART | 000-T761
10.4 | QUINCAILLERIE DIVERSE | [6 empty] | CH4
10.4.1 | [7 empty] | CH5
10.4.1 1 | PROFIL ANTI-PINCE DOIGTS EN CAOUTCHOUC, DE CHAQUE COTE DU VANTAIL, COTE PAUMELLES SUR 1.50 ML DE HAUT
RDC :
| Circulations | Circulation | 2
|  | Palier escalier secours (nord) | 1
| Espace accueil | SAS | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
|  | Nurserie | 1
|  | Nurserie moyens grands | 1
|  | Nurserie tout-petits | 1
| Espaces communs | Repos parents | 1
|  | Salle créativité/patouille | 2
| Locaux administrations | Bureau cadre | 1
|  | Bureau médical | 2
|  | Bureau psy | 1
|  | Orthophoniste | 1
|  | Psychomotricien | 1
|  | Salle de réunion | 2
|  | Salle polyvalente | 1
|  | Secrétariat | 1
| Locaux communs | Change | 1
|  | Détente | 1
|  | Linge propre | 2
|  | Linge sale | 1
|  | Ménage | 1
|  | Rangement | 1
|  | Régitermie | 1
|  | Sanitaire enfants | 1
|  | Sanitaires | 2
|  | Sanitaires personnel | 1
|  | Vestiaires parents | 1
| Locaux techniques | CTA | 2
|  | SSI | 1
|  | TGBT | 1
|  | VDI | 1
R+1 :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 4
| Espace administration | Bureau polyvalent | 5
|  | Cadre | 4
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1
|  | Chambre PMR | 1
|  | Chambre enfant 1 | 1
|  | Chambre enfant 2 | 1
|  | Chambre enfant 3 | 1
|  | Chambre maman 1 | 1
|  | Chambre maman 2 | 1
|  | Chambre maman 3 | 1
| Espace santé | Biberonnerie | 1
|  | Infirmier | 5
|  | Médecin | 4
|  | Soins | 1
| Espaces communs | Salle famille | 1
| Locaux communs | Buanderie | 1
|  | Dortoir bébés | 1
|  | Douche | 4
|  | Infirmier | 4
|  | Ménage | 1
|  | Office | 2
|  | Salle de détente | 1
|  | Salon socio-esthétique | 1
|  | Sanitaire | 1
|  | Vestiaire F | 4
|  | Vestiaire H | 4
| Locaux techniques | CTA | 4
|  | Elec | 4
|  | Total article : | 104 | U | 104 |  | 0 | ART | 000-T764
10.4.1 2 | OCULUS POUR PORTE 2 VANTAUX DANS LES CIRCULATIONS
RDC :
| Circulations | Palier escalier secours (nord) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N058
| Total FERRAGE POUR TOUS TYPES DE MENUISERIES | [5 empty] | 0 | STOT
11 | ORGANIGRAMME DES CLES | [6 empty] | CH3
11.1 | [7 empty] | CH4
11.1.1 | . | [6 empty] | CH5
11.1.1 1 | ORGANIGRAMME POUR L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, AVEC 1 PASSE GENERAL ET 4 PASSES PARTIELS
ENSEMBLE :
| Pour l'ensemble | de l'opération | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-F975
11.1.1 2 | FOURNITURE SEULE DE CANON EUROPEEN A 5 GOUPILLES ET 3 CLES PLATES
Charpente :
| Clôture | Autour du jardin | 1
RDC :
| Circulations | Circulation | 2
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1
|  | Salle créativité/patouille | 2
| Locaux communs | Détente | 1
| Locaux techniques | Sous-station | 1
R+1 :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1
|  | Total article : | 9 | U | 9 |  | 0 | ART | 772585
| Total ORGANIGRAMME DES CLES | [5 empty] | 0 | STOT
12 | CLOISONS AJOUREES | [6 empty] | CH3
12.1 | EN TASSEAUX DE BOIS | [6 empty] | CH4
12.1.1 | [7 empty] | CH5
12.1.1 1 | REMPLISSAGE AVEC TASSEAUX DE 100X50MM DE SECTION, DE 1.40 ML DE HAUTEUR ENVIRON - COMPRIS FIXATION EN PARTIE HAUTE SUR FAUX-PLAFOND ET BASSE CORROYES SUR TOUTES LES FACES - DESTINE A ETRE VERNIS
R+1 :
| Tasseaux bois formant garde-corps | Sur escalier | 9.52 | ML | 9.52 |  | 0 | ART | 004-N976
12.1.1 2 | REMPLISSAGE AVEC TASSEAUX DE 100X50MM DE SECTION, DE 2.50 ML DE HAUTEUR ENVIRON - COMPRIS FIXATION EN PARTIE HAUTE SUR FAUX-PLAFOND ET BASSE CORROYES SUR TOUTES LES FACES - DESTINE A ETRE VERNIS
RDC :
| Tasseaux bois | Dans la salle à manger | 3.22 | ML | 3.22 |  | 0 | ART | 005-H395
| Total CLOISONS AJOUREES | [5 empty] | 0 | STOT
13 | OUVRAGES DIVERS | [6 empty] | CH3
13.1 | PLINTHE | [6 empty] | CH4
13.1.1 | PLINTHES DROITE | [6 empty] | CH5
13.1.1 1 | EN SAPIN DU NORD DE 13 X 110 MM DE SECTION FINIE
RDC :
| Circulations | Circulation | 70.48
|  | Circulation (pl) | 2.88
|  | Circulation HDJ | 32.01
|  | Palier escalier secours (nord) | 10.26
| Espace accueil | Hall d'entrée | 8.56
|  | SAS d'entrée | 4.51
| Espace santé | Infirmier | 12.49
|  | Nurserie | 9.06
|  | Nurserie moyens grands | 11.51
|  | Nurserie tout-petits | 8.81
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 33.69
|  | Repos parents | 12.99
| Locaux administrations | Bureau cadre | 12.67
|  | Bureau médical | 27.41
|  | Bureau psy | 12.33
|  | Orthophoniste | 12.52
|  | Orthophoniste (placard point d'eau) | 1.93
|  | Psychomotricien | 16.19
|  | Salle de réunion | 22.33
|  | Salle polyvalente | 13.67
|  | Secrétariat | 16.71
| Locaux communs | Détente | 11.16
|  | Rangement | 12.36
|  | Rangement (PL vasque) | 2.15
|  | Régitermie | 9.51
| Locaux techniques | SSI | 2.31
|  | TGBT | 3.39
R+1 :
| Circulations | Circulation | 29.87
|  | Circulation zone nuit | 52.99
|  | Palier escalier secours (nord) | 3.73
| Espace administration | Bureau polyvalent | 28.92
|  | Bureau polyvalent (pl) | 2.61
|  | Cadre | 15.29
| Espace santé | Infirmier | 31.47
|  | Médecin | 15.27
| Espaces communs | Nutrition | 19.4
|  | Pièce de vie - SàM | 11.3
|  | Salle famille | 17.74
| Locaux communs | Dortoir bébés | 11.29
|  | Infirmier | 18.12
|  | Total article : | 651.89 | ML | 651.89 |  | 0 | ART | PLIN1115
13.1.1 2 | a) dans les escaliers
RDC :
| Circulations | Escalier central | 18.46
|  | Escalier secours (nord) | 18.39
|  | Total article : | 36.85 | ML | 36.85 |  | 0 | ART | 004-P184
13.2 | PROTECTION MURAL ET PROTECTION D'ANGLES | [6 empty] | CH4
13.2.1 | [7 empty] | CH5
13.2.1 1 | PROTECTION D'ANGLE SORTANT A VISSER SUR PROFILE ALUMINIUM
RDC :
| Protection d'angle | Dans les circulations | 42
R+1 :
| Protection d'angle | Dans les circulations | 42
|  | Total article : | 84 | ML | 84 |  | 0 | ART | 000-L630
13.3 | PROTECTION DE PORTE | [6 empty] | CH4
13.3.1 | PLAQUE DE PROPRETE EN PVC DE 1.20 M DE HAUTEUR PLACEE EN PARTIE BASSE DES VANTAUX SUR CHAQUE FACE | [6 empty] | CH5
13.3.1 1 | PLAQUES DE PROTECTION DE PORTE, DE TYPE ACROVYN OU EQUIVALENT DE 2 MM D'EPAISSEUR, DE CHAQUE COTE DU VANTAIL
RDC :
| Circulations | Circulation | 4.68
|  | Circulation HDJ | 1.72
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 2.4
|  | Salle créativité/patouille | 2.48
| Locaux administrations | Bureau cadre | 1.12
|  | Bureau médical | 2.24
|  | Bureau psy | 1.12
|  | Orthophoniste | 1.12
|  | Psychomotricien | 1.12
|  | Salle de réunion | 2.24
|  | Salle polyvalente | 1.12
|  | Secrétariat | 1.12
| Locaux communs | Change | 1.24
|  | Linge propre | 1.12
|  | Rangement | 1.12
|  | Régitermie | 1.24
|  | Sanitaires | 1.12
|  | Sanitaires personnel | 1.12
| Locaux techniques | CTA | 1.72
R+1 :
| Circulations | Circulation zone nuit | 1.72
| Espace administration | Bureau polyvalent | 2.24
|  | Cadre | 1.12
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1.12
|  | Chambre PMR | 1.12
|  | Chambre enfant 1 | 1.12
|  | Chambre enfant 2 | 1.12
|  | Chambre enfant 3 | 1.12
|  | Chambre maman 1 | 1.12
|  | Chambre maman 2 | 1.12
|  | Chambre maman 3 | 1.12
| Espace santé | Biberonnerie | 1.12
|  | Infirmier | 2.24
|  | Médecin | 1.12
|  | Soins | 1
| Espaces communs | Nutrition | 1.12
|  | Salle famille | 1.12
| Locaux communs | Buanderie | 1.36
|  | Dortoir bébés | 1.24
|  | Douche | 1.12
|  | Infirmier | 1.12
|  | Ménage | 1.36
|  | Office | 2.24
|  | Salle de détente | 1.12
|  | Salon socio-esthétique | 1.12
|  | Sanitaire | 1.12
|  | Vestiaire F | 1.12
|  | Vestiaire H | 1.12
|  | Total article : | 66.96 | M2 | 66.96 |  | 0 | ART | 000-Y258
13.4 | CIMAISE | [6 empty] | CH4
13.4.1 | CIMAISE MEDIUM A VERNIR (MDF) | [6 empty] | CH5
13.4.1 1 | CIMAISE DE 18 X 150 MM DE SECTION FINIE, A HAUTEUR DE 1.00 ML, ET 2.00 ML OU HAUTEUR DE PORTE, SUIVANT CAS ET DETAIL ARCHITECTE
RDC :
| Circulations | Circulation | 22.76
|  | Circulation HDJ | 28.64
| Espace accueil | Hall d'entrée | 7
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 11.14
R+1 :
| Circulations | Circulation | 8.4
|  | Circulation zone nuit | 49.79
| Espaces communs | Nutrition | 7.44
|  | Pièce de vie - SàM | 7.08
|  | Total article : | 142.25 | ML | 142.25 |  | 0 | ART | 000-D121
13.4.1 2 | A) CIMAISE COMPLEMENTAIRE, POUR AFFICHAGE, SUIVANT DETAIL ARCHITECTE
RDC :
| Circulations | Circulation | 2.27
R+1 :
| Circulations | Circulation | 1.14
|  | Total article : | 3.41 | ML | 3.41 |  | 0 | ART | 004-P769
13.5 | TRAPPE DE VISITE | [6 empty] | CH4
13.5.1 | STANDARD (POSE VERTICALE) | [6 empty] | CH5
13.5.1 1 | DE 0.40 X 1.50 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE POUR ACCES NICHE EXTINCTEUR
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour les trappes T001, T002 et T003
RDC :
| Cloisonnement sur circulation | Niche extincteur | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 007-J771
13.5.1 2 | DE 0.40 X 0.40 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE
Localisation :
Suivant nomenclature des portes :
Pour la porte P151
R+1 :
| Gaines ventilations | Buanderie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P182
13.5.1 3 | DE 0.40 X 0.40 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE POUR ACCES AUX GAINES SANITAIRES
RDC :
| Gaines pour | les sanitaires | 1
R+1 :
| Gaines pour | les sanitaires | 6
|  | Total article : | 7 | U | 7 |  | 0 | ART | 004-P845
13.5.1 4 | DE 0.40 X 0.40 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE POUR ACCES AUX COLLECTEURS DE CHAUFFAGE
R+1 :
| Collecteurs de chauffage | selon fluide | 17 | U | 17 |  | 0 | ART | 004-P183
13.6 | TRAPPE DE VISITE ACOUSTIQUE | [6 empty] | CH4
13.6.1 | COUPE FEU 1/2H - ISOPHONIQUE 39 dB (POSE HORIZONTALE) | [6 empty] | CH5
13.6.1 1 | DE 0.60 X 0.60 ML - VANTAIL MDF, JOINTS, LAINE DE ROCHE 60 MM, SERRURE AVEC DEMI-CYLINDRE
RDC :
| Espace accueil | Salle d'attente | 1
| Espace santé | Infirmier | 1
|  | Nurserie moyens grands | 1
| Locaux administrations | Secrétariat | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 005-S299
13.7 | TABLETTE EN MDF | [6 empty] | CH4
13.7.1 | NON-DEMONTABLE | [6 empty] | CH5
13.7.1 1 | DE 22 MM D'EPAISSEUR ET DE 0.08 ML DE LARGE
RDC :
| Circulations | Circulation | 1.8
| Ensemble | Extérieur | 5
| Espace santé | Nurserie | 1.6
|  | Nurserie moyens grands | 1.6
| Locaux administrations | Salle de réunion | 4.8
| Locaux communs | Change | 0.7
R+1 :
| Circulations | Circulation | 4.8
|  | Circulation zone nuit | 1.8
| Espace administration | Bureau polyvalent | 4.8
|  | Cadre | 0.8
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1.6
| Espace santé | Infirmier | 6.4
|  | Médecin | 1.6
|  | Soins | 1.6
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 0.8
|  | Salle famille | 2.4
| Locaux communs | Buanderie | 0.8
|  | Dortoir bébés | 0.8
|  | Infirmier | 2.4
|  | Salle de détente | 2.4
|  | Salon socio-esthétique | 1.6
|  | Total article : | 50.1 | ML | 50.1 |  | 0 | ART | 004-P119
13.7.1 2 | DE 22 MM D'EPAISSEUR ET DE 0.18 ML DE LARGE
RDC :
| Locaux administrations | Bureau cadre | 0.7
|  | Bureau médical | 2.8
|  | Bureau psy | 0.7
|  | Orthophoniste | 1.4
|  | Psychomotricien | 1.4
|  | Salle polyvalente | 1.4
| Locaux communs | Rangement | 0.7
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1.6
|  | Chambre PMR | 1.6
|  | Chambre enfant 1 | 0.8
|  | Chambre enfant 2 | 0.8
|  | Chambre enfant 3 | 0.8
|  | Chambre maman 1 | 1.6
|  | Chambre maman 2 | 1.6
|  | Chambre maman 3 | 1.6
|  | Total article : | 19.5 | ML | 19.5 |  | 0 | ART | 004-P116
13.8 | NICHE POUR EXTINCTEUR | [6 empty] | CH4
13.8.1 | EN MEDIUM A VERNIR (MDF) | [6 empty] | CH5
13.8.1 1 | NICHE EXTINCTEUR, HABILLAGE BOIS INTERIEUR, DE 0.40 ML DE PROFONDEUR ET 1.50 ML DE HAUTEUR ENVIRON LARGEUR SUIVANT PLANS
RDC :
| Cloisonnement sur circulation | Niche extincteur | 3
R+1 :
| Cloisonnement sur circulation | Niche extincteur | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 004-P770
| Total OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0 | STOT
14 | DIVERS | [6 empty] | CH3
14.1 | FINITIONS | [6 empty] | CH4
14.1.1 | [7 empty] | CH5
14.1.1 1 | RACCORDS APRES PASSAGE DES AUTRES CORPS D'ETAT
ENSEMBLE :
| Pour l'ensemble | de l'opération | 1 | EN | 1 |  | 0 | ART | 000-C369
| Total DIVERS | [5 empty] | 0 | STOT
| MOBILIERS | [6 empty] | CH2 | 203MI
15 | MEUBLE | [6 empty] | CH3
15.1 | MEUBLE DANS HALL ET CIRCULATIONS | [6 empty] | CH4
15.1.1 | BANQUETTE EN CONTREPLAQUE REVETU STRATIFIE AVEC ASSISE BOIS, ENSEMBLE AVEC COUPE ET FORME CIRCULAIRE COMPRIS OSSATURE BOIS ENSEMBLE COURBE VERTICAL, DE 2.70 ML ENVIRON DE HAUTEUR - AVEC REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER, TRAITEMENT M1 AVEC ASSISE EN MOUSSE REVETU DE TISSU | [6 empty] | CH5
15.1.1 1 | BANQUETTE EN L, AVEC CANISSE BOIS DE GRANDE DIMENSION (8.00 ML DE LONGEUR ENVIRON), AVEC ARRONDI, , HAUTEUR DE L'ENSEMBLE DE 2.50 ML
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-01
RDC :
| Espace accueil | Salle d'attente | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-A422
15.1.1 2 | BANQUETTE EN U, AVEC CANISSE BOIS DE PETITE DIMENSION (3.00 ML DE LONGEUR ENVIRON), AVEC ARRONDI, HAUTEUR DE L'ENSEMBLE DE 2.50 ML
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-01b
RDC :
| Espace accueil | Salle d'attente | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N987
15.1.2 | BANQUETTE EN CONTREPLAQUE REVETU STRATIFIE AVEC ASSISE BOIS, ENSEMBLE AVEC COUPE ET FORME CIRCULAIRE AVEC ASSISE EN MOUSSE REVETU DE TISSU | [6 empty] | CH5
15.1.2 1 | BANQUETTE AVEC ASSISE DE 3.30 ML DE LONGEUR PAR 1.10 ML DE LARGEUR ENVIRON, DIMENSION, COUPE ET ALCOVE SELON PLAN ARCHITECTE
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-02
RDC :
| Circulations | Circulation HDJ | 1
R+1 :
| Circulations | Circulation zone nuit | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 000-A421
15.1.2 2 | BANQUETTE AVEC ASSISE DE 1.90 ML DE LONGEUR ET 0.45 ML DE PRONFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-02b
RDC :
| Circulations | Circulation HDJ | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N992
15.1.2 3 | BANQUETTE AVEC ASSISE DE 2.75 ML DE LONGEUR ET 0.30 ML DE PRONFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI SELON PLAN ARCHITECTE
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-03
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N990
15.1.2 4 | BANQUETTE AVEC ASSISE DE 8.00 ML DE LONGEUR ET 0.40 ML DE PRONFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-06
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N989
15.1.2 5 | BANQUETTE AVEC ASSISE DE 4.70 ML DE LONGEUR ET 0.40 ML DE PRONFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-13
R+1 :
| Espaces communs | Nutrition | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N993
15.1.2 6 | BANQUETTE AVEC ASSISE DE 9.10 ML DE LONGEUR ET 0.40 ML DE PRONFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-__
R+1 :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P171
15.1.3 | RANGEMENT POUSSETTES | [6 empty] | CH5
15.1.3 1 | CASIERS DE RANGEMENT POUSSETTES, AVEC POTEAUX BOIS DE HAUTEUR 2.70 ML, FIXATION EN PIED ET EN TETE SUR FAUX-PLAFONDS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-09
RDC :
| Espace accueil | Poussettes | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P820
15.2 | MEUBLE AVEC VASQUE | [6 empty] | CH4
15.2.1 | MEUBLE SOUS EVIER ET PLAN DE TRAVAIL AVEC PORTES EN FACADE ET ETAGERES INTERIEURES (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE) FACADE ET MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE | [6 empty] | CH5
15.2.1 1 | DE 3.92 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-04
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N835
15.2.1 2 | DE 2.00 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-08
RDC :
| Espaces communs | Salle créativité/patouille | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-A284
15.2.1 3 | DE 2.05 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-10
RDC :
| Locaux communs | Détente | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N838
15.2.1 4 | DE 5.20 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS - AVEC DECOUPE DU PLAN DE TRAVAIL POUR FORME ARRONDI
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-14
R+1 :
| Espaces communs | Nutrition | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N836
15.2.1 5 | DE 2.60 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-17
R+1 :
| Locaux communs | Salle de détente | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P172
15.2.1 6 | DE 1.55 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-18
R+1 :
| Espace santé | Soins | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P174
15.2.1 7 | DE 1.20 X 0.55 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-19
R+1 :
| Espace santé | Biberonnerie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P175
15.2.1 8 | DE 0.90 X 0.55 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-20
R+1 :
| Locaux communs | Buanderie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P176
15.2.1 9 | DE 1.75 X 0.55 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-22
R+1 :
| Espace administration | Bureau polyvalent (pl) | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P173
15.2.2 | MEUBLE POUR EVIER, AVEC PLAN DE TRAVAIL SUSPENDU (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE) MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE | [6 empty] | CH5
15.2.2 1 | DE 0.80 X 0.60 ML DE DIMENSION, PLATEAU SUSPENDU, FIXATION SUR CLOISONS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-07
RDC :
| Locaux administrations | Orthophoniste (placard point d'eau) | 1
| Locaux communs | Rangement (PL vasque) | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-N988
15.3 | MEUBLE DANS SALLE DE CHANGE | [6 empty] | CH4
15.3.1 | MEUBLE DE CHANGE EN PANNEAU EN AGGLOMERE STRATIFIE | [6 empty] | CH5
15.3.1 1 | DE 2.00 ML DE LARGE X 0.60 ML DE PROFONDEUR ET 90 CM DE HAUTEUR ENVIRON - ENSEMBLE AVEC ETAGERES ET PORTES DE PLACARDS - COMPRIS DECOUPE DU PLAN POUR BAIGNOIRE INTEGREE SUIVANT PLAN ARCHITECTE
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-11
RDC :
| Locaux communs | Change | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N803
15.3.1 2 | DE 1.00 ML DE LARGE X 0.60 ML DE PROFONDEUR ET 90 CM DE HAUTEUR ENVIRON - ENSEMBLE AVEC ETAGERES ET PORTES DE PLACARDS - COMPRIS DECOUPE DU PLAN POUR BAIGNOIRE INTEGREE SUIVANT PLAN ARCHITECTE
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-11bis
R+1 :
| Locaux communs | Dortoir bébés | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N998
15.4 | MEUBLE DANS CHAMBRE | [6 empty] | CH4
15.4.1 | MEUBLE DE CHANGE ET BUREAU EN PANNEAU EN AGGLOMERE STRATIFIE | [6 empty] | CH5
15.4.1 1 | MEUBLE DE CHANGE, AVEC MEUBLE DE RANGEMENT INTEGRE, DE 1.80 ML DE LONGUEUR, 0.60 ML DE PROFONDEUR ET 90 CM DE HAUTEUR ENVIRON SUIVANT PLAN ARCHITECTE
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-27
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Chambre enfant 1 | 1
|  | Chambre enfant 2 | 1
|  | Chambre enfant 3 | 1
|  | Total article : | 3 | U | 3 |  | 0 | ART | 004-N072
15.4.2 | MEUBLE POUR EVIER, AVEC PLAN DE TRAVAIL SUSPENDU (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE), COMPRIS MEUBLE DE RANGEMENT EN PARTIE SUPERIEUR MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE | [6 empty] | CH5
15.4.2 1 | DE 1.10 X 0.50 ML DE DIMENSION AVEC DECOUPE ANGLE, PLATEAU SUSPENDU, FIXATION SUR CLOISONS MEUBLE DE RANGEMENT EN PARTIE SUPERIEUR, DE 0.60 X 0.60, FIXATION SUR CLOISON
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-24
R+1 :
| Espace individuel (logement) | SdB PMR | 1
|  | SdB maman 1 | 1
|  | SdB maman 2 | 1
|  | SdB maman 3 | 1
|  | Total article : | 4 | U | 4 |  | 0 | ART | 000-D250
15.4.2 2 | DE 0.70 X 0.50 ML DE DIMENSION, 0.80 ML DE HAUTEUR ENVIRON, AVEC TABLE A LANGER EN PROLONGEMENT DE 0.80 X 0.50 ML ENVIRON
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-28
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-N997
15.5 | MEUBLE DANS SANITAIRES / VESTIAIRES | [6 empty] | CH4
15.5.1 | MEUBLE SOUS EVIER ET PLAN DE TRAVAIL AVEC PORTES EN FACADE ET ETAGERES INTERIEURES (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE) FACADE ET MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE | [6 empty] | CH5
15.5.1 1 | DE 0.70 X 0.50 ML DE DIMENSION, 0.80 ML DE HAUTEUR ENVIRON
RDC :
| Locaux communs | Vestiaires parents | 1
R+1 :
| Locaux communs | Vestiaire H | 1
|  | Total article : | 2 | U | 2 |  | 0 | ART | 004-N996
15.6 | MEUBLE DANS BUREAU | [6 empty] | CH4
15.6.1 | PLAN DE TRAVAIL, DROIT, FIXATION SUR CLOISON | [6 empty] | CH5
15.6.1 1 | PLAN DE TRAVAIL DE 1.60 DE LONGUEUR PAR 0.45 ML DE LARGEUR, HAUTEUR DE 0.75 ML
R+1 :
| Locaux communs | Salon socio-esthétique | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P368
15.6.1 2 | PLAN DE TRAVAIL DE 3.80 DE LONGUEUR PAR 0.60 ML DE LARGEUR, A 0.75 ML DU SOL, AVEC RETOUR TYPE DOSSERET POUR FIXATION DE L'ENSEMBLE
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-26
RDC :
| Espace santé | Infirmier | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-A256
15.7 | MEUBLE DE RANGEMENT | [6 empty] | CH4
15.7.1 | EN AGGLOMERE STRATIFIE BLANC DE 20 MM D'EPAISSEUR | [6 empty] | CH5
15.7.1 1 | DE 3.80 ML DE LARGE PAR 0.60 ML DE PROFONDEUR, HAUTEUR DE 0.90 ML
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-05
RDC :
| Espaces communs | Pièce de vie - SàM | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P179
15.7.1 2 | DE 0.90 ML DE LARGE PAR 0.55 ML DE PRONFONDEUR, HAUTEUR DE 2.40 ML, COMPRIS PORTE BATTANTE ET ETAGERE DE RANGEMENTS
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-16
R+1 :
| Locaux communs | Salon socio-esthétique | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P178
15.7.1 3 | DE 1.60 ML DE LARGE PAR 0.60 ML DE PRONFONDEUR, HAUTEUR DE 0.50 ML
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-21
R+1 :
| Locaux communs | Buanderie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 000-K397
15.7.1 4 | DE 1.20 ML DE LARGE PAR 0.55 ML DE PRONFONDEUR, HAUTEUR DE 0.90 ML
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-23
R+1 :
| Espace individuel (logement) | Appartement autonomie | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P177
15.7.1 5 | DE 1.80 ML DE LARGE PAR 0.60 ML DE PRONFONDEUR, HAUTEUR DE 0.90 ML
Localisation :
Suivant repérage et détails des éléments menuisés :
MOB-25
R+1 :
| Locaux communs | Office | 1 | U | 1 |  | 0 | ART | 004-P180
| Total MEUBLE | [5 empty] | 0 | STOT
16 | REMISE DE DOCUMENTS | [6 empty] | CH3
16.1 | [7 empty] | CH4
16.1.1 | [7 empty] | CH5
16.1.1 1 | REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
ENSEMBLE :
| Pour l'ensemble | de l'opération | 1 | EN | 1 |  | 0 | ART | 000-Y175
| Total REMISE DE DOCUMENTS | [5 empty] | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°09 MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER | [5 empty] | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) | [5 empty] | 0 | TVA
| Montant TTC | [5 empty] | 0 | TOTTTC
Construction du Centre de Périnatalité 113 - 370, Avenue Jacques Cur 86021 POITIERS CEDEX
> Lot N°09 MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER