## Lot N°17 Page de garde
Dossier n° : 2023-16
Construction du centre de périnatalité 113
Centre hospitalier Laborit
Poitiers (86)
Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026
DPGF
Lot 17 : PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION
MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57
CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :
MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D’ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC

## DPGF PHCHRV
Désignation |  | U | Qté | P.U. | P.T.
1. PLOMBERIE SANITAIRE
1.01 - Installations de chantier
- | Mise en place des installations de chantier, suivant CCTP | ens | 1
- | Robinet de puisage eau froide | U | 1
- | Compteur provisoire pour l’eau froide | U | 1
- | Maintiens hors gel le branchement provisoire pendant la durée du chantier | ens | 1
- | Dépose des installations de chantiers | ens | 1
Total article 1.01
1.02 - Appareils sanitaires
- | 1.02.01 - Cuvette WC suspendu | U | 6
- | 1.02.02 - Cuvette WC suspendu PMR | U | 4
- | 1.02.03 - Cuvette maternelle | U | 1
- | 1.02.04 - Lavabo PMR EF | U | 3
- | 1.02.05 - Lavabo PMR EC/EF | U | 2
- | 1.02.06 - Lavabo EC/EF récupérés | U | 2
- | 1.02.07 - Lavabo chambre EC/EF | U | 4
- | 1.02.08 - Lavabo PMR chambre EC/EF | U | 1
- | 1.02.09 - Lave-mains EF | U | 1
- | 1.02.10 - Vasque ronde à encastrer EC/EF électronique | U | 1
- | 1.02.11 - Bac à encastrer EC/EF électronique | U | 1
- | 1.02.12 - Vasque ronde à encastrer EF | U | 2
- | 1.02.13 - Evier 2 bacs à encastrer EC/EF | U | 4
- | 1.02.14 - Bac à encastrer EF | U | 3
- | 1.02.15 - Douche Patouille | U | 1
- | 1.02.16 - Douche temporisée | U | 7
- | 1.02.17 - Equipements de douches PMR | U | 2
- | 1.02.18 - Baignoire bébé | U | 6
- | 1.02.19 - Vidoir | U | 2
- | 1.02.20 - Attente machine à laver | U | 4
- | 1.02.21 - Attentes pour baignoire | U | 1
- | 1.02.22 - Attente pour arrosage automatique | U | 1
- | 1.02.23 - Robinet de puisage | U | 4
Total article 1.02
1.03 - Origine des installations
- | vanne d'arrêt général DN 40 | U | 1
- | Filtre à tamis en acier inox DN 40 | U | 1
- | clapet de non-retour antipollution marque SOCLA type EA | U | 1
- | douille de purge | U | 1
- | vanne d'isolement DN 40 | U | 1
- | raccord fileté/PE | U | 1
- | matériaux hydrophobes pour antigel compteur | ens | 1
Total article 1.03
1.04 - Réseaux de distribution d'eau enterrés
- | Raccords électrosoudables | ens | 1
- | tube polyéthylène semi rigide série 12,5 bars Ø40,8x50 | ml | 10
- | coordination avec le VRD | ens | 1
- | percements et rebouchages | ens | 1
Total article 1.04
1.05 - Distribution intérieure
1.05.01 - Distribution en local technique chauffage/geocooling
- | raccord PE/Cuivre 40x42 | U | 1
- | vanne d'isolement DN 40 | U | 1
- | filtre à tamis DN 40 | U | 1
- | clapet antipollution DN 40 | U | 1
- | douille de purge DN 40 | U | 1
- | Compteur compteur divisionnaire avec report Mbus | U | 1
- | Système anticalcaire VULCAN suivant CCTP | U | 1
- | vanne d'isolement DN 40 | U | 1
- | antibélier à membrane | U | 1
- | Identification des vannes | ens | 1
- | tube cuivre traité anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures, isolation 19mm pour l'eau froide suivant CCTP:
| . Ø 42 x 1 | ml | 10
- | Finition PVC isogénopack | ens | 1
- | Supports isolants avec noyaux isolants | ens | 1
- | Manteaux isolants pour les points singuliers | ens | 1
Sous total article 1.05.01
1.05.02 - Distribution intérieure
- | Identification des vannes | ens | 1
- | tube cuivre traité anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures, isolation 19mm pour l'eau froide suivant CCTP:
| . Ø 42 x 1 | ml | 60
| . Ø 32 x 1 | ml
| . Ø 28 x 1 | ml | 18
| . Ø 22 x 1 | ml | 25
| . Ø 18 x 1 | ml | 30
| . Ø 16 x 1 | ml | 25
| . Ø 14 x 1 | ml | 140
- | Supports isolants avec noyaux isolants | ens | 1
- | Manteaux isolants pour les points singuliers | ens | 1
- | tube cuivre traité anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures, isolation classe 4 pour l'ECS suivant CCTP:
| . Ø 22 x 1 | ml | 3
| . Ø 18 x 1 | ml | 3
| . Ø 16 x 1 | ml | 10
| . Ø 14 x 1 | ml | 40
- | Supports isolants avec noyaux isolants | ens | 1
- | Manteaux isolants pour les points singuliers | ens | 1
- | percements et rebouchages | ens | 1
- | finition propre, encastrement des réseaux d'alimentation et d'évacuation suivant CCTP | PM | 1
- | collerettes de finition réalisée en PVC blanc autour des sorties des canalisations | ens | 1
- | vanne ¼ de tour à boisseau sphérique
| . DN 40 | U | 1
| . DN 25 | U | 1
| . DN 20 | U | 6
| . DN 15 | U | 21
Sous total article 1.05.02
Total article 1.05
1.06 - Production d'eau chaude sanitaire
1.06.01 - Production instantanée
- | chauffe-eau électriques instantané, complet suivant CCTP
| . CLAGE ISX 13 - 11 kW limité à 5,7 kW | U | 1
| . CLAGE ISX 13 - 11 kW limité à 6,9 kW | U | 3
| . CLAGE ISX 13 - 11 kW | U | 4
| . CLAGE ISX 13 - 13,5 kW | U | 7
| . CLAGE ISX - 18 kW | U | 1
| . CLAGE ISX - 21 kW | U | 1
| . CLAGE ISX - 27 kW | U | 1
- | groupe de sécurité | U | 18
- | Soupape de sécurité | U | 18
- | raccordement électrique | U | 18
- | raccord diélectrique | U | 18
- | Sujestions de mise en œuvre | ens | 18
Sous total article 1.06.01
1.06.02 - Production d’eau chaude avec stockage de 75 litres
- | chauffe-eau électriques de marque ATLANTIC, complet suivant CCTP, volume 75 litres, 6 000 W | U | 1
- | groupe de sécurité | U | 1
- | raccordement aux EU, compris entonnoir et siphon | U | 1
- | raccordement électrique | ens | 1
- | raccord diélectrique | U | 1
- | mitigeur thermostatique de marque WATTS type miniMIXing, complet suivant CCTP | U | 1
Sous total article 1.06.02
Total article 1.06
1.07 - Désinfection des réseaux
- | désinfection des réseaux de distribution d'eau potable suivant CCTP | ens | 1
Total article 1.07
1.08 - Analyse des réseaux d’eau chaude sanitaire
- | analyse de l'eau complète suivant CCTP | ens | 19
- | robinets de prélèvement d'échantillons d'eau Aquastrom P de chez Oventrop suivant CCTP | ens | 19
Total article 1.08
1.09 - Evacuations eaux usées/ eaux vannes
- | Tube PVC M1 pour réseaux séparatif compris supports, raccords, supports, colle, étanchéité, tampons complet suivant CCTP :
| . Ø 40 x 3.2 | ml | 110
| . Ø 100 x 3.2 | ml | 110
- | Chapeau de ventilation primaire complet suivant CCTP | ens | 8
- | Percements et rebouchages complet suivant CCTP | ens | 1
- | Pied de chute acoustique par coudes équipés de membrane élastomère CT88A | ens | 1
- | Dévoiements acoustique horizontaux isolés par coquilles ISOVER type U PIPE SECTION ALU | ens | 1
Total article 1.09
1.10 - Evacuations eaux pluviales
- | tube PVC M1 pour réseaux séparatif compris supports, raccords, supports, colle, étanchéité, tampons complet suivant CCTP :
| . Ø 100 x 3,0 | ml | 30
- | Isolation phonique des réseaux encoffrés par 40 mm de laine minérale suivant CCTP | ens | 1
- | Raccordement sur les attentes de l'étancheur | ens | 3
- | Raccordement sur les attentes au sol | ens | 3
Total article 1.10
1.11 - Autocontrôle
| - autocontrôle des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 1.11
TOTAL CHAPITRE 1
2. CHAUFFAGE
2.01 - Pompe de la boucle d’eau (côté source)
- | Pompe simple marque GRUNDFOS ou équivalent, MAGNA 3 50-180 | ens | 1
- | Mode anti-condensation | ens | 1
- | Manchons antivibratiles selon CCTP | ens | 1
- | Module CIM de chez GRUNDFOS ou équivalent suivant CCTP | ens | 1
- | Coquille d'isolation post formé | ens | 1
- | Etanchéité de silicone sur le pourtour interne de la coquille afin d'éliminer les poches d'air et d'éviter la condensation | ens | 1
- | Sujétion de mise en œuvre | ens | 1
- | Asservissement complet selon CCTP | ens | 1
Total article 2.01
2.02 - Pompe à chaleur (Local PAC)
- | Pompe à chaleur eau/eau Weischaupt WWP S 26 ID réversible complète: | ens | 1
. Régulation
. Accessoires source de chaleur
. Kit eau glycolé
. Accessoires circuit primaire
. Groupe de sécurité
- | Essais et mise en service suivant CCTP | ens | 1
- | Essais de fonctionnement et programmation | ens | 1
- | Mise en service réalisée par le constructeur ou son représentant direct | ens | 1
- | PV dce mise en service constructeur pour extension de garantie à 36 mois | ens | 1
- | Ballon anti court cycle WES 300 | ens | 1
- | Résistance électrique - 9 kW | ens | 3
- | Vanne de vidange | ens | 1
- | Thermomètres | ens | 1
- | Doigts de gants et sondes | ens | 1
Total article 2.02
2.03 - Echangeur de Geocooling
- | Echangeur de geocooling de marque Weischaupt ou équivalent suivant CCTP | ens | 1
. Manager de rafraîchaichissement passif
. Echangeur de rafraîchissement
. Set d'isolation IPP échangeur
. Socle de montage
- | Pompe simple marque GRUNDFOS ou équivalent, MAGNA 3 50-180 | ens | 1
- | Mode anti-condensation | ens | 1
- | Manchons antivibratiles selon CCTP | ens | 1
- | Module CIM de chez GRUNDFOS ou équivalent suivant CCTP | ens | 1
- | Coquille d'isolation post formé | ens | 1
- | Etanchéité de silicone sur le pourtour interne de la coquille afin d'éliminer les poches d'air et d'éviter la condensation | ens | 1
- | Sujétion de mise en œuvre | ens | 1
- | Asservissement complet selon CCTP | ens | 1
Total article 2.03
2.04 - Travaux en local technique liés à une PAC en local fermé (NF EN 378-3)
2.04.01 - Ventilation mécanique
- | Grille pare pluie en aluminium type GMAA80 de marque VIM, taille 400x400 ou équivalent avec grillage antivolatile en contre cadre en tôle d'acier galvanisée compris percement du mur extérieur | ens | 1
- | Application d'une couche de peinture sur la grille après accord de la couleur avec le Maître d'Œuvre. | ens | 1
- | gaine en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, pièces de transformation, trappes de visite, étanchéité :
| . Ø 160 | ml | 10
- | Plenum de raccordement en acier galva pour raccordement sur l'exutoire suivant CCTP | ens | 1
- | Exutoire circulaire de marque VIM type CT PEINT Ø160, couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP (pose à la charge du couvreur) | ens | 1
- | piège à sons VIM circulaires à BULBE | U | 2
- | manchette souple MO de raccordement | U | 1
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
- | ventilateur VENT ECOWATT 160 suivant CCTP | U | 1
- | support antivibratile | ens | 1
- | Raccordement électrique du ventilateur | ens | 1
- | Thermostat d'ambiance | U | 1
- | Détecteur de fuite pour R410A | U | 1
- | Asservissement au ventilateur (Thermotat, éclairage, détection gaz, commande d'urgence) | ens | 1
Sous total article 2.04.01
2.04.02 - Interrupteur d’urgence à distance et interrupteur de ventilation
- | Coffret de sécurité d’urgence intérieur Hager type VE109A | ens | 1
- | Commande de coupure des systèmes frigo | u | 1
- | Commande de coupure de ventilation | u | 1
- | Etiquetages | ens | 1
- | Coffret de sécurité d’urgence extérieur Hager type VE109A IP55 | ens | 1
- | Commande de coupure des systèmes frigo | u | 1
- | Commande de coupure de ventilation | u | 1
- | Etiquetages | ens | 1
Sous total article 2.04.02
2.04.03 - Alarme sonore
- | Fourniture et mise en place d’une alarme sonore. | ens | 1
- | Asservissement de l'alarme (Détection gaz, manque de débit ventil) | ens | 1
- | Relai temporisé sur le manque de débit du ventilateur | ens | 1
- | Coupure des systèmes frigo en cas d'alarme sonore | ens | 1
Sous total article 2.04.03
Total article 2.04
2.05 - Travaux en local technique chauffage
2.05.01 - Expansion et sécurité
- | Manomètre gradué 0/4 bars marque SFERACO ou équivalent type 1613, Ø 63, avec raccord DN 12 et avec robinet d'arrêt poussoir | U | 4
- | Pressostat de manque d'eau + lyre Ø ½'' marque SFERACO ou équivalent | U | 4
- | Séparateur d'air CALEFFI type DISCAL 551 DN65 | U | 1
- | Filtre magnétique MAG'net EVO de chez ATLANTIC complet suivant CCTP | ens | 1
- | Soupape de sûreté FLAMCO ou équivalent série Prescor 320-1' avec entonnoir de mise à l'égout et siphon. | U | 2
- | Vase d'expansion à membrane Flamco 110/1,5 | U | 1
- | Groupe de raccordement. | U | 1
- | Tube acier noir Ø 33x42 | ml | 5
- | Thermomètre, plongeur et doigt de gant. | U | 15
- | Sonde de température compris doigt de gant | u | 15
- | Purgeur d'air automatique type ZUT 25 de chez PNEUMATEX ou équivalent à chaque point haut de l'installation de chauffage isolable par vanne ¼ de tour. | U | 10
Sous total article 2.05.01
2.05.02 - Alimentation en eau des circuits chauffage
- | robinet d'arrêt général à boisseau sphérique à passage intégral avec robinet de purge DN 20 | U | 1
- | filtre à tamis avec robinet de rinçage DN 20 | U | 1
- | compteur divisionnaire avec report Mbus DN 20 | U | 1
- | Disconnecteur à zone de pression réduite controlable type BA 2760 DN 20 | U | 1
- | vannes d'isolement 1/4 de tour à passage intégral DN 20 | U | 2
- | Système de remplissage des circuits en eau adoucie type Aqa Therm | ens | 1
- | Bout injection FLAMCO 50 litres complète avec vannes d'isolements | U | 1
- | Manomètre gradué 0/4 bars marque SFERACO ou équivalent type 1613, Ø 63, avec raccord DN 12 et avec robinet d'arrêt poussoir | U | 1
- | Etiquetage des produits de dosage à l'installation selon l'analyse d'eau | ens | 1
- | Analyse d'eau | ens | 1
- | Robinet de puisage | ens | 1
- | Etiquetage des départs et des vannes | ens | 1
Sous total article 2.05.02
2.05.03 - Evacuation des eaux de vidange
- | Vanne de vidange des collecteurs DN 15. | ens | 4
- | Collecte des eaux de vidange sous tube acier noir :
| Ø 33x42 | ml | 5
- | Raccords divers, soudures, fixations..... | ens | 1
Sous total article 2.05.03
2.05.04 - Pompes de circulation
- | Pompe simple électronique marque GRUNDFOS ou équivalent, Magna 3 D 50-100 | u | 1
- | Pompe double électronique marque GRUNDFOS ou équivalent, Magna 3 D 50-150 | u | 1
- | Pompe double électronique marque GRUNDFOS ou équivalent, Magna 3 D 32-100 | u | 1
- | Coquille d'isolation post formé | ens | 3
- | Manchons antivibratiles selon CCTP | ens | 3
- | Module CIM de chez GRUNDFOS ou équivalent suivant CCTP | u | 3
Sous total article 2.05.04
2.05.05 - Régulation
- | Régulation complète de chez WIT | PM | 1
- | Armoire électrique de régulation en LT chauffage | ens | 1
- | câble bus de liaison avec fourreau | ens | 1
- | Régulation des circuits complète comprenant : | ens | 2
Sonde extérieure
Sondes CH compris doigt de gants
Sonde des ballons compris doigt de gants
Communication avec les PAC
Ordre de marche de l'appoint dans les ballons (secours)
Vanne 3 voies à secteur BELIMO en Modbus
Etc.
Sous total article 2.05.05
2.05.06 - Accessoires
- | Vanne d'isolement à passage intégral, marque SFERACO ou équivalent adaptée à l'eau glycolé (captage)
| DN 65 | u | 8
- | Vanne d'isolement à passage intégral, marque SFERACO ou équivalent type 509-A, de:
| DN 32 | u | 4
| DN 50 | u | 4
- | Vanne d'isolement à passage intégral, marque SFERACO ou équivalent type 1160 à papillon, de:
| DN 65 | u | 14
- | Vanne de réglage marque TA HYDRONICS ou équivalente type STAD ou STAF adaptée à l'eau glycolé (captage)
| DN 65 | u | 1
- | Vanne de réglage marque TA HYDRONICS ou équivalente type STAD ou STAF suivant CCTP de:
| DN 32 | u | 2
| DN 50 | u | 2
| DN 65 | u | 1
- | Clapet anti retour marque SOCLA ou équivalent de:
| DN 32 | u | 1
| DN 50 | u | 1
- | Filtre à tamis marque SOCLA ou équivalent de:
| DN 32 | u | 1
| DN 50 | u | 1
- | Accessoires divers, supportages, tuges filteés, mupro, etc.. | ens
- | Vanne 3 voies à secteur BELIMO en Modbus (géocooling) | ens | 2
Sous total article 2.05.06
2.05.07 - Compteurs d’énergie
- | Compteur SHARKY suivant CCTP de marque DIEHL ou équivalent à reprendre sur la GTC (Modbus) | u | 4
Sous total article 2.05.07
2.05.08 - Compteurs d’énergie côté champ de sonde
- | Compteur CALEC ST de chez INTEGRA METERING suivant CCTP à reprendre sur la GTC (Modbus) | u | 2
Sous total article 2.05.08
2.05.09 - Compteurs d’énergie électrique
- | Compteur IMESYS série CONTO suivant CCTP à reprendre sur la GTC (Modbus) | u | 5
Sous total article 2.05.09
2.05.10 - Distribution en local technique chauffage/geocooling
- | Identification des vannes | ens | 1
- | Bouteille de découplage | ens | 1
- | Tube acier noir conforme à la norme EN 10216-1 isolation classe 4 en coquilles spéciale réseaux d'eau glacée pour réseaux EG, change over et captagesuivant CCTP:
| Ø 76.1x2.9 | ml | 15
| Ø 101,6x3,6 | ml | 4
- | Supports isolants avec noyaux isolants | ens | 1
- | Manteaux isolants pour les points singuliers | ens | 1
- | Finition PVC Isogénopack | ens | 1
- | tube cuivre traité anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures, isolation classe 4 en coquilles spéciale réseaux d'eau glacée (captage) suivant CCTP: | ml
| . Ø 52 x 1 | ml | 6
| . Ø 32 x 1 | ml | 6
- | Supports isolants avec noyaux isolants | ens | 1
- | Manteaux isolants pour les points singuliers | ens | 1
- | Finition PVC Isogénopack | ens | 1
- | Raccords divers, feuillard ciselé en tôle aluminium… | ens | 1
- | Identification des réseaux | ens | 1
Sous total article 2.05.10
2.05.11 - Rinçage/désembouage
- | Rinçage et désembouage par un nettoyant de chez BWT type SOLUTECH | ens | 1
- | Remplissage par UN traitement préventif de chez BWT type SOLUTECH | ens | 1
- | Analyse d'eau suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 2.05.11
2.05.12 - Identification des réseaux
- | étiquettes, repérage aux couleurs conventionnelles | ens | 1
- | Fléchage clair par étiquette. | ens | 1
Sous total article 2.05.12
2.05.13 - Équipements divers local technique chauffage/geocooling
- | Schéma hydraulique en local technique | ens | 1
- | consignes de marche et d'entretien | ens | 1
Sous total article 2.05.13
Total article 2.05
2.06 - Armoire électrique du local technique
- | armoire électrique complète suivant CCTP | ens | 1
- | câblage repérage | ens | 1
- | percements et rebouchages complets suivant CCTP | ens | 1
- | raccordement à la terre suivant CCTP | ens | 1
- | schéma de câblage électrique | ens | 1
- | ensemble d'avertissement défaut, complet suivant CCTP | ens | 1
- | raccordement GTB suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.06
2.07 - Schéma de principe
- | Schéma de principe | PM
Total article 2.07
2.08 - Distributions intérieures chauffage / geocooling
- | tube cuivre traité anticorrosion compris supports, raccords, fourreaux, soudures, isolation classe 4 pour réseaux chaud et froid suivant CCTP:
| . Ø 52 x 1 | ml | 45
| . Ø 42 x 1 | ml | 25
| . Ø 32 x 1 | ml | 75
| . Ø 28 x 1 | ml | 35
| . Ø 22 x 1 | ml | 165
| . Ø 18 x 1 | ml | 55
| . Ø 16 x 1 | ml | 55
- | Supports isolants avec noyaux isolants | ens
- | vanne ¼ de tour à boisseau sphérique
| . DN 40 | U | 2
| . DN 32 | U | 2
| . DN 25 | U | 2
| . DN 20 | U | 18
| . DN 15 | U | 16
- | Raccords divers, feuillard ciselé en tôle aluminium… | ens | 1
- | Identification des réseaux | ens | 1
- | Vanne de réglage marque TA HYDRONICS ou équivalente type STAD OU STAF suivant CCTP de:
| . DN 32 | u | 1
| . DN 15 | u | 1
- | Purgeur d'air automatique type ZUT 15 de chez PNEUMATEX en partie haute isolable par vanne ¼ de tour | ens | 1
- | Raccords divers, soudures, fixations..... | ens | 1
- | Colliers de supportages isolés suivant CCTP | PM | 1
Total article 2.08
2.09 - Plancher chauffant réversible
- | Système Thermacome ou équivalent | PM | 1
- | Tube polyéthylène réticulé BAO Ø12x1,1 | ml | 9000
- | Collecteurs préfabriqués complets aller et retour avec robinets d'isolement, barres de fixation, barres d'assemblage, set de montage, fixations universelles, robinets de réglages, robinet de vidange, purgeurs manuels suivant CCTP. | ens | 17
- | Pour chaque boucle : débitmètres/termomètre autonettoyant | ens | 95
- | Cartouche thermostatique pour les pièces humides CTH18 | ens | 9
- | Isolation périphérique | ens | 1
- | Fixation | ens | 1
- | Essais, mise en service | ens | 1
Total article 2.09
2.10 -Tableau des émetteurs |  | PM
2.11 - Régulation
- | Régulation Thermozyklus pour chaque local selon CCTP | ens | 1
- | Sonde d'ambiance RS par pièce | ens | 61
- | Moteur de vanne proportionele SK | ens | 61
- | Système d'adressage | ens | 1
- | Câblage de l'ensemble (BUS) | ens | 1
Total article 2.11
2.12 - Fourreau en attente pour Détente directe dans le futur
- | Fourniture et mis en place de deux fourreaux PVC Ø 250 | ml | 30
Total article 2.12
2.13 - Autocontrôle
- | Autocontrôle des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.13
TOTAL CHAPITRE 2
3. VENTILATION
3.01 - VDC 01 : RDC proche bureaux/patouille
3.01.01 - Bouches d'extraction sanitaires
- | Bouche autoréglable VIM ou équivalent type ALIZE suivant CCTP
| . 15 m³/h | ens | 3
| . 30 m³/h | ens | 3
- | Manchettes de raccordement | U | 6
Sous total article 3.01.01
3.01.02 - Bouches d'extraction (débits ≤ 90m³/h)
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA suivant CCTP
| . 15 m³/h | ens | 2
| . 60 m³/h | ens | 2
| . 75 m³/h | ens | 6
- | Manchettes de raccordement | U | 10
- | Registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 10
Sous total article 3.01.02
3.01.03 - Bouches de soufflage (débits ≤ 90m³/h)
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA suivant CCTP
| . 75 m³/h | ens | 8
- | Manchettes de raccordement | U | 8
- | Registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 8
Sous total article 3.01.03
3.01.04 - Grilles d’extraction (débits > 90m³/h)
- | Grille VIM type DABR GD 81 Nu | ens | 4
- | couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP | PM | 4
- | registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 4
- | manchettes de raccordement | U | 4
Sous total article 3.01.04
3.01.05 - Grilles de soufflage (débits > 90m³/h)
- | Grille VIM type DABR GD 81 Nu | ens | 4
- | couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP | PM | 4
- | registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 4
- | manchettes de raccordement | U | 4
Sous total article 3.01.05
3.01.06 - Gaines de ventilation
- | gaine en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, pièces de transformation, trappes de visite, étanchéité :
| . Ø 125 | ml | 75
| . Ø 160 | ml | 30
| . Ø 200 | ml | 35
| . Ø 250 | ml | 25
| . Ø 315 | ml | 15
- | gaine de liaison de marque FRANCE AIR type Phoni-Flex ep 25mm
| . Ø 125 | ml | 16
| . Ø 160 | ml | 8
- | Calorifuge extérieure FIB AIR ISOL marque France AIR ou équivalent épaisseur 25mm (Air neuf et Rejet d'air vicié) | m² | 15
- | rebouchage des parois au droit des traversées des gaines | ens | 1
Sous total article 3.01.06
3.01.07 - Pièges à son
- | piège à sons VIM Optimum 100 - l=1000 - Ø315 | U | 2
- | Piège à sons VIM Rectangulaire au soufflage suivant CCTP | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire à la reprise suivant CCTP | U | 1
- | solin et étanchéité en traverses de parois | ens | 1
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.01.07
3.01.08 - Registre bi-débits
- | Registre bi-débit RMME Ø 200 suivant CCTP | U | 2
- | Détecteur de présence suivant CCTP | ens | 1
- | Liaisons électriques | ens | 1
- | Raccordement électrique sur câble laissé en attente par le lot Elec | ens | 1
Sous total article 3.01.08
3.01.09 - Centrale de traitement d’air double flux
- | centrale de traitement d'air de marque VIM type CADO Integral 19 VT, batterie eau chaude, batterie froide externe, complète suivant CCTP | U | 1
- | manchettes souples M0 pour CTA | ens | 4
- | plots antivibratiles pour CTA | ens | 4
- | mise en service par le constructeur | ens | 1
- | Livraison avec filtres de rechange suivant CCTP | ens | 2
Sous total article 3.01.09
3.01.10 - Prise d’air neuf
- | Grille extérieure pare pluie avec grillage antivolatile + cadre de scellement, type GMAA 80 - 1000x500 ht suivant CCTP marque VIM ou équivalent | ens | 1
- | Plenum de raccordement en acier galva isolé par 25mm de laine de verre pour raccordement sur la prise d'air neuf compris traitement thermique complet suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.01.10
3.01.11 - Rejet d’air vicié
- | Plenum de raccordement en acier galva isolé par 25mm de laine de verre pour raccordement sur l'exutoire suivant CCTP | ens | 1
- | Exutoire circulaire de marque VIM type CT PEINT Ø315, couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP (pose à la charge du couvreur) | ens | 1
Sous total article 3.01.11
3.01.12 - Raccordements électriques
- | raccordement électrique de la CTA compris équipements et accessoires depuis les attentes de l'électricien suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.01.12
3.01.13 - Nettoyage des réseaux
| - nettoyage de l'installation suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.01.13
3.01.14 - Autocontrôle
| - autocontrôle des installations suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.01.14
Total article 3.01
3.02 - VDC 02 : RDC proche Sous-station
3.02.01 - Bouches d'extraction sanitaires
- | Bouche autoréglable VIM ou équivalent type ALIZE suivant CCTP
| . 15 m³/h | ens | 1
| . 30 m³/h | ens | 3
| . 45 m³/h | ens | 1
| . 90 m³/h | ens | 1
- | Manchettes de raccordement | U | 6
Sous total article 3.02.01
3.02.02 - Bouches d'extraction (débits ≤ 90m³/h)
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA suivant CCTP
| . 45 m³/h | ens | 2
| . 60 m³/h | ens | 3
| . 75 m³/h | ens | 2
- | Manchettes de raccordement | U | 7
- | Registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 7
Sous total article 3.02.02
3.02.03 - Bouches de soufflage (débits ≤ 90m³/h)
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA suivant CCTP
| . 45 m³/h | ens | 2
| . 75 m³/h | ens | 5
- | Manchettes de raccordement | U | 7
- | Registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 7
Sous total article 3.02.03
3.02.04 - Grilles d’extraction (débits > 90m³/h)
- | Grille VIM type DABR GD 81 Nu | ens | 3
- | couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP | PM | 1
- | registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 3
- | manchettes de raccordement | U | 3
Sous total article 3.02.04
3.02.05 - Grilles de soufflage (débits > 90m³/h)
- | Grille VIM type DABR GD 81 Nu | ens | 3
- | couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP | PM | 1
- | registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 3
- | manchettes de raccordement | U | 3
Sous total article 3.02.05
3.02.06 - Gaines de ventilation
- | gaine en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, pièces de transformation, trappes de visite, étanchéité :
| . Ø 125 | ml | 25
| . Ø 160 | ml | 50
| . Ø 200 | ml | 25
| . Ø 250 | ml | 20
| . Ø 315 | ml | 65
- | gaine de liaison de marque FRANCE AIR type Phoni-Flex ep 25mm
| . Ø 125 | ml | 20
| . Ø 160 | ml | 4
| . Ø 200 | ml | 2
- | Calorifuge extérieure FIB AIR ISOL marque France AIR ou équivalent épaisseur 25mm (Air neuf et Rejet d'air vicié) | m² | 20
- | rebouchage des parois au droit des traversées des gaines | ens | 1
Sous total article 3.02.06
3.02.07 - Pièges à son
- | Piège à sons VIM Rectangulaire air neuf suivant CCTP | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire au rejet d'air vicié suivant CCTP | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire au soufflage suivant CCTP | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire à la reprise suivant CCTP | U | 1
- | solin et étanchéité en traverses de parois | ens | 1
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.02.07
3.02.08 - Registre bi-débits
- | Registre bi-débit RMME Ø 200 suivant CCTP | U | 2
- | Détecteur de présence suivant CCTP | ens | 1
- | Liaisons électriques | ens | 1
- | Raccordement électrique sur câble laissé en attente par le lot Elec | ens | 1
Sous total article 3.02.08
3.02.09 - Centrale de traitement d’air double flux
- | centrale de traitement d'air de marque VIM type CADO Integral 19 VT, batterie eau chaude, batterie froide externe, complète suivant CCTP | U | 1
- | manchettes souples M0 pour CTA | ens | 4
- | plots antivibratiles pour CTA | ens | 4
- | mise en service par le constructeur | ens | 1
- | Livraison avec filtres de rechange suivant CCTP | ens | 2
Sous total article 3.02.09
3.02.10 - Prise d’air neuf
- | Grille extérieure pare pluie avec grillage antivolatile + cadre de scellement, type GMAA 80 - 1000x500 ht suivant CCTP marque VIM ou équivalent | ens | 1
- | Plenum de raccordement en acier galva isolé par 25mm de laine de verre pour raccordement sur la prise d'air neuf compris traitement thermique complet suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.02.10
3.02.11 - Rejet d’air vicié
- | Plenum de raccordement en acier galva isolé par 25mm de laine de verre pour raccordement sur l'exutoire suivant CCTP | ens | 1
- | Exutoire circulaire de marque VIM type CT PEINT Ø315, couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP (pose à la charge du couvreur) | ens | 1
Sous total article 3.02.11
3.02.12 - Raccordements électriques
- | raccordement électrique de la CTA compris équipements et accessoires depuis les attentes de l'électricien suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.02.12
3.02.13 - Nettoyage des réseaux
| - nettoyage de l'installation suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.02.13
3.02.14 - Autocontrôle
| - autocontrôle des installations suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.02.14
Total article 3.02
3.03 - VDC 03 : R+1
3.03.01 - Bouches d'extraction sanitaires
- | Bouche autoréglable VIM ou équivalent type ALIZE suivant CCTP
| . 15 m³/h | ens | 1
| . 30 m³/h | ens | 7
| . 45 m³/h | ens | 2
| . 75 m³/h | ens | 2
- | Manchettes de raccordement | U | 12
Sous total article 3.03.01
3.03.02 - Bouches d'extraction (débits ≤ 90m³/h)
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA suivant CCTP
| . 30 m³/h | ens | 6
| . 50 m³/h | ens | 1
| . 75 m³/h | ens | 3
- | Manchettes de raccordement | U | 10
- | Registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 10
Sous total article 3.03.02
3.03.03 - Bouches de soufflage (débits ≤ 90m³/h)
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA suivant CCTP
| . 30 m³/h | ens | 9
| . 50 m³/h | ens | 2
| . 60 m³/h | ens | 1
| . 75 m³/h | ens | 3
| . 90 m³/h | ens | 2
- | Manchettes de raccordement | U | 17
- | Registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 17
Sous total article 3.03.03
3.03.04 - Grilles d’extraction (débits > 90m³/h)
- | Grille VIM type DABR GD 81 Nu | ens | 7
- | couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP | PM | 1
- | registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 7
- | manchettes de raccordement | U | 7
Sous total article 3.03.04
3.03.05 - Grilles de soufflage (débits > 90m³/h)
- | Grille VIM type DABR GD 81 Nu | ens | 7
- | couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP | PM | 1
- | registre de réglage RDR suivant CCTP | U | 7
- | manchettes de raccordement | U | 7
Sous total article 3.03.05
3.03.06 - Gaines de ventilation
- | gaine en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, pièces de transformation, trappes de visite, étanchéité :
| . Ø 125 | ml | 170
| . Ø 160 | ml | 25
| . Ø 200 | ml | 35
| . Ø 250 | ml | 65
| . Ø 315 | ml | 25
| . Ø 400 | ml | 5
- | gaine de liaison de marque FRANCE AIR type Phoni-Flex ep 25mm
| . Ø 125 | ml | 39
| . Ø 160 | ml | 14
- | Calorifuge extérieure FIB AIR ISOL marque France AIR ou équivalent épaisseur 25mm (Air neuf et Rejet d'air vicié) | m² | 25
- | rebouchage des parois au droit des traversées des gaines | ens | 1
Sous total article 3.03.06
3.03.07 - Pièges à son
- | piège à sons VIM Optimum 100 - l=1000 - Ø400 | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire air neuf suivant CCTP | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire au soufflage suivant CCTP | U | 1
- | Piège à sons VIM Rectangulaire à la reprise suivant CCTP | U | 1
- | solin et étanchéité en traverses de parois | ens | 1
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.03.07
3.03.08 - Registre bi-débits
- | Sans objet | PM
Sous total article 3.03.08
3.03.09 - Centrale de traitement d’air double flux
- | centrale de traitement d'air de marque VIM type CADO Integral 25 VT, batterie eau chaude, batterie froide externe, complète suivant CCTP | U | 1
- | manchettes souples M0 pour CTA | ens | 4
- | plots antivibratiles pour CTA | ens | 4
- | mise en service par le constructeur | ens | 1
- | Livraison avec filtres de rechange suivant CCTP | ens | 2
Sous total article 3.03.09
3.03.10 - Prise d’air neuf
- | Grille extérieure pare pluie avec grillage antivolatile + cadre de scellement, type GMAA 80 - 1000x500 ht suivant CCTP marque VIM ou équivalent | ens | 1
- | Plenum de raccordement en acier galva isolé par 25mm de laine de verre pour raccordement sur la prise d'air neuf compris traitement thermique complet suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.03.10
3.03.11 - Rejet d’air vicié
- | Plenum de raccordement en acier galva isolé par 25mm de laine de verre pour raccordement sur l'exutoire suivant CCTP | ens | 1
- | Exutoire circulaire de marque VIM type CT PEINT Ø400, couleur RAL au choix de l'architecte suivant CCTP (pose à la charge du couvreur) | ens | 1
Sous total article 3.03.11
3.03.12 - Raccordements électriques
- | raccordement électrique de la CTA compris équipements et accessoires depuis les attentes de l'électricien suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.03.12
3.03.13 - Nettoyage des réseaux
| - nettoyage de l'installation suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.03.13
3.03.14 - Autocontrôle
| - autocontrôle des installations suivant CCTP | ens | 1
Sous total article 3.03.14
Total article 3.03
3.04 - Amenée d’air statique local VDI
- | Plenum indepandant sur la grille extérieur d'amenée d'air de la CTA | ens | 1
- | gaine en acier galvanisé circulaire, compris raccords, supports, pièces de transformation, étanchéité | ml | 3
- | Calorifuge extérieure FIB AIR ISOL marque France AIR ou équivalent épaisseur 25mm | m² | 1.2
- | Clapet anti-retour CAR Ø 125 de chez VIM ou équivalent | ens | 1
- | gaine de liaison de marque FRANCE AIR type Phoni-Flex épaisseur 50mm | ml | 1
- | Bouche VIM ou équivalent type AUREA 125 suivant CCTP | U | 1
- | Manchette de pose en tôle d'acier galvanisé. | u | 1
- | Raccords divers, ruban adhésif aluminium, té à 90°, coude à 90°, etc.. | ens | 1
- | Nettoyage de l'installation suivant CCTP | ens | 1
- | Autocontrôle des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.04
3.05 - Hotte à recyclage
- | hottes d'extraction motorisée à recyclage de marque SAUTER ou équivalent, suivant CCTP | U | 2
- | sujétions de supportage de la hotte au plancher haut | ens | 2
Total article 3.05
TOTAL CHAPITRE 3
4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
- | Ensemble d'extension de GTB complet de chez WIT par un intégrateur certifié WIT intégrant l'ensemble des points notés suivant CCTP | ens | 1
- | Se reprendre sur la prise RJ en attente dans la sous-station de chauffage | ens | 1
- | Liaisons électriques entre tous les accessoires décrits dans le CCTP en multipaire, passage sous fourreau de protection. | ens | 1
- | Mises en service de la régulation suivant CCTP. | ens | 1
- | Etiquettes, câbles, colliers, mise à la terre.... | ens | 1
TOTAL CHAPITRE 4
5 - PRESCRIPTIONS DIVERSES
5.01 - Travaux divers
- | percement, scellement, rebouchage suivant CCTP | ens | 1
- | mise en route, les réglages et équilibrages, suivant CCTP | ens | 1
- | notices techniques et certificats de garantie du matériel installé, suivant CCTP | ens | 1
- | plans de récolement, suivant CCTP | ens | 1
- | notices explicatives de fonctionnement de l'installation, suivant CCTP | ens | 1
- | Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1
Total article 5.01
5.02 - Essais et vérifications des installations
- | essais de plomberie, de chauffage et de ventilation - essais d'étanchéité et d'isolement | ens | 1
- | essais des dispositifs de sécurité et d'alarme | ens | 1
- | essais des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques | ens | 1
- | essais de mise en température | ens | 1
Total article 5.02
5.03 - Autocontrôle de l'entreprise
- | mise en route, essais, réglages de l'ensemble des installations | ens | 1
Total article 5.03
5.04 - Documents d'exécution - Cellule de synthèse
- | notes de calculs selon CCTP | ens | 1
- | élaboration des PAC (Plan d'Atelier Chantier) | ens | 1
- | élaboration des plans de synthèse | ens | 1
- | comptes rendus de synthèse | ens | 1
Total article 5.04
TOTAL CHAPITRE 5
RECAPITULATIF
1. PLOMBERIE SANITAIRE
1.01 - Installations de chantier
1.02 - Appareils sanitaires
1.03 - Origine des installations
1.04 - Réseaux de distribution d'eau enterrés
1.05 - Distribution intérieure
1.06 - Production d'eau chaude sanitaire
1.07 - Désinfection des réseaux
1.08 - Analyse des réseaux d’eau chaude sanitaire
1.09 - Evacuations eaux usées/ eaux vannes
1.10 - Evacuations eaux pluviales
1.11 - Autocontrôle
TOTAL CHAPITRE 1
2. CHAUFFAGE
2.01 - Pompe de la boucle d’eau (côté source)
2.02 - Pompe à chaleur (Local PAC)
2.03 - Echangeur de Geocooling
2.04 - Travaux en local technique liés à une PAC en local fermé (NF EN 378-3)
2.05 - Travaux en local technique chauffage
2.06 - Armoire électrique du local technique
2.07 - Schéma de principe |  | PM
2.08 - Distributions intérieures chauffage / geocooling
2.09 - Plancher chauffant réversible
2.10 -Tableau des émetteurs |  | PM
2.11 - Régulation
2.12 - Fourreau en attente pour Détente directe dans le futur
2.13 - Autocontrôle
TOTAL CHAPITRE 2
3. VENTILATION
3.01 - VDC 01 : RDC proche bureaux/patouille
3.02 - VDC 02 : RDC proche Sous-station
3.03 - VDC 03 : R+1
3.04 - Amenée d’air statique local VDI
3.05 - Hotte à recyclage
TOTAL CHAPITRE 3
4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
TOTAL CHAPITRE 4
5 - PRESCRIPTIONS DIVERSES
5.01 - Travaux divers
5.02 - Essais et vérifications des installations
5.03 - Autocontrôle de l'entreprise
5.04 - Documents d'exécution - Cellule de synthèse
TOTAL CHAPITRE 5
TOTAL GENERAL en € HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL en € TTC
CACHET DE L'ENTREPRISE
6 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - PSE
6.01 - Contrat de maintenance chauffage / ventilation
- | Contrat de maintenance suivant CCTP | ens | 1
TOTAL PSE 6.01 en € H.T.
TVA 20 %
TOTAL PSE 6.01 en € TTC
CACHET DE L'ENTREPRISE