Liste indicative du matériel par bâtiment

|  |  |
| --- | --- |
|  | **UNIVERSITE DE LA REUNION** |
|  | **CONTRAT MAINTENANCE SSI** |
| **Liste indicative du matériel** | |
| Nom du Bâtiment | détail des installations |
|  |  |
| BATIMENT A3 | 2 centrales type 4 ESSER |
| BATIMENT S1 | 1 centrale CERBERUS GUINARDS + 1 CMSI, 83 détecteurs,  41 indicateurs d’action, 31 déclencheurs manuels, 32  avertisseurs sonores, 10 portes coupe feu, 53 CCF, 1 extracteur de désenfumage, 1 arrêt pompier, 1 réarmement incendie |
| BATIMENT S4A et S4B | 1 centrale SIEMENS CS 110, 2 détecteurs optiques, 6 déclencheurs manuels, 4 avertisseur sonores |
| BATIMENT S4C | 1 centrale NUGELEC type 2B, 6 déclencheurs manuels, 1 avertisseur sonore |
| BATIMENT S4D | 1 centrale ADCF type 4, 4 déclencheurs manuels, 2 avertisseurs sonores |
| BATIMENT S2 | 1 centrale ESSER ECS80-4, 5 détecteurs, 8 déclencheurs manuels, 9 avertisseurs sonores |
| AMPHI COMERSON S3 | 1 centrale CHUBB type 4, 4 déclencheurs manuels, 1 avertisseurs sonores |
| BATIMENT S5 | 1 centrale type 4, 6 déclencheurs manuels, 2 avertisseurs sonores et lumineux |
| BATIMENT S6 A | 1 centrale type 4, 5 déclencheurs manuels, 2 avertisseurs sonores et lumineux |
| BATIMENT S6 B | 1 centrale type 4, 4 déclencheurs manuels, 2 avertisseurs sonores et lumineux |
| BATIMENT S6 C | 1 centrale type 1 SIEMENS, 4 détecteurs de fumée, 4 déclencheurs manuels, 3 avertisseurs sonores et lumineux |
| BU SCIENCES | 1 centrale SIEMENS BC1124 + 1 CMSI STT10, 42 détecteurs  optiques, 6 détecteurs linéaires, 7 déclencheurs manuels, 5 avertisseur sonores, 1 extracteur de désenfumage |
| SOUTE A PRODUITS | 1 centrale d’alarme et 1 CMSI SIEMENS FC20, 4 détecteurs thermiques, 7 détecteurs optiques, 2 déclencheurs manuels, 1 avertisseur sonore, 1 commande armoire de clim, 1 extracteur  de désenfumage, 5 CCF, 2 transpondeurs FDCI, 3 barrières intraséque, 1 arrêt pompier, 1 réarmement incendie |
| AMPHI CADET | 1 centrale type 4, 4 déclencheurs manuels, 1 avertisseur sonore |
| MEDECINE PREVENTIVE | 1 centrale type 4, 1 centrale type 1, 4 déclencheurs manuels,  6 détecteurs optiques, 2 avertisseurs sonores |
| GYMNASE | 1 centrale type 4, 8 déclencheurs manuels, 1 avertisseur sonore |
| FAC DES LETTRES | 1 centrale SIEMENS BC11, 74 déclencheurs manuels, 40 avertisseurs sonores, |
| BEO | 1 centrale type 4, 12 déclencheurs manuels, 16 avertisseur sonores, 2 détecteurs autonomes |

|  |  |
| --- | --- |
| BATIMENT A1E et REPROGRAPHIE | 1 centrale SIEMENS, 1 centrale de report, 1 centrale  d’extinction DEF, 26 détecteurs, 10 indicateurs d’action, 9 déclencheurs manuels, 7 avertisseur sonores, 5 bouteilles de gaz avec boitiers de raccordement, 6 panneaux lumineux |
| EVE | 1 centrale SIEMENS BC11, 10 détecteurs optiques, 7  déclencheurs manuels, 6 avertisseur sonores, 1 asservissement armoire de clim |
| FAC DE DROIT et PROFIL | 1 centrale SIEMENS BC1124, 31 détecteurs, 17 indicateurs d’action, 27 déclencheurs manuels, 14 avertisseur sonores |
| BU DROIT ET LETTRE | 1 centrale SIEMENS et 1 CMSI, 93 détecteurs optiques, 9 détecteurs linéaires, 21 déclencheurs manuels, 18 avertisseur sonores, 12 CCF, 14 verrou IS électromagnétique, 4 porte pare flamme, 4 extracteurs de désenfumage, 5 exutoires de fumée, 31 amenées d’air neuf (ouvrant de façade ou trappes), 8 trappes de désenfumage, 4 boitiers arrêt pompier, 4 boitier  réarmement |
| AMPHI 550 | 1 centrale CHUBB, 1 CMSI, 24 détecteurs optiques, 9 déclencheurs manuels, 2 reports d’alarmes, 13 avertisseurs sonores avec flash, 1 commande d’éclairage, 1 coupure sono,  1 asservissement désenfumage naturel, 14 CCF |
| PARKING | 1 centrale CHUBB et 1 CMSI (dans PC sécurité), 1 détecteurs de fumée, 236 détecteurs thermo vélocimétriques, 12 déclencheurs manuels, 15 avertisseurs sonores avec flash, 1 flash lumineux, 1 commande signalétique, 3 commandes extracteurs désenfumage, 3 arrêts pompiers, 3 réarmement  pompier, 1 asservissement barrière entrée parking |
| PC SECURITE | 1 centralisateur d’alarme SIEMENS reprenant tous les SSI du site à l’exception du A3, du parking et du grand Amphi, 15 cartes FDCI |
| PTU | 1 centrale SIEMENS CS 1115, 1 tableau report B3Q580, 101 détecteurs optiques, 48 déclencheurs manuels, 27 avertisseur sonores |
| BELLEPIERRE bat P | 2 centrales FINSECUR KARA 8-UP, 1 détecteurs optique, 49 déclencheurs manuels, 30 avertisseur sonores, 14 portes  coupe-feu |
| BELLEPIERRE Gymnase | 0 |
| IAE | 1 centrale NUGELEC type 2B, 23 déclencheurs manuels, 6 avertisseur sonores |
| MAIDO | 1 centrale CHUBB, 1 CMSI, 1 répétiteur d’alarme, 21 détecteurs optiques, 13 indicateurs d’action, 13 déclencheurs manuels, 6 avertisseurs sonores, 3 trappes ou volet de  désenfumage / amenée d’air |