ANNEXE 01(a) : PLAN DE REPERAGE DES EQUIPEMENTS

B

C

F

G

11

21

31

7

9

100000

11

12

ANNEXE 01(b) : PLAN DE REPERAGE DES EQUIPEMENTS

E

5

41

A

D

H

I

6

8

13

14

| Organe de Sécurité | Type de vanne | Dimensions | Localisation | Fonction | Manoeuvre | N° repérage sur plan (annexe 1 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vannes de l'évacuateur de crue (X2) | Vannes plates | 1,00X1,05 m | Sur le pertuis vanné de l'évacuateur de crue | Evacuer les débits de crue | Manuelle depuis la crête du barrage (crémaillère) | A |
| Vanne de fond | Vanne plate | non connues | En amont de la voûte d'enfer | Plus de fonction Autrefois pour vider le barrage | Manuelle depuis l'entrée de la voûte d'enfer (condamnée depuis 10 ans) | B |
| Vanne du Tambour | Vanne plate | non connues | En amont de la voûte d'enfer | Plus de fonction Autrefois pour vider le barrage | Manuelle depuis l'entrée de la voûte tambour (Abandonnée depuis 10 ans) | C |
| Vanne inférieure de Labadorque | Vanne plate à vérin électrique en inox (2004) | 0,90 X0,60 m | Galerie inférieure de Labadorque | Vider le barrage jusqu'à la cote 337.40 NGF | Mécaniquement depuis le centre d'exploitation de VNF Mécaniquement ou manuellement depuis la plateforme | . D4 |
| Vanne supérieure de Labadorque | Vanne plate à vérin électrique en inox (2004) | 0,90 X0,60 m | Galerie supérieure de Labadorque | Vider le barrage jusqu'à la cote 342.80 NGF | Mécaniquement depuis le centre d'exploitation VNF Mécaniquement ou manuellement depuis le kiosque | E |
| Vanne de garde Vanne "amri" | Vanne papillon | diam 800 mm | Voûte de vidange sur la conduite de vidange | Vanne de garde sur la conduite de vidange | Mécaniquement depuis le centre d'exploitation VNF Mécaniquement ou manuellement depuis la chambre des vannes | F |
| Vanne de vidange Vanne "NELES" | Vanne sphérique brise charge | diam 600 mm | Voûte de vidange sur la conduite de vidange | Vider le barrage | Mécaniquement depuis le centre d'exploitation VNF Mécaniquement ou manuellement depuis la chambre des vannes | G H |
| Vanne de la gerbe ou de la fontaine (X2) | Vannes plates |  | A l'aval de la galerie de Labadorque |  | Manuelle |  |
| Vanne de décharge de la rigole de ceinture | Vannes plates |  | En rive droite de la rigole | Décharger le débit de la rigole dans le barrage | Manuelle | I |