## BPU
Marché de travaux de restauration des ouvrages hydrauliques de l'étang du Pont de Fer
Bordereau des Prix Unitaires
|  | N° | DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES ( EURO HORS TAXES) | UNITE | PRIX UNIT. EN CHIFFRES € HT.
1- Travaux préliminaires et préparatoires
1 | 1 | 1.1 | Zone de chantier en rive gauche : installation et repli de chantier, y compris remise en état | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend, par type de travaux, l'aménagement des plates-formes d'installations, les aires pour la base de chantier et le stockage, l. Il comprend la fourniture et mise en oeuvre d'un panneau de chantier. Il comprend également la mise en place et l'entretien de la base de chantier réglementaire . Il comprend la mise en sécurité des produits pouvant pollués le milieu naturel (géomembrane, botte de paille, cuve de rétention,..) et toutes sujétions. il comprend la remise en état du site et des accès. Le repli de l'ensemble des installations et le nettoyage du site et toutes sujétions.
1 | 2 | 1.2 | Études et plans d'exécution | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend l'élaboration des plannings prévisionnels, des méthodes d'exécution, des notes de calcul, des plans et de tous les documents nécessaires à la réalisation des travaux.
1 | 3 | 1.3 | Renforcement des accès, création d'un passage busé, la création d'une pallette de retournement et la rampe d'accès au plan d'eau (rive droite) | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -le décapage de la terre végétale et la mise en cordon -la création de la piste d'accès supportant le traffic pour la réalisation des travaux, -la fourniture et la mise en œuvre d'une buse annelée en DN500, -la création de la palette de retournement pour les camions -la création de la rampe entre la palette et la plan d'eau -le controle et le maintien du dispositif, -la remise en état du site.
1 | 4 | 1.4 | Renforcement des accès (rive gauche) | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -le renforcement du chemin -l'lélagage des branches basses, -la création de la palette de retournement pour les VL -la remise en état du site.
1 | 5 | 1.5 | Fourniture et mise en œuvre de la signalisation routiere sur la RD coté amont | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -Les demandes administratives auprés de l'exploitant, -la mise en œuvre, le contrôle, l'entretien du dispositif pendant toute la durée du chantier suivant les prescriptions du Département, de jour comme de nuit -l'enlèvement du dispositif en fin de chantier.
1 | 6 | 1.6 | Fourniture et mise en œuvre de la signalisation routiere sur la RD coté aval | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -Les demandes administratives auprés de l'exploitant, -la mise en œuvre, le contrôle, l'entretien du dispositif pendant toute la durée du chantier suivant les prescriptions du Département, de jour comme de nuit -l'enlèvement du dispositif en fin de chantier.
1 | 7 | 1.7 | Amené et repli du matériel de pompage | Ft
1 |  |  | Ce prix s'applique en vue de la fourniture et la mise oeuvre de pompage pour travailler à sec Il comprend : -la fourniture , l'amenée et la mise en service du matériel nécessaire au pompage(compresseur, aiguille, signalisation particulière) -toutes sujétions de fourniture d'énergie(groupe électrogène) ou de raccordement à un réseau existant -repliement du matériel, le nettoyage et la remise en état des lieux. Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions.
1 | 8 | 1.8 | Pompage | j
1 |  |  | Ce prix rémunère : -l'entretien du matériel de pompage et l'adaptation de l'installation à l'avancer des travaux -la consommation d'énergie des équipements de pompage et toutes sujétions
1 | 9 | 1.9 | DOE - Dossier de récolement -Rendu SIG | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend la réalisation du dossier de récolement avec plan de récolement fourni sous format informatique, réalisé par un géomètre expert et la réalisation du Dossier des Ouvrages Executés en deux exemplaires papiers et informatiques; ainsi que le rendu sous SIG.
1 | 10 | 1.10 | Entretien des voiries | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend le passage d'une balayeuse en fonction des phases pendant toutes la durée du chantier
1 | 11 | 1.11 | Securisation du chantier | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -la fourniture des barrieres type Heras au niveau des différents accès et zone de cantonnement, -le personne, le transport, le nettoyage et entretien des equipements de jour et de nuit -la remise en état des lieux -toutes sujétions de fourniture, mise en oeuvre et aléas divers.
1 | 12 | 1.12 | Création d'un filtre en amont de la RD pour les sédiments et entretien du dispositif | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -la fourniture et la mise en place d'un filtre pour retenir les matières en suspension (redan en cailloux, paille, geotextile) -l'entretien et la surveillance du dispositif, -l'enlèvement du dispositif en fin de chantier
1 | 13 | 1.13 | Création de 2 filtres en aval de la RD pour les sédiments et entretien du dispositif | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -la fourniture et la mise en place d'un filtre pour retenir les matières en suspension (redan en cailloux, paille, geotextile) -l'entretien et la surveillance du dispositif, -l'enlèvement du dispositif en fin de chantier
1 | 14 | 1.14 | Relevé topographique et bathymétrique avant travaux, yc débroussaillage | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -le relevé topographique et bathymétrique avant travaux (cf CCTP) au niveau de la digue actuelle, -la fourniture et mise en œuvre d'un poteau de 3 m de hauteur, sur lequel une mire calée est posée pour suivre le niveaudu plan d'eau, -le débroussaillage de la zone à cartographier, -le rendu sous autocad et pdf.
1 | 15 | 1.15 | Visite contradictoire d'un huissier | ft
1 |  |  | Ce prix rémunère -le constat d'un huissier sur l'état des lieux, des bâtiments s'ils existent et des ouvrages voisins au début et en fin du chantier (extérieur, avec photos et rapport détaillé, conformément au CCTP) -toutes sujétions.
1 | 16 | 1.16 | Etude géotechnique : mission G2AVP suivant NF P 94.500 | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend au niveau de la future digue, une fois le batardeau réalisé : -la réalisation de 3 sondages destructifs à 6 m ou au refus, -la réalisation de 150 essais pressiométriques, -le calcul des fondations du futur ouvrage -le calcul du tassement des ouvrages, -le mode de fondation de la digue, -la stabilité de la digue et toutes sujestions.
1 | 17 | 1.17 | Etude géotechnique : mission G3 suivant NF P 94.500 | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend la mise en œuvre d'une étude G3 suivant la norme NF P 94.500
1 | 18 | 1.18 | Création d'un batardeau en amont de la digue existante | Ft
1 |  |  | Ce prix comprend : -la fourniture et mise en œuvre de déblais relativement étanche (vool : 1400 m3) -la fourniture éventuelle d'une bache étanche si matériaux perméable, -l'enlèvement du batardeau en fin de chantier -la mise en depot sur la zone de retournement.
1 | 19 | 1.19 | Maintien de la continuité hydraulique | Ft
Ce prix comprend : -la fourniture et mise en œuvre d'une buse DN315 sur 60 m, -le terrassement de la tranchée pour la pose, -le contrôle et l'entretien du dispositif pendant toute la durée du chantier.
1 | 20 | 1.20 | Travaux de débroussaillage aval RD | FT
1 |  |  | Ce prix comprend à l'échelle du chantier : -l'ébranchage des branches basses, -le débroussaillage de la zone de renaturation du cours d'eau (100 ml) -l'évacuation du bois en décharge agréée.
1 | 21 | 1.21 | Travaux de débroussaillage amont RD, zone de ressuyage | FT
1 |  |  | Ce prix comprend au niveau de la zone de ressyage des vases en rive gauche : -l'ébranchage -le débroussaillage de la zone de ressuyage des vases
1 | 22 | 1.22 | Travaux de préparation de la parcelle agricole pour ressuyage des vases | FT
1 |  |  | Ce prix comprend au niveau de la zone de ressuyage des vases en rive droite : -Décapage de la surface (haut : 30 cm) et mise en cordon de la terre végétale, -création d 'un merlon pour retenir les vases (hmax 1,80m) -le regalage des vases ressuyées -la remise en place de la terre décapée -l'ensemencement de la surface travaillée.
1 | 23 | 1.23 | Dessouchage des végétaux de la digue | FT
1 |  |  | Ce prix comprend : -le déssouchage des arbres coupés localisés sur la digue actuelle et à l'emplacement de la future digue, -l'évacuation en décharge agréée.
1 | 24 | 1.24 | Mise en cordon les déblais du batardeau amont | m3
1 |  |  | Ce prix comprend : -le terrassement du batardeau amont, -le chargement de dumper, -la mise en déport, -la mise en forme du cordon.
1 | 25 | 1.25 | Contrôle de compactage sur fond de forme et remblai de tranchée | U
1 |  |  | Ce prix rémunère -l'amené et le repliement du matériel nécessaire en fct des conditions d'accès, -la réalisation d'un test de compactage (EV2/EV1) -la rédaction d'un rapport
1 | 26 | 1.26 | Test de Porchet | U
1 |  |  | Ce prix rémunère -l'amené et le repliement du matériel nécessaire en fct des conditions d'accès, -la réalisation d'un test de Porchet, pour déterminer la perméabilité du sol -la rédaction d'un rapport
1 | 27 | 1.27 | Fourniture et mise en œuvre d'une mire calée en m NGF | ml
1 |  |  | Ce prix comprend, au mètre : -la fourniture et la mise en œuvre d'une mire émaillée, -le calage en m NGF par geométre expert -la fourniture et la pose d'une plaque inoxydable avec gravure pour indiquer la cote en m NGF -le support et visserie en inox.
1 | 28 | 1.28 | Fourniture et mise en œuvre d'une sonde de niveau, yc enregistreur | U
1 |  |  | Ce prix comprend : -la fourniture et mise en œuvre d'une sonde radar autonome, avec enregistreur et télémtransmission, yc antenne externe, -la fourniture et mise en eouvre du kit de fixation inoxydable, -la programmation et les essais.
1 | 29 | 1.29 | Suivi qualitatif | U/mois
1 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel -la pose des appariels de qualité (oxygene dissous, MES) -les mesures en continu de la qualité (oxygène, température, MES, enregistrement ttes les 5 minutes) durant les phases impactant (curage, réalisation/enlèvement batardeau) -les mesures ponctuelles de NH4+, 2 fois/j -l'entretien et l'étalonnage des équipements, -la fourniture et mise en place d'un dispositif d'alerte sur dépassement de seuils -la rédaction d'un rapport du suivi de la qualité.
2- Travaux de terrassement-Démolition-Curage-Granulats
2 | 1 | 2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3
Ce prix comprend : -l'acheminement du matériel et personnel sur zone , -le déchargement sur site, -le terrassement en déblais/remblais par pelle mécanique, -le chargement des véhicules de transports éventuels, -la mise en redans des déblais ou l'étalement des déblais.
2 | 2 | 2.2 | Compactage | Ft
Ce prix rémunère : -l'amené et le repli de l'engin -le compactage pour atteindre l'optimum proctor, par tranche de 30 cm.
2 | 3 | 2.3 | Fourniture et mise en œuvre de cailloux 0/31,5mm | T
Ce prix rémunère la fourniture, etransport à pied d'oeuvre et la mise en œuvre de cailloux 0/31,5mm, y compris l'amené et le repli des matériels et personnels.
2 | 4 | 2.4 | Fourniture et mise en oeuvre de découverte de carriere ou tout venant | T
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en œuvre de découverte de carrière ou de tout venant, y compris l'amené et le repli des matériels et personnels.
2 | 5 | 2.5 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux argileux (K< 1x10-8 m/s) | T
2 |  |  | Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en œuvre de matériaux argileux(K<1x10-8 m/s) (A1 ou A2), y compris l'amené et le repli des matériels et personnels.
2 | 6 | 2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T
2 |  |  | Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en œuvre de cailloux 80/150 mm, y compris l'amené et le repli des matériels et personnels.
2 | 7 | 2.7 | Fourniture et mise en oeuvre de cailloux 0/150 mm | T
2 |  |  | Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en œuvre de cailloux 0/150 mm, y compris l'amené et le repli des matériels et personnels.
2 | 8 | 2.8 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 50-100 kg | T
2 |  |  | Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre des enrochements de 50-100kg. Le prix comprend également l'amené et le repli des matériels, du personnel, et toute sujetions.
2 | 9 | 2.9 | Fourniture et mise en œuvre de bloc 200/400 kg | T
2 |  |  | Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre des enrochements de 200-400kg. Le prix comprend également l'amené et le repli des matériels, du personnel, et toute sujetions.
2 | 10 | 2.10 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 400/600 kg | T
2 |  |  | Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre des enrochements de 400/600kg. Le prix comprend également l'amené et le repli des matériels, du personnel, et toute sujetions.
2 | 11 | 2.11 | Démolition ouvrages existants de la digue en amont de la RD | Ft
2 |  |  | Ce prix rémunère -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -la démolition soignée des ouvrages de fond, de demi fond et ancienne pêcherie en amont de la RD, au niveau de la digue, -la démolition soignée du coursier des ouvrages de la digue jusqu'à 1 m de l'entrée du passage sous la RD.
2 | 12 | 2.12 | Démolition ouvrage existant en aval de la RD | Ft
2 |  |  | Ce prix rémunère -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -la démolition soignée de la pêcherie, buse et des maçonnerie jusqu'à 1 m de la sortie du passage sous la RD.
2 | 13 | 2.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un geotextile non tissé | m2
2 |  |  | Ce prix rémunère - la fourniture et la mise en œuvre du géotextile non tissé (CF CCTP). Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions
2 | 14 | 2.14 | Fourniture et mise en œuvre d'un geotextile bio dégradable coco | m2
2 |  |  | Ce prix rémunère - la fourniture et la mise en œuvre du géotextile bio dégradable coco (H2M9), -la fourniture et mise en oeuvre d'agraffe en bois pour tenir le coco. Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions
2 | 15 | 2.15 | Curage par pompage (évacuation max : 400 m) | m3
2 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et personnel, -la mise en œuvre u refoulement et du bateau cureur, -le curage par pompage vers la zone de ressuyage, -le déplacement de l'exutoire du refoulement, -le contrôle du curage.
2 | 16 | 2.16 | Démolition soignée du mur de la digue | Ft
2 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -le démontrage soignée à la pelle mécanique, -le tri des moellons, -la mise en stock des moellons pour réutilisation.
2 | 17 | 2.17 | Tri, chargement, transport et traitement en décharge agréée de produits issus des démolitions | T
2 |  |  | Ce prix rémunère -le tri des dechets -le chargement et le transport en décharge agréée, -le traitement des dechets par une décharge agréée, -le suivi et le rapport du traitement des déchets
2 | 18 | 2.18 | Désempierrage mécanisé des surfaces travaillées | m2
2 |  |  | Ce prix comprend : -l'amenée-repli du matériel et du personnel, -le désempierrage mécanisé des surfaces travaillées, -la mise des pierres en pied de berge.
2 | 19 | 2.19 | Désempierrage manuelle des surfaces travaillées | m2
2 |  |  | Ce prix comprend : -l'amenée-repli du matériel et du personnel, -le désempierrage manuel des surfaces travaillées, -la mise des pierres en pied de berge.
2 | 20 | 2.20 | Désempierrage manuelle des surfaces travaillées | m2
2 |  |  | Ce prix comprend : -l'amenée-repli du matériel et du personnel, -le désempierrage manuel des surfaces travaillées, -la mise des pierres en pied de berge.
2 | 21 | 2.21 | Création d'une échancrure en cailloux bétonnés | Ft
2 |  |  | Ce prix comprend : -l'amenée-repli du matériel et du personnel, -le sciage du radier du coursier aval, -la création de l'échancrure soignée par démolition -la fourniture et mise en œuvre de cailloux 150/200 bétonnés.
2 | 22 | 2.22 | Mise à disposition d’un dumper articulé à chargement frontal (charge utile max : 10 t. et +) | H
2 |  |  | Ce prix rémunère à l’heure la mise à disposition d’un dumper articulé à chargement frontal (charge utile max : 10 t. et +) et de son chauffeur
3 | 0 | 3- Travaux genie civil et métallerie
3 | 1 | 3.1 | Création d'une dalle de propreté, y compris beche anti affouillement | m3
3 |  |  | Ce prix la création d'une dalle de propreté avec un debord de 50cm autour de l'ouvrage à poser et un parafouille de 1,00m sous le terrain fini, avec une ep de 15 cm minimum, en béton dosé à 150kg/m3, y compris création du coffrage et enlèvement.
3 | 2 | 3.2 | Fourniture et mise en oeuvre d'un dalot de 1,0x1,0, avec emboitement, | ml
3 |  |  | Ce prix rémunère -la fourniture du dalot 1x1 de longueur 2,4m, en béton C34/45, XC4, XF1, avec emboitement, avec 30 cm de charge -le transport, grutage, pose et réglage des élements. Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions
3 | 3 | 3.3 | Fourniture et mise en oeuvre d'un caniveau en U de 1,0x1,0 | ml
3 |  |  | Ce prix rémunère -la fourniture d'un caniveau en U 1x1 de longueur 2 m, en béton C34/45, XC4, XF1, avec emboitement, -le transport, grutage, pose et réglage des élements. Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions
3 | 4 | 3.4 | Fourniture et mise en oeuvre d'un dalot de 2x2, sans emboitement | ml
3 |  |  | Ce prix rémunère -la fourniture du dalot 2x2 de longueur 2 m, en béton C34/45, XC4, XF1, sans emboitement, avec 3 m de charge -le transport, grutage, pose et réglage des élements. Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions
3 | 5 | 3.5 | Fourniture et mise en oeuvre d'un dalot de 2x2, avec emboitement | ml
3 |  |  | Ce prix rémunère -la fourniture du dalot 2x2 de longueur 2 m, en béton C34/45, XC4, XF1, avec emboitement, avec 3 m de charge -le transport, grutage, pose et réglage des élements. Il comprend également l'amenée et le repli du matériel, du personnel, la fourniture des matériaux nécessaires pour la construction et toutes sujétions
3 | 6 | 3.6 | Fourniture et mise en œuvre de garde corps de service en aluminium | ml
3 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et personnel, -La fourniture et la mise en œuvre de garde corps de service ( Normes EN ISO 14 122-3 et NF E 85-015) en aluminium, sous plinthe et lisse, fixé sur génie civil -la fourniture de visserie en inox.
3 | 7 | 3.7 | Fournture et mise en œuvre d'un caillebotis | m²
3 |  |  | Ce prix comprend -la fourniture et mise en œuvre d'un caillebotis acier cranté antidérapant 1000x1000 mm - maille 30/30, galvanisé à chaud -la fourniture et mise en œuvre des supports du caillebotis, en acier galvanisé à chaud, la fourniture et mise en oeuvre des attaches en acier galvanisé à chaud, -les essais de portance.
3 | 8 | 3.8 | Création d'une vanne 1,4x1,0m, avec manœuvre sur colonne à volant | u
3 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -la fourniture et la mise en œuvre d'une vanne de 1,4x1,0m étanche, en acier inoxidable, avec manoeuvre sur colonne à volant, avec cadre sous caillebotis, -les essais.
3 | 9 | 3.9 | Création d'une vanne 2x0,75m, avec manœuvre sur colonne à volant | u
3 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -la fourniture et la mise en œuvre d'une vanne de 2x0,75m étanche, en acier inoxidable, avec manoeuvre sur colonne à volant, avec cadre sous caillebotis, avec manœuvre inversée -les essais.
3 | 10 | 3.10 | Création d'un clapet 2x0,75m, avec manœuvre sur colonne à volant | u
3 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -la fourniture et la mise en œuvre d'un clapet de 2x0,75m étanche, acier inoxidable, avec manoeuvre sur colonne à volant, -les essais.
3 | 11 | 3.11 | Création d'un batardeau latéral en bois 1,70 x0,35 | u
3 |  |  | Ce prix comprend : -l'amené et le repli du matériel et du personnel, -la fourniture et la mise en œuvre d'un batardeau en bois imputrescible de 1,70 *0,35, composé deux parties égales en hauteur et équipé de points de levage -la fourniture et mise en œuvre de glossiere inox posée en applique à l'extérieure de l'ouvrage, -la fourniture du système de manoeuvre des batardeaux -les essais.
3 | 12 | 3.12 | Création d'un plan incliné en blocs bétonnés avec joint surcreusé | FT
3 |  |  | ce prix comprend : -la fourniture et la mise en œuvre de cailloux 150-250 mm suivant le pendage latéral défini, -le bétonnage des granulats , avec joint surcreusé de 5 cm.
3 | 13 | 3.13 | Création d'un clapet à double pendage | FT
3 |  |  | Ce prix comprend : -la fourniture et la mise en œuvre d'un clapet en acier inoxidable à double pendage, -la fourniture du système de manœuvre et de roulement, -la fourniture de plaque composé de 420plots/m² fixée au plaque inox, -la fourniture de joint en amont et aval pour éviter l'introduction de corps flottant.
3 | 14 | 3.14 | Création d'un batardeau en bois 1x0,7 sur bras de contournement | Ft
3 |  |  | Ce prix comprend la fourniture et mise en œuvre de planches en bois imputrescibles (1x0,7), posée dans échancrues en inox.
3 | 15 | 3.15 | Création d'un déflecteur amont bonde | Ft
Ce prix comprend : -la fourniture et mise en peuvre de 2 pieux bois imputrescibles DN 200 -la fourniture et mise en œuvre de 8 lisses en U en acier de 240 mm de vue horizontaux espacés de 40 cm, -le support de fixation sur le génie civil, -la visserie en inox.
3 | 16 | 3.16 | Création d'un dégrilleur en bois | FT
Ce prix comprend la founiture et mise en œuvre de pieux bois imputrescible DN120 , hauteur min 2,5 m, espacé tous les 30cm, sur une longueur de 3 m
3 | 17 | 3.17 | Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrochement | m3
Ce prix rémunère : -la fourniture et mise en œuvre d'un béton dosé à 250kg/m3 -le nettoyage des enrochements pour enlever le surplus de béton ou la laitance.
3 | 18 | 3.18 | Création d'une grille grossiere (esp 20cm) | Ft
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'une grille 4,60x2,00m en acier galvanisée à chaud, couvrant la totalité de l'entrée de la bonde, avec un interbarreau de 20 cm, encastrée dans réservation du génie civil.
3 | 19 | 3.19 | Création de dalle de béton pour accés à l'ouvrage | Ft
Ce prix rémunère -l'amené et le repliement du matériel nécessaire , -la note de calcul, -le terrassement -la création de dalle béton férraillée 2x3m de 15 cm d'épaisseur connectée au rideau de palplanche, pour accéder à la bonde
3 | 20 | 3.20 | Création de voile béton | m3
Ce prix rémunère, au mètre cube : -amené et repli du matériel et du personnel, -la réalisation de l'étude et de la note de calcul -la préparation de la fondation -le coffrage, -la fourniture et mise en œuvre du ferraillage, -la fourniture et mise en oeuvre du béton -le décoffrage, -toutes sujétions
3 | 21 | 3.21 | Création de radier béton | m3
Ce prix rémunère, au mètre cube : -amené et repli du matériel et du personnel, -la réalisation de l'étude et de la note de calcul -la préparation de la fondation -le coffrage, -la fourniture et mise en œuvre du ferraillage, -la fourniture et mise en oeuvre du béton de 30 cm d'epaisseur -le décoffrage, -toutes sujétions
3 | 22 | 3.22 | Fondation en palplanche (PU 18) | kg
Ce prix comprend, au kg: -l'amené-repli du matériel et personnel, -la fourniture de palplanche PU18, S355 sur site, -le stockage soigné.
3 | 23 | 3.23 | Mise en fiche de palplanche (PU 18) | ml
Ce prix comprend, au kg: -l'amené-repli du matériel et personnel, -la mise en fiche des palplanches PU 18, à la cote, -le contrôle de la verticalité suivants les 3 axes.
3 | 24 | 3.24 | Recepage de palplanche à sec | ml
Ce prix comprend, au ml: -l'amené-repli du matériel et personnel, -le recepage à sec à la cote finale, -les consommables et énergie.
3 | 25 | 3.25 | Découpe palplanche à sec suivant la longueur | ml
Ce prix comprend, au ml: -l'amené-repli du matériel et personnel, -la découpe suivant la longueur à sec, -les consommables et énergie.
3 | 26 | 3.26 | Fourniture et mise en œuvre de lierne et de button | FT
Ce prix comprend, au ml: -l'amené-repli du matériel et personnel, -la note de calcul, -la fourniture et mise en œuvre de lierne et de buttons, -l'enlèvement en fin de chantier.
|  | ml | métre linéaire
|  | U | unité
|  | m² | métre carré
|  | T | Tonne
|  | Ft | Forfait

## DQE
Marché de travaux de restauration des ouvrages hydrauliques de l'étang du Pont de Fer
#REF!
Détail Quantitatif Estimatif
N° | DESIGNATION | Unités | Prix unitaire en euros HT | Quantités | MONTANT en euros HT
Installation de chantier, accès, études
1.2 | Études et plans d'exécution | Ft | 0 | 1 | 0
1.14 | Relevé topographique et bathymétrique avant travaux, yc débroussaillage | Ft | 0 | 1 | 0
1.1 | Zone de chantier en rive gauche : installation et repli de chantier, y compris remise en état | Ft | 0 | 1 | 0
1.15 | Visite contradictoire d'un huissier | ft | 0 | 1 | 0
1.5 | Fourniture et mise en œuvre de la signalisation routiere sur la RD coté amont | Ft | 0 | 1 | 0
1.4 | Renforcement des accès (rive gauche) | Ft | 0 | 1 | 0
1.3 | Renforcement des accès, création d'un passage busé, la création d'une pallette de retournement et la rampe d'accès au plan d'eau (rive droite) | Ft | 0 | 1 | 0
1.11 | Securisation du chantier | Ft | 0 | 1 | 0
1.10 | Entretien des voiries | Ft | 0 | 1 | 0
1.12 | Création d'un filtre en amont de la RD pour les sédiments et entretien du dispositif | Ft | 0 | 1 | 0
1.13 | Création de 2 filtres en aval de la RD pour les sédiments et entretien du dispositif | Ft | 0 | 1 | 0
1.19 | Maintien de la continuité hydraulique | Ft | 0 | 1 | 0
1.7 | Amené et repli du matériel de pompage | Ft | 0 | 1 | 0
1.9 | DOE - Dossier de récolement -Rendu SIG | Ft | 0 | 1 | 0
1.24 | Mise en cordon les déblais du batardeau amont | m3 | 0 | 900 | 0
1.27 | Fourniture et mise en œuvre d'une mire calée en m NGF | ml | 0 | 2 | 0
1.28 | Fourniture et mise en œuvre d'une sonde de niveau, yc enregistreur | U | 0 | 1 | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
Travaux en amont de la RD
Travaux de création de la digue du plan d'eau
Travaux de préparation
1.18 | Création d'un batardeau en amont de la digue existante | Ft | 0 | 1 | 0
1.21 | Travaux de débroussaillage amont RD, zone de ressuyage | FT | 0 | 1 | 0
1.29 | Suivi qualitatif | U/mois | 0 | 1 | 0
Préparation zone de ressuyage (décapage+merlon)
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 1050 | 0
2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T | 0 | 5 | 0
2.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un geotextile non tissé | m2 | 0 | 10 | 0
Curage mécanique
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 1500 | 0
2.22 | Mise à disposition d’un dumper articulé à chargement frontal (charge utile max : 10 t. et +) | H | 0 | 35 | 0
Remise en état
2.18 | Désempierrage mécanisé des surfaces travaillées | m2 | 0 | 3000 | 0
2.20 | Désempierrage manuelle des surfaces travaillées | m2 | 0 | 3000 | 0
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 600 | 0
Préparation digue
2.15 | Curage par pompage (évacuation max : 400 m) | m3 | 0 | 1500 | 0
2.16 | Démolition soignée du mur de la digue | Ft | 0 | 1 | 0
2.11 | Démolition ouvrages existants de la digue en amont de la RD | Ft | 0 | 1 | 0
2.17 | Tri, chargement, transport et traitement en décharge agréée de produits issus des démolitions | T | 0 | 150 | 0
1.23 | Dessouchage des végétaux de la digue | FT | 0 | 1 | 0
1.17 | Etude géotechnique : mission G3 suivant NF P 94.500 | Ft | 0 | 1 | 0
1.16 | Etude géotechnique : mission G2AVP suivant NF P 94.500 | Ft | 0 | 1 | 0
Travaux de création de la digue (800 m3)
2.4 | Fourniture et mise en oeuvre de découverte de carriere ou tout venant | T | 0 | 2000 | 0
2.5 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux argileux (K< 1x10-8 m/s) | T | 0 | 480 | 0
2.2 | Compactage | Ft | 0 | 1 | 0
2.10 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 400/600 kg | T | 0 | 560 | 0
3.17 | Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrochement | m3 | 0 | 4 | 0
2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T | 0 | 168 | 0
2.3 | Fourniture et mise en œuvre de cailloux 0/31,5mm | T | 0 | 150 | 0
2.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un geotextile non tissé | m2 | 0 | 960 | 0
2.14 | Fourniture et mise en œuvre d'un geotextile bio dégradable coco | m2 | 0 | 250 | 0
1.25 | Contrôle de compactage sur fond de forme et remblai de tranchée | U | 0 | 15 | 0
1.26 | Test de Porchet | U | 0 | 15 | 0
Travaux de création de la surverse de sécurité
2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T | 0 | 30 | 0
3.17 | Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrochement | m3 | 0 | 1 | 0
2.10 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 400/600 kg | T | 0 | 16 | 0
Travaux de création d'une bonde (ouvrage de gestion du plan d'eau)
3.22 | Fondation en palplanche (PU 18) | kg | 0 | 27144 | 0
3.23 | Mise en fiche de palplanche (PU 18) | ml | 0 | 44.4 | 0
3.24 | Recepage de palplanche à sec | ml | 0 | 44.4 | 0
3.25 | Découpe palplanche à sec suivant la longueur | ml | 0 | 4 | 0
3.26 | Fourniture et mise en œuvre de lierne et de button | FT | 0 | 1 | 0
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 57.6 | 0
3.21 | Création de radier béton | m3 | 0 | 57.6 | 0
3.20 | Création de voile béton | m3 | 0 | 16.65 | 0
3.19 | Création de dalle de béton pour accés à l'ouvrage | Ft | 0 | 1 | 0
3.4 | Fourniture et mise en oeuvre d'un dalot de 2x2, sans emboitement | ml | 0 | 4 | 0
3.5 | Fourniture et mise en oeuvre d'un dalot de 2x2, avec emboitement | ml | 0 | 8 | 0
3.6 | Fourniture et mise en œuvre de garde corps de service en aluminium | ml | 0 | 20 | 0
3.7 | Fournture et mise en œuvre d'un caillebotis | m² | 0 | 10 | 0
3.8 | Création d'une vanne 1,4x1,0m, avec manœuvre sur colonne à volant | u | 0 | 1 | 0
3.10 | Création d'un clapet 2x0,75m, avec manœuvre sur colonne à volant | u | 0 | 1 | 0
3.18 | Création d'une grille grossiere (esp 20cm) | Ft | 0 | 1 | 0
3.11 | Création d'un batardeau latéral en bois 1,70 x0,35 | u | 0 | 2 | 0
2.10 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 400/600 kg | T | 0 | 40 | 0
2.9 | Fourniture et mise en œuvre de bloc 200/400 kg | T | 0 | 30 | 0
2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T | 0 | 15 | 0
3.17 | Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrochement | m3 | 0 | 5 | 0
3.15 | Création d'un déflecteur amont bonde | Ft | 0 | 1 | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
Travaux de création du bras de contournement
Création ouvrage d'entrée
3.3 | Fourniture et mise en oeuvre d'un caniveau en U de 1,0x1,0 | ml | 0 | 5 | 0
3.2 | Fourniture et mise en oeuvre d'un dalot de 1,0x1,0, avec emboitement, | ml | 0 | 4 | 0
3.1 | Création d'une dalle de propreté, y compris beche anti affouillement | m3 | 0 | 2.64 | 0
2.9 | Fourniture et mise en œuvre de bloc 200/400 kg | T | 0 | 40 | 0
3.17 | Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrochement | m3 | 0 | 2 | 0
3.12 | Création d'un plan incliné en blocs bétonnés avec joint surcreusé | FT | 0 | 1 | 0
3.13 | Création d'un clapet à double pendage | FT | 0 | 1 | 0
3.14 | Création d'un batardeau en bois 1x0,7 sur bras de contournement | Ft | 0 | 1 | 0
3.16 | Création d'un dégrilleur en bois | FT | 0 | 1 | 0
Bras de contournement (60ml)
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 420 | 0
2.22 | Mise à disposition d’un dumper articulé à chargement frontal (charge utile max : 10 t. et +) | H | 0 | 14 | 0
2.10 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 400/600 kg | T | 0 | 59 | 0
2.7 | Fourniture et mise en oeuvre de cailloux 0/150 mm | T | 0 | 210 | 0
2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T | 0 | 105 | 0
2.9 | Fourniture et mise en œuvre de bloc 200/400 kg | T | 0 | 50 | 0
2.8 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 50-100 kg | T | 0 | 50 | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
Travaux en aval de la RD
1.6 | Fourniture et mise en œuvre de la signalisation routiere sur la RD coté aval | Ft | 0 | 1 | 0
Travaux de démolition
2.12 | Démolition ouvrage existant en aval de la RD | Ft | 0 | 1 | 0
2.21 | Création d'une échancrure en cailloux bétonnés | Ft | 0 | 1 | 0
2.17 | Tri, chargement, transport et traitement en décharge agréée de produits issus des démolitions | T | 0 | 200 | 0
Travaux morphologique
2.7 | Fourniture et mise en oeuvre de cailloux 0/150 mm | T | 0 | 225 | 0
2.8 | Fourniture et mise en œuvre d'enrochements 50-100 kg | T | 0 | 50 | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
option 1 : plus value pour remplacement clapet par une vanne
3.9 | Création d'une vanne 2x0,75m, avec manœuvre sur colonne à volant | u | 0 | 1 | 0
3.10 | Création d'un clapet 2x0,75m, avec manœuvre sur colonne à volant | u | 0 | -1 | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
option 2 : purge supplémentaires sous future digue
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 500 | 0
2.22 | Mise à disposition d’un dumper articulé à chargement frontal (charge utile max : 10 t. et +) | H | 0 | 28 | 0
2.2 | Compactage | Ft | 0 | 0.2 | 0
2.5 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux argileux (K< 1x10-8 m/s) | T | 0 | 192 | 0
2.4 | Fourniture et mise en oeuvre de découverte de carriere ou tout venant | T | 0 | 540 | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
option 3 : Plus value pour curage par pompage
2.15 | Curage par pompage (évacuation max : 400 m) | m3 | 0 | 1500 | 0
moins value
2.1 | Terrassement (déblai-remblai) | m3 | 0 | 3150 | 0
2.6 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/150 | T | 0 | 5 | 0
2.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un geotextile non tissé | m2 | 0 | 10 | 0
2.22 | Mise à disposition d’un dumper articulé à chargement frontal (charge utile max : 10 t. et +) | H | 0 | 35 | 0
2.18 | Désempierrage mécanisé des surfaces travaillées | m2 | 0 | 3000 | 0
2.20 | Désempierrage manuelle des surfaces travaillées | m2 | 0 | 3000 | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0