## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de batiments sis Place de la Mairie à PIPRIAC (35550).”
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
TRANCHE FERME
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, méthodologie, Plan de retrait, P.P.S.P.S, etc. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
4 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier (clôture grillagée sur plots h=2,00 ml, fixation par colliers, jambes de forces,...) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
5 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier en bacs acier - hauteur 2ml avec portail d'accès pour clore le site durant les travaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
6 |  | Mise en œuvre d'un panneau de chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
7 |  | Dépose de l'ensemble des végétaux bas du site et des arbres du site identifiés comme non conservés, y compris déssouchage et traitement des bois. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
8 |  | Mise en œuvre de dispositifs de protection des abords (grave, toles de répartition, …) pour les voiries, réseaux, candélabres, … selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
9 |  | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
10 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à démolir de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (yc curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes). Yc curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Sujétions pour le traitement des éléments pollués des sites
11 |  | Vidange, nettoyage, dégazzage et dépose de la cuve à fuel enterrée d'environ 10m3 y compris sujetions relatives aux canalisations, traitement des déchets produits selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
12 |  | Analyses de terres polluées - Pack I.S.D.I Quantité estimée à 5 unités | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
13 |  | Terrassement des terres polluées identifiées, pour mise en tas sur l'aire de stockage prévue | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Désamiantage
14 |  | Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
15 |  | Mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
16 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon C.C.T.P, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide FD X 46-033, y compris durant les chantiers TEST | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique
17 |  | Retrait des enduits amiantés de lissages présents sur les structures porteuses du bâtiment (murs, plafonds, poutres, ...) pour mise à nue de la structure- Quantité estimée à 5 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
18 |  | Retrait des linoleums amiantées avec colle de pose : retrait des sols divers et surcouches contaminés présents selon C.C.T.P - Quantité estimée à 14 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
19 |  | Retrait des plaques de moulures en plâtre amiantés sur les murs du sejour pour mise à nue de la structure selon C.C.T.P - Quantité estimée à 54 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
20 |  | Retrait de gaines de fibrociment amiantées- Quantité estimée à 10 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
21 |  | Retrait de couverture en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à 4 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
22 |  | Retrait de bardage en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
23 |  | Retrait de plaques phoniques amiantées - Quantité estimée à 8 U | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Déplombage
24 |  | Intégration des sujétions pour présence de peinture au plomb pour la réalisation de curage et autres travaux du chantier (EPI, métrologie, …) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Découpes-Désolidarisation - Confortement et études structures
25 |  | Réalisation d'une étude structure par un bureau d'étude spécialisé pour dimensionner les confortements à mettre en place | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
26 |  | Réalisation des protections au droit des mitoyens conservés selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
27 |  | Échafaudage de protection pour dépose manuelle à proximité des mitoyens | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
28 |  | Mise en œuvre d'un dispositif de butonnement sur la mitoyenneté B (selon rapport SERTCO) pour permettre la stabilité du mur en pierres de clôture (1 buton tous les 1,50 m) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
29 |  | Réalisation des découpes manuelles et désolidarisation des structures prises dans les bâtiments mitoyens conservés, selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Démolition mécanique des bâtiments
30 |  | Mise en œuvre de dispositifs de protection pour les travaux de démolition (grave, toles de répartition, … ) et gestion des extensions de périmètres de sécurités selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
31 |  | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
32 |  | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Démolition des infrastructures, dallages et exterieurs
33 |  | Démolition des infrastructures des bâtiments (jusqu'à -2,00 sous TN ou -2,00 m sous les dallages) y compris sciage. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Gestion des déchets
Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose
Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
34 |  | Chargement et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
35 |  | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
36 |  | Transport des matériaux inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Gestion des matériaux non inertes de type brique plâtrière
37 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes de type brique plâtrière, vers une I.S.D.N.D | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
38 |  | Transport des matériaux non inertes de type brique plâtrière | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Gestion des matériaux non inertes (DND)
39 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une ISDND | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
40 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Gestion du bois
41 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
42 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Gestion des métaux
43 |  | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation | QF | Forfait | -1 |  |  | -1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
44 |  | Transport des métaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
45 |  | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage pour diriger les Eaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
46 |  | Maintient d'une clôture bac acier sur ossature bois de manière à clore le site à la fin des travaux selon C.C.T.P-Quantité estimée à 23 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
47 |  | Maintien en place de la clôture de chantier grillagée de chantier sur plots de manière à clore le site à la fin des travaux-Quantité estimée à 13 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
48 |  | Réalisation des réprises de réseaux Eaux Pluviales de la zone traitée, avec avaloirs et grilles selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
49 |  | Réalisation des sciages à sol en limite de démolition, pour arrêt franc des démolition-Quantité estimée à 30 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
50 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
51 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de récolement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Reprises sur les zones mitoyennes
52 |  | Reprise maçonnée des têtes de murs arasés, y compris chapeau double pente et goutte d'eau selon C.C.T.P-mitoyen A et B-Quantité estimée à 31 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
53 |  | Reprise des éperons de murs, réalisation des déposes en démolition, pour harpage d'angle maçonné, avec des pierres d'angle, y compris rejointoiement esthétique -Quantité estimée à 25ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
54 |  | Piquetage des enduits existants sur les murs mitoyens et rejointoiement des mitoyens A, B, D et C - Estimation 196 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
55 |  | Fourniture et mise en œuvre d'enduits à la chaux sur les murs mitoyens en brique ou pierre découverts -mitoyen F et E, selon C.C.T.P-Quantité estimée à 87 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
56 |  | Fourniture et mise en œuvre d'un comblement d'ouverture en parpaing - mitoyen E-Quantité estimée à 2 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
57 |  | Reprise des pieds de murs sur zones mitoyennes selon CCTP mitoyen A, B, C et E - Quantité estimée à 63m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
58 |  | Reprise de rive de couvertures et EP mitoyen A, C et E selon C.C.T.P- Quantité estimée à 19 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°3: Confortement de la portion C
59 |  | Mise en œuvre d'un dispositif de confortement sur la mitoyenneté C (selon rapport SERTCO) pour permettre la stabilité du mur contre la maison conservée | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.