## PDG01
54 – NANCY
HOTEL FONTENOY COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
AMENAGEMENT ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DU REZ-DE-CHAUSSEE
PRO-DCE
CDPGF
LOT N° 01 - MACONNERIE - GROS-ŒUVRE CLOISON SECHE
Decembre 2025
| Architecte mandataire | Agence d’Architecture CAILLAULT & ASSOCIES SAS Architecte en Chef des Monuments Historiques 1, rue Bénard, 75014 Paris Tél. 01 53 90 20 40 - acmh@agencecaillault.com
| BET Structure | BET2C 395, rue Guy Pernin, 54200 Toul Tél. 03 83 44 92 10/ info@bet2c.fr
| Economie de la Construction | Cabinet Philippe GRANDFILS SAS 75, avenue Parmentier - 75544 Paris cedex 11 Tél. 01 58 30 61 83 - philippegrandfils@gmail.com

## LOT 01A MAC-GO
BET2C
395 Rue Guy Pernin
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
COUR D'APPEL - TA DE NANCY
APD - COUR D'APPEL - TA DE NANCY
LOT n°01. MACONNERIE - GROS OEUVRE - CLOISON SECHE | [6 empty] | 28/10/2024
NOTA : DOCUMENT A RETOURNER COMPLETÉ AU FORMAT .PDF ET .XLS / TOUTE MODIFICATION DE CE DOCUMENT DEVRA ETRE VISIBLE EN ROUGE.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, celles-ci représentent les quantités minimum à mettre en œuvre, il appartiendra à l'entreprise de valider ou d'adapter les quantités dans le cadre de son offre globale et forfaitaire
CHAPITRE A/ TRAVAUX DE MACONNERIE - GROS-ŒUVRE
01.3 |  | DESCRIPTION DE TRAVAUX
01.3.1 |  | Études d'exécution | ft | 1 |  |  | 0
01.3.2 |  | Installation de chantier, branchements, clôture , repli | ft | 1 |  |  | 0
01.3.3 |  | Installation de l'atelier de micropieux | ft | 1 |  |  | 0
01.3.4 |  | Curage - Démolitions |  |  |  |  | 0
01.3.4.1 |  | Curage | m² | 84 |  |  | 0
01.3.4.2 |  | Démolitions légères | m² | 84 |  |  | 0
01.3.4.3 |  | Démolition d'allège | ft | 1 |  |  | 0
01.3.4.4 |  | Démolition de pavés, décaissement | m² | 25 |  |  | 0
01.3.4.6 |  | Démolition de plancher | m² | 42 |  |  | 0
01.3.4.7 | A/ TRAVAUX DE MACONNERIE - GROS-ŒUVRE | Démolitions légères | m² | 2 |  |  | 0
01.3.4.8 |  | Démolition d'allège | ft | 4.3 |  |  | 0
Sous-Total HT de Curage - Démolitions | [6 empty] | 0
01.3.5 |  | Infrastructure |  |  |  |  | 0
01.3.5.1 |  | Déblais soignés | m³ | 50 |  |  | 0
01.3.5.2 |  | Evacuation des terres | ft | 1 |  |  | 0
01.3.5.3 |  | Installation de la machine à micro pieux à l'intérieur du sous-sol | ft | 1 |  |  | 0
01.3.5.4 |  | Implantations | u | 22 |  |  | 0
01.3.5.5 |  | Forage des micropieux |  |  |  |  | 0
0
0
01.3.5.5.1 |  | Intérieur | ml | 90 |  |  | 0
01.3.5.5.2 |  | Extérieur | ml | 130 |  |  | 0
01.3.5.6 |  | Recépage | u | 22 |  |  | 0
01.3.5.7 |  | Carottages des voiles pour passage profilé HEB220 | u | 22 |  |  | 0
01.3.5.8 |  | Barrettes de reprise des voiles - HEB220 | u | 13 |  |  | 0
01.3.5.9 |  | Longrines | m³ | 4 |  |  | 0
Sous-Total HT de Infrastructure | [6 empty] | 0
01.3.6 |  | Finitions |  |  |  |  | 0
01.3.6.1 |  | Réfection et raccordement des zones pavées | ft | 1 |  |  | 0
01.3.6.2 |  | Seuil d'accès PMR | ft | 1 |  |  | 0
01.3.6.3 |  | Revêtements en pierre - pierre de bourgogne | m² | 61 |  |  | 0
Sous-Total HT de Finitions | [6 empty] | 0
01.3.7 |  | Gros œuvre |  |  |  |  | 0
01.3.7.1 |  | Planchers |  |  |  |  | 0
01.3.7.1.1 |  | Niveau bas -0.47 / 0.00 | m² | 7 |  |  | 0
01.3.7.1.2 |  | Niveau haut 0.00 | m² | 32 |  |  | 0
01.3.7.1.3 |  | Ancienne descente en cave | m² | 4 |  |  | 0
01.3.7.1.4 |  | Trappe | ft | 1 |  |  | 0
01.3.7.1.5 |  | Marches d'escalier | ft | 1 |  |  | 0
01.3.7.2 |  | Extérieur - Finitions | m² | 25 |  |  | 0
01.3.7.3 |  | Superstructures |  |  |  |  | 0
01.3.7.3.1 |  | Création d'ouverture entre salle des pas perdus et bâtiment principal | ft | 1 |  |  | 0
01.3.7.3.2 |  | Adaptation des portes réouvertes | u | 2 |  |  | 0
01.3.7.4 |  | Réseaux EP (y compris raccords et branchements) | ml | 15 |  |  | 0
Sous-Total HT de Gros œuvre | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DE TRAVAUX | [6 empty] | 0
MONTANT HT - CHAPITRE A/ TRAVAUX DE MACONNERIE - GROS-ŒUVRE | [6 empty] | 0

## lot 01B MPDT
LOT N° 01 - MACONNERIE - GROS-OEUVRE - CLOISON SECHE
N° | CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q. | PU. | SOMMES
CHAPITRE B/ TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CLOISON SECHE
0
| 1 | INSTALLATONS DE CHANTIER
Installation de chantier (hygiène et sécurité - hors gros-œuvre, prévu en 01.03.2 au chapitre A)
1 |  | Panneau de chantier. | ENS | 1 |  | 0 | 1
2 |  | Périmètre de sécurité. | ENS | 1 |  |  | 1
3 |  | Aire de stockage. | ENS | 1 |  |  | 1
0
|  | Cantonnement de chantier - bureau de chantier, vestiaire / réfectoire de chantier, sanitaires de chantier, installés dans des baraques de chantier type "Algéco" ou similaire, de type agréé. |  |  |  | 0
4 |  | Amenée, pose, | ENS | 1 |  | (prévu en 1.3.2 au chapitre A) | 1
5 |  | Entretien mensuel | mois |  |  | 0 | 1
6 |  | Transport retour. | ENS | 1 |  | (prévu en 1.3.2 au chapitre A) | 1
0
|  | Branchements (électricité, eau, etc.). |  |  |  | 0
7 |  | Amenée, pose, | ENS | 1 |  | (prévu en 1.3.2 au chapitre A) | 1
8 |  | Entretien mensuel | mois |  |  | 0 | 1
9 |  | Transport retour. | ENS | 1 |  | (prévu en 1.3.2 au chapitre A) | 1
0
10 |  | Remise en état des lieux. | ENS | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Installation de chantier (hygiène et sécurité - hors gros-œuvre) |  |  |  | 0
| 2 | ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS |  |  |  | 0
| 2.1 | Etat des lieux | Ens | 1 |  | 0
0
| 2.2 | Echafaudages |  |  |  | 0
|  | Pour travaux du présent lot: |  |  |  | 0
11 |  | Echafaudages verticaux et horizontaux au droit des zones d'interventions, compris filets de protection. | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
| 2.3 | Protections |  |  |  | 0
0
12 |  | Protection au sol | m² | 221 |  | 0 | 1
0
13 | 2.3 | Protection par polyane et contreplaqué de l’ensemble des baies | m² | 80 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Echafaudages et protections |  |  |  | 0
| 3 | TRAVAUX AU DROIT DE FACADES ET RACCORDS APRES DEMOLITIONS INTERIEURES |  |  |  | 0
0
| 3.1 | Reprise des piédroits en pierre de taille |  |  |  | 0
Porte P1
14 |  | Piédroits | m3 | 0.25 |  | 0 | 1
15 |  | Seuil | m3 | 0.1 |  | 0 | 1
0
16 | 3.2 | Trous , scellements raccords pour menuiseries extérieures | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
17 | 3.3 | Retaille de feuillure | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
18 | 3.4 | Calfeutrements | ml | 60 |  | 0 | 1
0
| 3.5 | Raccords intérieurs
19 |  | Salle des pas perdus / Local Avocat (OD 1) : | Ens | 1 |  | 0 | 1
20 |  | Sanitaire PMR public – « 0.D2 » - est | Ens | 1 |  | 0 | 1
21 |  | Accueil – « 0.C3a » / « 0.C3b » - est : | Ens | 1 |  | 0 | 1
22 |  | Escalier – « 0.C4 » - est : | Ens | 1 |  | 0 | 1
23 |  | Salle Visio audience – « 0.C2a » et Couloir / attente – « 0.C2b » - est | Ens | 1 |  | 0 | 1
24 |  | Salle d’audience – « 0.A4 – 0.C1 » - est | Ens | 1 |  | 0 | 1
25 |  | Bureau agents de greffe – « 0.A2a » - ouest | Ens | 1 |  | 0 | 1
26 |  | Circulation – « 0.A2 b - 0 A 3 b» | Ens | 1 |  | 0 | 1
27 |  | Circulation – « 0.B4 » - ouest | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Travaux au droit des facçades et raccors après démolitions intérieures |  |  |  | 0
|  | Salle des pas perdus / Local Avocat (OD 1) est |  |  |  | 0
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFOND
| 4.2 | FAUX PLAFOND
28 | 4,2,1 | Plafond BA 13 | m2 | 35 |  | 0 | 1
29 |  | Création d’une voussure périphérique | ml | 26 |  | 0 | 1
0
30 |  | Réservation dans la voussure pour permettre l'ouverture de la fenêtre du local avocat | Ens | 1 |  | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0
0
| 5 | REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE
0
| 5.1 | Dallage en pierre
31 |  | Palier extérieurs (finition égrisée) | m² | 20 |  | 0 | 1
|  | Intérieur: |  |  |  | 0
32 |  | Revêtement du sol neuf – dallage en pierre de bourgogne – alternance de 5 bandes de largeurs différentes; marches avec demi rond et contremarches en pierre | m² | 37 |  | 0 | 1
| 5.2 | Marches et contremarches |  |  |  | 0
33 |  | Revêtement de marches avec demi rond et contremarches en pierre dito | Ens | 1 |  | 0 | 1
34 | 5.5 | Bande d'éveil | Ens | 1 |  | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0
0
|  | TOTAL H.T Salle des pas perdus / Local Avocat (OD 1) est |  |  |  | 0
|  | Sanitaire PMR public – « 0.D2 » - est |  |  |  | 0
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFOND
35 |  | Nettoyage des parements en pierre et rejointoiement en recherche | m² | 20 |  | 0 | 1
| 4,1, | Cloisons |  |  |  | 0
0
36 | 4,1,3 | Bouchement de baie entre O0D2 et l'escalier O,C4 (accès étage)et plaques de Placostyl BA13 hydrofuge | Ens | 1 |  | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0
0
| 4.2 | FAUX PLAFOND
| 4,2,1 | Faux plafond en plaques de plâtre
37 |  | Plafond en placostyl BA13 hydrofuge | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
[5 empty] | 0 | 0
0
| 6 | TRAVAUX DE CARRELAGE |  |  |  | 0
0
| 6.1 | Ragréage | m² | 3.5 |  | 0 | 1
0
| 6.2 | Etanchéité | m² | 3.5 |  | 0 | 1
| 6.3 | Carrelage en grès cérame
40 |  | Sol en grès cérame | m² | 3.5 |  | 0 | 1
0
41 |  | Plinthes en grès cérame | ml | 4 |  | 0 | 1
0
42 |  | Faïence murale | m² | 3.5 |  | 0 | 1
0
43 |  | Profil de finition | m² | 3.5 |  | 0 | 1
0
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL H.T Sanitaire PMR public – « 0.D2 » - est |  |  |  | 0
0
|  | Accueil – « 0.C3a » / « 0.C3b » - est : |  |  |  | 0
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFOND
| 4,1, | Cloisons |  |  |  | 0
0
44 | 4,1,1 | Cloison séparatives BA 13 | m² | 12 |  | 0 | 1
45 |  | Sujétions Cf au droit du placard SSI | Ens | 1 |  | 0 | 1
| 4.2 | FAUX PLAFOND
46 | 4,2,1 | Plafond BA 13 | m2 | 10.5 |  | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0
| 5 | REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE
| 5.1 | Dallage en pierre
0
47 |  | Dallage en pierre de bourgogne – alternance de 5 bandes de largeurs différentes | m² | 20.5 |  | 0 | 1
0
48 |  | Plinthes pierre de bourgogne | ml | 21 |  | 0 | 1
49 | 5.5 | Bande d'éveil | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL H.T Accueil – « 0.C3a » / « 0.C3b » - est : |  |  |  | 0
0
|  | Escalier – « 0.C4 » - est : |  |  |  | 0
0
0
| 5 | REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE
| 5.3 | Reprise de marche en pierre |  |  |  | 0
50 |  | Reprise de la dernière marche et le seuil en pierre de taille | U | 1 |  | 0 | 1
51 | 5.5 | Bande d'éveil | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Escalier – « 0.C4 » - est : |  |  |  | 0
|  | Salle Visio audience – « 0.C2a » et Couloir / attente – « 0.C2b » - est |  |  |  | 0
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHE S- FAUX PLAFOND
| 4,1,2 | Cloison acoustique
52 |  | Création d’une cloison neuve en placo compris l’intégration d’une porte et de châssis d'imposte y compris une isolation de haute densités | m² | 20 |  | 0 | 1
| 4,1,3 | Bouchement acoustique
0
53 |  | Fourniture et pose d’une double cloison isolante (démontable) pour l’ébrasement de la porte entre la salle d’audience « O.C1 / O.A4 » ; principe de pose démontable sans fixations sur les boiseries : | m² | 3.6 |  | 0 | 1
0
| 4.3 | Raccords sur plafond et moulures
0
54 |  | Plafond et voussure moulurée à conserver, réparations ponctuelles et raccords notamment au droit des impostes des cloisons et préparation du support | m² | 39 |  | 0 | 1
0
[5 empty] | 0 | 0
| 5 | REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE
| 5.1 | Dallage en pierre
0
55 |  | Fourniture et pose de dallage en pierre de bourgogne – alternance de 5 bandes de largeurs différentes | m² | 41 |  | 0 | 1
56 | 5.5 | Bande d'éveil | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL H.T Salle Visio audience – « 0.C2a » et Couloir / attente – « 0.C2b » - est : |  |  |  | 0
|  | Salle d’audience – « 0.A4 – 0.C1 » - est |  |  |  | 0
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFOND
0
| 4.3 | Raccords sur plafond et moulures
0
57 |  | Conservation du plafond en staff à voussure ; reprise très ponctuelle en recherche et harmonisation | m² | 91 |  | 0 | 1
0
| 5.3 | Reprise de marche en pierre |  |  |  | 0
58 |  | Reprise de la dernière marche et le seuil en pierre de taille | U | 1 |  | 0 | 1
0
| 5.4 | Révision et conservation de sol en pierre |  |  |  | 0
59 |  | Nettoyage, révision des sols conservés | m² | 45 |  | 0 | 1
60 | 5.5 | Bande d'éveil | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Salle d’audience – « 0.A4 – 0.C1 » - est |  |  |  | 0
|  | Bureau agents de greffe – « 0.A2a » - ouest |  |  |  | 0
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFOND
0
61 |  | Création d’une cloison neuve compris la réservation pour la porte P17 | m² | 20 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Bureau agents de greffe – « 0.A2a » - ouest |  |  |  | 0
0
0
Circulation – « 0.A2 b - 0 A 3 b»
0
| 4 | PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFOND
| 4.2 | FAUX PLAFOND
0
62 | 4.4 | Fourniture et pose de faux-plafonds à dalles (pour occulter les réseaux) | m² | 14.5 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Circulation – « 0,A2b et 0A3b |  |  |  | 0
Circulation – « 0.B4 » - ouest
0
| 5.3 | Reprise de marche en pierre |  |  |  | 0
63 |  | Reprise de la dernière marche et le seuil en pierre de taille | U | 1 |  | 0 | 1
64 | 5.5 | Bande d'éveil | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Circulation – « 0.B4 » - ouest |  |  |  | 0
|  | Travaux d'accompagnement aux autres lots |  |  |  | 0
0
|  | Pour l'ensemble des pièces dans le périmètre de l'opération : |  |  |  | 0
0
| 6 | Travaux d'accompagnement aux autres lots à l'insertion des équipement techniques |  |  |  | 0
0
65 |  | Au lot n° 2 Menuiserie agencement serrurerie | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
66 |  | Au lot n° 3 Peinture | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
67 |  | Au lot Electricité courants fort et faibles | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
68 |  | Au lot CVC | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
69 |  | Au lot plomberie | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
70 |  | Au lot Elévateur | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Travaux d'accompagnement aux autres lots |  |  |  | 0
|  | Travaux divers |  |  |  | 0
0
71 |  | Dispositifs podotactile | Ens | 1 |  | 0 | 1
72 |  | Nettoyage de mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
73 |  | Gravois | m3 | 30 |  | 0 | 1
0
74 |  | Dossier des ouvrages exécutés | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
75 |  | Autres prestations diverses | Ens | 1 | 0 | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Travaux divers |  |  |  | 0
0
|  | Extérieurs - Accès public depuis la rue de la Craffe |  |  |  | 0
0
76 |  | Revêtement de sol en pierre de taille - dallage en pierre pour l’espace public après la rampe | m² | 21 |  | 0 | 1
0
77 |  | Aménagement des écoulements et acheminements des eaux pluviales vers le réseau existant | ml | 5 |  | 0 | 1
0
78 |  | Création d’une place de stationnement handicapé (matérialisation par clous inox) | U | 1 |  | 0 | 1
0
79 |  | Echafaudages extérieurs, protections | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL H.T Accès public depuis la rue de la Craffe - extérieur |  |  |  | 0
RECAPITULATION DU CHAPITRE B
|  | Installation de chantier (hygiène et sécurité - hors gros-œuvre) | HT |  |  | 0
0
|  | Echafaudages et protections : | HT |  |  | 0
|  | Travaux au droit façades et raccords après démolitions intérieures | HT |  |  | 0
0
|  | Salle des pas perdus / Local Avocat (OD 1) : | HT |  |  | 0
0
|  | Sanitaire PMR public – « 0.D2 » - est | HT |  |  | 0
0
|  | Accueil – « 0.C3a » / « 0.C3b » - est : | HT |  |  | 0
0
|  | Escalier – « 0.C4 » - est : | HT |  |  | 0
0
|  | Salle Visio audience – « 0.C2a » et Couloir / attente – « 0.C2b » - est | HT |  |  | 0
0
|  | Salle d’audience – « 0.A4 – 0.C1 » - est | HT |  |  | 0
0
|  | Bureau agents de greffe – « 0.A2a » - ouest | HT |  |  | 0
0
|  | Circulation – « 0.A2 b - 0 A 3 b» | HT |  |  | 0
|  | Circulation – « 0.B4 » - ouest | HT |  |  | 0
0
|  | Travaux d'accompagnement aux autres lots | HT |  |  | 0
0
|  | Travaux divers | HT |  |  | 0
|  | Accès public depuis la rue de la Craffe - extérieur | HT |  |  | 0
|  | TOTAL HT CHAPITRE B/ MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE |  |  |  | 0
RECAPITULATION
|  | CHAPITRE A/ TRAVAUX DE MACONNERIE/GROS-ŒUVRE | HT |  |  | 0
|  | CHAPITRE B/ TRAVAUX DE MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE | HT |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | PROVISION POUR COMPTE PRORATA 3 % DU LOT |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL TTC LOT N° 01 - MACONNERIE - GROS-OEUVRE - CLOISON SECHE |  |  |  |  | 0