## DPGF - Bâtiment N°2
DPGF - lot n°2: photovoltaïque et électricité CNRS Délégation Côte d'Azur - Bâtiment N°2
Les en-têtes ne doivent pas être modifiés. Les métrés et dimensions sont donnés à titre indicatif. Ils devront être contrôlés et adaptés par le candidat pour sa proposition.
Article | DESIGNATION des OUVRAGES | U | Qté MOE | Qté entreprise | P.U. € HT | TOTAL € HT
Lot 00 - 3 | Généralités études et encadrement chantier
00 - 3.1 | Dossiers d'études | Ens | 1 |  |  | 0
00 - 3.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1 |  |  | 0
00 - 3.3 | Gestion de chantier / Gestion des déchets | Ens | 1 |  |  | 0
Lot 02 - 3.2 | Equipements photovoltaïques
02 - 3.2.1 | Modules photovoltaïques | Wc | 84640 |  |  | 0
02 - 3.2.2 | Système d'intégration | Wc | 84640 |  |  | 0
02 - 3.2.3 | Onduleurs photovoltaïques | VA | 75000 |  |  | 0
02 - 3.2.4 | Coffret AC (avec support thermosoudé) | u | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.5 | Raccordement sur le TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.6 | Monitoring | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.7 | Station météo | Ens | 1 |  |  | 0
Lot 02 - 3.3 | Raccordement électrique
02 - 3.2.1 | Câblage DC | ml | 400 |  |  | 0
02 - 3.2.2 | Câblage AC | ml | 25 |  |  | 0
02 - 3.2.3 | Chemins de câbles | ml | 90 |  |  | 0
02 - 3.2.4 | Mise à la terre | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.5 | Signalisation | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.6 | Coupure générale d'urgence | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.7 | Percement | Ens | 1 |  |  | 0
Lot 02 - 3.4 | Démarches administratives
02 - 3.4.1 | Consuel | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL BASE - €HT |  |  |  | 0
| TVA - 20% |  |  |  | 0
| TOTAL - €TTC |  |  |  | 0

## DPGF - Bâtiment N°3
DPGF - lot n°2: photovoltaïque et électricité CNRS Délégation Côte d'Azur - Bâtiment N°3
Les en-têtes ne doivent pas être modifiés. Les métrés et dimensions sont donnés à titre indicatif. Ils devront être contrôlés et adaptés par le candidat pour sa proposition.
Article | DESIGNATION des OUVRAGES | U | Qté MOE | Qté entreprise | P.U. € HT | TOTAL € HT
Lot 00 - 3 | Généralités études et encadrement chantier
00 - 3.1 | Dossiers d'études | Ens | 1 |  |  | 0
00 - 3.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1 |  |  | 0
00 - 3.3 | Gestion de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
Lot 02 - 3.2 | Equipements photovoltaïques
02 - 3.2.1 | Modules photovoltaïques | Wc | 29440 |  |  | 0
02 - 3.2.2 | Système d'intégration | Wc | 29440 |  |  | 0
02 - 3.2.3 | Onduleurs photovoltaïques | VA | 25000 |  |  | 0
02 - 3.2.4 | Coffret AC (avec support thermosoudé) | u | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.5 | Raccordement sur le TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.6 | Monitoring | Ens | 1 |  |  | 0
Lot 02 - 3.3 | Raccordement électrique
02 - 3.2.1 | Câblage DC | ml | 200 |  |  | 0
02 - 3.2.2 | Câblage AC | ml | 35 |  |  | 0
02 - 3.2.3 | Chemins de câbles | ml | 60 |  |  | 0
02 - 3.2.4 | Mise à la terre | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.5 | Signalisation | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.6 | Coupure générale d'urgence | Ens | 1 |  |  | 0
02 - 3.2.7 | Percement | Ens | 1 |  |  | 0
Lot 02 - 3.4 | Démarches administratives
02 - 3.4.1 | Consuel | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL BASE - €HT |  |  |  | 0
| TVA BASE - 20% |  | TVA - 20% |  | 0
| TOTAL BASE - €TTC |  | TOTAL - €TTC |  | 0

## DPGF - Bâtiments N°2 & N°3
DPGF - lot n°2: photovoltaïque et électricité CNRS Délégation Côte d'Azur - Total bâtiments N°2 et N°3
Les en-têtes ne doivent pas être modifiés. Les métrés et dimensions sont donnés à titre indicatif. Ils devront être contrôlés et adaptés par le candidat pour sa proposition.
Article | DESIGNATION des OUVRAGES | U | TOTAL € HT
Lot 00 - 3 | Généralités études et encadrement chantier
00 - 3.1 | Dossiers d'études | Ens | 0
00 - 3.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 0
00 - 3.3 | Gestion de chantier | Ens | 0
Lot 02 - 3.2 | Equipements photovoltaïques
02 - 3.2.1 | Modules photovoltaïques | Wc | 0
02 - 3.2.2 | Système d'intégration | Wc | 0
02 - 3.2.3 | Onduleurs photovoltaïques | VA | 0
02 - 3.2.4 | Coffret AC (avec support thermosoudé) | u | 0
02 - 3.2.5 | Raccordement sur le TGBT | Ens | 0
02 - 3.2.6 | Monitoring | Ens | 0
02 - 3.2.7 | Station météo | Ens | 0
Lot 02 - 3.3 | Raccordement électrique
02 - 3.2.1 | Câblage DC | ml | 0
02 - 3.2.2 | Câblage AC | ml | 0
02 - 3.2.3 | Chemins de câbles | ml | 0
02 - 3.2.4 | Mise à la terre | Ens | 0
02 - 3.2.5 | Signalisation | Ens | 0
02 - 3.2.6 | Coupure générale d'urgence | Ens | 0
02 - 3.2.7 | Percement | Ens | 0
Lot 02 - 3.4 | Démarches administratives
02 - 3.4.1 | Consuel | Ens | 0
TOTAL BASE - €HT |  |  | 0
|  | TVA - 20% | 0
|  | TOTAL - €TTC | 0