FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Date de création : 13/04/2007

Historique des dates de mise à jour : 31/03/2015 puis refonte total en août 2021

Réf du présent DTA : DTA CNMSS Site Toulon – bâtiment Bleu

- Identification de l’immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

Nom : CNMSS

Adresse : 247 avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Etablissement :

Nom : CNMSS Site de Toulon – Bâtiment Bleu

Adresse : 256 Avenue Jacques Cartier – 83090 – Toulon Cedex 09

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué

Date du permis de construire ou année de construction : 1970

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : MARCHANDISE Jimmy

Fonction : Conseiller prévention

Service : Département Infrastructure et Moyens généraux / Bureau Sécurité et Sûreté de l’Etablissement

Adresse complète : 247 Avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Téléphone : 04 94 46 37 19

Mail : jimmy.marchandise@cnmss.fr

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu : Bureau Sécurité B102, 247 Avenue Jacques Cartier

Horaires : de 07 h 00 à 20 h 00

Contact, si différent du détenteur du dossier :

- M. TRAMONTIN Stéphane (Assistant de Prévention)

poste 3703 / stephane.tramontin@cnmss.fr

- M. AGULLO Julien

poste 3720 / julien.agullo@cnmss.fr

- PC Sécurité

poste 14 / securite@cnmss.fr

2. Rapports de repérage

| NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage | DATE DU RAPPORT | NOM DE LA SOCIETE Et de l’opérateur de repérage | OBJET DU REPERAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| AFF 052 | 13 avril 2007 | AFFINEXPERT M. Jean LAVALLEZ | Identification et localisation des matériaux et produits incorporés dans l’immeuble et susceptibles de libérer des fibres d’amiantes en cas d’agression mécanique (chocs et frottement ou générés à l’occasion d’opérations d’entretien ou de maintenance |
| 4972793-001-1 | 31/11/2009 | APAVE Benjamin ANGUILLE | Prélèvements et analyses avant travaux de création du local informatique CTI Bis au -1 du bâtiment partie sud |
| 5800190-001-1 | 20/05/2010 | APAVE | Prélèvements et analyses avant travaux de remplacement de la colonne d’eau pluviale sur les traversées de plancher |
| 6242594-001-1 | 30/01/2012 | APAVE Benjamin ANGUILLE | Prélèvement avant travaux de réaménagement du 1er étage du bâtiment bleu |
| 6461756-001-1 | 21/05/2012 | APAVE | Mesure d’empoussièrement suite à la mise en œuvre d’un plan de retrait 3ème, 2ème et 1er étage du bâtiment bleu |
| 6461757-001-1 | 24/05/2012 | APAVE | Examen visuel suite à la mise en œuvre d’un plan de retrait 3ème, 2ème et 1er étage du bâtiment bleu |
| 12-11-010258 | 14/11/2012 | DEKRA Dominique PETIPA | Prélèvements et analyses avant travaux de remplacement des groupes frigorifiques |
| 13-01-003676 | 10/01/2013 | DEKRA Dominique PETIPA | Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de rénovation sol et peinture local courrier mécanisé Bleu rez-de-chaussée sud |
| 13-02- 011282 | 18/02/2013 | DEKRA Dominique PETIPA | Repérage, prélèvement et analyses avant travaux d’extension du réseau air comprimé sous-sol |
| 13-04-005016 | 05/04/2013 | DEKRA Dominique PETIPA | Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de rénovation du sol A202 |
| 15-02-014634 | 23/02/2015 | DEKRA Emmanuel HERNANDEZ | Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de rénovation VDI (réseaux câblage) |
| 15-10-022453 | 02/11/2015 | DEKRA Emmanuel HERNANDEZ | Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de la loge gardien |
| 15-10-022475 | 02/11/2015 | DEKRA Emmanuel HERNANDEZ | Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de la machinerie au 6e étage |
| 15-10-022497 | 05/11/2015 | DEKRA LARRA Julien | Repérage avant travaux chambre froide A918 |
| 16-03-004802 | 10/03/2016 | DEKRA PETIPA Dominique |  |
| IT041603-8571 | 16/03/2016 | ITGA MECHBAL Karim | Repérage avant travaux sas ascenseur A130 |
| 6424103-1 | 14/11/2016 | VERITAS ROSEMPLATT olivier | Repérage avant travaux des mâchoires de freins des ascenseurs |
| 17-07-004936 | 19/07/2017 | DEKRA LARRA Julien | Repérage avant travaux de remplacement des ascenseurs |
| 17-07-004992 | 21/07/2017 | DEKRA PETIPA Dominique | Repérage avant travaux de rénovation du hall |
| 18-06-031419 | 04/06/2018 | DEKRA PETIPA Dominique | Repérage avant travaux salle de sports |
| 721658 | 06/12/2019 | QUALICONSULT ANGELETTI Alexandre | Suspicion sur conduit de cheminée du groupe froid |
| AMITRAV-D3764709-2001 | 16/06/2020 | DEKRA DROUIN Xavier | Repérage avant travaux d’Optimisation du bâtiment |

| NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage | DATE DU RAPPORT | NOM DE LA SOCIETE Et de l’opérateur de repérage | OBJET DU REPERAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise à jour | 13/08/2021 | BSSE | TRAMONTIN Stéphane |

3. liste des parties de l’immeuble bâti ayant donné lieu au repérage.

| Liste de différents repérages | Numéro de référence du rapport de repérage | Liste des parties de l’immeuble bâti visitées (1) | Liste des parties de l’immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Repérage des matériaux de la liste A au titre de l’article R. 1334-20 du code de la santé publique | AFF052 | Tous les locaux | Néant |
|  | 15-02-014634 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 15-10-022497 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 17-07-004936 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 17-07-004992 | Hall A007 | Néant |
|  | 18-06-031419 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | AMITRAV-D3764709-2001 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
| Repérage des matériaux de la liste B au titre de l’article R. 1334-21 du code de la santé publique | 4972793-001-1 | Tous locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 5800190-001-1 | Tous locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 6242594-001-1 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 6461757-001-1 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 12-11-010258 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 13-01-003676 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 13-02-011282 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 13-04-005016 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux ( A202) | Néant |
|  | 15-02-014634 | L’ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux | Se reporter au rapport dossier amiante N°3 |
|  | 15-10-0022453 | Loge gardien A018 | Néant |
|  | 15-10-0022475 | Machinerie ascenseur A612 | Néant |
|  | 15-10-022497 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 16-03-004802 | Porte ascenseur A130 | Néant |
|  | 6424103-1 | Machineries ascenseurs | Néant |
|  | 17-07-004936 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | 17-07-004992 | Hall A007 | Néant |
|  | 18-06-031419 | Tous les locaux concernés par les travaux |  |
|  | 721658 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
|  | AMITRAV-D3764709-2001 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
| Autres repérages | 15-02-014634 | Tous les locaux concernés par les travaux | Néant |
| - Tous les locaux doivent être visités. - Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessible, clefs absentes…) et lorsqu’elle est connue la date du repérage complémentaire programmé. |  |  |  |

4. Identification de matériaux et produits contenant de l’amiante

4.a  Matériaux et produits de la liste A

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de chaque repérage | Type de repérage | Matériau ou produit | Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos) | Etat de conservation (1) | Mesures obligatoires associées (évaluation périodiques, mesures d’empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFF052 13 avril 2007 | Constitution du DTA | Etat néant |  |  |  |
| (1) Matériaux de la liste A : l’état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur. |  |  |  |  |  |

4.b  Matériaux et produits de la liste B

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de chaque repérage | Type de repérage | Matériau ou produit | Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos) | Etat de conservation (2) | Mesures préconisées par l’opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFF052 13 avril 2007 | Constitution du DTA étendu | Porte coupe-feu | Niveau -1 près des locaux A882 et A 885 accès garage par l’intérieure (suspicion) | Bon état | Contrôle périodique de l’état de conservation |
| 5800190-001-1 20/05/2010 | Prélèvement et analyse avant travaux | Colle + ragréage matériaux durs | Gaine technique fermée au 3ème, 2ème et 1er étage |  |  |
| 12-11-010258 14/11/2012 | Prélèvement et analyse avant travaux | Etat néant |  |  |  |
| 13-01-003676 | Prélèvement et analyse avant travaux | Etat néant |  |  |  |
| 13-02-011282 | Prélèvement et analyse avant travaux | Etat néant |  |  |  |
| 13-02-011293 18/02/2013 | Prélèvement et analyse avant travaux | Etat néant |  |  |  |
| 13-04-005016 | Prélèvement et analyse avant travaux | Etat néant |  |  |  |
| 15-02-014634 | Prélèvement et analyse avant travaux | Béton-colle de carrelage – joint - ragréage | Local sous répartiteur A 210 | Non spécifié | Contrôle périodique de l’état de conservation |
| 721658 | Prélèvement et analyse avant travaux | Conduit de fumée en fibre ciment | Local production eau glacée et toiture 5ème étage | Bon état | Evaluation périodique |
| (2) Matériaux de la liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. |  |  |  |  |  |

4.c  Matériaux et produits de la liste C

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de chaque repérage | Type de repérage | Matériau ou produit | Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos) | Etat de conservation (2) | Mesures préconisées par l’opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) Matériaux de la liste C : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. |  |  |  |  |  |

5. Les évaluations périodiques.

5.a  Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante(*)

| Date de la visite | Matériau ou produit concerné | Localisation | Etat de conservation | Mesures d’empoussièrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) L’évaluation périodique de l’état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l’état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussièrement sont réalisées.

5.b  Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de la visite | Matériau ou produits concerné | Localisation | Etat de conservation | Mesures d’empoussièrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avril 2010 | Porte Coupe-feu | Niveau -1 près des locaux A882 et A 885 accès garage par l’intérieure (suspicion) | Bon état | Néant |

6. Travaux de retrait ou de confinement –

Mesures conservatoires

6.a  Matériaux et produits de la liste A

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Matériau ou produit | Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos) | Nature des travaux ou des mesures conservatoires | Date des travaux ou des mesures conservatoires | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l’examen visuel et des mesures d’empoussièrement (art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.b  Matériaux et produits de la liste B

de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Matériau ou produit | Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos) | Nature des travaux ou des mesures conservatoires | Date des travaux ou des mesures conservatoires | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l’examen visuel et des mesures d’empoussièrement (art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colle + ragréage matériaux durs | Gaine technique fermée au 3ème, 2ème et 1er étage Voir plan DTA | Retrait | 19 mai 2012 | Sté COVINI | Analyse d’air au MET – Première restitution : C<0.90 f/L Laboratoire : PROTEC |
|  |  | Restitution après retrait | 20 au 21 mai 2012 | APAVE rapport N°6461756-001-1 | Prélèvement de restitution des locaux après chantier de désamiantage. 2 points de mesure de concentration en fibres d’amiante : C<0.90 f/L |
|  |  | Examen visuel | 24 mai 2012 | APAVE rapport N°6461757-001-1 |  |