DAF 2025_001737

Marché public de service

Cadre du Mémoire Technique (M.T)

Maitre de l’ouvrage :

Etat

***

Ministère des Armées et des anciens combattants

Conducteur d’opération :

Service d’Infrastructure de la Défense SID SUD-EST

Bureau de conduite d’operation (BCO) de Montpellier

Service en charge du suivi de l’exécution des prestations :

Bureau de maitrise d’œuvre (BMO) de Montpellier

Objet de la consultation :

ORANGE (84) – Quartier Bonnet d’Honnières – CPA20

Travaux préalables à la construction de deux nouveaux bâtiments

LOT n°2 - ÉLECTRICITÉ

| Eléments du mémoire (et notation maximum par élément) Les éléments demandés ci-après devront être explicités de façon complète, précise et concise | Descriptif proposé par le candidat (en cas de renvoi à un document annexe, le candidat indiquera impérativement les références – n° de pages et chapitres concernés) |
| --- | --- |
| 1 Fournir une méthodologie concernant le remplacement du poste de transformation en précisant à minima : le délai de coupure (max 1 mois), les délais d’approvisionnements, la méthodologie de bascule et de raccordement, les vérifications et contrôles - 15 points. |  |
| 2 Un planning détaillé et optimisé, faisant ressortir les points majeurs précisés dans la méthodologie (interfaces travaux ENEDIS, livraison des équipements dans le poste préfabriqué, travaux de terrassement pour les fondations du poste de transformation, délai de coupure optimisé, etc.) - 10 points. |  |
| 3 Fournir l’architecture et le dimensionnement du nouveau poste de transformation (dimensions du poste, emplacements des équipements, volumes intérieurs extérieurs) dans le respect des normes en vigueur – 05 points. |  |