## Lot 10 COUV
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMELIORATIONS COURANTES DES HOPITAUX ET IMMEUBLES DU GHT 44 ZONE EST
ACCORD-CADRE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATIONS COURANTES DES HOPITAUX ET IMMEUBLES DU CHU DE NANTES
LOT 10 - COUVERTURE - ZINGUERIE - ZONE EST
[6 empty] | Calcul index | 2018-10-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
[6 empty] | BT30 | 113.7 | 115.8 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2023-03-01 | BT34 | 117.1 | 116.1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
N°article | Code CCTP | Désignation | U | Prix Unitaire initial € HT | Prix révisé HT (du 07/06/23 au 06/06/24)
| 10 | COUVERTURE - ZINGUERIE
| 10.1 | GENERALITES
| 10.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
| 10.2.1 | COUVERTURE ZINC
| 10.2.1.1 | TRAVAUX DE RENOVATION
| 10.2.1.1.1 | Couverture en zinc neuf, façonnée et posée
1 | 10.2.1.1.1.1 | A tasseaux en sapin et couvre-joints | m2 |  | #REF!
2 | 10.2.1.1.1.2 | A agrafure simple | m2 |  | #REF!
3 | 10.2.1.1.1.3.1 | En longue feuilles à joint debout de 0,50 cm de large | m2 |  | #REF!
4 | 10.2.1.1.1.3.2 | En longue feuilles à joint debout de 0,65 cm de large | m²
5 | 10.2.1.1.2 | Noues façonnées | ml |  | #REF!
| 10.2.1.1.3 | Faîtages, arêtiers et bandes diverses
6 | 10.2.1.1.3.1 | Arêtiers | ml |  | #REF!
7 | 10.2.1.1.3.2 | Profils de faîtage ventilé en zinc (mono-pente) | ml |  | #REF!
8 | 10.2.1.1.3.3 | Profils de faîtage ventilé en zinc (bi-pente) | ml |  | #REF!
9 | 10.2.1.1.3.4 | Bandes d'égout ventilé | ml |  | #REF!
10 | 10.2.1.1.3.5 | Bandes de rive en zinc | ml |  | #REF!
11 | 10.2.1.1.3.6 | Bandes de rive en zinc contre élévations | ml |  | #REF!
12 | 10.2.1.1.4 | Ventilations ou chatières | u |  | #REF!
| 10.2.1.2 | TRAVAUX DE REPARATION
13 | 10.2.1.2.1 | Remplacement de couvre-joints | ml |  | #REF!
14 | 10.2.1.2.2 | Bouchement de trou sur zinc | ens |  | #REF!
15 | 10.2.1.2.3 | Calfeutrement | ens |  | #REF!
16 | 10.2.1.2.4 | Bandes façonnées | ml |  | #REF!
| 10.2.1.2.5 | Raccordement
17 | 10.2.1.2.5.1 | Derrière et devant souche | U |  | #REF!
18 | 10.2.1.2.5.2 | Raccord latéral | ml |  | #REF!
19 | 10.2.1.2.6 | Recouvrement de bandeau | ml |  | #REF!
| 10.2.1.2.7 | Chatières et ventilations en zinc
20 | 10.2.1.2.7.1 | Chatière n°2 ou n°5 | u |  | #REF!
21 | 10.2.1.2.7.2 | Ventilation ø100 avec parapluie | u |  | #REF!
| 10.2.1.2.8 | Soudure pour réparation
22 | 10.2.1.2.8.1 | Soudure renforcée | u |  | #REF!
| 10.2.2 | COUVERTURE CUIVRE
| 10.2.2.1 | TRAVAUX DE RENOVATION
| 10.2.2.1.1 | Couverture en cuivre neuf, façonnée et posée
23 | 10.2.2.1.1.1 | A tasseaux en sapin et couvre-joints | m2 |  | #REF!
24 | 10.2.2.1.1.2 | A agrafure simple | m2 |  | #REF!
25 | 10.2.2.1.1.3 | En longue feuilles à joint debout | m2 |  | #REF!
26 | 10.2.2.1.2 | Noues façonnées | ml |  | #REF!
| 10.2.2.1.3 | Faîtages, arêtiers et bandes diverses
27 | 10.2.2.1.3.1 | Arêtiers | ml |  | #REF!
28 | 10.2.2.1.3.2 | Profils de faîtage ventilé en cuivre (mono-pente) | ml |  | #REF!
29 | 10.2.2.1.3.3 | Profils de faîtage ventilé en cuivre (bi-pente) | ml |  | #REF!
30 | 10.2.2.1.3.4 | Bandes d'égout ventilé | ml |  | #REF!
31 | 10.2.2.1.3.5 | Bandes de rive en cuivre | ml |  | #REF!
32 | 10.2.2.1.3.6 | Bandes de rive en cuivre contre élévations | ml |  | #REF!
33 | 10.2.2.1.4 | Ventilations ou chatières | u |  | #REF!
| 10.2.2.2 | TRAVAUX DE REPARATION
34 | 10.2.2.2.1 | Remplacement de couvre-joints | ml |  | #REF!
35 | 10.2.2.2.2 | Bouchement de trou sur cuivre | ens |  | #REF!
36 | 10.2.2.2.3 | Calfeutrement | ens |  | #REF!
37 | 10.2.2.2.4 | Bandes façonnées |  |  | #REF!
| 10.2.2.2.5 | Raccordement
38 | 10.2.2.2.5.1 | Derrière et devant souche | U |  | #REF!
39 | 10.2.2.2.5.2 | Raccord latéral | ml |  | #REF!
40 | 10.2.2.2.6 | Recouvrement de bandeau | ml |  | #REF!
| 10.2.2.2.7 | Chatières et ventilations en cuivre
41 | 10.2.2.2.7.1 | Chatière n°2 ou n°5 | u |  | #REF!
42 | 10.2.2.2.7.2 | Ventilation ø100 avec parapluie | u |  | #REF!
| 10.2.2.2.8 | Soudure pour réparation
43 | 10.2.2.2.8.1 | Soudure renforcée | u |  | #REF!
| 10.2.3 | COUVERTURE ARDOISES
| 10.2.3.1 | TRAVAUX DE RENOVATION
44 | 10.2.3.1.1 | Couverture ardoise | m2 |  | #REF!
| 10.2.3.1.2 | Faîtages, arêtiers et noues
45 | 10.2.3.1.2.1 | Faîtage en lignolet | ml |  | #REF!
46 | 10.2.3.1.2.2 | Arêtiers fermés avec approche et contre approche | ml |  | #REF!
47 | 10.2.3.1.2.3 | Noues | ml |  | #REF!
48 | 10.2.3.1.3 | Rives d'égout | ml |  | #REF!
49 | 10.2.3.1.4 | Rives latérales | ml |  | #REF!
50 | 10.2.3.1.5 | Ventilations ou chatières | u |  | #REF!
51 | 10.2.3.1.6 | Crochets de sécurité | u |  | #REF!
| 10.2.3.2 | TRAVAUX DE REPARATION
52 | 10.2.3.2.1 | Dépose de couverture ardoise | m2 |  | #REF!
| 10.2.3.2.2 | Ardoises en recherche
53 | 10.2.3.2.2.1 | jusqu'à 34 ardoises au m² | u |  | #REF!
54 | 10.2.3.2.2.2 | de 35 à 48 ardoises au m² | u |  | #REF!
55 | 10.2.3.2.2.3 | de 49 à 70 ardoises au m² | u |  | #REF!
| 10.2.4 | COUVERTURE TUILES
| 10.2.4.1 | TRAVAUX DE RENOVATION
| 10.2.4.1.1 | Couverture tuile
56 | 10.2.4.1.1.1 | Modèle Losangée | m2 |  | #REF!
57 | 10.2.4.1.1.2 | Modèle GR 13 | m2 |  | #REF!
58 | 10.2.4.1.1.3 | Modèle Romane | m2 |  | #REF!
59 | 10.2.4.1.1.4 | Modèle Romane canal | m2 |  | #REF!
60 | 10.2.4.1.1.5 | Modèle Stop | m2 |  | #REF!
| 10.2.4.1.2 | Faîtages, arêtiers, rives et noues
61 | 10.2.4.1.2.1 | Faîtières 1/2 rond montage à sec | ml |  | #REF!
62 | 10.2.4.1.2.2 | Faîtières 1/2 rondes simples scellées | ml |  | #REF!
63 | 10.2.4.1.2.3 | Faîtières angulaires scellées | ml |  | #REF!
64 | 10.2.4.1.2.4 | Faîtières 1/2 rondes à emboîtement, scellées | ml |  | #REF!
65 | 10.2.4.1.2.5 | Arêtiers à emboîtement montage à sec | ml |  | #REF!
66 | 10.2.4.1.2.6 | Rives scellées | ml |  | #REF!
67 | 10.2.4.1.2.7 | Rives à emboîtement | ml |  | #REF!
| 10.2.4.1.3 | Noues en zinc
68 | 10.2.4.1.3.1 | jusqu'à 0.65 m dév., comprenant zinc, tuiles, voliges, liteaux, clous et soudures, y compris tranchis biais | ml |  | #REF!
69 | 10.2.4.1.3.2 | jusqu'à 0.80 m dév., comprenant zinc, tuiles, voliges, liteaux, clous et soudures, y compris tranchis biais | ml |  | #REF!
| 10.2.4.1.4 | Ventilations ou chatières
70 | 10.2.4.1.4.1 | Tuiles chatières | u |  | #REF!
71 | 10.2.4.1.4.2 | Tuiles à douille + chapeau | u |  | #REF!
| 10.2.4.2 | TRAVAUX DE REPARATION
| 10.2.4.2.1 | Dépose de couverture tuiles
72 | 10.2.4.2.1.1 | Tuiles tous modèles | m2 |  | #REF!
| 10.2.4.2.2 | Tuiles en recherche
73 | 10.2.4.2.2.1 | Tuiles tous modèles | u |  | #REF!
74 | 10.2.4.2.3 | Rescellement de faîtières | ml |  | #REF!
| 10.2.5 | GOUTTIERES
| 10.2.5.1 | Gouttières zinc
75 | 10.2.5.1.1 | Gouttière de 0.25m dév. | ml |  | #REF!
76 | 10.2.5.1.2 | Gouttière de 0.33m dév. | ml |  | #REF!
| 10.2.5.2 | Dalles nantaises ou havraises en zinc
77 | 10.2.5.2.1 | Dalles nantaises | ml |  | #REF!
78 | 10.2.5.2.2 | Dalles havraises | ml |  | #REF!
| 10.2.5.3 | Réparation partiel de gouttières
79 | 10.2.5.3.1 | Talon | u |  | #REF!
80 | 10.2.5.3.2 | Retour d'angle | u |  | #REF!
81 | 10.2.5.3.3 | Joint ou besace de dilatation | u |  | #REF!
82 | 10.2.5.3.4 | Naissance de 0.25 ou 0.33 dév. | u |  | #REF!
| 10.2.5.4 | Gouttières PVC
83 | 10.2.5.4.1 | Gouttière de 0.25 m dév. | ml |  | #REF!
84 | 10.2.5.4.2 | Gouttière de 0.33 m dév. | ml |  | #REF!
| 10.2.5.5 | Pose d'accessoires
85 | 10.2.5.5.1 | Retour d'angles | u |  | #REF!
86 | 10.2.5.5.2 | Talons | u |  | #REF!
87 | 10.2.5.5.3 | Naissances | u |  | #REF!
| 10.2.6 | DESCENTES EP
| 10.2.6.1 | Descentes EP en zinc
88 | 10.2.6.1.1 | Diamètre 80 ép. 0.65 mm | ml |  | #REF!
89 | 10.2.6.1.2 | Diamètre 100 ép. 0.65 mm | ml |  | #REF!
90 | 10.2.6.1.3 | Diamètre 140 ép. 0.80 mm | ml |  | #REF!
| 10.2.6.2 | Accessoires en zinc
91 | 10.2.6.2.1 | Coude soudé (ép.0.65mm) ø80 ou 100 | ml |  | #REF!
92 | 10.2.6.2.2 | Coude soudé (ép.0.80mm) ø140 | ml |  | #REF!
93 | 10.2.6.2.3 | Cuvette 1/2 ronde ø80 ou 100 | ml |  | #REF!
| 10.2.6.3 | Descente EP PVC
94 | 10.2.6.3.1 | Tuyau ø80 | ml |  | #REF!
95 | 10.2.6.3.2 | Tuyau ø100 | ml |  | #REF!
96 | 10.2.6.3.3 | Tuyau ø125 | ml |  | #REF!
| 10.2.6.4 | Accessoires PVC
97 | 10.2.6.4.1 | Coudes ø 80 - 100 - 125 | u |  | #REF!
98 | 10.2.6.4.2 | Cuvette de branchement ø 80 | u |  | #REF!
99 | 10.2.6.4.3 | Cuvette de branchement ø 100 -125 | u |  | #REF!
100 | 10.2.6.4.4 | Boîte à eau ø 80 | u |  | #REF!
101 | 10.2.6.4.5 | Boîte à eau ø 100 - 125 | u |  | #REF!
| 10.2.6.5 | Dauphins
102 | 10.2.6.5.1 | de 1.00 ml en fonte Ø 100 | u |  | #REF!
103 | 10.2.6.5.2 | de 1.00 ml en PVC Ø 100 ou 125 | u |  | #REF!
| 10.2.6.6 | Descente en fonte
104 | 10.2.6.6.1 | Ø 80 | ml |  | #REF!
105 | 10.2.6.6.2 | Ø 100 | ml |  | #REF!
| 10.2.7 | TRAVAUX DIVERS
106 | 10.2.7.1 | Révision de châssis de toiture | u |  | #REF!
| 10.2.7.2 | Pose de châssis de toiture
| 10.2.7.2.1 | Type GGL
107 | 10.2.7.2.1.1 | Dimensions 78 x 98 | u |  | #REF!
108 | 10.2.7.2.1.2 | Dimensions 114 x 118 | u |  | #REF!
| 10.2.7.2.2 | Type SVEM exutoire de désenfumage
109 | 10.2.7.2.2.1 | Dimensions 78 x 98 | u |  | #REF!
110 | 10.2.7.2.2.2 | Dimensions 114 x 118 | u |  | #REF!
| 10.2.7.3 | Nettoyage de couverture
| 10.2.7.3.1 | Nettoyage léger
11 | 10.2.7.3.1.1 | Couverture ardoises | m2 |  | #REF!
112 | 10.2.7.3.1.2 | Couverture tuiles | m2 |  | #REF!
113 | 10.2.7.3.1.3 | Toitures terrasses | m2 |  | #REF!
| 10.2.7.3.2 | Nettoyage haute pression
114 | 10.2.7.3.2.1 | Couverture ardoises | m2 |  | #REF!
115 | 10.2.7.3.2.2 | Couverture tuiles | m2 |  | #REF!
116 | 10.2.7.3.2.3 | Toitures terrasses | m2 |  | #REF!
117 | 10.2.7.4 | Nettoyage d'ouvrages divers | u |  | #REF!
118 | 10.2.7.5 | Majoration pour intervention sur forte pente | m2 |  | #REF!
119 | 10.2.7.6 | Appuis de fenêtre en zinc | ml |  | #REF!
120 | 10.2.7.7 | Reprise de solin | ml |  | #REF!
| 10.2.8 | BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE
| 10.2.8.1 | Ouvrages bois support de couverture
| 10.2.8.1.1 | Voligeage
121 | 10.2.8.1.1.1 | Voliges 12 x 105 mm | m2 |  | #REF!
122 | 10.2.8.1.1.2 | Voliges chanlattées 7 x 17 x 50 mm | m2 |  | #REF!
123 | 10.2.8.1.1.3 | Voliges 18 x 105 mm | m2 |  | #REF!
124 | 10.2.8.1.2 | Chanlattes 40 x 40 mm | ml |  | #REF!
125 | 10.2.8.1.3 | Tasseaux 40 x 25 mm - 40 mm | ml |  | #REF!
126 | 10.2.8.1.4 | Liteaux 27 x 27 mm | ml |  | #REF!
127 | 10.2.8.1.5 | Planches 27 x 250 mm | ml |  | #REF!
128 | 10.2.8.1.6 | Chevrons 40 x 40 mm | ml |  | #REF!
129 | 10.2.8.1.7 | Chevrons 60 x 80 mm | ml |  | #REF!
| 10.2.8.2 | Panneaux de particules CTBH
130 | 10.2.8.2.1 | CTBH 16 ou 19 mm | m2 |  | #REF!
131 | 10.2.8.2.2 | CTBH classement M1 en 16 ou 19 mm | m2 |  | #REF!
132 | 10.2.8.3 | Panneaux en fibre gypse | m²
133 | 10.2.8.4 | Panneaux OSB 12mm | m²
134 | 10.2.8.5 | Traitement des bois | ens |  | #REF!
| 10.2.9 | DEPOSES
| 10.2.9.1 | Découvertures et déposes en parties courantes
135 | 10.2.9.1.1 | Couverture en zinc (tous types) | m2 |  | #REF!
136 | 10.2.9.1.2 | Couverture en ardoises (tous modèles) | m2 |  | #REF!
137 | 10.2.9.1.3 | Couverture en tuiles (tous modèles) | m2 |  | #REF!
| 10.2.9.2 | Dépose d'ouvrages divers
138 | 10.2.9.2.1 | Dépose de bandes zinc | ml |  | #REF!
139 | 10.2.9.2.2 | Dépose de gouttières | ml |  | #REF!
140 | 10.2.9.2.3 | Dépose de chéneaux | ml |  | #REF!
| 10.2.9.2.4 | Dépose de descente EP
141 | 10.2.9.2.4.1 | En zinc ou PVC (tous diamètres) | ml |  | #REF!
142 | 10.2.9.2.4.2 | En fonte | ml |  | #REF!
143 | 10.2.9.2.5 | Dépose de lanterneaux ou châssis de toiture | u |  | #REF!
144 | 10.2.9.3 | Evacuation des déchets de chantier | m3 |  | #REF!
| 10.2.10 | SECURITE
| 10.2.10.1 | Location d'une nacelle
145 | 10.2.10.1.1 | Sur véhicule léger | h |  | #REF!
146 | 10.2.10.1.2 | Télescopique de 28 m | h |  | #REF!
147 | 10.2.10.1.2.1 | Plus-value pour repli de nacelle télescopique | u |  | #REF!
148 | 10.2.10.1.3 | Télescopique de 40 m | h |  | #REF!
149 | 10.2.10.1.3.1 | Plus-value pour repli de nacelle télescopique | u |  | #REF!
150 | 10.2.10.2 | Ligne de vie | ml |  | #REF!
| 10.2.11 | HEURE DE MAIN D'OEUVRE
151 | 10.2.11.1 | Prix de l'heure de main d'oeuvre jour de 6h00 à 21h00 | h |  | #REF!
152 | 10.2.11.2 | Plus-value heures de nuit entre 21h00 et 6h00 ou dimanches et jours fériés | h |  | #REF!
153 | 10.2.11.3 | Plus-value heures de jour le samedi | h |  | #REF!
154 | 10.2.12 | TRAVAUX DITS "HORS BORDEREAU" Coefficient multiplicateur à appliquer sur le prix d'achat des fournitures et de la matière première (Confer article 12.1 du CCAP) | coeff |  | 1.25
155 | 10.2.13 | SOUS-TRAITANCE: Forfait d'encadrement pour suivi des prestations sous-traitées non prévues au bordereau | coeff |  | 1.02