## Lot 501 PLOMB
ACCORD-CADRE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATIONS COURANTES DES HOPITAUX ET IMMEUBLES DU CHU DE NANTES ZONE EST
LOT 501 - PLOMBERIE SANITAIRE
[6 empty] | Calcul index | 2018-10-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
N° Article | Code CCTP | Désignation | U | Prix Unitaire € HT initial | Prix révisé HT (du 13/06/23 au 12/06/24)
| 05A | PLOMBERIE SANITAIRE
| 05A.1 | GENERALITES
| 05A.1.1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'INTERVENTION
| 05A.1.2 | PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
| 05A.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX ET OUVRAGES
| 05A.2.1 | Production ECS
| 05A.2.1.1 | Chauffe-eau gaz, compris percement et rebouchage pour ventouse
1 | 05A.2.1.1.1 | mural instantané à ventouse horizontale puiss 9kW | ens |  | #REF!
2 | 05A.2.1.1.2 | au sol à ventouse à accumulation capacité 120l puiss 4kW | ens |  | #REF!
3 | 05A.2.1.1.3 | au sol à ventouse à accumulation capacité 200l puiss 5kW | ens |  | #REF!
4 | 05A.2.1.1.4 | au sol à ventouse à accumulation capacité 150l puiss 13kW | ens |  | #REF!
5 | 05A.2.1.1.5 | au sol à ventouse à accumulation capacité 200l puiss 13kW | ens |  | #REF!
| 05A.2.1.2 | Surchauffeur
6 | 05A.2.1.2.1 | Surchauffeur 10L et 15L STIEBEL ELTRON série SH-SHU ou équivalent | ens |  | #REF!
| 05A.2.1.3 | Echangeur à plaques, compris ballon tampon, pompes de charge, vanne 3 voies, régulation et armoire électrique type CETET
7 | 05A.2.1.3.1 | ballon de stockage + échangeur capacité 300 l puiss 60 à 135 kW | ens |  | #REF!
8 | 05A.2.1.3.2 | ballon de stockage + échangeur capacité 750 l puiss 60 à 135 kW | ens |  | #REF!
9 | 05A.2.1.3.3 | ballon de stockage + échangeur capacité 1000 l puiss 85 à 160 kW | ens |  | #REF!
10 | 05A.2.1.3.4 | Échangeur puiss 60 à 135 kW | ens |  | #REF!
11 | 05A.2.1.3.5 | Échangeur puiss 85 à 160 kW | ens |  | #REF!
| 05A.2.1.3.6 | Préparateur ECS instantanée
12 | 05A.2.1.3.6.1 | Puissance 100 kW | ens |  | #REF!
13 | 05A.2.1.3.6.2 | Puissance 100 à 300 kW | ens |  | #REF!
14 | 05A.2.1.3.6.3 | Puissance 300 à 500 kW | ens |  | #REF!
15 | 05A.2.1.3.6.4 | Puissance 500 à 750 kW | ens |  | #REF!
| 05A.2.1.4 | Ballon échangeur émaillé, compris vannes, soupapes, pompe de charge et raccordement électrique
16 | 05A.2.1.4.1 | Ballon à serpentin capacité 150 l puiss 27 kW | ens |  | #REF!
17 | 05A.2.1.4.2 | Ballon à serpentin capacité 200 l puiss 35kW | ens |  | #REF!
18 | 05A.2.1.4.3 | Ballon à serpentin capacité 300l puiss 35kW | ens |  | #REF!
19 | 05A.2.1.4.4 | Ballon à serpentin capacité 500l puiss 35kW | ens |  | #REF!
| 05A.2.1.5 | Ballon électrique, compris groupe de sécurité, évacuation PVC et raccordement électrique et coffret de proximité
20 | 05A.2.1.5.1 | Semi instantané 2000 W blindé 15 et 30 l | ens |  | #REF!
21 | 05A.2.1.5.2 | Semi instantané 1200 W 50 et 75 l | ens |  | #REF!
22 | 05A.2.1.5.3 | Accumulation 1200 W 100 l | ens |  | #REF!
23 | 05A.2.1.5.4 | Accumulation 1800 W 150 l | ens |  | #REF!
24 | 05A.2.1.5.5 | Accumulation 2200 W 200 l | ens |  | #REF!
25 | 05A.2.1.5.6 | Accumulation 3000 W 250 l | ens |  | #REF!
26 | 05A.2.1.5.7 | Accumulation 5000 W 300 l | ens |  | #REF!
27 | 05A.2.1.5.8 | Accumulation 2200 W 500 l | ens |  | #REF!
| 05A.2.2 | Mitigeurs, bouclage
| 05A.2.2.1 | Mitigeur centralisé, compris vannes d'isolement, filtres et clapets anti retour
28 | 05A.2.2.1.1 | Mitigeur thermostatique à cartouche 15x21 | ens |  | #REF!
29 | 05A.2.2.1.2 | Mitigeur thermostatique à cartouche 20x27 | ens |  | #REF!
30 | 05A.2.2.1.3 | Mitigeur thermostatique à cartouche 26x34 | ens |  | #REF!
31 | 05A.2.2.1.4 | Mitigeur thermostatique à cartouche 33x42 | ens |  | #REF!
32 | 05A.2.2.1.5 | Mitigeur électronique centralisé, compris boîtier de pilotage anti légionelle et raccordement électrique | ens |  | #REF!
| 05A.2.2.2 | Robinets de réglage thermostatique de température de bouclage, compris thermomètre à plongeur et cartouche pour chocs thermiques
33 | 05A.2.2.2.1 | diam 15x21 | ens |  | #REF!
34 | 05A.2.2.2.2 | diam 20X27 | ens |  | #REF!
| 05A.2.2.3 | Pompe de circulation type Eau Chaude Sanitaire, simple inox ou bronze, compris vannes d'isolement, raccord et raccordement électrique
35 | 05A.2.2.3.1 | circulateur DN 15 (débit 0,20 m3/h) | ens |  | #REF!
36 | 05A.2.2.3.2 | circulateur DN 20 (débit 1,50 m3/h) | ens |  | #REF!
37 | 05A.2.2.3.3 | circulateur DN 25 (débit 4,00 m3/h) | ens |  | #REF!
38 | 05A.2.2.3.4 | circulateur DN 32 (débit 4,00 m3/h) | ens |  | #REF!
| 05A.2.3 | Appareils sanitaires
| 05A.2.3.1 | Lavabos, lave mains, vasque
39 | 05A.2.3.1.1 | Lavabo autoportant | ens |  | #REF!
40 | 05A.2.3.1.2 | Lavabo sans trop plein | ens |  | #REF!
41 | 05A.2.3.1.3 | Lavabo collectif avec dosseret 90x40 | ens |  | #REF!
42 | 05A.2.3.1.4 | Couvre joint pour lavabo collectif | ens |  | #REF!
43 | 05A.2.3.1.5 | Lavabo chirurgical polyester de type SOGOBA MAEVA ou équivalent. Ensemble en polyester finition gel coat sanitaire, blanc compris bonde | ens |  | #REF!
44 | 05A.2.3.1.6 | Vasque à encastrer par dessus, compris plan de toilette postformé | ens |  | #REF!
45 | 05A.2.3.1.7 | Plan vasque en résine de synthèse avec une vasque moulée 55x70cm | ens |  | #REF!
46 | 05A.2.3.1.8 | Lave main inox à commande fémorale type SXS des établissements Delabie ou équivalent | ens |  | #REF!
47 | 05A.2.3.1.9 | Plus-value pour siphon hygiénique a cartouche type Aquafree ou équivalent | ens
| 05A.2.3.2 | WC
48 | 05A.2.3.2.1 | Cuvette au sol sans bride avec réservoir attenant à 2 débits, pipe de raccordement, abattant double rigide à charnières inox | ens |  | #REF!
49 | 05A.2.3.2.2 | Cuvette au sol enfant sans bride avec réservoir attenant à 2 débits, pipe de raccordement, sans abattant | ens |  | #REF!
50 | 05A.2.3.2.3 | Cuvette au sol sans bride avec réservoir mural, tube de chasse, pipe de raccordement, abattant double rigide à charnières inox | ens |  | #REF!
51 | 05A.2.3.2.4 | Cuvette au sol surélevée sans bride avec réservoir attenant à 2 débits, pipe de raccordement, abattant double rigide à charnières inox | ens |  | #REF!
52 | 05A.2.3.2.5 | Cuvette suspendue murale sans bride , avec chaise support de marque Geberit ou équivalent, pipe de raccordement, abattant double rigide à charnières inox | ens |  | #REF!
53 | 05A.2.3.2.6 | Cuvette suspendue murale rallongée pour PMR sans bride , avec chaise support de marque Geberit ou équivalent, pipe de raccordement, abattant double rigide à charnières inox | ens |  | #REF!
54 | 05A.2.3.2.7 | Cuvette suspendue murale en inox, avec chaise support de marque Geberit ou équivalent, pipe de raccordement, sans trou d'abattant | ens |  | #REF!
55 | 05A.2.3.2.8 | Cuvette suspendue murale séparatrice sans bride , avec chaise support de marque Geberit ou équivalent, pipe de raccordement, de type MEDICAL PROCESS 33WCSEP1 ou équivalent sans abattant pour médecine nucléaire | ens |  | #REF!
56 | 05A.2.3.2.9 | Réservoir chasse extra plat à encastrer 6/9 L Marque GROHE ou equivalent avec robinet d'arrêt, tuyau de chasse et plaque de commande frontale double en PVC blanc | ens |  | #REF!
57 | 05A.2.3.2.10 | Réservoir pour montage encastré GEBERIT ou equivalent, compris châssis support et plaque de déclenchement PVC blanc, 2 touches | ens |  | #REF!
58 | 05A.2.3.2.11 | Réservoir pour montage dissimulé GEBERIT ou equivalent, compris mécanisme de déclenchement pneumatique et bouton de commande à distance | ens |  | #REF!
59 | 05A.2.3.2.12 | Abattant double rigide à charnières inox | u |  | #REF!
60 | 05A.2.3.2.13 | Abattant simple rigide à charnières inox | u |  | #REF!
61 | 05A.2.3.2.14 | Abattant double de type Olfa ou équivalent | u |  | #REF!
| 05A.2.3.3 | Douche
62 | 05A.2.3.3.1 | Bac à poser 70x70, mitigeur monocommande NF 077 Milieu Médical anti brûlure à blocage de température, douchette anticalcaire sur barre à coulisseau laiton chromé, flexible lisse 1,50 m (alimentations encastrées) | ens |  | #REF!
63 | 05A.2.3.3.2 | Bac à poser 80x80, mitigeur monocommande NF 077 Milieu Médical mural anti brûlure à blocage de température, douchette anticalcaire sur barre à coulisseau laiton chromé, flexible lisse 1,50 m (alimentations encastrées) | ens |  | #REF!
64 | 05A.2.3.3.3 | Bac à poser extraplat 80x80, mitigeur monocommande NF 077 Milieu Médical mural anti brûlure à blocage de température, douchette anticalcaire sur barre à coulisseau laiton chromé, flexible lisse 1,50 m (alimentations encastrées) | ens |  | #REF!
65 | 05A.2.3.3.4 | Panneau de douche de type Presto ou équivalent, avec pommeau fixe et douchette, mitigeur monocommande NF 077 Milieu Médical anti brûlure à blocage de température type Prestotem 2 Bi commande master mix/inverseur | ens |  | #REF!
66 | 05A.2.3.3.5 | Panneau de douche de type Presto ou équivalent, avec douchette, mitigeur monocommande NF 077 Milieu Médical anti brûlure à blocage de température | ens |  | #REF!
67 | 05A.2.3.3.6 | Panneau de douche de type Presto ou équivalent, avec pommeau fixe, amorceur temporisé, raccordement eau mitigée avec robinet d'arrêt NF 077 Milieu Médical type prestotem 2 touch | ens |  | #REF!
68 | 05A.2.3.3.7 | PV pour raccord de flexible déclipsable | u |  | #REF!
| 05A.2.3.4 | Baignoire
69 | 05A.2.3.4.1 | Baignoire avec fond antidérapant et patins insonorisants, mitigeur monocommande NF 077 Milieu Médical anti brûlure, douchette anticalcaire, , flexible lisse 1,50 m | ens |  | #REF!
70 | 05A.2.3.4.2 | Dimensions 160x70 | ens |  | #REF!
71 | 05A.2.3.4.3 | dimensions 170x70 | ens |  | #REF!
72 | 05A.2.3.4.4 | Habillage retour en panneau stratifié sur vérins | ens |  | #REF!
73 | 05A.2.3.4.5 | Habillage de face en panneau stratifié sur vérins | ens |  | #REF!
| 05A.2.3.5 | Évier inox 18/10
74 | 05A.2.3.5.1 | Évier 1 cuve à encastrer - 900x500 | ens |  | #REF!
75 | 05A.2.3.5.2 | Évier 1 cuve à poser - 900x500 | ens |  | #REF!
76 | 05A.2.3.5.3 | Évier 2 cuves à encastrer - 1200x500 | ens |  | #REF!
77 | 05A.2.3.5.4 | Évier 2 cuves à poser - 1200x500 | ens |  | #REF!
78 | 05A.2.3.5.5 | Évier 1 cuve sur meuble mélaminé - 900x600 | ens |  | #REF!
79 | 05A.2.3.5.6 | Évier 2 cuves sur meuble mélaminé - 1200x600 | ens |  | #REF!
80 | 05A.2.3.5.7 | Évier PMR 2 cuves sur meuble mélaminé - 1200x600 | ens |  | #REF!
81 | 05A.2.3.5.8 | Plonge à cuves profondes (300mm), sur piétement inox, vidage et bonde de surverse 060 dimensions 900 x 600 avec 1 bac et 1 égouttoir | ens |  | #REF!
82 | 05A.2.3.5.9 | Plonge à cuves profondes (300mm), sur piétement inox, vidage et bonde de surverse 060 dimensions 1200 x 600 avec 2 bacs et 1 égouttoir | ens |  | #REF!
83 | 05A.2.3.5.10 | Étagère basse en clayette inox, compris fixations 062 dimensions 900 x 600 | ens |  | #REF!
84 | 05A.2.3.5.11 | Étagère basse en clayette inox, compris fixations 062 dimensions 1200 x 600 | ens |  | #REF!
| 05A.2.3.6 | Cuisinette
85 | 05A.2.3.6.1 | Evier inox 1 cuve, 1 égouttoir et 2 plaques, robinetterie mélangeuse céramique monocommande, frigo 140l, meuble mélaminé 064 dimensions 900 x 600 | ens |  | #REF!
86 | 05A.2.3.6.2 | dimensions 1200 x 600 | ens |  | #REF!
| 05A.2.3.7 | Vidoir, lave bassin
87 | 05A.2.3.7.1 | Vidoir mural porcelaine avec dosseret et grille porte sceau, mélangeur mural NF 077 Milieu Médical | ens |  | #REF!
88 | 05A.2.3.7.2 | Vidoir au sol porcelaine avec grille porte sceau, tube de chasse et robinet de chasse temporisée | ens |  | #REF!
89 | 05A.2.3.7.3 | Vidoir inox renforcé, mural avec rinçage incorporé et grille amovible type MEIKO ou équivalent avec tube de chasse et réservoir mural 6 l | ens |  | #REF!
90 | 05A.2.3.7.4 | Vidoir au sol porcelaine avec grille porte sceau, tube de chasse et réservoir mural 6 l | ens |  | #REF!
91 | 05A.2.3.7.5 | Vidoir inox renforcé, posé au sol avec rinçage incorporé et grille amovible type MEIKO ou équivalent avec tube de chasse et réservoir mural 6 l | ens |  | #REF!
92 | 05A.2.3.7.6 | Douchette lave bassin à gâchette, avec flexible armé | ens |  | #REF!
| 05A.2.3.8 | Urinoir
93 | 05A.2.3.8.1 | Urinoir suspendu circulaire, robinet temporisé, siphon PVC blanc - 295x285x415 | ens |  | #REF!
94 | 05A.2.3.8.2 | Urinoir suspendu circulaire, robinet temporisé, siphon PVC blanc - 330x305x600 | ens |  | #REF!
95 | 05A.2.3.8.3 | Urinoir suspendu inox, robinet temporisé | ens |  | #REF!
96 | 05A.2.3.8.4 | Ecran en verre trempé translucide - 700x400 | u |  | #REF!
97 | 05A.2.3.8.5 | Robinet en laiton chromé monté sur patère scellée, avec embout fileté 20x27 | ens |  | #REF!
98 | 05A.2.3.8.6 | Robinet en laiton chromé monté sur patère scellée, avec embout fileté 26x34 | ens |  | #REF!
| 05A.2.3.9 | Robinetterie selon gamme hospitalière à poser sur appareil existant ou neuf, compris reprise des alimentations
99 | 05A.2.3.9.1 | Mélangeur NF 077 Milieu Médical lavabo bec tube, à disques céramique 1/2 tour avec bague de limitation de température, montage sur gorge | ens |  | #REF!
100 | 05A.2.3.9.2 | Mélangeur NF 077 Milieu Médical évier bec tube, à disques céramique 1/2 tour avec bague de limitation de température, montage sur gorge | ens |  | #REF!
101 | 05A.2.3.9.3 | Mélangeur NF 077 Milieu Médical évier bec tube, à disques céramique 1/2 tour avec bague de limitation de température, montage mural | ens |  | #REF!
102 | 05A.2.3.9.4 | Mélangeur de douche NF 077 Milieu Médical , à disques céramique 1/2 tour avec bague de limitation de température, montage mural | ens |  | #REF!
103 | 05A.2.3.9.5 | Mitigeur lavabo NF 077 Milieu Médical avec limiteur de débit anti brûlure à blocage de température, alimentation flexibles téflon | ens |  | #REF!
104 | 05A.2.3.9.6 | Mitigeur évier NF 077 Milieu Médical avec limiteur de débit anti brûlure à blocage de température, alimentation flexibles téflon | ens |  | #REF!
105 | 05A.2.3.9.7 | Mitigeur évier NF 077 Milieu Médical avec limiteur de débit anti brûlure à blocage de température, montage mural | ens |  | #REF!
106 | 05A.2.3.9.8 | Mitigeur douche NF 077 Milieu Médical avec limiteur de débit anti brûlure à blocage de température, montage mural | ens |  | #REF!
107 | 05A.2.3.9.9 | Mitigeur thermostatique NF 077 Milieu Médical douche avec limiteur de débit anti brûlure à blocage de température, alimentation encastrée | ens |  | #REF!
108 | 05A.2.3.9.10 | Robinet temporisé EF ou ECS | ens |  | #REF!
109 | 05A.2.3.9.11 | Mitigeur temporisé lavabo, montage sur gorge | ens |  | #REF!
110 | 05A.2.3.9.12 | Mitigeur temporisé douche, montage sur gorge | ens |  | #REF!
111 | 05A.2.3.9.13 | Mélangeur NF 077 Milieu Médical temporisé électronique, compris alimentation secteur | ens |  | #REF!
112 | 05A.2.3.9.14 | Douchette anticalcaire sur barre à coulisseau laiton chromé, flexible lisse 1,50 m | ens |  | #REF!
113 | 05A.2.3.9.15 | Robinetterie grande cuisine | ens |  | #REF!
| 05A.2.3.10 | Accessoires sanitaires
114 | 05A.2.3.10.1 | Barre de maintien WC coudée à 135° - 500x300 | u |  | #REF!
115 | 05A.2.3.10.2 | Barre d'appui WC rabattable - long 600 | u |  | #REF!
116 | 05A.2.3.10.3 | Barre d'appui droite - long 600 | u |  | #REF!
117 | 05A.2.3.10.4 | Barre de maintien douche, coudée avec porte douchette - 500x1160 | u |  | #REF!
118 | 05A.2.3.10.5 | Siège de douche rabattable à suspendre | u |  | #REF!
119 | 05A.2.3.10.6 | Porte rouleau tubulaire articulé pour papier toilette | u |  | #REF!
120 | 05A.2.3.10.7 | Parois de douche réglable 3 portes coulissantes en résine cristal, et cadre aluminium | u |  | #REF!
121 | 05A.2.3.10.8 | Parois de douche en verre pivotante 60 cm | u |  | #REF!
| 05A.2.4 | Robinetterie pour installations techniques
| 05A.2.4.1 | Vannes d'isolement de qualité ACS
| 05A.2.4.1.1 | Vanne monobloc laiton à sphère pleine, passage intégral, poignée acier
122 | 05A.2.4.1.1.1 | 8x13 à 20x27 | u |  | #REF!
123 | 05A.2.4.1.1.2 | 26x34 | u |  | #REF!
124 | 05A.2.4.1.1.3 | 33x42 | u |  | #REF!
125 | 05A.2.4.1.1.4 | 40x49 | u |  | #REF!
126 | 05A.2.4.1.1.5 | 50x60 | u |  | #REF!
| 05A.2.4.2 | Vannes d'isolement pour tubes PVC
| 05A.2.4.2.1 | Vanne monobloc PVC à sphère pleine, passage intégral, poignée PVC
127 | 05A.2.4.2.1.1 | DN 20 à 25 | u |  | #REF!
128 | 05A.2.4.2.1.2 | DN 32 | u |  | #REF!
129 | 05A.2.4.2.1.3 | DN 40 | u |  | #REF!
130 | 05A.2.4.2.1.4 | DN 50 | u |  | #REF!
131 | 05A.2.4.2.1.5 | DN 65 | u |  | #REF!
132 | 05A.2.4.2.1.6 | DN 80 | u |  | #REF!
| 05A.2.4.2.2 | Vanne à papillon, corps PVC à oreilles, garniture et papillon PVC, compris contre brides et boulons
133 | 05A.2.4.2.2.1 | DN 75 | u |  | #REF!
134 | 05A.2.4.2.2.2 | DN 80 | u |  | #REF!
135 | 05A.2.4.2.2.3 | DN 100 | u |  | #REF!
136 | 05A.2.4.2.2.4 | DN 125 | u |  | #REF!
137 | 05A.2.4.2.2.5 | DN 150 | u |  | #REF!
138 | 05A.2.4.3 | Vanne d’équilibrage pour réseau de recyclage. | u |  | #REF!
139 | 05A.2.4.4 | Vanne inox à passage intégral et étanchéité PTFE | u |  | #REF!
| 05A.2.4.5 | Robinet de réglage
| 05A.2.4.5.1 | Robinet à soupape monobloc laiton
140 | 05A.2.4.5.1.1 | 8x13 à 15x21 | u |  | #REF!
141 | 05A.2.4.5.1.2 | 26x34 | u |  | #REF!
142 | 05A.2.4.5.1.3 | 33x42 | u |  | #REF!
143 | 05A.2.4.5.1.4 | 40x49 | u |  | #REF!
144 | 05A.2.4.5.1.5 | 50x60 | u |  | #REF!
| 05A.2.4.6 | Anti bélier
145 | 05A.2.4.6.1 | 15x21 à vessie | u |  | #REF!
146 | 05A.2.4.6.2 | 26x34 à ressort | u |  | #REF!
147 | 05A.2.4.6.3 | 40x49 à ressort | u |  | #REF!
148 | 05A.2.4.6.4 | 50x60 à ressort | u |  | #REF!
| 05A.2.4.7 | Filtre à tamis corps bronze, ou fonte, cartouche démontable inox
149 | 05A.2.4.7.1 | 12x17 à 15x21 | u |  | #REF!
150 | 05A.2.4.7.2 | 26x34 | u |  | #REF!
151 | 05A.2.4.7.3 | 33x42 | u |  | #REF!
152 | 05A.2.4.7.4 | 40x49 | u |  | #REF!
153 | 05A.2.4.7.5 | 50x60 | u |  | #REF!
154 | 05A.2.4.7.6 | DN 65 | u |  | #REF!
155 | 05A.2.4.7.7 | DN 80 | u |  | #REF!
156 | 05A.2.4.7.8 | DN 100 | u |  | #REF!
157 | 05A.2.4.7.9 | DN 125 | u |  | #REF!
158 | 05A.2.4.7.10 | DN 150 | u |  | #REF!
159 | 05A.2.4.7.11 | Filtre à tamis autonettoyant | u |  | #REF!
| 05A.2.4.8 | Clapets de retenue
160 | 05A.2.4.8.1 | 12x17 à 15x21 | u |  | #REF!
161 | 05A.2.4.8.2 | 26x34 | u |  | #REF!
162 | 05A.2.4.8.3 | 33x42 | u |  | #REF!
163 | 05A.2.4.8.4 | 40x49 | u |  | #REF!
164 | 05A.2.4.8.5 | 50x60 | u |  | #REF!
165 | 05A.2.4.8.6 | Plus-value pour clapets EA contrôlables | u |  | #REF!
| 05A.2.4.9 | Disconnecteurs, clapet anti pollution
166 | 05A.2.4.9.1 | Clapet anti pollution type EA 20x27 | u |  | #REF!
167 | 05A.2.4.9.2 | Clapet anti pollution type EA 26x34 | u |  | #REF!
168 | 05A.2.4.9.3 | Clapet anti pollution type EA 33x42 | u |  | #REF!
169 | 05A.2.4.9.4 | Clapet anti pollution type EA 40x49 | u |  | #REF!
170 | 05A.2.4.9.5 | Clapet anti pollution type EA 50x60 | u |  | #REF!
| 05A.2.4.9.6 | Clapet anti pollution type EA à brides
171 | 05A.2.4.9.6.1 | DN 40 | u |  | #REF!
172 | 05A.2.4.9.6.2 | DN 50 | u |  | #REF!
173 | 05A.2.4.9.6.3 | DN 65 | u |  | #REF!
174 | 05A.2.4.9.6.4 | DN 80 | u |  | #REF!
175 | 05A.2.4.9.6.5 | DN 100 | u |  | #REF!
176 | 05A.2.4.9.6.6 | DN 125 | u |  | #REF!
177 | 05A.2.4.9.6.7 | DN 150 | u |  | #REF!
178 | 05A.2.4.9.7 | Disconnecteur à zone de pression contrôlable type BA 15x21 à 26x34 | u |  | #REF!
179 | 05A.2.4.9.8 | Disconnecteur à zone de pression contrôlable type BA 33x42 | u |  | #REF!
180 | 05A.2.4.9.9 | Disconnecteur à zone de pression contrôlable type BA 40x49 à 50x60 | u |  | #REF!
181 | 05A.2.4.9.10 | Disconnecteur à zone de pression contrôlable type BA à brides | u |  | #REF!
182 | 05A.2.4.9.11 | Disconnecteur à zone de pression non contrôlable type CA 15x21 à 20x27 | u |  | #REF!
| 05A.2.5 | Mesure - Contrôle
| 05A.2.5.1 | Compteur volumétrique, compris filtre et vannes d'arrêt raccordable à la supervision
183 | 05A.2.5.1.1 | DN 15 et 20 | ens |  | #REF!
184 | 05A.2.5.1.2 | DN 25 et 32 | ens |  | #REF!
185 | 05A.2.5.1.3 | DN 40 | ens |  | #REF!
186 | 05A.2.5.1.4 | DN 50 | ens |  | #REF!
| 05A.2.5.2 | Compteur volumétrique à bride, compris filtre et vannes d'arrêt raccordable à la supervision.
187 | 05A.2.5.2.1 | DN 50 | ens |  | #REF!
188 | 05A.2.5.2.2 | DN 65 | ens |  | #REF!
189 | 05A.2.5.2.3 | DN 80 | ens |  | #REF!
190 | 05A.2.5.2.4 | DN 100 | ens |  | #REF!
191 | 05A.2.5.2.5 | DN 125 | ens |  | #REF!
192 | 05A.2.5.2.6 | DN 150 | ens |  | #REF!
193 | 05A.2.5.2.7 | DN 200 | ens |  | #REF!
| 05A.2.5.3 | Compteur à ultrasons |  |  | #REF!
194 | 05A.2.5.3.1 | DN 15 | ens |  | #REF!
195 | 05A.2.5.3.2 | DN 50 | ens |  | #REF!
196 | 05A.2.5.3.3 | DN 65 | ens |  | #REF!
197 | 05A.2.5.3.4 | DN 80 | ens |  | #REF!
198 | 05A.2.5.3.5 | DN 100 | ens |  | #REF!
199 | 05A.2.5.3.6 | DN 125 | ens |  | #REF!
200 | 05A.2.5.3.7 | DN 150 | ens |  | #REF!
201 | 05A.2.5.3.8 | DN 200 | ens |  | #REF!
| 05A.2.5.4 | Thermomètres
202 | 05A.2.5.4.1 | Thermomètre série industrie droit à capillaire optique grossissant longueur 150 mm, compris doigt de gant | u |  | #REF!
203 | 05A.2.5.4.2 | Thermomètre série industrie équerre à capillaire optique grossissant longueur 150 mm, compris doigt de gant | u |  | #REF!
204 | 05A.2.5.4.3 | Thermomètre applique à bracelet diam. 60 mm graduation 0°C -120°C fixation par collier bandage cuivre | u |  | #REF!
205 | 05A.2.5.5 | Sondes de températures | u |  | #REF!
| 05A.2.6 | Tuyauteries, calorifuge
| 05A.2.6.1 | Tube de cuivre écroui posé sur collier acoustique, passage apparent ; (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
206 | 05A.2.6.1.1 | diam. 10x12 mm | ml |  | #REF!
207 | 05A.2.6.1.2 | diam. 12x14 mm | ml |  | #REF!
208 | 05A.2.6.1.3 | diam. 14x16 mm | ml |  | #REF!
209 | 05A.2.6.1.4 | diam. 16x18 mm | ml |  | #REF!
210 | 05A.2.6.1.5 | diam. 20x22 mm | ml |  | #REF!
211 | 05A.2.6.1.6 | diam. 26x28 mm | ml |  | #REF!
212 | 05A.2.6.1.7 | diam. 30x32 mm | ml |  | #REF!
213 | 05A.2.6.1.8 | diam. 38x40 mm | ml |  | #REF!
214 | 05A.2.6.1.9 | diam. 40x42 mm | ml |  | #REF!
215 | 05A.2.6.1.10 | diam. 50x52 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.2 | Tube de cuivre recuit pour canalisation encastrée y compris raccords et accessoires (sous conduit PVC annelé)
216 | 05A.2.6.2.1 | diam. 10x12 mm | ml |  | #REF!
217 | 05A.2.6.2.2 | diam. 12x14 mm | ml |  | #REF!
218 | 05A.2.6.2.3 | diam. 14x16 mm | ml |  | #REF!
219 | 05A.2.6.2.4 | diam. 16x18 mm | ml |  | #REF!
220 | 05A.2.6.2.5 | diam. 20x22 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.3 | Tube acier galva posé sur collier acoustique, passage apparent, (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
221 | 05A.2.6.3.1 | diam. 15x21 mm | ml |  | #REF!
222 | 05A.2.6.3.2 | diam. 20x27 mm | ml |  | #REF!
223 | 05A.2.6.3.3 | diam. 26x34 mm | ml |  | #REF!
224 | 05A.2.6.3.4 | diam. 33x42 mm | ml |  | #REF!
225 | 05A.2.6.3.5 | diam. 40x49 mm | ml |  | #REF!
226 | 05A.2.6.3.6 | diam. 50X60 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.4 | Manchon isolant mousse M1 épaisseur 19 mm
227 | 05A.2.6.4.1 | diam 15 x19 à 22x19mm | ml |  | #REF!
228 | 05A.2.6.4.2 | diam 34x19 à 42x19mm | ml |  | #REF!
229 | 05A.2.6.4.3 | diam 49x19mm | ml |  | #REF!
230 | 05A.2.6.4.4 | diam 60x19mm | ml |  | #REF!
231 | 05A.2.6.4.5 | Plus-value pour isolant épaisseur 30 mm | ml |  | #REF!
232 | 05A.2.6.4.6 | Plus-value pour isolant épaisseur 40 mm | ml |  | #REF!
233 | 05A.2.6.4.7 | Plus-value pour isolant épaisseur 50 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.5 | Tube semi rigide 10 bar, compris raccord, pose en tranchée, lit de sable, grillage de signalisation, remblais et évacuation des excédants
234 | 05A.2.6.5.1 | 14x20 à 26x32 | ml |  | #REF!
235 | 05A.2.6.5.2 | 32,6 x40 | ml |  | #REF!
236 | 05A.2.6.5.3 | 40,8x50 | ml |  | #REF!
237 | 05A.2.6.5.4 | 51,4x63 | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.6 | Tube PVC, série pression, compris raccord, coudes, piquages, supports
238 | 05A.2.6.6.1 | DN 20 à 32 | ml |  | #REF!
239 | 05A.2.6.6.2 | DN 40 | ml |  | #REF!
240 | 05A.2.6.6.3 | DN 50 | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.7 | Tube PVC, série évacuation, compris raccord, coudes supports
241 | 05A.2.6.7.1 | DN 32 | ml |  | #REF!
242 | 05A.2.6.7.2 | DN 40 à DN 50 | ml |  | #REF!
243 | 05A.2.6.7.3 | DN 63 à DN 80 | ml |  | #REF!
244 | 05A.2.6.7.4 | DN 100 | ml |  | #REF!
245 | 05A.2.6.7.5 | DN 125 | ml |  | #REF!
246 | 05A.2.6.7.6 | DN 150 | ml |  | #REF!
247 | 05A.2.6.7.7 | DN 175 | ml |  | #REF!
248 | 05A.2.6.7.8 | DN 200 | ml |  | #REF!
249 | 05A.2.6.7.9 | clapets anti vide DN 100 | u |  | #REF!
250 | 05A.2.6.7.10 | clapets anti vide DN 50 | u |  | #REF!
| 05A.2.6.8 | Tube PVC-C HTA posé sur collier acoustique ; (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
251 | 05A.2.6.8.1 | diam.20 mm | ml |  | #REF!
252 | 05A.2.6.8.2 | diam. 25 mm | ml |  | #REF!
253 | 05A.2.6.8.3 | diam. 32 mm | ml |  | #REF!
254 | 05A.2.6.8.4 | diam. 40 mm | ml |  | #REF!
255 | 05A.2.6.8.5 | diam. 50 mm | ml |  | #REF!
256 | 05A.2.6.8.6 | diam. 63 mm | ml |  | #REF!
257 | 05A.2.6.8.7 | diam. 75 mm | ml |  | #REF!
258 | 05A.2.6.8.8 | diam. 90 mm | ml |  | #REF!
259 | 05A.2.6.8.9 | diam. 100 mm | ml |  | #REF!
260 | 05A.2.6.8.10 | diam. 125 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.9 | Tube PVC-C HTA F posé sur collier acoustique ; (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
261 | 05A.2.6.9.1 | diam.20 mm | ml |  | #REF!
262 | 05A.2.6.9.2 | diam. 25 mm | ml |  | #REF!
263 | 05A.2.6.9.3 | diam. 32 mm | ml |  | #REF!
264 | 05A.2.6.9.4 | diam. 40 mm | ml |  | #REF!
265 | 05A.2.6.9.5 | diam. 50 mm | ml |  | #REF!
266 | 05A.2.6.9.6 | diam. 63 mm | ml |  | #REF!
267 | 05A.2.6.9.7 | diam. 75 mm | ml |  | #REF!
268 | 05A.2.6.9.8 | diam. 90 mm | ml |  | #REF!
269 | 05A.2.6.9.9 | diam. 100 mm | ml |  | #REF!
270 | 05A.2.6.9.10 | diam. 125 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.10 | Tube multicouche PE-HT posé (y compris raccords, tés, manchons, réduction, supportage divers)
271 | 05A.2.6.10.1 | diam.20 mm | ml |  | #REF!
272 | 05A.2.6.10.2 | diam. 25 mm | ml |  | #REF!
273 | 05A.2.6.10.3 | diam. 32 mm | ml |  | #REF!
274 | 05A.2.6.10.4 | diam. 40 mm | ml |  | #REF!
275 | 05A.2.6.10.5 | diam. 50 mm | ml |  | #REF!
276 | 05A.2.6.10.6 | diam. 63 mm | ml |  | #REF!
277 | 05A.2.6.10.7 | diam. 75 mm | ml |  | #REF!
278 | 05A.2.6.10.8 | diam. 90 mm | ml |  | #REF!
279 | 05A.2.6.10.9 | diam. 110 mm | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.11 | Tube fonte, série SMU, compris raccord, coudes supports
280 | 05A.2.6.11.1 | DN 50 | ml |  | #REF!
281 | 05A.2.6.11.2 | DN 75 | ml |  | #REF!
282 | 05A.2.6.11.3 | DN 100 | ml |  | #REF!
283 | 05A.2.6.11.4 | DN 125 | ml |  | #REF!
284 | 05A.2.6.11.5 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05A.2.6.12 | Tube inox, compris raccord, coudes supports
285 | 05A.2.6.12.1 | DN 50 | ml |  | #REF!
286 | 05A.2.6.12.2 | DN 75 | ml |  | #REF!
287 | 05A.2.6.12.3 | DN 100 | ml |  | #REF!
288 | 05A.2.6.12.4 | DN 125 | ml |  | #REF!
289 | 05A.2.6.12.5 | DN 150 | ml |  | #REF!
290 | 05A.2.6.13 | Adoucisseurs | u |  | #REF!
| 05A.2.6.14 | Volume de résine
291 | 05A.2.6.14.1 | 10l | u |  | #REF!
292 | 05A.2.6.14.2 | 16l | u |  | #REF!
293 | 05A.2.6.14.3 | 25l | u |  | #REF!
294 | 05A.2.6.14.4 | 50l | u |  | #REF!
295 | 05A.2.6.14.5 | 75l | u |  | #REF!
| 05A.2.7 | Percements, encastrements, rebouchages
| 05A.2.7.1 | Saignées
296 | 05A.2.7.1.1 | Saignée dans mur béton ou maçonnerie pour canalisation sous fourreau DN 25, compris rebouchage au plâtre | ml |  | #REF!
297 | 05A.2.7.1.1.1 | Saignée en sol béton pour canalisation sous fourreau DN 25, compris rebouchage béton | ml |  | #REF!
| 05A.2.7.2 | Carottages + aspirateur d'eau protections y compris toutes les sujétions pour planchers ou murs de 20 cm d'épaisseur 208
298 | 05A.2.7.2.1 | Carottage diam. 52 à 97 mm | u |  | #REF!
299 | 05A.2.7.2.2 | Carottage diam. 100 | u |  | #REF!
300 | 05A.2.7.2.3 | Carottage diam. 150 mm | u |  | #REF!
301 | 05A.2.7.2.4 | Carottage diam. 300 mm | u |  | #REF!
| 05A.2.7.3 | Percements, compris calfeutrement
302 | 05A.2.7.3.1 | En cloison épaisseur 10 cm, diam 50mm | u |  | #REF!
303 | 05A.2.7.3.2 | En cloison épaisseur 10 cm, diam 150mm | u |  | #REF!
304 | 05A.2.7.3.3 | En cloison épaisseur 10 cm, diam 300mm | u |  | #REF!
305 | 05A.2.7.3.4 | En cloison maçonnerie 25 cm, diam 50mm | u |  | #REF!
306 | 05A.2.7.3.5 | En cloison maçonnerie 25 cm, diam 150mm | u |  | #REF!
307 | 05A.2.7.3.6 | En cloison maçonnerie 25 cm, diam 300mm | u |  | #REF!
308 | 05A.2.7.4 | Création d'un SAS de protection avec un écran souple | m² |  | #REF!
| 05A.2.8 | Main d'œuvre
| 05A.2.8.1 | Prix de l'heure de main d'œuvre jour de 6h00 à 21h00
309 | 05A.2.8.1.1 | Prix de l'heure de main d'oeuvre | h |  | #REF!
310 | 05A.2.8.1.2 | Plus-value heures de jour le samedi | h |  | #REF!
311 | 05A.2.8.1.3 | Plus-value heures de nuit entre 21h00 et 6h00 ou dimanches et jours fériés | h |  | #REF!
| 05A.2.9 | Dépose
312 | 05A.2.9.1 | Canalisations, appareils sanitaire, équipements divers sans précautions particulières en aérien, sans échafaudage | ml |  | #REF!
313 | 05A.2.9.2 | Equipements sanitaires, pour réutilisation, compris stockage | u |  | #REF!
| 05A.2.10 | TRAVAUX DITS "HORS BORDEREAU":
314 | 05A.2.10.1 | Coefficient multiplicateur à appliquer sur le prix d'achat des fournitures et de la matière première (Confer article 12.1 du CCAP) | coeff |  | 1.2
| 05A.2.11 | SOUS TRAITANCE
315 | 05A.2.11.1 | Coefficient d'encadrement et de suivi des travaux sous-traités non prévus au présent bordereau (maximum 1,05 soit 5%) (Confer article 5.1.2 du CCAP) | coeff |  | 1.03