## Indices
Valeur
Index | 2018-10-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
TP01 | 110.9 | 110.8 | 113.5 | 124.7
BT02 | 113.7 | 113.1 | 116.6 | 128.1
BT03 | 110.7 | 112.7 | 118.4 | 125.7
BT06 | 108.7 | 110.5 | 115 | 122.3
BT18a | 111.9 | 115.2 | 117 | 124.5
BT45 | 117.9 | 120.7 | 122.7 | 130.5
BT08 | 109.2 | 112.7 | 115.7 | 120.9
BT38 | 112.2 | 114.4 | 118.8 | 126
BT40 | 107.9 | 110.7 | 113 | 118.2
BT41 | 111.4 | 114.4 | 116 | 120.2
BT47 | 108.5 | 110.4 | 113.6 | 118.1
BT09 | 109 | 111.2 | 113.6 | 117.9
BT10 | 109.5 | 113 | 114.1 | 122
BT46 | 112.2 | 115.4 | 117.4 | 121.4
BT30 | 113.7 | 115.8 | 120.8 | 131.2
BT34 | 117.1 | 116.1 | 122.9 | 139.6
BT53 | 111.5 | 110.8 | 116.4 | 128.5
BT42 | 112.6 | 112.7 | 118.7 | 134.7

## Lot 5B CVC
ACCORD-CADRE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATIONS COURANTES DES HOPITAUX ET IMMEUBLES DU CHU DE NANTES ZONE EST
LOT 05B - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
[6 empty] | Calcul index | 2018-10-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
N°article | Code CCTP | Désignation | U | Prix Unitaire € HT initial | Prix révisé HT (du 13/06/23 au 12/06/24)
| 05B | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
| 05B.1 | CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT
| 05B.1.1 | Production
| 05B.1.1.1 | Chaudières
1 | 05B.1.1.1.1 | murale simple à ventouse horizontale 24 kW | u |  | #REF!
2 | 05B.1.1.1.2 | murale mixte à ventouse horizontale 24 kW | u |  | #REF!
3 | 05B.1.1.1.3 | murale simple cheminée 24 kW | u |  | #REF!
4 | 05B.1.1.1.4 | murale mixte cheminée 24 kW | u |  | #REF!
| 05B.1.1.2 | Evacuation des fumées
5 | 05B.1.1.2.1 | Ventouse horizontale 2 ml | u |  | #REF!
6 | 05B.1.1.2.2 | Ventouse verticale 3ml | u |  | #REF!
7 | 05B.1.1.2.3 | Tubage de conduit de fumée DN 125 | ml |  | #REF!
8 | 05B.1.1.2.4 | Accessoires de tubage (té de purge, cône de finition) | ens |  | #REF!
| 05B.1.1.3 | Régulation
9 | 05B.1.1.3.1 | Régulateur de température de départ en fonction de l'extérieur, avec priorité ECS, compris sondes type Siemens RVL470 | ens |  | #REF!
10 | 05B.1.1.3.2 | Régulateur esclave de température de départ 1 circuit, compris sondes type Siemens RVL469 | ens |  | #REF!
| 05B.1.1.3.3 | Vanne 3 voies à soupape taraudée
11 | 05B.1.1.3.3.1 | Vanne 3 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 15 | u |  | #REF!
12 | 05B.1.1.3.3.2 | Vanne 3 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 20 | u |  | #REF!
13 | 05B.1.1.3.3.3 | Vanne 3 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 25 | u |  | #REF!
14 | 05B.1.1.3.3.4 | Vanne 3 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 32 | u |  | #REF!
15 | 05B.1.1.3.3.5 | Vanne 3 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 40 | u |  | #REF!
16 | 05B.1.1.3.3.6 | Vanne 3 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.1.3.4 | Vanne 2 voies à soupape taraudée
17 | 05B.1.1.3.4.1 | Vanne 2 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 15 | u |  | #REF!
18 | 05B.1.1.3.4.2 | Vanne 2 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 20 | u |  | #REF!
19 | 05B.1.1.3.4.3 | Vanne 2 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 25 | u |  | #REF!
20 | 05B.1.1.3.4.4 | Vanne 2 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 32 | u |  | #REF!
21 | 05B.1.1.3.4.5 | Vanne 2 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 40 | u |  | #REF!
22 | 05B.1.1.3.4.6 | Vanne 2 voies à soupape taraudée compris servo moteur DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.1.3.5 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé
23 | 05B.1.1.3.5.1 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 15 | u |  | #REF!
24 | 05B.1.1.3.5.2 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 20 | u |  | #REF!
25 | 05B.1.1.3.5.3 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 25 | u |  | #REF!
26 | 05B.1.1.3.5.4 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 32 | u |  | #REF!
27 | 05B.1.1.3.5.5 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 40 | u |  | #REF!
28 | 05B.1.1.3.5.6 | Vanne 3 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.1.3.6 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé
29 | 05B.1.1.3.6.1 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 15 | u |  | #REF!
30 | 05B.1.1.3.6.2 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 20 | u |  | #REF!
31 | 05B.1.1.3.6.3 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 25 | u |  | #REF!
32 | 05B.1.1.3.6.4 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 32 | u |  | #REF!
33 | 05B.1.1.3.6.5 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 40 | u |  | #REF!
34 | 05B.1.1.3.6.6 | Vanne 2 voies à boisseau sphérique taraudé compris servo moteur DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.1.3.7 | Vanne 3 voies à soupape à bride
35 | 05B.1.1.3.7.1 | Vanne 3 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 50 | u |  | #REF!
36 | 05B.1.1.3.7.2 | Vanne 3 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 65 | u |  | #REF!
37 | 05B.1.1.3.7.3 | Vanne 3 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 80 | u |  | #REF!
38 | 05B.1.1.3.7.4 | Vanne 3 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 100 | u |  | #REF!
39 | 05B.1.1.3.7.5 | Vanne 3 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 125 | u |  | #REF!
| 05B.1.1.3.8 | Vanne 2 voies à soupape à bride
40 | 05B.1.1.3.8.1 | Vanne 2 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 50 | u |  | #REF!
41 | 05B.1.1.3.8.2 | Vanne 2 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 65 | u |  | #REF!
42 | 05B.1.1.3.8.3 | Vanne 2 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 80 | u |  | #REF!
43 | 05B.1.1.3.8.4 | Vanne 2 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 100 | u |  | #REF!
44 | 05B.1.1.3.8.5 | Vanne 2 voies à soupape à bride compris servo moteur DN 125 | u |  | #REF!
| 05B.1.1.4 | Expansion
| 05B.1.1.4.1 | Vase d'expansion fermé à membrane fixe estampillé CE, pression maxi 3 bar, compris groupe de raccordement et manomètre
45 | 05B.1.1.4.1.1 | Capacité 2 à 25 litres | u |  | #REF!
46 | 05B.1.1.4.1.2 | Capacité 35 litres | u |  | #REF!
47 | 05B.1.1.4.1.3 | Capacité 50 litres | u |  | #REF!
48 | 05B.1.1.4.1.4 | Capacité 80 litres | u |  | #REF!
| 05B.1.1.5 | Soupape
| 05B.1.1.5.1 | Soupape de sécurité chaudière 3 bar, estampillée CE, compris entonnoir siphonné
49 | 05B.1.1.5.1.1 | 15x21 (1/2'') | u |  | #REF!
50 | 05B.1.1.5.1.2 | 20x27 (3/4'') | u |  | #REF!
51 | 05B.1.1.5.1.3 | 26x34 (1'') | u |  | #REF!
52 | 05B.1.1.5.1.4 | 33x42 (1 1/4'') | u |  | #REF!
| 05B.1.2 | Circulateurs
| 05B.1.2.1 | Type chauffage simple, HM maxi 30 kPa
53 | 05B.1.2.1.1 | Circulateur DN 15 à DN 25 (débit 2,5 m3/h) | u |  | #REF!
54 | 05B.1.2.1.2 | Circulateur DN 32 (débit 5 m3/h) | u |  | #REF!
55 | 05B.1.2.1.3 | Circulateur DN 40 (débit 15 m3/h) | u |  | #REF!
56 | 05B.1.2.1.4 | Circulateur DN 50 (débit 20 m3/h) | u |  | #REF!
57 | 05B.1.2.1.5 | Circulateur DN 65 (débit 30 m3/h) | u |  | #REF!
| 05B.1.2.2 | Type chauffage double, HM maxi 30 kPa
58 | 05B.1.2.2.1 | Circulateur DN 32 (débit 5 m3/h) | u |  | #REF!
59 | 05B.1.2.2.2 | Circulateur DN 40 (débit 15 m3/h) | u |  | #REF!
60 | 05B.1.2.2.3 | Circulateur DN 50 (débit 20 m3/h) | u |  | #REF!
61 | 05B.1.2.2.4 | Circulateur DN 65 (débit 30 m3/h) | u |  | #REF!
| 05B.1.2.3 | Type chauffage simple,CHM maxi 60 kPa
62 | 05B.1.2.3.1 | Circulateur DN 32 (débit 2,5 m3/h) | u |  | #REF!
63 | 05B.1.2.3.2 | Circulateur DN 40 (débit 4 m3/h) | u |  | #REF!
64 | 05B.1.2.3.3 | Circulateur DN 50 (débit 20 m3/h) | u |  | #REF!
65 | 05B.1.2.3.4 | Circulateur DN 65 (débit 30 m3/h) | u |  | #REF!
| 05B.1.2.4 | Type chauffage double,CHM maxi 60 kPa
66 | 05B.1.2.4.1 | Circulateur DN 32 (débit 2,5 m3/h) | u |  | #REF!
67 | 05B.1.2.4.2 | Circulateur DN 40 (débit 4 m3/h) | u |  | #REF!
68 | 05B.1.2.4.3 | Circulateur DN 50 (débit 20 m3/h) | u |  | #REF!
69 | 05B.1.2.4.4 | Circulateur DN 65 (débit 30 m3/h) | u |  | #REF!
| 05B.1.2.5 | Type Eau Chaude Sanitaire, simple inox ou bronze
70 | 05B.1.2.5.1 | Circulateur DN 15 (débit 0,20 m3/h) | u |  | #REF!
71 | 05B.1.2.5.2 | Circulateur DN 20 (débit 1,50 m3/h) | u |  | #REF!
72 | 05B.1.2.5.3 | Circulateur DN 25 (débit 4,00 m3/h) | u |  | #REF!
73 | 05B.1.2.5.4 | Circulateur DN 32 (débit 4,00 m3/h) | u |  | #REF!
| 05B.1.3 | Surfaces de chauffe
| 05B.1.3.1 | Radiateurs en fonte LYDIS modèle TEMA ou similaire, compris assemblage (Dt 50°C)
74 | 05B.1.3.1.1 | Type 2 colonnes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
75 | 05B.1.3.1.2 | Type 2 colonnes de 1,1 à 2 kW | u |  | #REF!
76 | 05B.1.3.1.3 | Type 2 colonnes de 2,1 à 3 kW | u |  | #REF!
77 | 05B.1.3.1.4 | Type 3 colonnes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
78 | 05B.1.3.1.5 | Type 3 colonnes de 1,1 à 2 kW | u |  | #REF!
79 | 05B.1.3.1.6 | Type 3 colonnes de 2,1 à 3 kW | u |  | #REF!
80 | 05B.1.3.1.7 | Type 4 colonnes jusqu'à 2 kW | u |  | #REF!
81 | 05B.1.3.1.8 | Type 4 colonnes de 2,1 à 3 kW | u |  | #REF!
82 | 05B.1.3.1.9 | Type 5 colonnes jusqu'à 2 kW | u |  | #REF!
83 | 05B.1.3.1.10 | Type 5 colonnes de 2,1 à 3 kW | u |  | #REF!
| 05B.1.3.2 | Radiateur acier type panneau horizontal avec peinture définitive RAL 9010 (Dt 50°C)
84 | 05B.1.3.2.1 | Panneau simple sans ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
85 | 05B.1.3.2.2 | Panneau simple avec ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
86 | 05B.1.3.2.3 | Panneau simple avec ailettes de 1,1 à 2 kW | u |  | #REF!
87 | 05B.1.3.2.4 | Panneau double sans ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
88 | 05B.1.3.2.5 | Panneau double avec ailettes de 1,1 à 2 kW | u |  | #REF!
89 | 05B.1.3.2.6 | Panneau double avec ailettes de 2,1 à 3 kW | u |  | #REF!
90 | 05B.1.3.2.7 | Panneau triple avec ailettes de 2 à 3 kW | u |  | #REF!
| 05B.1.3.3 | Radiateur acier type panneau vertical (h= 2m) avec peinture définitive RAL9010 (Dt 50°C)
91 | 05B.1.3.3.1 | Panneau vertical jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
92 | 05B.1.3.3.2 | Panneau vertical jusqu'à 1,5 kW | u |  | #REF!
93 | 05B.1.3.3.3 | Panneau vertical jusqu'à 2,7 kW | u |  | #REF!
| 05B.1.3.4 | Radiateur acier type tubulaire horizontal avec peinture définitive RAL 9010 (Dt 50°C)
94 | 05B.1.3.4.1 | Panneau simple sans ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
95 | 05B.1.3.4.2 | Panneau simple avec ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
96 | 05B.1.3.4.3 | Panneau simple avec ailettes de 1,1 à 2 kW | u |  | #REF!
97 | 05B.1.3.4.4 | Panneau double sans ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
98 | 05B.1.3.4.5 | Panneau double avec ailettes de 1,1 à 2 kW | u |  | #REF!
99 | 05B.1.3.4.6 | Panneau double avec ailettes de 2,1 à 3 kW | u |  | #REF!
| 05B.1.3.5 | Radiateur acier type tubulaire vertical (h=2m) avec peinture définitive RAL 9010 (Dt 50°C)
100 | 05B.1.3.5.1 | Panneau simple sans ailettes jusqu'à 1 kW | u |  | #REF!
101 | 05B.1.3.5.2 | Panneau simple sans ailettes jusqu'à 1,5 kW | u |  | #REF!
102 | 05B.1.3.5.3 | Panneau double avec ailettes jusqu'à 1,5 kW | u |  | #REF!
103 | 05B.1.3.5.4 | Panneau double avec ailettes jusqu'à 2 kW | u |  | #REF!
104 | 05B.1.3.5.5 | Panneau double avec ailettes jusqu'à 2,5 kW | u |  | #REF!
| 05B.1.3.6 | Radiateur existant
105 | 05B.1.3.6.1 | Dépose et repose de radiateur acier compris reprise des supportages, vidange et rinçage | ens |  | #REF!
106 | 05B.1.3.6.1.1 | Dépose et repose de radiateur fonte compris reprise des supportages, vidange et rinçage | ens |  | #REF!
| 05B.1.3.6.2 | Robinetterie pour radiateurs existants
107 | 05B.1.3.6.2.1 | Equipement thermostatique avec robinet à bulbe gazeux 15x21, coude ou té de réglage, purgeur, bouchon plein | ens |  | #REF!
108 | 05B.1.3.6.2.2 | Plus-value pour robinet thermostatique à bulbe déporté | u |  | #REF!
109 | 05B.1.3.6.2.3 | Equipement avec robinet à simple réglage 15x21, coude ou té de réglage, purgeur, bouchon plein | ens |  | #REF!
| 05B.1.4 | Robinetterie pour installations techniques
| 05B.1.4.1 | Vannes d'isolement 1/4 tour à boisseau sphérique
110 | 05B.1.4.1.1 | 8x13 à 20x27 | u |  | #REF!
111 | 05B.1.4.1.2 | 26x34 | u |  | #REF!
112 | 05B.1.4.1.3 | 33x42 | u |  | #REF!
113 | 05B.1.4.1.4 | 40x49 | u |  | #REF!
114 | 05B.1.4.1.5 | 50x60 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.2 | Vannes à réhausse d'isolement 1/4 tour à boisseau sphérique
115 | 05B.1.4.2.1 | 26x34 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.3 | Vanne à papillon
116 | 05B.1.4.3.1 | DN 50 | u |  | #REF!
117 | 05B.1.4.3.2 | DN 65 | u |  | #REF!
118 | 05B.1.4.3.3 | DN 80 | u |  | #REF!
119 | 05B.1.4.3.4 | DN 100 | u |  | #REF!
120 | 05B.1.4.3.5 | DN 125 | u |  | #REF!
121 | 05B.1.4.3.6 | DN 150 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.4 | Vannes d'isolement pour tubes PVC 1/4 de tour à boisseau sphérique
122 | 05B.1.4.4.1 | DN 20 à 25 | u |  | #REF!
123 | 05B.1.4.4.2 | DN 32 | u |  | #REF!
124 | 05B.1.4.4.3 | DN 40 | u |  | #REF!
125 | 05B.1.4.4.4 | DN 50 | u |  | #REF!
126 | 05B.1.4.4.5 | DN 65 | u |  | #REF!
127 | 05B.1.4.4.6 | DN 75 | u |  | #REF!
128 | 05B.1.4.4.7 | DN 90 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.5 | Vannes d'isolement pour tubes PVC papillon
129 | 05B.1.4.5.1 | DN 75 | u |  | #REF!
130 | 05B.1.4.5.2 | DN 90 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.6 | Robinet de réglage
| 05B.1.4.6.1 | Robinet à soupape monobloc laiton
131 | 05B.1.4.6.1.1 | 8x13 à 15x21 | u |  | #REF!
132 | 05B.1.4.6.1.2 | 26x34 | u |  | #REF!
133 | 05B.1.4.6.1.3 | 33x42 | u |  | #REF!
134 | 05B.1.4.6.1.4 | 40x49 | u |  | #REF!
135 | 05B.1.4.6.1.5 | 50x60 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.7 | Robinet à soupape, corps fonte, siège et clapet inox, compris contre brides, joint et boulons
136 | 05B.1.4.7.1 | DN 65 mm | u |  | #REF!
| 05B.1.4.8 | Vannes d'équilibrage 3 fonctions, avec prises de mesure, repérage de position et fonction isolement de marque TA ou équivalent
| 05B.1.4.8.1 | Modèle taraudé
137 | 05B.1.4.8.1.1 | DN 12 | u |  | #REF!
138 | 05B.1.4.8.1.2 | DN 15 | u |  | #REF!
139 | 05B.1.4.8.1.3 | DN 20 | u |  | #REF!
140 | 05B.1.4.8.1.4 | DN 25 | u |  | #REF!
141 | 05B.1.4.8.1.5 | DN 32 | u |  | #REF!
142 | 05B.1.4.8.1.6 | DN 40 | u |  | #REF!
143 | 05B.1.4.8.1.7 | DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.8.2 | Modèle à bride
144 | 05B.1.4.8.2.1 | DN 65 | u |  | #REF!
145 | 05B.1.4.8.2.2 | DN 80 | u |  | #REF!
146 | 05B.1.4.8.2.3 | DN 100 | u |  | #REF!
147 | 05B.1.4.8.2.4 | DN 125 | u |  | #REF!
148 | 05B.1.4.8.2.5 | DN 150 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.9 | Filtre à tamis corps bronze, taraudé, cartouche démontable inox
149 | 05B.1.4.9.1 | DN 12 | u |  | #REF!
150 | 05B.1.4.9.2 | DN 15 | u |  | #REF!
151 | 05B.1.4.9.3 | DN 20 | u |  | #REF!
152 | 05B.1.4.9.4 | DN 25 | u |  | #REF!
153 | 05B.1.4.9.5 | DN 32 | u |  | #REF!
154 | 05B.1.4.9.6 | DN 40 | u |  | #REF!
155 | 05B.1.4.9.7 | DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.10 | Filtre à tamis corps fonte, à bride, cartouche démontable inox
156 | 05B.1.4.10.1 | DN 50 | u |  | #REF!
157 | 05B.1.4.10.2 | DN 65 | u |  | #REF!
158 | 05B.1.4.11 | DN 80 | u |  | #REF!
159 | 05B.1.4.10.3 | DN 100 | u |  | #REF!
160 | 05B.1.4.10.4 | DN 125 | u |  | #REF!
161 | 05B.1.4.12 | DN 150 | u |  | #REF!
162 | 05B.1.4.10.5 | DN 200 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.11 | Clapets de retenue
163 | 05B.1.4.11.1 | DN 12 | u |  | #REF!
164 | 05B.1.4.11.2 | DN 15 | u |  | #REF!
165 | 05B.1.4.12 | DN 20 | u |  | #REF!
166 | 05B.1.4.11.3 | DN 25 | u |  | #REF!
167 | 05B.1.4.11.4 | DN 32 | u |  | #REF!
168 | 05B.1.4.13 | DN 40 | u |  | #REF!
169 | 05B.1.4.11.5 | DN 50 | u |  | #REF!
170 | 05B.1.4.11.6 | DN 65 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.12 | Clapet de retenue à simple battant
171 | 05B.1.4.12.1 | DN 50 | u |  | #REF!
172 | 05B.1.4.12.2 | DN 65 | u |  | #REF!
173 | 05B.1.4.13 | DN 80 | u |  | #REF!
174 | 05B.1.4.12.3 | DN 100 | u |  | #REF!
175 | 05B.1.4.12.4 | DN 125 | u |  | #REF!
176 | 05B.1.4.14 | DN 150 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.13 | Clapet de retenue à double battant
177 | 05B.1.4.13.1 | DN 50 | u |  | #REF!
178 | 05B.1.4.13.2 | DN 65 | u |  | #REF!
179 | 05B.1.4.14 | DN 80 | u |  | #REF!
180 | 05B.1.4.13.3 | DN 100 | u |  | #REF!
181 | 05B.1.4.13.4 | DN 125 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.14 | Soupape de by pass à pression différentielle DANFOSS
182 | 05B.1.4.14.1 | Type AVDO 15x21 | u |  | #REF!
183 | 05B.1.4.14.2 | Type AVDO 20x27 | u |  | #REF!
184 | 05B.1.4.15 | Type AVDO 26x34 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.15 | Séparateur d'air - décantation
185 | 05B.1.4.15.1 | Diam. 26x34 | u |  | #REF!
186 | 05B.1.4.15.2 | Diam. 33x42 | u |  | #REF!
187 | 05B.1.4.15.3 | Diam. 40x49 | u |  | #REF!
188 | 05B.1.4.15.4 | Diam. 50x60 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.16 | Séparateur d'air acier noir à souder LRI 434 :
189 | 05B.1.4.16.1 | DN 65 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.17 | Pot à boue acier noir à souder LRI 437
190 | 05B.1.4.17.1 | Diam. 42 mm | u |  | #REF!
191 | 05B.1.4.17.2 | Diam. 60 mm | u |  | #REF!
192 | 05B.1.4.17.3 | Diam. 76 mm | u |  | #REF!
193 | 05B.1.4.18 | Bouteille d'injection 14 litres LRI 438i | u |  | #REF!
| 05B.1.4.19 | Purgeur d'air à flotteur, compris vanne d'isolement
| 05B.1.4.19.1 | Purgeur d’air automatique à grande capacité (10 bars – 110°C)
194 | 05B.1.4.19.1.1 | DN 15 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.19.2 | Purgeur d’air automatique avec connexion 90° (10 bars – 110°C)
195 | 05B.1.4.19.2.1 | DN 12 | u |  | #REF!
196 | 05B.1.4.19.2.2 | DN 15 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.19.3 | Purgeur d’air automatique (10 bars – 110°C)
197 | 05B.1.4.19.3.1 | DN 12 | u |  | #REF!
198 | 05B.1.4.19.3.2 | DN 15 | u |  | #REF!
199 | 05B.1.4.19.3.3 | DN 20 | u |  | #REF!
| 05B.1.4.20 | Robinetterie Gaz
| 05B.1.4.20.1 | Vanne gaz 1/4 tour agréée NF gaz
200 | 05B.1.4.20.1.1 | 12x17 à 20x27 | u |  | #REF!
201 | 05B.1.4.20.1.2 | 26x34 | u |  | #REF!
202 | 05B.1.4.20.1.3 | 33x42 | u |  | #REF!
203 | 05B.1.4.20.1.4 | 40x49 | u |  | #REF!
204 | 05B.1.4.20.1.5 | 50x60 | u |  | #REF!
205 | 05B.1.4.20.2 | Coffret bris de glace, avec carrosserie tôle, porte sur charnière avec serrure normalisée, vitre grande surface, marteau et chaînette, finition peinture rouge, compris fixation sur maçonnerie | ens |  | #REF!
206 | 05B.1.4.20.3 | Etiquetage réglementaire, vanne gaz et consignes | u |  | #REF!
| 05B.1.5 | Mesure - Contrôle
| 05B.1.5.1 | Manomètre à bain de glycérine radial "SFERACO 1613" diam. 63 mm raccord 1/4" ou similaire
207 | 05B.1.5.1.1 | 0/1,6 bar à 0/2,5 bars | u |  | #REF!
208 | 05B.1.5.1.2 | 0/4 bars à 0/16 bars | u |  | #REF!
| 05B.1.5.2 | Thermomètres
209 | 05B.1.5.2.1 | Thermomètre série industrie à capillaire optique grossissant longueur 150 mm, compris doigt de gant
210 | 05B.1.5.2.1.1 | Droit plongeur 100mm 0°C + 60°C | u |  | #REF!
211 | 05B.1.5.2.1.2 | Droit plongeur 100mm 0°C + 120°C | u |  | #REF!
212 | 05B.1.5.2.1.3 | Equerre plongeur 100mm 0°C + 60°C | u |  | #REF!
213 | 05B.1.5.2.1.4 | Equerre plongeur 100mm 0°C + 120°C | u |  | #REF!
214 | 05B.1.5.2.2 | Thermomètre applique à bracelet diam. 60 mm graduation 0°C -120°C fixation par collier bandage cuivre | u |  | #REF!
| 05B.1.5.3 | Compteurs de calories
215 | 05B.1.5.3.1 | DN 15 | u |  | #REF!
216 | 05B.1.5.3.2 | DN 20 | u |  | #REF!
217 | 05B.1.5.3.3 | DN 32 | u |  | #REF!
218 | 05B.1.5.3.4 | DN 40 | u |  | #REF!
219 | 05B.1.5.3.5 | DN 50 | u |  | #REF!
220 | 05B.1.5.3.6 | DN 60 | u |  | #REF!
221 | 05B.1.5.3.7 | DN 65 | u |  | #REF!
222 | 05B.1.5.3.8 | DN 80 | u |  | #REF!
223 | 05B.1.5.3.9 | DN 90 | u |  | #REF!
224 | 05B.1.5.3.10 | DN 100 | u |  | #REF!
225 | 05B.1.5.3.11 | DN 125 | u |  | #REF!
226 | 05B.1.5.3.12 | DN 150 | u |  | #REF!
| 05B.1.6 | Tuyauteries, calorifuge
| 05B.1.6.1 | Tube de cuivre écroui posé sur collier acoustique, passage apparent ; (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
227 | 05B.1.6.1.1 | Diam. 10x12 mm | ml |  | #REF!
228 | 05B.1.6.1.2 | Diam. 12x14 mm | ml |  | #REF!
229 | 05B.1.6.1.3 | Diam. 14x16 mm | ml |  | #REF!
230 | 05B.1.6.1.4 | Diam. 16x18 mm | ml |  | #REF!
231 | 05B.1.6.1.5 | Diam. 20x22 mm | ml |  | #REF!
232 | 05B.1.6.1.6 | Diam. 26x28 mm | ml |  | #REF!
233 | 05B.1.6.1.7 | Diam. 30x32 mm | ml |  | #REF!
234 | 05B.1.6.1.8 | Diam. 38x40 mm | ml |  | #REF!
235 | 05B.1.6.1.9 | Diam. 40x42 mm | ml |  | #REF!
236 | 05B.1.6.1.10 | Diam. 50x52 mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.2 | Tube de cuivre recuit pour canalisation encastrée y compris raccords et accessoires (sous conduit PVC annelé)
237 | 05B.1.6.2.1 | Diam. 10x12 mm | ml |  | #REF!
238 | 05B.1.6.2.2 | Diam. 12x14 mm | ml |  | #REF!
239 | 05B.1.6.2.3 | Diam. 14x16 mm | ml |  | #REF!
240 | 05B.1.6.2.4 | Diam. 16x18 mm | ml |  | #REF!
241 | 05B.1.6.2.5 | Diam. 20x22 mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.3 | Tube acier noir tarif 1 et 10 posé sur collier acoustique, passage apparent, (y compris coudes, piquages, réductions, raccords divers et peinture antirouille)
242 | 05B.1.6.3.1 | DN 15 | ml |  | #REF!
243 | 05B.1.6.3.2 | DN 20 | ml |  | #REF!
244 | 05B.1.6.3.3 | DN 25 | ml |  | #REF!
245 | 05B.1.6.3.4 | DN 32 | ml |  | #REF!
246 | 05B.1.6.3.5 | DN 40 | ml |  | #REF!
247 | 05B.1.6.3.6 | DN 50 | ml |  | #REF!
248 | 05B.1.6.3.7 | DN 60 | ml |  | #REF!
249 | 05B.1.6.3.8 | DN 65 | ml |  | #REF!
250 | 05B.1.6.3.9 | DN 80 | ml |  | #REF!
251 | 05B.1.6.3.10 | DN 90 | ml |  | #REF!
252 | 05B.1.6.3.11 | DN 100 | ml |  | #REF!
253 | 05B.1.6.3.12 | DN 125 | ml |  | #REF!
254 | 05B.1.6.3.13 | DN 150 | ml |  | #REF!
255 | 05B.1.6.3.14 | DN 175 | ml |  | #REF!
256 | 05B.1.6.3.15 | DN 200 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.4 | Tube PVC-C HTA posé sur collier acoustique ; (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
257 | 05B.1.6.4.1 | Diam. 20 mm | ml |  | #REF!
258 | 05B.1.6.4.2 | Diam. 25 mm | ml |  | #REF!
259 | 05B.1.6.4.3 | Diam. 32 mm | ml |  | #REF!
260 | 05B.1.6.4.4 | Diam. 40 mm | ml |  | #REF!
261 | 05B.1.6.4.5 | Diam. 50 mm | ml |  | #REF!
262 | 05B.1.6.4.6 | Diam. 63 mm | ml |  | #REF!
263 | 05B.1.6.4.7 | Diam. 75 mm | ml |  | #REF!
264 | 05B.1.6.4.8 | Diam. 90 mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.5 | Tube PVC-F HTA posé sur collier acoustique ; (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers)
265 | 05B.1.6.5.1 | Diam. 20 mm | ml |  | #REF!
266 | 05B.1.6.5.2 | Diam. 25 mm | ml |  | #REF!
267 | 05B.1.6.5.3 | Diam. 32 mm | ml |  | #REF!
268 | 05B.1.6.5.4 | Diam. 40 mm | ml |  | #REF!
269 | 05B.1.6.5.5 | Diam. 50 mm | ml |  | #REF!
270 | 05B.1.6.5.6 | Diam. 63 mm | ml |  | #REF!
271 | 05B.1.6.5.7 | Diam. 75 mm | ml |  | #REF!
272 | 05B.1.6.5.8 | Diam. 90 mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.6 | Tube PVC, série évacuation, compris raccord, coudes supports
273 | 05B.1.6.6.1 | DN 32 | ml |  | #REF!
274 | 05B.1.6.6.2 | DN 40 | ml |  | #REF!
275 | 05B.1.6.6.3 | DN 50 | ml |  | #REF!
276 | 05B.1.6.6.4 | DN 100 | ml |  | #REF!
277 | 05B.1.6.6.5 | DN 125 | ml |  | #REF!
278 | 05B.1.6.6.6 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.7 | Tube PEHD électro-soudable (y compris coudes, piquages, réductions et raccords divers, et y compris location de l'électrosoudeuse)
279 | 05B.1.6.7.1 | DN 32 | ml |  | #REF!
280 | 05B.1.6.7.2 | DN 40 | ml |  | #REF!
281 | 05B.1.6.7.3 | DN 63 | ml |  | #REF!
282 | 05B.1.6.7.4 | DN 80 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.8 | Manchon isolant mousse M1
| 05B.1.6.8.1 | Manchon isolant mousse M1 épaisseur 19 mm
283 | 05B.1.6.8.1.1 | Diam. 15x19 à 28x19mm | ml |  | #REF!
284 | 05B.1.6.8.1.2 | Diam. 34x19 à 42x19mm | ml |  | #REF!
285 | 05B.1.6.8.1.3 | Diam. 49x19mm | ml |  | #REF!
286 | 05B.1.6.8.1.4 | Diam. 60x19mm | ml |  | #REF!
287 | 05B.1.6.8.1.5 | Diam. 76x19mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.8.2 | Manchon isolant mousse M1 épaisseur 30 mm
288 | 05B.1.6.8.2.1 | Diam. 15x30 à 28x30mm | ml |  | #REF!
289 | 05B.1.6.8.2.2 | Diam. 34x30 à 42x30mm | ml |  | #REF!
290 | 05B.1.6.8.2.3 | Diam. 49x30mm | ml |  | #REF!
291 | 05B.1.6.8.2.4 | Diam. 60x30mm | ml |  | #REF!
292 | 05B.1.6.8.2.5 | Diam. 76x30mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.8.3 | Manchon isolant mousse M1 épaisseur 40 mm
293 | 05B.1.6.8.3.1 | Diam. 15x40 à 28x40mm | ml |  | #REF!
294 | 05B.1.6.8.3.2 | Diam. 34x40 à 42x40mm | ml |  | #REF!
295 | 05B.1.6.8.3.3 | Diam. 49x40mm | ml |  | #REF!
296 | 05B.1.6.8.3.4 | Diam. 60x40mm | ml |  | #REF!
297 | 05B.1.6.8.3.5 | Diam. 76x40mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.8.4 | Manchon isolant mousse M1 épaisseur 50 mm
298 | 05B.1.6.8.4.1 | Diam. 15x50 à 28x50mm | ml |  | #REF!
299 | 05B.1.6.8.4.2 | Diam. 34x50 à 42x50mm | ml |  | #REF!
300 | 05B.1.6.8.4.3 | Diam. 49x50mm | ml |  | #REF!
301 | 05B.1.6.8.4.4 | Diam. 60x50mm | ml |  | #REF!
302 | 05B.1.6.8.4.5 | Diam. 76x50mm | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.9 | Coquille laine de roche épaisseur 30 mm + revêtement feuille d'aluminium renforcée
303 | 05B.1.6.9.1 | DN 15 | ml |  | #REF!
304 | 05B.1.6.9.2 | DN 20 | ml |  | #REF!
305 | 05B.1.6.9.3 | DN 25 | ml |  | #REF!
306 | 05B.1.6.9.4 | DN 32 | ml |  | #REF!
307 | 05B.1.6.9.5 | DN 40 | ml |  | #REF!
308 | 05B.1.6.9.6 | DN 50 | ml |  | #REF!
309 | 05B.1.6.9.7 | DN 60 | ml |  | #REF!
310 | 05B.1.6.9.8 | DN 65 | ml |  | #REF!
311 | 05B.1.6.9.9 | DN 80 | ml |  | #REF!
312 | 05B.1.6.9.10 | DN 90 | ml |  | #REF!
313 | 05B.1.6.9.11 | DN 100 | ml |  | #REF!
314 | 05B.1.6.9.12 | DN 125 | ml |  | #REF!
315 | 05B.1.6.9.13 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.10 | Coquille laine de roche épaisseur 30 mm + revêtement feuille PVC
316 | 05B.1.6.10.1 | DN 15 | ml |  | #REF!
317 | 05B.1.6.10.2 | DN 20 | ml |  | #REF!
318 | 05B.1.6.10.3 | DN 25 | ml |  | #REF!
319 | 05B.1.6.10.4 | DN 32 | ml |  | #REF!
320 | 05B.1.6.10.5 | DN 40 | ml |  | #REF!
321 | 05B.1.6.10.6 | DN 50 | ml |  | #REF!
322 | 05B.1.6.10.7 | DN 60 | ml |  | #REF!
323 | 05B.1.6.10.8 | DN 65 | ml |  | #REF!
324 | 05B.1.6.10.9 | DN 80 | ml |  | #REF!
325 | 05B.1.6.10.10 | DN 90 | ml |  | #REF!
326 | 05B.1.6.10.11 | DN 100 | ml |  | #REF!
327 | 05B.1.6.10.12 | DN 125 | ml |  | #REF!
328 | 05B.1.6.10.13 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.11 | Coquille laine de roche épaisseur 30 mm + revêtement tôle d'aluminium (isoxal)
329 | 05B.1.6.11.1 | DN 15 | ml |  | #REF!
330 | 05B.1.6.11.2 | DN 20 | ml |  | #REF!
331 | 05B.1.6.11.3 | DN 25 | ml |  | #REF!
332 | 05B.1.6.11.4 | DN 32 | ml |  | #REF!
333 | 05B.1.6.11.5 | DN 40 | ml |  | #REF!
334 | 05B.1.6.11.6 | DN 50 | ml |  | #REF!
335 | 05B.1.6.11.7 | DN 60 | ml |  | #REF!
336 | 05B.1.6.11.8 | DN 65 | ml |  | #REF!
337 | 05B.1.6.11.9 | DN 80 | ml |  | #REF!
338 | 05B.1.6.11.10 | DN 90 | ml |  | #REF!
339 | 05B.1.6.11.11 | DN 100 | ml |  | #REF!
340 | 05B.1.6.11.12 | DN 125 | ml |  | #REF!
341 | 05B.1.6.11.13 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.12 | Coquille styrofoam épaisseur 30 mm + revêtement tôle d'aluminium (isoxal)
342 | 05B.1.6.12.1 | DN 15 | ml |  | #REF!
343 | 05B.1.6.12.2 | DN 20 | ml |  | #REF!
344 | 05B.1.6.12.3 | DN 25 | ml |  | #REF!
345 | 05B.1.6.12.4 | DN 32 | ml |  | #REF!
346 | 05B.1.6.12.5 | DN 40 | ml |  | #REF!
347 | 05B.1.6.12.6 | DN 50 | ml |  | #REF!
348 | 05B.1.6.12.7 | DN 60 | ml |  | #REF!
349 | 05B.1.6.12.8 | DN 65 | ml |  | #REF!
350 | 05B.1.6.12.9 | DN 80 | ml |  | #REF!
351 | 05B.1.6.12.10 | DN 90 | ml |  | #REF!
352 | 05B.1.6.12.11 | DN 100 | ml |  | #REF!
353 | 05B.1.6.12.12 | DN 125 | ml |  | #REF!
354 | 05B.1.6.12.13 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.13 | Coquille styrofoam épaisseur 30 mm + revêtement feuille PVC
355 | 05B.1.6.13.1 | DN 15 | ml |  | #REF!
356 | 05B.1.6.13.2 | DN 20 | ml |  | #REF!
357 | 05B.1.6.13.3 | DN 25 | ml |  | #REF!
358 | 05B.1.6.13.4 | DN 32 | ml |  | #REF!
359 | 05B.1.6.13.5 | DN 40 | ml |  | #REF!
360 | 05B.1.6.13.6 | DN 50 | ml |  | #REF!
361 | 05B.1.6.13.7 | DN 60 | ml |  | #REF!
362 | 05B.1.6.13.8 | DN 65 | ml |  | #REF!
363 | 05B.1.6.13.9 | DN 80 | ml |  | #REF!
364 | 05B.1.6.13.10 | DN 90 | ml |  | #REF!
365 | 05B.1.6.13.11 | DN 100 | ml |  | #REF!
366 | 05B.1.6.13.12 | DN 125 | ml |  | #REF!
367 | 05B.1.6.13.13 | DN 150 | ml |  | #REF!
| 05B.1.6.14 | Calorifuge pour vanne d’équilibrage (chaud et froid)
| 05B.1.6.14.1 | Modèle taraudé
368 | 05B.1.6.14.1.1 | DN 10 à 20 | u |  | #REF!
369 | 05B.1.6.14.1.2 | DN 25 | u |  | #REF!
370 | 05B.1.6.14.1.3 | DN 32 | u |  | #REF!
371 | 05B.1.6.14.1.4 | DN 40 | u |  | #REF!
372 | 05B.1.6.14.1.5 | DN 50 | u |  | #REF!
| 05B.1.6.14.2 | Modèle à bride
373 | 05B.1.6.14.2.1 | DN 65 | u |  | #REF!
374 | 05B.1.6.14.2.2 | DN 80 | u |  | #REF!
375 | 05B.1.6.14.2.3 | DN 100 | u |  | #REF!
376 | 05B.1.6.14.2.4 | DN 125 | u |  | #REF!
377 | 05B.1.6.14.2.5 | DN 150 | u |  | #REF!
| 05B.1.6.15 | Tube Gaz
| 05B.1.6.15.1 | Tube cuivre écroui
378 | 05B.1.6.15.1.1 | Diam. 12x14 mm | ml |  | #REF!
379 | 05B.1.6.15.1.2 | Diam. 14x16 mm | ml |  | #REF!
380 | 05B.1.6.15.1.3 | Diam. 16x18 mm | ml |  | #REF!
381 | 05B.1.6.15.1.4 | Diam. 20x22 mm | ml |  | #REF!
382 | 05B.1.6.15.1.5 | Diam. 26x28 mm | ml |  | #REF!
383 | 05B.1.6.15.1.6 | Diam. 30x32 mm | ml |  | #REF!
384 | 05B.1.6.15.1.7 | Diam. 38x40 mm | ml |  | #REF!
| 05B.2 | Rafraichissement
| 05B.2.1 | Fourniture et pose d'unités terminales CIAT ou équivalent, compris accessoires de fixation et de raccordements hydraulique et électrique
| 05B.2.1.1 | Cassettes à eau glacée multi-vitesses, encastrable dans un faux plafond modulaire, avec vanne 3 voies de régulation, boîtier de commande filaire à distance et pompe de relevage des condensatw
385 | 05B.2.1.1.1 | 2 tubes / 2fils - 2 kW froid | u |  | #REF!
386 | 05B.2.1.1.2 | 2 tubes / 2fils - 3,5 kW froid | u |  | #REF!
387 | 05B.2.1.1.3 | 2 tubes / 2fils - 5 kw froid | u |  | #REF!
388 | 05B.2.1.1.4 | 4 tubes - 1,5 kW froid | u |  | #REF!
389 | 05B.2.1.1.5 | 4 tubes - 3,5 kW froid | u |  | #REF!
390 | 05B.2.1.1.6 | 4 tubes - 5 kW froid | u |  | #REF!
| 05B.2.1.2 | Ventilo convecteur en recyclage d'air, multivitesses, avec vanne 3 voies de régulation, boîtier de commande à distance et pompe de relevage des condensat
391 | 05B.2.1.2.1 | 2 tubes / 2fils - 1,5 kW froid | u |  | #REF!
392 | 05B.2.1.2.2 | 2 tubes / 2fils - 2 kW froid | u |  | #REF!
393 | 05B.2.1.2.3 | 2 tubes / 2fils - 3 kW froid | u |  | #REF!
394 | 05B.2.1.2.4 | 2 tubes / 2fils - 4 kW froid | u |  | #REF!
395 | 05B.2.1.2.5 | 2 tubes / 2fils - 5 kW froid | u |  | #REF!
396 | 05B.2.1.2.6 | 4 tubes - 1,5 kW froid | u |  | #REF!
397 | 05B.2.1.2.7 | 4 tubes - 2 kW froid | u |  | #REF!
398 | 05B.2.1.2.8 | 4 tubes - 3 kW froid | u |  | #REF!
399 | 05B.2.1.2.9 | 4 tubes - 4 kW froid | u |  | #REF!
400 | 05B.2.1.2.10 | 4 tubes - 5 kW froid | u |  | #REF!
| 05B.2.2 | Ensemble Monosplit
401 | 05B.2.2.1 | Froid seul puissance de 2,5 kW froid | u |  | #REF!
402 | 05B.2.2.2 | Réversible puissance de 2,5 kW froid | u |  | #REF!
403 | 05B.2.2.3 | Plus-value pour 1 mètre de liaison frigorifique supplémentaire | ml |  | #REF!
404 | 05B.2.2.4 | Plus-value pour remplacement d'une unité intérieure murale par une cassette encastrable dans un faux plafond modulaire | u |  | #REF!
| 05B.2.3 | Ensemble Multisplit
405 | 05B.2.3.1 | Froid seul puissance de 4 kW froid | u |  | #REF!
406 | 05B.2.3.2 | Froid seul puissance de 6 kW froid | u |  | #REF!
407 | 05B.2.3.3 | Plus-value pour 1 mètre de liaison frigorifique supplémentaire | ml |  | #REF!
408 | 05B.2.3.4 | Plus-value pour remplacement d'une unité intérieure murale par une cassette encastrable dans un faux plafond modulaire | u |  | #REF!
| 05B.3 | VENTILATION
| 05B.3.1 | Gaines
| 05B.3.1.1 | Gaines rectangulaires
409 | 05B.3.1.1.1 | Gaines en panneaux de fibre de verre épaisseur 25 mm revêtus sur une face d'une feuille d'aluminium et sur l'autre d'un voile de couleur noire, y compris accessoires d'assemblage et supports Type France Air FIB AIR MO | m² |  | #REF!
410 | 05B.3.1.1.2 | Gaines en tôle d'acier galvanisé épaisseur (8/10ème), y compris accessoires d'assemblage et supports | m² |  | #REF!
411 | 05B.3.1.1.3 | Elément non linéaires tels que coudes, réductions et pièces d'adaptation en acier galva. | u |  | #REF!
412 | 05B.3.1.1.4 | Gaines en tôle d'acier INOX épaisseur (8/10ème), y compris accessoires d'assemblage et supports | m² |  | #REF!
413 | 05B.3.1.1.5 | Elément non linéaires tels que coudes, réductions et pièces d'adaptation en acier inox | u |  | #REF!
| 05B.3.1.2 | Gaines circulaires en acier galva spiralé, y compris coudes, réduction, piquages, accessoires d'assemblage et supports
414 | 05B.3.1.2.1 | diam. 80 à 125 mm | ml |  | #REF!
415 | 05B.3.1.2.2 | diam. 160 mm | ml |  | #REF!
416 | 05B.3.1.2.3 | diam. 200 mm | ml |  | #REF!
417 | 05B.3.1.2.4 | diam. 315 mm | ml |  | #REF!
418 | 05B.3.1.2.5 | diam. 400 mm | ml |  | #REF!
419 | 05B.3.1.2.6 | diam. 455 mm | ml |  | #REF!
| 05B.3.1.3 | Gaines circulaires en aluminium spiralé, y compris coudes, réduction, piquages, accessoires d'assemblage et supports
420 | 05B.3.1.3.1 | diam. 80 à 125 mm | ml |  | #REF!
421 | 05B.3.1.3.2 | diam. 160 mm | ml |  | #REF!
422 | 05B.3.1.3.3 | diam. 200 mm | ml |  | #REF!
423 | 05B.3.1.3.4 | diam. 315 mm | ml |  | #REF!
424 | 05B.3.1.3.5 | diam. 400 mm | ml |  | #REF!
425 | 05B.3.1.3.6 | diam. 455 mm | ml |  | #REF!
| 05B.3.1.4 | Gaines flexibles MO en acier galva, y compris accessoires de pose
426 | 05B.3.1.4.1 | diam. 80 à 125 mm | ml |  | #REF!
427 | 05B.3.1.4.2 | diam. 160 mm | ml |  | #REF!
428 | 05B.3.1.4.3 | diam. 200 mm | ml |  | #REF!
429 | 05B.3.1.4.4 | diam. 250 mm | ml |  | #REF!
430 | 05B.3.1.4.5 | diam. 315 mm | ml |  | #REF!
| 05B.3.1.5 | Gaines flexibles acoustique 25 mm, en aluminium MO/M1 y compris accessoires de pose
431 | 05B.3.1.5.1 | diam. 80 à 125 mm | ml |  | #REF!
432 | 05B.3.1.5.2 | diam. 160 mm | ml |  | #REF!
433 | 05B.3.1.5.3 | diam. 200 mm | ml |  | #REF!
434 | 05B.3.1.5.4 | diam. 250 mm | ml |  | #REF!
| 05B.3.1.6 | Calorifuge
435 | 05B.3.1.6.1 | Matelas de laine de verre MO, compris accessoires de fixation et d'étanchéité épaisseur 25 mm | m² |  | #REF!
436 | 05B.3.1.6.2 | Matelas de laine de verre MO, compris accessoires de fixation et d'étanchéité épaisseur 50 mm | m² |  | #REF!
| 05B.3.2 | Clapets coupe-feu
| 05B.3.2.1 | Clapet Circulaire à lame pivotante, pose scellée en parois, type ALDES ISONE 500 Pa
437 | 05B.3.2.1.1 | diam. 100 à 160 mm | u |  | #REF!
438 | 05B.3.2.1.2 | diam. 200 mm | u |  | #REF!
439 | 05B.3.2.1.3 | diam. 255 mm | u |  | #REF!
440 | 05B.3.2.1.4 | diam. 315 mm | u |  | #REF!
441 | 05B.3.2.1.5 | diam. 355 mm | u |  | #REF!
442 | 05B.3.2.1.6 | diam. 400 mm | u |  | #REF!
443 | 05B.3.2.1.7 | diam. 455 mm | u |  | #REF!
| 05B.3.2.2 | Clapet Circulaire à lame pivotante, pose en applique en parois légère, compris calfeutrement , type ALDES ISONE/AP 500 Pa
444 | 05B.3.2.2.1 | diam. 100 à 160 mm | u |  | #REF!
445 | 05B.3.2.2.2 | diam. 200 mm | u |  | #REF!
446 | 05B.3.2.2.3 | diam. 255 mm | u |  | #REF!
447 | 05B.3.2.2.4 | diam. 315 mm | u |  | #REF!
448 | 05B.3.2.2.5 | diam. 355 mm | u |  | #REF!
449 | 05B.3.2.2.6 | diam. 400 mm | u |  | #REF!
450 | 05B.3.2.2.7 | diam. 455 mm | u |  | #REF!
| 05B.3.2.3 | Clapet Rectangulaire à lame pivotante, pose scellée en parois, type ALDES VRFI 500 Pa
451 | 05B.3.2.3.1 | section libre jusqu'à 5 dm² (200x250) | u |  | #REF!
452 | 05B.3.2.3.2 | section libre 5,1 à 7 dm² (200x350) | u |  | #REF!
453 | 05B.3.2.3.3 | section libre 7,1 à 10 dm² (250x400) | u |  | #REF!
454 | 05B.3.2.3.4 | section libre 10,1 à 15 dm² (300x500) | u |  | #REF!
455 | 05B.3.2.3.5 | section libre 15,1 à 22 dm² (350x650) | u |  | #REF!
456 | 05B.3.2.3.6 | section libre 32,1 à 32 dm² (500x650) | u |  | #REF!
457 | 05B.3.2.3.7 | section libre 22,1 à 45 dm² (500x900) | u |  | #REF!
458 | 05B.3.2.4 | Equipements optionnels CCF
459 | 05B.3.2.4.1 | Déclanchement par ventouse électromagnétique | u |  | #REF!
460 | 05B.3.2.4.2 | Moteur de réarmement à distance | u |  | #REF!
| 05B.3.2.5 | Trappe de transfert à guillotine, pose encastrée en parois compris grilles de parement 2 faces en aluminium, type France AIR VGF.E N
461 | 05B.3.2.5.1 | section libre jusqu'à 30 dm² (650x450) | u |  | #REF!
462 | 05B.3.2.5.2 | section libre jusqu'à 50 dm² (700x700) | u |  | #REF!
| 05B.3.2.6 | Cartouche coupe-feu 1 heure/150 Pa, montage en gaine, compris manchon de visite type ALDES CF1
463 | 05B.3.2.6.1 | diam. 125mm | u |  | #REF!
464 | 05B.3.2.6.2 | diam. 160 mm | u |  | #REF!
465 | 05B.3.2.6.3 | diam. 200 mm | u |  | #REF!
| 05B.3.3 | Volets de désenfumage
| 05B.3.3.1 | Volets coupe-feu 2 heures à 2 vantaux, compris grille de parement intérieur sur charnières, compris montage en gaine et calfeutrement
466 | 05B.3.3.1.1 | section 20 dm² | u |  | #REF!
467 | 05B.3.3.1.2 | section 30 dm² | u |  | #REF!
468 | 05B.3.3.1.3 | section 40 dm² | u |  | #REF!
| 05B.3.3.2 | Grille en façade avec volets aluminium isolés compris grille de parement extérieure pare pluie, compris scellement et calfeutrement
469 | 05B.3.3.2.1 | section 20 dm² | u |  | #REF!
470 | 05B.3.3.2.2 | section 30 dm² | u |  | #REF!
471 | 05B.3.3.2.3 | section 40 dm² | u |  | #REF!
472 | 05B.3.3.3 | Equipements optionnels
473 | 05B.3.3.3.1 | Moteur de réarmement à distance pour volets, en 48 V à émission | u |  | #REF!
474 | 05B.3.3.3.2 | Vérin de réarmement à distance pour grille | u |  | #REF!
475 | 05B.3.3.4 | Coffret de relayage | u |  | #REF!
476 | 05B.3.3.5 | Pose et câblage pressostat | ens |  | #REF!
477 | 05B.3.3.6 | Alimentation moteur en terrasse | ens |  | #REF!
478 | 05B.3.3.7 | Câble CR1 en terrasse protégé contre les UV (chemin de câble fermé et gaine de protection jusqu'au moteur) | ml |  | #REF!
| 05B.3.4 | Ventilateurs
| 05B.3.4.1 | Ventilateurs d'extraction centrifuge en caisson avec isolation acoustique, compris pressostat, interrupteur de proximité, manchettes souples de raccordement et supportage antivibrations
479 | 05B.3.4.1.1 | DN 160 débit 250m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
480 | 05B.3.4.1.2 | DN 200 débit 450m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
481 | 05B.3.4.1.3 | DN 250 débit 700m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
482 | 05B.3.4.1.4 | DN 315 débit 1 000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
483 | 05B.3.4.1.5 | DN 355 débit 1 800m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
484 | 05B.3.4.1.6 | DN 400 débit 3 000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
| 05B.3.4.2 | Ventilateurs d'extraction centrifuge en caisson catégorie 4 (400°C 1/2h), compris isolation acoustique, pressostat, interrupteur de proximité, manchettes souples de raccordement et supportage antivibrations
485 | 05B.3.4.2.1 | DN 160 débit 250m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
486 | 05B.3.4.2.2 | DN 200 débit 450m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
487 | 05B.3.4.2.3 | DN 250 débit 700m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
488 | 05B.3.4.2.4 | DN 315 débit 1 000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
489 | 05B.3.4.2.5 | DN 355 débit 1 800m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
490 | 05B.3.4.2.6 | DN 400 débit 3 000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
| 05B.3.4.3 | Ventilateur centrifuge en conduit, compris interrupteur de proximité, manchettes souples de raccordement et supportage antivibrations
491 | 05B.3.4.3.1 | DN 125 débit 250m3/h (Hm= 150 Pa) | u |  | #REF!
492 | 05B.3.4.3.2 | DN 160 débit 400m3/h (Hm= 150 Pa) | u |  | #REF!
493 | 05B.3.4.3.3 | DN 200 débit 750m3/h (Hm= 150 Pa) | u |  | #REF!
494 | 05B.3.4.3.4 | DN 250 débit 900m3/h (Hm= 150 Pa) | u |  | #REF!
495 | 05B.3.4.3.5 | DN 315 débit 1 200m3/h (Hm= 150 Pa) | u |  | #REF!
| 05B.3.4.4 | Tourelle d'extraction centrifuge à vitesse variable, à rejet vertical, compris costière pour pose en toiture, pressostat, interrupteur de proximité variateur et liaison télécommande
496 | 05B.3.4.4.1 | débit 500m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
497 | 05B.3.4.4.2 | débit 1000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
498 | 05B.3.4.4.3 | débit 1500m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
499 | 05B.3.4.4.4 | débit 2000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
500 | 05B.3.4.4.5 | débit 3000m3/h (Hm= 200 Pa) | u |  | #REF!
| 05B.3.4.5 | Tourelle d'extraction centrifuge à 2 vitesses 400°C/2h, à rejet vertical, compris costière pour pose en toiture, pressostat, interrupteur de proximité variateur et liaison télécommande
501 | 05B.3.4.5.1 | débit 3600m3/h (Hm= 300 Pa) | u |  | #REF!
502 | 05B.3.4.5.2 | débit 5400m3/h (Hm= 300 Pa) | u |  | #REF!
503 | 05B.3.4.6 | Equipements optionnels ventilateurs
504 | 05B.3.4.6.1 | Option variateur de vitesse pour ventilateur DN 250 à 400 | u |  | #REF!
505 | 05B.3.4.6.2 | Option variateur de vitesse pour ventilateur DN 125 à 201 | u |  | #REF!
506 | 05B.3.4.6.3 | Option coffret de relayage pour tourelle 400°C | u |  | #REF!
| 05B.3.5 | Bouches de ventilation (VMC)
507 | 05B.3.5.1 | Entrées d'air autoréglables, compris pose en menuiserie bois
508 | 05B.3.5.1.1 | Kit menuiserie standard 30m3/h | u |  | #REF!
509 | 05B.3.5.1.2 | Kit menuiserie acoustique 30m3/h | u |  | #REF!
510 | 05B.3.5.1.3 | Pose en menuiserie alu ou PVC | ceff |  | #REF!
| 05B.3.5.2 | Bouches d'extraction autoréglables en matériau synthétique, compris manchette tôle de raccordement
511 | 05B.3.5.2.1 | DN 125 - 15 à 90m3/h | u |  | #REF!
512 | 05B.3.5.2.2 | DN 125 - 120 à 150m3/h | u |  | #REF!
513 | 05B.3.5.2.3 | DN 125 - 2 allures, commande à tirette | u |  | #REF!
| 05B.3.5.3 | Bouches d'extraction en acier laqué, compris manchette tôle de raccordement
514 | 05B.3.5.3.1 | DN 125 - 30 à 120m3/h | u |  | #REF!
515 | 05B.3.5.3.2 | DN 160 - 60 à 200m3/h | u |  | #REF!
516 | 05B.3.5.3.3 | DN 200 - 80 à 250m3/h | u |  | #REF!
517 | 05B.3.5.3.4 | DN 125 - pare-flamme 1h30 avec fusible 70°C | u |  | #REF!
518 | 05B.3.5.3.5 | DN 125 - coupe-feu 2h avec fusible 70°C et contact sec | u |  | #REF!
| 05B.3.6 | Grilles de ventilation, diffuseurs
| 05B.3.6.1 | Grille extérieure pare pluie en aluminium à poser dans maçonnerie, scellement et calfeutrement
519 | 05B.3.6.1.1 | section 6 dm² (300x200) | u |  | #REF!
520 | 05B.3.6.1.2 | section 6,1 à 16 dm² (400x400) | u |  | #REF!
521 | 05B.3.6.1.3 | section 16,1 à 25 dm² (300x200) | u |  | #REF!
522 | 05B.3.6.1.4 | section 36,1 à 36 dm² (600x600) | u |  | #REF!
523 | 05B.3.6.1.5 | section 25,1 à 49 dm² (700x700) | u |  | #REF!
524 | 05B.3.6.1.6 | plus value pour maçonnerie en moellons 80 cm | ft |  | #REF!
| 05B.3.6.2 | Grille intérieure à jalousies automatiques en aluminium à poser dans maçonnerie, compris percement, scellement et calfeutrement
525 | 05B.3.6.2.1 | section 6 dm² (300x200) | u |  | #REF!
526 | 05B.3.6.2.2 | section 6,1 à 16 dm² (400x400) | u |  | #REF!
527 | 05B.3.6.2.3 | section 16,1 à 25 dm² (300x200) | u |  | #REF!
528 | 05B.3.6.2.4 | section 36,1 à 36 dm² (600x600) | u |  | #REF!
529 | 05B.3.6.2.5 | section 25,1 à 49 dm² (700x700) | u |  | #REF!
| 05B.3.6.3 | Grille de reprise intérieure avec cadre en aluminium et ailettes mobiles, registre de réglage et boite à bouche de raccordement pour montage en plafond
530 | 05B.3.6.3.1 | 180m3/h (300x100) | u |  | #REF!
531 | 05B.3.6.3.2 | 350 m3/h (500x100) | u |  | #REF!
532 | 05B.3.6.3.3 | 500 m3/h (500x150) | u |  | #REF!
533 | 05B.3.6.3.4 | 800 m3/h (500x200) | u |  | #REF!
534 | 05B.3.6.3.5 | 1000 m3/h (600x250) | u |  | #REF!
535 | 05B.3.6.3.6 | finition laqué blanc | Coeff |  | #REF!
536 | 05B.3.6.3.7 | Plus-value pour montage en cloison | Coeff |  | #REF!
| 05B.3.6.4 | Grille de soufflage intérieure avec cadre en aluminium et ailettes mobiles double déflection, registre de réglage et boite à bouche de raccordement pour montage en plafond
537 | 05B.3.6.4.1 | 150m3/h (300x100) | u |  | #REF!
538 | 05B.3.6.4.2 | 280 m3/h (500x100) | u |  | #REF!
539 | 05B.3.6.4.3 | 450 m3/h (500x150) | u |  | #REF!
540 | 05B.3.6.4.4 | 650 m3/h (500x200) | u |  | #REF!
541 | 05B.3.6.4.5 | 900 m3/h (600x250) | u |  | #REF!
542 | 05B.3.6.4.6 | finition laqué blanc | coeff |  | #REF!
543 | 05B.3.6.4.7 | Plus-value pour montage en cloison | coeff |  | #REF!
| 05B.3.6.5 | Diffuseur linéaire à fentes, avec orientation du jet d'air et registre de réglage, compris boite à bouche acoustique pour montage en plafond (type Anémotherme SLAD)
544 | 05B.3.6.5.1 | 85m3/h au ml (1 fente) | ml |  | #REF!
545 | 05B.3.6.5.2 | 150m3/h au ml (2 fentes) | ml |  | #REF!
546 | 05B.3.6.5.3 | 250m3/h au ml (3 fentes) | ml |  | #REF!
547 | 05B.3.6.5.4 | 350m3/h au ml (4 fentes) | ml |  | #REF!
548 | 05B.3.6.5.5 | finition laqué blanc | coeff |  | #REF!
| 05B.3.6.6 | Diffuseur pour montage en faux plafond, soufflage ou reprise, compris boite à bouche, volet de réglage et découpe du faux plafond
549 | 05B.3.6.6.1 | 500 m3/h Diffuseur carré 4 directions 350x350 | u |  | #REF!
550 | 05B.3.6.6.2 | 1000 m3/h Diffuseur carré 4 directions 600x600 | u |  | #REF!
551 | 05B.3.6.6.3 | 500 m3/h Diffuseur rond à cones réglables DN 250 | u |  | #REF!
552 | 05B.3.6.6.4 | 1250 m3/h Diffuseur rond à cones réglables DN 450 | u |  | #REF!
553 | 05B.3.6.6.5 | finition laqué blanc | coeff |  | #REF!
| 05B.3.6.7 | Autres diffusions
554 | 05B.3.6.7.1 | Grilles résille aluminium 600x600 | u |  | #REF!
555 | 05B.3.6.7.2 | Grilles résille aluminium 600x600 y compris plénum de raccordement | u |  | #REF!
| 05B.3.7 | Registres de réglage, Accessoires
| 05B.3.7.1 | Modules de régulation autoréglables, montage en gaine
556 | 05B.3.7.1.1 | DN 125 - 15 à 180m3/h | u |  | #REF!
557 | 05B.3.7.1.2 | DN 160 - 120 à 270m3/h | u |  | #REF!
| 05B.3.7.2 | Régulateur de débit réglable sur site, montage en gaine
558 | 05B.3.7.2.1 | DN 125 à 200 - 70 à 900m3/h | u |  | #REF!
559 | 05B.3.7.2.2 | DN 250 - 500 à 1500m3/h | u |  | #REF!
560 | 05B.3.7.2.3 | DN 315 - 600 à 2200m3/h | u |  | #REF!
| 05B.3.7.3 | Registre de réglage manuel à iris, avec prises de pression, montage en gaine
561 | 05B.3.7.3.1 | DN 125 à 200 | u |  | #REF!
562 | 05B.3.7.3.2 | DN 250 | u |  | #REF!
| 05B.3.7.4 | Registre de réglage motorisé, montage en gaine, y compris alimentation et télécommande
563 | 05B.3.7.4.1 | DN 125 à 160 | u |  | #REF!
564 | 05B.3.7.4.2 | DN 200 à 315 | u |  | #REF!
| 05B.3.7.5 | Mesure
565 | 05B.3.7.5.1 | Mano-pressostat différentiel à contacts de marque KIMO, type ECM, compris alimentation 220 V | u |  | #REF!
566 | 05B.3.7.5.2 | Manomètre à colonne de liquide inclinée avec prises de pression, tubes en cristal (2), pour contrôle d'encrassement des filtres | u |  | #REF!
| 05B.3.7.6 | Filtres
567 | 05B.3.7.6.1 | Filtre absolu comprenant un caisson en aluminium 600x600 et les éléments filtrants, qualité de filtration de type H14 | u |  | #REF!
568 | 05B.3.7.6.2 | Filtre absolu comprenant un caisson en aluminium 1200x600 et les éléments filtrants, qualité de filtration de type H14 | u |  | #REF!
| 05B.4 | ELECTRICITE
| 05B.4.1 | Conducteurs en cuivre Fourniture et pose de fils ou câbles, compris attaches, pattes et toutes sujétions de pose
569 | 05B.4.1.1 | Câble série U1000 RO 2V, 2 X 1,5 mm² | ml |  | #REF!
570 | 05B.4.1.2 | Câble série U1000 RO 2V, 3 G 1,5 mm² | ml |  | #REF!
571 | 05B.4.1.3 | Câble série U1000 RO 2V, 5 G 1,5 mm² | ml |  | #REF!
572 | 05B.4.1.4 | Câble série U1000 RO 2V, 3 G 2,5 mm² | ml |  | #REF!
573 | 05B.4.1.5 | Câble série U1000 RO 2V, 5 G 2,5 mm² | ml |  | #REF!
574 | 05B.4.1.6 | Câble série U1000 RO 2V, 2 G 4 mm² | ml |  | #REF!
575 | 05B.4.1.7 | Câble série U1000 RO 2V, 3 G 4 mm² | ml |  | #REF!
576 | 05B.4.1.8 | Câble série U1000 RO 2V, 5 G 4 mm² | ml |  | #REF!
577 | 05B.4.1.9 | Câble série U1000 RO 2V, 2 X 6 mm² | ml |  | #REF!
578 | 05B.4.1.10 | Câble série U1000 RO 2V, 3 G 6 mm² | ml |  | #REF!
579 | 05B.4.1.11 | Câble série U1000 RO 2V, 5 G 6 mm² | ml |  | #REF!
580 | 05B.4.1.12 | Câble série U1000 RO 2V, 2 X 10 mm² | ml |  | #REF!
581 | 05B.4.1.13 | Câble série U1000 RO 2V, 3 G 10 mm² | ml |  | #REF!
582 | 05B.4.1.14 | Câble série U1000 RO 2V, 5 G 10 mm² | ml |  | #REF!
583 | 05B.4.1.15 | Câble série U1000 RO 2V, 2 X 16 mm² | ml |  | #REF!
584 | 05B.4.1.16 | Câble série U1000 RO 2V, 3 G 16 mm² | ml |  | #REF!
585 | 05B.4.1.17 | Câble série U1000 RO 2V, 5 G 16 mm² | ml |  | #REF!
| 05B.4.2 | Chemins de câbles
586 | 05B.4.2.1 | Chemin de câble fil 50 x 54 | ml |  | #REF!
587 | 05B.4.2.2 | Chemin de câble fil 100 x 54 | ml |  | #REF!
588 | 05B.4.2.3 | Chemin de câble fil 150 x 54 | ml |  | #REF!
589 | 05B.4.2.4 | Chemin de câble fil 200 x 54 | ml |  | #REF!
590 | 05B.4.2.5 | Chemin de câble fil 300 x 54 | ml |  | #REF!
| 05B.4.3 | CABLES MULTIPAIRES
591 | 05B.4.3.1 | Câble 2 paires 6/10 SY T1 avec écran | ml |  | #REF!
592 | 05B.4.3.2 | Câble 3 paires 6/10 SY T1 avec écran | ml |  | #REF!
593 | 05B.4.3.3 | Câble 5 paires 6/10 SY T1 avec écran | ml |  | #REF!
594 | 05B.4.3.4 | Câble 10 paires 6/10 SY T1 avec écran | ml |  | #REF!
595 | 05B.4.3.5 | Câble 15 paires 6/10 SY T1 avec écran | ml |  | #REF!
| 05B.4.4 | PROTECTION
| 05B.4.4.1 | Disjoncteurs type C60 de SCHNEIDER
596 | 05B.4.4.2 | Disjoncteur C60N 2 X 10-16-20A | u |  | #REF!
597 | 05B.4.4.3 | Disjoncteur C60N 2 X 25 - 32 A | u |  | #REF!
598 | 05B.4.4.4 | C 60 H Tétrapolaire :
599 | 05B.4.4.5 | Disjoncteur C60H 4 X 10- 16- 20A | u |  | #REF!
600 | 05B.4.4.6 | Disjoncteur C60H 4 X 25-32A | u |  | #REF!
| 05B.5 | Dépose
601 | 05B.5.1 | Canalisations, radiateurs, gaines de ventilation, équipements divers sans précautions particulières en aérien, compris échafaudage | h |  | #REF!
602 | 05B.5.2 | Equipements chauffage ventilation, pour réutilisation, compris stockage | h |  | #REF!
603 | 05B.5.3 | Bennes à gravois | h |  | #REF!
| 05B.6 | Percements, encastrements, rebouchages
| 05B.6.1 | Saignées
604 | 05B.6.1.1 | Saignée dans mur béton ou maçonnerie pour canalisation sous fourreau DN 25, compris rebouchage au plâtre | ml |  | #REF!
605 | 05B.6.1.2 | Saignée en sol béton pour canalisation sous fourreau DN 25, compris rebouchage béton | ml |  | #REF!
| 05B.6.2 | Carottages + aspirateur d'eau protections y compris toutes les sujétions pour planchers ou murs de 20 cm d'épaisseur
606 | 05B.6.2.1 | Carottage diam. 52 à 97 mm | u |  | #REF!
607 | 05B.6.2.2 | Carottage diam. 100 à 150 mm | u |  | #REF!
608 | 05B.6.2.3 | Carottage diam. 150 mm | u |  | #REF!
609 | 05B.6.2.4 | Carottage diam. 300 mm | u |  | #REF!
| 05B.6.3 | Percements, compris calfeutrement
610 | 05B.6.3.1 | En cloison épaisseur 10 cm , diam 50mm | u |  | #REF!
611 | 05B.6.3.2 | En cloison épaisseur 10 cm , diam 150mm | u |  | #REF!
612 | 05B.6.3.3 | En cloison épaisseur 10 cm , diam 300mm | u |  | #REF!
613 | 05B.6.3.4 | En cloison maçonnerie 25 cm , diam 50mm | u |  | #REF!
614 | 05B.6.3.5 | En cloison maçonnerie 25 cm , diam 150mm | u |  | #REF!
615 | 05B.6.3.6 | En cloison maçonnerie 25 cm , diam 300mm | u |  | #REF!
616 | 05B.6.4.1 | Création d'un SAS de protection avec un écran souple | m² |  | #REF!
| 05B.7 | MAIN D'ŒUVRE (hors prestation)
| 05B.7.1 | Main d'œuvre
| 05B.7.1.1 | Chauffage
617 | 05B.7.1.1.1 | Prix de l'heure de main d'œuvre (pour pose fournitures hors bordereau) jour de 6h00 à 21h00 | h |  | #REF!
618 | 05B.7.1.1.2 | Plus-value heures de nuit entre 21h00 et 6h00 ou dimanches et jours fériés | h |  | #REF!
619 | 05B.7.1.1.3 | Plus-value heures de jour le samedi | h |  | #REF!
| 05B.7.1.2 | Ventilation
620 | 05B.7.1.2.1 | Prix de l'heure de main d'œuvre (pour pose fournitures hors bordereau) jour de 6h00 à 21h00 | h |  | #REF!
621 | 05B.7.1.2.2 | Plus-value heures de nuit entre 21h00 et 6h00 ou dimanches et jours fériés | h |  | #REF!
622 | 05B.7.1.2.3 | Plus-value heures de jour le samedi | h |  | #REF!
| 05B.7.1.3 | Electricité
623 | 05B.7.1.3.1 | Prix de l'heure de main d'œuvre (pour pose fournitures hors bordereau) jour de 6h00 à 21h00 | h |  | #REF!
624 | 05B.7.1.3.2 | Plus-value heures de nuit entre 21h00 et 6h00 ou dimanches et jours fériés | h |  | #REF!
625 | 05B.7.1.3.3 | Plus-value heures de jour le samedi | h |  | #REF!
| 05B.8 | TRAVAUX DITS "HORS BORDEREAU":
626 | 05B.8.1 | Coefficient multiplicateur à appliquer sur le prix d'achat des fournitures et de la matière première (Confer article 12.1 du CCAP) | coeff |  | 1.2
| 05B.9 | SOUS TRAITANCE
627 | 05B.9.1 | Coefficient d'encadrement et de suivi des travaux sous-traités non prévus au présent bordereau (maximum 1,05 soit 5%) (Confer article 5.1.2 du CCAP) | coeff |  | 1.03